Межгосударственный совет

по стандартизации, метрологии и сертификации

(МГС)

РЕЕСТР

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ 
СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ 
ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СОГЛАШЕНИЯ

Бюро по стандартам

г. Минск, 2026

ВВЕДЕНИЕ

В настоящий Реестр межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов (МСО) включены национальные стандартные образцы состава 
и свойств веществ и материалов (СО) государств – участников «Соглашения 
о согласованной политике в области стандартизации, метрологии и сертификации» 
от 13.03.1992, принятые в качестве МСО на заседаниях Межгосударственного совета 
по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС).

МСО зарегистрированы в Реестре в соответствии с ПМГ 26–2019 «Правила 
по межгосударственной стандартизации. Реестр межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов. Основные положения».

В графе «Государства, присоединившиеся к признанию МСО» использованы следующие условные обозначения:

| АЗЕ – АРМ – БЕИ – ГРУ – КАЗ – КЫР – | Азербайджанская Республика Республика Армения Республика Беларусь Грузия Республика Казахстан Кыргызская Республика | МОЛ – РОФ – ТАД – ТУР – УЗБ – УКР – | Республика Молдова Российская Федерация Республика Таджикистан Туркменистан Республика Узбекистан Украина |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание. Серым цветом (курсив) выделены МСО, исключенные из Реестра МСО.

Уточнения, внесенные в Реестр МСО, выделены жирным шрифтом

| Регистра-ционный номер | Наименование МСО | Дата принятия (номер протокола МГС, дата). Срок действия сертификата/ свидетельства об утверждении типа стандартного образца (для национального стандартного образца) | Государство, организация-разработчик (производитель) стандартного образца, номер стандартного образца по национальному Реестру стандартных образцов утвержденных типов | Государства, присоеди-нившиеся к признанию МСО | Дата исключе-ния из Реестра МСО, основание (номер протокола заседани МГС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| МСО 0001:1998 | СО состава почвы дерново-подзолистой (ПДП) | 27.05.98 (№ 13-98) Свидетельство № 2437 до 01.01.2045 | Российская Федерация, Бронницкая геолого-геохимическая экспедиция ФГУП «Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов» (БГГЭ ФГУП «ИМГРЭ») ГСО 7185-95 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МСО 0002:1998 | СО состава почвы тундровой (ПКП) | 27.05.98 (№ 13-98) Свидетельство № 2436 до 01.01.2025 | Российская Федерация, БГГЭ ФГУП «ИМГРЭ» ГСО 7184-95 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0003:1998 | СО состава почвы лессовой (ПЛТ) | 27.05.98 (№ 13-98) Свидетельство № 1972 до 01.01.2045 | Российская Федерация, БГГЭ ФГУП «ИМГРЭ» ГСО 7186-95 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0004:1998 | СО состава почвы лессовый суглинок (солончак) (ПСТ) | 27.05.98 (№ 13-98) Свидетельство № 1973 до 01.01.2044 | Российская Федерация, БГГЭ ФГУП «ИМГРЭ» ГСО 7187-95 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0005:1998 | СО состава водных растворов ионов кадмия (комплект № 1К) | 27.05.98 (№ 13-98) Срок действия утвержденного типа СО до 17.07.2031 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 6690-93 ГСО 6691-93 ГСО 6692-93 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0006:1998 | СО состава водных растворов ионов свинца (комплект № 2К) | 27.05.98 (№ 13-98) Срок действия утвержденного типа СО до 31.05.2027 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7012-93, 7013-93, 7014-93 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0007:1998 | СО состава водных растворов ионов меди (комплект№ ЗК) | 27.05.98 (№ 13-98) Срок действия утвержденного типа СО до 31.05.2027 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7998-93, 7999-93, 8000-93 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0008:1998 | СО состава водных растворов ионов цинка (комплект № 4К) | 27.05.98 (№ 13-98) Свидетельство № 1393 до 18.03.2015 | Российская Федерация, ЗАО «ЦИКВ» ГСО 8053-94, 8054-94, 8055-94 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0009:1998 | СО состава водных растворов ионов железа (III) (комплект № 5К) | 27.05.98 (№ 13-98) Срок действия утвержденного типа СО до 17.07.2031 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 8032-94 ГСО 8033-94 ГСО 8034-94 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0010:1998 | СО состава водных растворов ионов никеля (комплект № 6К) | 27.05.98 (№ 13-98) Свидетельство № 1392 до 18.03.2015 | Российская Федерация, ЗАО «ЦИКВ» ГСО 8001-93, 8002-93, 8003-93 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0011:1998 | СО состава водных растворов ионов хрома (VI) (комплект № 7К) | 27.05.98 (№ 13-98) Свидетельство № 1489 до 18.03.2015 | Российская Федерация, ЗАО «ЦИКВ» ГСО 8035-94, 8036-94, 8037-94 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0012:1998 | СО состава водных растворов ионов кобальта (комплект № 8К) | 27.05.98 (№ 13-98) Срок действия утвержденного типа СО до 18.07.2031 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 8089-94 ГСО 8090-94 ГСО 8091-94 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0013:1998 | СО состава водных растворов ионов ртути (комплект № 9К) | 27.05.98 (№ 13-98) Срок действия утвержденного типа СО до 09.08.2027 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 8004-93, ГСО 8005-93, ГСО 8006-93 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0014:1998 | СО состава водных растворов ионов марганца (II) (комплект № 10К) | 27.05.98 (№ 13-98) Свидетельство № 1490 до 18.03.2015 | Российская Федерация, ЗАО «ЦИКВ» ГСО 8056-94, 8057-94, 8058-94 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0015:1998 | СО состава водных растворов ионов алюминия (комплект № 12К) | 27.05.98 (№ 13-98) Свидетельство № 1293 до 24.12.2014 | Российская Федерация, ЗАО «ЦИКВ» ГСО 8059-94, 8060-94, 8061-94 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0016:1998 | СО состава водных растворов ионов молибдена (VI) (комплект № 14К) | 27.05.98 (№ 13-98) Срок действия утвержденного типа СО до 10.11.2027 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ ГСО 8086-94, ГСО 8087-94, ГСО 8088-94 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0017:1998 | СО состава водных растворов ионов аммония (комплект № 15К) | 27.05.98 (№ 13-98) Срок действия утвержденного типа СО до 17.07.2031 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7015-93 ГСО 7016-93 ГСО 7017-93 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0018:1998 | СО состава водных растворов ионов натрия (комплект № 17К) | 27.05.98 (№13-98) Срок действия утвержденного типа СО до 10.11.2027 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 8062-94, ГСО 8063-94, ГСО 8064-94 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0019:1998 | СО состава водных растворов ионов калия (комплект № 18К) | 27.05.98 (№ 13-98) Срок действия утвержденного типа СО до 18.07.2031 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 8092-94 ГСО 8093-94 ГСО 8094-94 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0020:1998 | СО состава водных растворов ионов кальция (комплект № 19К) | 27.05.98 (№ 13-98) Срок действия утвержденного типа СО до 18.07.2031 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 8065-94 ГСО 8066-94 ГСО 8067-94 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0021:1998 | СО состава водных растворов ионов бария (комплект № 21К) | 27.05.98 (№ 13-98) Срок действия утвержденного типа СО до 31.05.2027 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7107-94, 7108-94, 7109-94 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0022:1998 | СО состава водных растворов йодата калия (комплект № 29К) | 27.05.98 (№ 13-98) Свидетельство № 1487 до 18.03.2015 | Российская Федерация, ЗАО «ЦИКВ» ГСО 7104-94, 7105-94, 7106-94 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0023:1998 | СО состава водных растворов хлорид-ионов (комплект № 1А) | 27.05.98 (№ 13-98) Срок действия утвержденного типа СО до 04.03.2030 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 6687-93, 6688-93, 6689-93 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0024:1998 | СО состава водных растворов сульфат-ионов (комплект № 4А) | 27.05.98 (№ 13-98) Срок действия утвержденного типа СО до 17.07.2031 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 6693-93 ГСО 6694-93 ГСО 6695-93 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0025:1998 | СО состава водных растворов нитрат-ионов (комплект № 5А) | 27.05.98 (№ 13-98) Срок действия утвержденного типа СО до 04.03.2030 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 6696-93, 6697-93, 6698-93 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0026:1998 | СО состава водных растворов фосфат-ионов (комплект № 6А) | 27.05.98 (№ 13-98) Срок действия утвержденного типа СО до 04.03.2030 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7018-93, 7019-93, 7020-93 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0027:1998 | СО состава водных растворов нитрит-ионов (комплект № 7А) | 27.05.98 (№ 13-98) Срок действия утвержденного типа СО до 04.03.2030 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7021-93, 7022-93 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0028:1998 | СО состава раствора ионов ртути (0,95–1,05 мг/см3) | 27.05.98 (№ 13-98) Сертификат №1214 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП, г. Одесса ДСЗУ 022.7-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0029:1998 | СО состава раствора хлорид-ионов (9,50–10,50 мг/см3) | 27.05.98 (№ 13-98) Сертификат №1153 до 30.04.2017 | Украина, СКТБ с ОП ДСЗУ 022.8-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0030:1998 | СО состава раствора ионов ванадия | 27.05.98 (№ 13-98) Сертификат №1221 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ДСЗУ 022.37-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0031:1998 | СО состава раствора ионов мышьяка | 27.05.98 (№ 13-98) Сертификат №1255 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ДСЗУ 022.49-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0032:1998 | СО состава раствора ионов цинка (0,95–1,05 мг/см3) | 27.05.98 (№ 13-98) Сертификат №1163 до 30.04.2017 | Украина, СКТБ с ОП ДСЗУ 022.63-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0033:1998 | СО состава раствора ионов цинка (9,5–10,5 мг/см3) | 27.05.98 (№ 13-98) Сертификат №1164 до 30.04.2017 | Украина, СКТБ с ОП ДСЗУ 022.64-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0034:1998 | СО состава раствора фторид-ионов (0,95–1,05 мг/см3) | 27.05.98 (№ 13-98) Сертификат №1166 до 30.04.2017 | Украина, СКТБ с ОП ДСЗУ 022.69-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0035:1998 | СО состава фенола | 27.05.98 (№ 13-98) Срок действия утвержденного типа СО до 18.05.2030 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ», ООО «ЦСОВВ» ГСО 7101-94 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0036:1998 | СО состава пентахлорфенола | 27.05.98 (№ 13-98) Свидетельство № 0530 до 17.09.2014 | Российская Федерация, ООО «Экохим», ЗАО «ЦИКВ» ГСО 7102-94 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР | 22.12.2020 протокол МГС № 58-2020 |
| МСО 0037:1998 | СО состава 2,4,6-трихлорфенола | 27.05.98 (№13-98) Свидетельство № 0531 до 17.09.2014 | Российская Федерация, ООО «Экохим», ЗАО «ЦИКВ» ГСО 7103-94 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ, УКР | 22.12.2020 протокол МГС № 58-2020 |
| МСО 0038:1998 | СО состава бензола | 27.05.98 (№ 13-98) Срок действия утвержденного типа СО до 18.05.2030 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ», ООО «ЦСОВВ» ГСО 7141-95 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ. УКР |  |
| МСО 0039:1998 | СО состава хлорбензола | 27.05.98 (№ 13-98) Свидетельство № 0533 до 17.09.2014 | Российская Федерация, ООО «Экохим», ЗАО «ЦИКВ» ГСО 7142-95 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР | 22.12.2020 протокол МГС № 58-2020 |
| МСО 0040:1998 | СО состава раствора флуорена (комплект ФЛР-ЖХ) | 27.05.98 (№ 13-98) | Украина, МЭЦ НАН и Минэкобезопасности ДСЗУ 022.12-94 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0041:1998 | СО состава раствора флуорантена (комплект ФЛН-ЖХ) | 27.05.98 (№ 13-98) | Украина, МЭЦ НАН и Минэкобезопасности ДСЗУ 022.13-94 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0042:1998 | СО состава раствора пирена (комплект ПИР-ЖХ) | 27.05.98 (№ 13-98) | Украина, МЭЦ НАН и Минэкобезопасности ДСЗУ 022.14-94 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0043:1998 | СО состава раствора антрацена (комплект АНТ-ЖХ) | 27.05.98 (№ 13-98) | Украина, МЭЦ НАН и Минэкобезопасности ДСЗУ 022.15-94 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, РОФ, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0044:1998 | СО состава раствора фенантрена (комплект ФНТ-ЖХ) | 27.05.98 (№ 13-98) | Украина, МЭЦ НАН и Минэкобезопасности ДСЗУ 022.16-94 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0045:1998 | СО состава раствора нефтепродуктов (49,5–50,5 мг/смЗ) | 27.05.98 (№ 13-98) Сертификат №1878 до 04.09.2018 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.22-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0046:1998 | СО состава раствора этаноламина (0,95–1,05 мг/смЗ) | 27.05.98 (№ 13-98) Сертификат №1217 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ДСЗУ 022.23-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0047:1998 | СО состава раствора метанола (0,95–1,05 мг/смЗ)) | 27.05.98 (№ 13-98) Сертификат №1218 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ДСЗУ 022.24-96 | АРМ, КАЗ, БЕИ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0048:1998 | СО состава раствора дихлорэтана (0,95–1,05 мг/смЗ) | 27.05.98 (№ 13-98) Сертификат №1879 до 04.09.2018 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.25-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 0049:1998 | СО состава раствора нафталина (0,95–1,05 мг/смЗ) | 27.05.98 (№ 13-98) Сертификат №1927 до 03.04.2019 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.26-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0050:1998 | СО состава раствора карбазола (комплект КАР-ГХ) | 27.05.98 (№ 13-98) | Украина, МЭЦ НАН и Минэкобезопасности ДСЗУ 022.27-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0051:1998 | СО состава раствора карбазола (комплект КАР-ЖХ) | 27.05.98 (№ 13-98) | Украина, МЭЦ НАН и Минэкобезопасности ДСЗУ 022.28-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0052:1998 | СО состава раствора аценафтена (комплект АЦН-ЖХ) | 27.05.98 (№ 13-98) | Украина, МЭЦ НАН и Минэкобезопасности ДСЗУ 022.29-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0053:1998 | СО состава раствора хризена (комплект ХРЗ-ЖХ) | 27.05.98 (№ 13-98) | Украина, МЭЦ НАН и Минэкобезопасности ДСЗУ 022.30-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0054:1998 | СО состава раствора ацетона | 27.05.98 (№ 13-98) Сертификат №1219 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ДСЗУ 022.31-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0055:1998 | СО состава раствора капролактама | 27.05.98 (№ 13-98) Сертификат №1220 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ДСЗУ 022.32-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0056:1998 | СО состава раствора стирола | 27.05.98 (№ 13-98) Сертификат №1880 до 04.09.2018 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.33-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0057:1998 | СО состава раствора циклогексанола | 27.05.98 (№ 13-98) Сертификат №1901 до 04.09.2018 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.34-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0058:1998 | СО состава раствора фурфурола | 27.05.98 (№ 13-98) Сертификат №1881 до 04.09.2018 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.35-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0059:1998 | СО состава раствора циклогексанона | 27.05.98 (№ 13-98) Сертификат №1902 до 04.09.2018 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.70-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0060:1998 | СО состава бензола каменноугольного | 27.05.98 (№ 13-98) | Украина, УХИН, г. Харьков ДСЗУ 022.71-97 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0061:1998 | СО состава раствора тиофена в бензоле | 27.05.98 (№ 13-98) Сертификат №1200 до 30.04.2017 | Украина, УХИН, ДСЗУ 022.72-97 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0062:1998 | СО состава паров ртути в воздухе | 27.05.98 (№ 13-98) Сертификат № 1027 до 07.11.2012 | Украина, УкрГИМР, г. Симферополь ДСЗУ 161.24-95 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0063:1998 | СО состава концентрата титанового Иршинского месторождения | 27.05.98 (№ 13-98) Сертификат №979 до 21.12.2010 | Украина, НИИТитан, г. Запорожье ДСЗУ 123.21-95 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0064:1998 | СО состава концентрата титанового Малышевского месторождения | 27.05.98 (№ 13-98) Сертификат №980 до 21.12.2010 | Украина, НИИТитан ДСЗУ 123.22-95 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0065:1998 | СО состава карбида вольфрама | 27.05.98 (№ 13-98) | Украина, НИИТитан ДСЗУ 103.7-95 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0066:1998 | СО состава диоксида циркония | 27.05.98 (№ 13-98) | Украина, ФХИ им. Богатского, г. Одесса ДСЗУ 023.1-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0067:1998 | СО магнитных свойств магнитотвердых сплавов типа КС-1 | 27.05.98 (№ 13-98) Сертификат №993 до 22.11.2011 | Украина, ННЦ «Институт Метрологии», г. Харьков ДСЗУ 093.2-97 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0068:1998 | СО магнитных свойств магнитотвердых сплавов типа КС-2 | 27.05.98 (№ 13-98) Сертификат №994 до 22.11.2011 | Украина, ННЦ «Институт Метрологии» ДСЗУ 093.3-97 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0069:1998 | СО относительной электрической проводимости морской воды (С1-10, С1-20, С1-30, С1-38) | 27.05.98 (№ 13-98) | Грузия, НПО «Исари» ГСО РГ 0401-0404-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ | 07.12.2006 протокол МГС № 30-2006 |
| МСО 0070:1998 | СО ионно-солевого состава сухого остатка природных вод хлоридно-натриевого типа, содержащих стронций (СО-128) | 27.05.98 (№ 13-98) до 06.1999 | Республика Казахстан, Центральная лаборатория «Экогидрохимгео» КазИМС, г. Алматы ГСО 8047-94 | АЗЕ, БЕИ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР | 07.12.2006 протокол МГС № 30-2006 |
| МСО 0071:1998 | СО состава природно вод сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатно-натриево-кальцевого типа, содержащих ртуть (II) (СО-30) | 27.05.98 (№ 13-98) до 12.1999 | Республика Казахстан, ЦЛ «Экогидрохимгео» КазИМС ГСО 7118-94 | АЗЕ, БЕИ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР | 07.12.2006 протокол МГС №30-2006 |
| МСО 0072:1998 | СО ионно-солевого состава природной воды сульфатно-кальциевого-магниево-натриевого типа, содержащей железо и алюминий (СО-28) | 27.05.98 (№ 13-98) Сертификат №142 до 01.08.2013 | Республика Казахстан, ТОО ЦЛ «Экогидроаналитик», г. Алматы KZ.03.01.00011-2003/ 7148-95 | АЗЕ, БЕИ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0073:1998 | СО ионно-солевого состава природных вод хлоридно-натриевого типа, содержащих хром (СО-34) | 27.05.98 (№ 13-98) до 07.2005 | Республика Казахстан, ЦЛ «Экогидрохимгео» КазИМС ГСО 7149-95 | АЗЕ, БЕИ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР | 07.12.2006 протокол МГС №30-2006 |
| МСО 0074:1998 | СО ионно-солевого состава природных вод сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатно-нат-риево-кальцевого типа, содержащих литий, рубидий, цезий, стронций (СО-32) | 27.05.98 (№ 13-98) до 07.2005 | Республика Казахстан, ЦЛ «Экогидрохимгео» КазИМС ГСО 7150-95 | АЗЕ, БЕИ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР | 07.12.2006 протокол МГС №30-2006 |
| МСО 0075:1998 | СО ионно-солевого состава природных вод сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатно-натриево-кальцевого типа (СО-177) | 27.05.98 (№ 13-98) до 06.2000 | Республика Казахстан, ЦЛ «Экогидрохимгео» КазИМС ГСО 7162-95 | АЗЕ, БЕИ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР | 07.12.2006 протокол МГС №30-2006 |
| МСО 0076:1998 | СО состава природной воды хлоридно-натриевого типа (СО-180) | 27.05.98 (№ 13-98) до 09.2000 | Республика Казахстан, ЦЛ «Экогидрохимгео» КазИМС ГСО 7199-95 | АЗЕ, БЕИ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР | 07.12.2006 протокол МГС №30-2006 |
| МСО 0077:1998 | СО состава природной воды сульфатно-натриевого типа, содержащей медь, молибден, уран (СО-178) | 27.05.98 (№ 13-98) до 09.2000 | Республика Казахстан, ЦЛ «Экогидрохимгео» КазИМС ГСО 7200-95 | АЗЕ, БЕИ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР | 07.12.2006 протокол МГС №30-2006 |
| МСО 0078:1998 | СО состава природной воды сульфатно-натриевого типа, содержащей стронций и бериллий (СО-133) | 27.05.98 (№ 13-98) до 06.2000 | Республика Казахстан, ЦЛ «Экогидрохимгео» КазИМС ГСО 7201-95 | АЗЕ, БЕИ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР | 07.12.2006 протокол МГС №30-2006 |
| МСО 0079:1998 | СО состава природной воды хлоридно-суль-фатно-магниево-натриевого типа, содержащей бром, йод, фтор, бор (СО-198) | 27.05.98 (№ 13-98) до 04.2001 | Республика Казахстан, ЦЛ «Экогидрохимгео» КазИМС ГСО 7251-96 | АЗЕ, БЕИ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР | 07.12.2006 протокол МГС №30-2006 |
| МСО 0080:1998 | СО состава природной воды сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатно-натриево-кальцевого- типа, содержащей мышьяк, фосфаты (СО-250) | 27.05.98 (№ 13-98) до 06.2001 | Республика Казахстан, ЦЛ «Экогидрохимгео» КазИМС ГСО 7293-96 | АЗЕ, БЕИ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР | 07.12.2006 протокол МГС №30-2006 |
| МСО 0081:1998 | СО состава «Вода минеральная лечебно-столовая сульфатная магниево-натриево-кальциевая XIII группы» по ГОСТ 13273-88 (СО-199) | 27.05.98 (№ 13-98) до 04.2006 | Республика Казахстан, ЦЛ «Экогидрохимгео» КазИМС ГСО РК 4-96 | АЗЕ, БЕИ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР | 11.12.2008 протокол МГС №34-2008 |
| МСО 0082:1999 | СО состава водных растворов ионов мышьяка (III) (комплект № 11К) | 08.10.99 (№ 16-99) Срок действия утвержденного типа СО до 31.05.2027 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7143-95 ГСО 7144-95 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0083:1999 | СО состава водных растворов ионов стронция (комплект № 25К) | 08.10.99 (№ 16-99) Срок действия утвержденного типа СО до 31.05.2027 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7145-95, 7146-95, 7147-95 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0084:1999 | СО состава водных растворов ионов титана (IV) (комплект № 13К) | 08.10.99 (№ 16-99) Срок действия утвержденного типа СО до 18.07.2031 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7205-95 ГСО 7206-95 ГСО 7207-95 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0085:1999 | СО состава водных растворов ионов магния (комплект № 20К) | 08.10.99 (№ 16-99) Срок действия утвержденного типа СО до 10.11.2027 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7190-95, ГСО 7191-95, ГСО 7192-95 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0086:1999 | СО состава водных растворов ионов сурьмы (III) (комплект № 23К) | 08.10.99 (№ 16-99) Срок действия утвержденного типа СО до 21.02.2028 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7203-95, ГСО 7204-95 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0087:1999 | СО состава водных растворов ионов селена (IV) (комплект № 24К) | 08.10.99 (№ 16-99) Срок действия утвержденного типа СО до 09.08.2027 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7340-96, ГСО 7341-96, ГСО 7342-96 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0088:1999 | СО состава водных растворов ионов олова (IV) (комплект № 27К) | 08.10.99 (№ 16-99) Срок действия утвержденного типа СО до 21.02.2028 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7238-96, ГСО 7239-96, ГСО 7240-96 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0089:1999 | СО состава водных растворов бора (комплект № 39К) | 08.10.99 (№ 16-99) Срок действия утвержденного типа СО до 09.08.2027 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7337-96, ГСО 7338-96, ГСО 7339-96 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0090:1999 | СО состава водных растворов фторид-ионов (комплект № 2А) | 08.10.99 (№ 16-99) Срок действия утвержденного типа СО до 10.11.2027 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7188-95, ГСО 7189-95 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0091:1999 | СО состава водных растворов общего азота (комплект № 8А) | 08.10.1999 (№16-99) Срок действия утвержденного типа СО до 10.11.2027 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7193-95, ГСО 7194-95 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0092:1999 | СО состава водных растворов общего фосфора (комплект № 9А) | 08.10.99 (№ 16-99) Срок действия утвержденного типа СО до 10.11.2027 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7241-96, ГСО 7242-96 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0093:1999 | СО состава водного раствора ионов металлов РМ-1 (титан, молибден, сурьма) | 08.10.99 (№ 16-99) Срок действия утвержденного типа СО до 01.11.2029 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7324-96 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0094:1999 | СО состава водного раствора ионов металлов РМ-2 (железо, никель, свинец, марганец, цинк) | 08.10.99 (№ 16-99) Срок действия утвержденного типа СО до 01.11.2029 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7272-96 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0095:1999 | СО состава водного раствора ионов металлов РМ-3 (алюминий, мышьяк, кадмий, кобальт, хром, медь) | 08.10.99 (№16-99) Срок действия утвержденного типа СО до 01.11.2029 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7325-96 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0096:1999 | СО состава растворов бензола в метаноле (набор 4/ОР) | 08.10.99 (№ 16-99) Срок действия утвержденного типа СО до 29.06.2029 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7141-95М | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0097:1999 | СО состава растворов хлорбензола в метаноле (набор 5/ОР) | 08.10.99 (№ 16-99) Срок действия утвержденного типа СО до 29.06.2029 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7142-95М | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0098-0100:1999 | СО состава растворов четыреххлористого углерода в метаноле (набор 7/ОР) | 08.10.99 (№ 16-99) Срок действия утвержденного типа СО до 29.06.2029 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7334-96, ГСО 7335-96, ГСО 7336-96 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0101:1999 | СО мутности (формазиновая суспензия) | 08.10.99 (№16-99) Срок действия утвержденного типа СО до 11.04.2028 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7271-96 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0102:1999 | СО состава 2, 4 – дихлорфенола | 08.10.99 (№ 16-99) Свидетельство № 0534 до 17.09.2014 | Российская Федерация, ООО «Экохим», ЗАО «ЦИКВ» ГСО 7198-95 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР | 22.12.2020 протокол МГС №58-2020 |
| МСО 0103:1999 | СО состава четыреххлористого углерода | 08.10.99 (№ 16-99) Срок действия утвержденного типа СО до 10.11.2027 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7213-95 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0104:1999 | СО состава хлороформа | 08.10.99 (№ 16-99) Срок действия утвержденного типа СО до 09.08.2027 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7288-96 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0105:1999 | СО состава гексадекана | 08.10.99 (№ 16-99) Срок действия утвержденного типа СО до 09.08.2027 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7289-96 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0106:1999 | СО состава изооктана | 08.10.99 (№ 16-99) Срок действия утвержденного типа СО до 09.08.2027 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7323-96 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0107:1999 | СО состава 1,2-дихлорэтана | 08.10.99 (№ 16-99) Срок действия утвержденного типа СО до 10.11.2027 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7332-96 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0108:1999 | СО состава толуола | 08.10.99 (№ 16-99) Срок действия утвержденного типа СО до 09.08.2027 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7333-96 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0109:1999 | СО чугуна типа ПФЗ (ЧЗ) | 08.10.99 (№ 16-99) Срок действия утвержденного типа СО до 28.06.2029 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 1691-92П | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0110:1999 | СО состава стали легированной типа ШХ15 (УНЛ9) | 08.10.99 (№ 16-99) Свидетельство № 2672 до 30.07.2017 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 2073-92П | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0111:1999 | СО состава стали легированной типа 36Х2Н2МФА (С20) | 08.10.99 (№ 16-99) Срок действия утвержденного типа СО до 30.08.2031 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 846-92П | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0112:1999 | СО состава стали легированной типа 4Х2В5МФ (С21) | 08.10.99 (№ 16-99) Срок действия утвержденного типа СО до 30.08.2031 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 964-92П | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0113:1999 | СО состава сплава прецизионного типа Х27Ю5Т (С45) | 08.10.99 (№ 16-99) Срок действия утвержденного типа СО до 30.08.2031 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 1130-92П | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0114:1999 | СО состава чугуна типа П2 (Ч8) | 08.10.99 (№ 16-99) Свидетельство № 2814 до 12.10.2017 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 2909-92П | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0115:1999 | СО состава стали углеродистой типа М76 (УНЛ4) | 08.10.99 (№ 16-99) Свидетельство № 2454 до 27.12.2016 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 1145-93П | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0116:1999 | СО состава стали углеродистой типа 18ЮА (УНЛ2) | 08.10.99 (№ 16-99) Срок действия утвержденного типа СО до 18.11.2031 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 1377-93П | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0117:1999 | СО состава чугуна литейного типа Л6 (Ч4) | 08.10.99 (№ 16-99) Свидетельство № 3470 до 16.12.2018 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 1690-93П | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0118:1999 | СО состава чугуна передельного типа П2 (Ч1) | 08.10.99 (№ 16-99) Свидетельство № 3471 до 16.12.2018 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 1302-93П | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0119:1999 | СО состава стали углеродистой типа СтО (У10) | 08.10.99 (№ 16-99) Свидетельство № 2818 до 12.10.2017 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 4461-93П | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0120:1999 | СО стали легированной типа 8ХФ (УНЛ12) | 08.10.99 (№ 16-99) Срок действия утвержденного типа СО до 17.05.2028 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 1182-93П | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0121:1999 | СО состава стали легированной типа О8Х17Т (С35) | 08.10.99 (№ 16-99) Срок действия утвержденного типа СО до 19.11.2030 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 965-92П | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0122:1999 | СО состава стали легированной типа О8Х18Н12Б (С37) | 08.10.99 (№ 16-99) Срок действия утвержденного типа СО до 19.11.2030 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 890-92П | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0123:1999 | СО состава стали легированной типа 12Х18Н10Е (С39) | 08.10.99 (№ 16-99) Свидетельство № 3742 до 11.06.2019 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 1193-93П | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0124:1999 | СО состава руды ртутной лиственитового типа (СО РРт-1) | 08.10.99 (№ 16-99) до 06.2002 | Кыргызская Республика, ЦЛ Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики (ЦЛ ГА ГиМР) 6360-92 KG 417/01.CY.0057 | АЗЕ, БЕИ, ГРУ, РОФ, ТАД, ТУР, УКР | 07.12.2006 протокол МГС №30-2006 |
| МСО 0125:1999 | СО состава руды ртутной лиственитового типа (СО РРт-2) | 08.10.99 (№ 16-99) до 06.2002 | Кыргызская Республика, ЦЛ ГА ГиМР 6361-92 KG 417/01.CY.0058 | АЗЕ, БЕИ, ГРУ, РОФ, ТАД, ТУР, УКР | 07.12.2006 протокол МГС №30-2006 |
| МСО 0126:1999 | СО состава руды ртутной лиственитового типа (СО РРт-3) | 08.10.99 (№ 16-99) до 06.2002 | Кыргызская Республика, ЦЛ ГА ГиМР 6362-92 KG 417/01.CY.0059 | АЗЕ, БЕИ, ГРУ, РОФ, ТАД, ТУР, УКР | 07.12.2006 протокол МГС №30-2006 |
| МСО 0127:1999 | СО состава руды ртутной лиственитового типа (СО РРт-4) | 08.10.99 (№ 16-99) до 06.2002 | Кыргызская Республика, ЦЛ ГА ГиМР 6363-92 KG 417/01.CY.0060 | АЗЕ, БЕИ, ГРУ, РОФ, ТАД, ТУР, УКР | 07.12.2006 протокол МГС №30-2006 |
| МСО 0128:1999 | СО состава угля бурого Согутинского месторождения (СО 10у) | 08.10.99 (№ 16-99) до 06.2003 | Кыргызская Республика, ЦЛ ГА ГиМР 7465-98 KG 417/01.CY.0055 | АЗЕ, БЕИ, ГРУ, РОФ, ТАД, ТУР, УКР | 07.12.2006 протокол МГС №30-2006 |
| МСО 0129:1999 | СО состава угля каменного Джергаланского Месторождения (СО 11у) | 08.10.99 (№ 16-99) до 06.2003 | Кыргызская Республика, ЦЛ ГА ГиМР 7466-98 KG 417/01.CY.0056 | АЗЕ, БЕИ, ГРУ, РОФ, ТАД, ТУР, УКР | 07.12.2006 протокол МГС №30-2006 |
| МСО 0130:2000 | СО состава раствора кремния (0,95–1,05) мг/см3 | 17.10.2000 (№ 18-2000) Сертификат №1216 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП, г. Одесса ДСЗУ 022.20-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0131:2000 | СО состава раствора серебра (0,095–0,105) мг/см3 | 17.10.2000 (№ 18-2000) Сертификат №1226 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ДСЗУ 022.51-96 (ГСО 5234-90) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0132:2000 | СО состава раствора алюминия (0,095–0,105) мг/см3 | 17.10.2000 (№ 18-2000) Сертификат №1230 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ДСЗУ 022.77-98 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0133:2000 | СО состава раствора железа (0,095–0,105) мг/см3 | 17.10.2000 (№ 18-2000) Сертификат №1215 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ДСЗУ 022.19-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0134:2000 | СО состава раствора ионов калия (0,95–1,05) мг/см3 | 17.10.2000 (№ 18-2000) Сертификат №1158 до 30.04.2017 | Украина, СКТБ с ОП ДСЗУ 022.21-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0135:2000 | СО состава раствора ионов кальция (0,95–1,05) мг/см3 | 17.10.2000 (№ 18-2000) Сертификат №1159 до 30.04.2017 | Украина, СКТБ с ОП ДСЗУ 022.41-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0136:2000 | СО состава раствора кадмия (0,95–1,05) мг/см3 | 17.10.2000 (№ 18-2000) Сертификат №1223 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ДСЗУ 022.42-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0137:2000 | СО состава раствора ионов кобальта (0,95–1,05) мг/см3 | 17.10.2000 (№ 18-2000) Сертификат №1167 до 30.04.2017 | Украина, СКТБ с ОП ДСЗУ 022.78-98 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0138:2000 | СО состава раствора ионов лития (0,95–1,05) мг/см3 | 17.10.2000 (№ 18-2000) Сертификат №1168 до 30.04.2017 | Украина, СКТБ с ОП ДСЗУ 022.79-98 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0139:2000 | СО состава раствора ионов магния (0,95–1,05) мг/см3 | 17.10.2000 (№ 18-2000) Сертификат №1169 до 30.04.2017 | Украина, СКТБ с ОП ДСЗУ 022.80-98 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0140:2000 | СО состава раствора марганца (0,095–0,105) мг/см3 | 17.10.2000 (№ 18-2000) Сертификат №1224 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ДСЗУ 022.44-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0141:2000 | СО состава раствора меди (0,095–0,105) мг/см3 | 17.10.2000 (№ 18-2000) Сертификат №1212 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ДСЗУ 022.02-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0142:2000 | СО состава раствора молибдена (VI) (0,095–0,105) мг/см3 | 17.10.2000 (№ 18-2000) Сертификат №1231 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ДСЗУ 022.81-98 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0143:2000 | СО состава раствора ионов натрия (0,95–1,05) мг/см3 | 17.10.2000 (№ 18-2000) Сертификат №1160 до 30.04.2017 | Украина, СКТБ с ОП ДСЗУ 022.50-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0144:2000 | СО состава раствора ионов никеля (0,95–1,05) мг/см3 | 17.10.2000 (№ 18-2000) Сертификат №1170 до 30.04.2017 | Украина, СКТБ с ОП ДСЗУ 022.83-98 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0145:2000 | СО состава раствора ионов олова (IV) (0,95–1,05) мг/см3 | 17.10.2000 (№ 18-2000) Сертификат №1172 до 30.04.2017 | Украина, СКТБ с ОП, г. Одесса ДСЗУ 022.85-98 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0146:2000 | СО состава раствора свинца (0,095–0,105) мг/см3 | 17.10.2000 (№ 18-2000) Сертификат №1228 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ДСЗУ 022.53-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0147:2000 | СО состава раствора селена (IV) (0.095–0,105) мг/см3 | 17.10.2000 (№ 18-2000) Сертификат №1229 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ДСЗУ 022.56-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0148:2000 | СО состава раствора ионов стронция (0,95–1,05) мг/см3 | 17.10.2000 (№ 18-2000) Сертификат №1157 до 30.04.2017 | Украина, СКТБ с ОП ДСЗУ 022.18-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0149:2000 | СО состава раствора хрома (VI) (0.95–1,05) мг/см3 | 17.10.2000 (№ 18-2000) Сертификат №1171 до 30.04.2017 | Украина, СКТБ с ОП ДСЗУ 022.84-98 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0150:2000 | СО состава раствора ионов цинка (0,095–0,105) мг/см3 | 17.10.2000 (№ 18-2000) Сертификат №1162 до 30.04.2017 | Украина, СКТБ с ОП ДСЗУ 022.62-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0151:2000 | СО состава раствора нитрит-ионов (0,95–1,05) мг/см3 | 17.10.2000 (№ 18-2000) Сертификат №1156 до 30.04.2017 | Украина, СКТБ с ОП ДСЗУ 022.17-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0152:2000 | СО состава раствора сульфат-ионов (0,475–0,525) мг/см3 | 17.10.2000 (№ 18-2000) Сертификат №1151 до 30.04.2017 | Украина, СКТБ с ОП ДСЗУ 022.04-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0153:2000 | СО состава раствора фосфат-ионов (0,475–0,525) мг/см3 | 17.10.2000 (№ 18-2000) Сертификат №1174 до 30.04.2017 | Украина, СКТБ с ОП ДСЗУ 022.90-98 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0154:2000 | СО состава раствора фторид-ионов (0,095–0,105) мг/см3 | 17.10.2000 (№ 18-2000) Сертификат №1165 до 30.04.2017 | Украина, СКТБ с ОП ДСЗУ 022.68-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0155:2000 | СО состава раствора хлорид-ионов (0,95–1,05) мг/см3 | 17.10.2000 (№ 18-2000) Сертификат №1154 до 30.04.2017 | Украина, СКТБ с ОП ДСЗУ 022.09-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0156:2000 | СО состава раствора сульфат-ионов (0,95–1,05) мг/см3 | 17.10.2000 (№ 18-2000) Сертификат №1150 до 30.04.2017 | Украина, СКТБ с ОП ДСЗУ 022.03-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0157:2000 | СО состава растворов ионов аммония (0,95–1,05) мг/см3 | 17.10.2000 (№ 18-2000) Сертификат №1152 до 30.04.2017 | Украина, СКТБ с ОП ДСЗУ 022.05-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0158:2000 | СО состава раствора бензола (1,0 мг/см3) | 17.10.2000 (№ 18-2000) Сертификат №1884 до 04.09.2018 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.92-98 | АЗЕ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0159:2000 | СО состава раствора нитробензола (1,0 мг/см3) | 17.10.2000 (№ 18-2000) Сертификат № 1885 до 04.09.2018 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.94-98 | АЗЕ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0160:2000 | СО состава раствора анилина (1,0 мг/см3) | 17.10.2000 (№ 18-2000) Сертификат № 1883 до 04.09.2018 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.91-98 | АЗЕ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0161:2000 | СО состава раствора этиленгликоля (4,0 мг/см3) | 17.10.2000 (№ 18-2000) Сертификат № 1904 до 04.09.2018 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.95-98 | АЗЕ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0162:2000 | СО состава раствора диэтиламина (1,90–2,10) мг/см3 | 17.10.2000 (№ 18-2000) Сертификат №1232 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП, ДСЗУ 022.93-98 | АЗЕ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР,МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0163:2000 | СО состава раствора четыреххлористого углерода (1,0 мг/см3) | 17.10.2000 (№ 18-2000) Сертификат №1882 до 04.09.2018 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.36-96 | АЗЕ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0164:2000 | СО состава руды золотосодержащей | 17.10.2000 (№18-2000) Сертификат № 811 до 09.12.2029 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит», KZ.03.01.00020-2004/ 6585-93 | АЗЕ, БЕИ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0165:2000 | СО состава руды свинцовой | 17.10.2000 (№18-2000) Сертификат № 812 до 09.12.2029 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит», KZ.03.01.00021-2004/ 6586-93/ | АЗЕ, БЕИ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0166:2000 | СО состава руды барит-полиметаллической | 17.10.2000 (№18-2000) Сертификат № 813 до 09.12.2029 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит», KZ.03.01.00022-2004/ 6587-93/ | АЗЕ, БЕИ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0167:2000 | СО состава руды полиметаллической | 17.10.2000 (№18-2000) Сертификат № 814 до 09.12.2029 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит», KZ.03.01.00023-2004/ 6588-93/ | АЗЕ, БЕИ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0168:2000 | СО состава руды молибденовой | 17.10.2000 (№18-2000) Сертификат № 815 до 09.12.2029 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит», KZ.03.01.00024-2004/ 7025-93 | АЗЕ, БЕИ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0169:2000 | СО состава руды вольфрамовой | 17.10.2000 (№18-2000) Сертификат № 816 до 09.12.2029 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит», KZ.03.01.00025-2004/ 7026-93 | АЗЕ, БЕИ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0170:2000 | СО состава руды вольфрамовой | 17.10.2000 (№18-2000) Сертификат № 817 до 09.12.2029 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит», KZ.03.01.00026-2004/ 7027-93 | АЗЕ, БЕИ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0171:2000 | СО состава песчаника | 17.10.2000 (№18-2000) Сертификат № 818 до 09.12.2029 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит», KZ.03.01.00027-2004/ 8076-94 | АЗЕ, БЕИ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0172:2000 | СО состава песчаника медистого | 17.10.2000 (№18-2000) Сертификат № 819 до 09.12.2029 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит», KZ.03.01.00028-2004/ 8077-94 | АЗЕ, БЕИ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0173:2000 | СО состава руды полиметаллической | 17.10.2000 (№18-2000) Сертификат № 820 до 09.12.2029 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит», KZ.03.01.00029-2004/ 8078-94 | АЗЕ, БЕИ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0174:2000 | СО состава руды полиметаллической | 17.10.2000 (№18-2000) Сертификат № 821 до 09.12.2029 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит», KZ.03.01.00030-2004/ 8079-94 | АЗЕ, БЕИ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0175:2000 | СО состава природной воды гидрокарбонат-кальциевого типа (СО-119) | 17.10.2000 (№18-2000) | Республика Казахстан, ЦЛ «Экогидрохимгео» КазИМС, г. Алматы ГСО 6522-92 | АЗЕ, БЕИ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР | 07.12.2006 протокол МГС №30-2006 |
| МСО 0176:2000 | СО состава природной воды сульфатно-хлоридно- натриевого типа, содержащей свинец, кадмий, ртуть (СО-17) | 17.10.2000 (№18-2000) Сертификат №255 до 19.12.2013 | Республика Казахстан, ТОО ЦЛ «Экогидроаналитик», г. Алматы KZ.03.01.00013-2004/ 6515-92 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0177:2000 | СО состава минеральной воды сульфатно-хлоридно-кальциево-натриевого типа (XYIII группа по ГОСТ 13273-88) (СО-18) | 17.10.2000 (№18-2000) | Республика Казахстан, ЦЛ «Экогидрохимгео» КазИМС ГСО 6516-92 | АЗЕ, БЕИ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР | 07.12.2006 протокол МГС №30-2006 |
| МСО 0178:2000 | СО состава природной воды хлоридно-сульфатно-магниево-кальциево-натриевого типа, содержащей медь, цинк, свинец, селен (СО-19) | 17.10.2000 (№18-2000) Сертификат №256 до 19.12.2013 | Республика Казахстан, ТОО ЦЛ «Экогидроаналитик», г. Алматы KZ.03.01.00014-2004/ 6517-92 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0179:2000 | СО состава природной воды хлоридно-сульфатно-натриевого типа, содержащей никель и кобальт (СО-20) | 17.10.2000 (№18-2000) Сертификат №143 до 01.08.2013 | Республика Казахстан, ТОО ЦЛ «Экогидроаналитик», г. Алматы KZ.03.01.00012-2003/ 6518-92 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0180:2000 | СО состава природной воды хлоридно-сульфатно-кальциево-магниево-натриевого типа, содержащей медь, цинк, свинец, кадмий, селен (СО-24) | 17.10.2000 (№18-2000) | Республика Казахстан, ЦЛ «Экогидрохимгео» КазИМС, ГСО 6519-92 | АЗЕ, БЕИ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР | 07.12.2006 протокол МГС №30-2006 |
| МСО 0181:2000 | СО состава природной воды хлоридно-сульфатно-магниево -кальциевого типа, содержащей хром и марганец (СО-26) | 17.10.2000 (№18-2000) Сертификат №141 до 01.08.2013 | Республика Казахстан, ТОО ЦЛ «Экогидроаналитик», г. Алматы KZ.03.01.00010-2003/ 6520-92 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0182:2000 | СО состава природной воды сульфатно-хлоридно-натриевого типа, содержащей ртуть (II) (СО-29) | 17.10.2000 (№18-2000) | Республика Казахстан, ЦЛ «Экогидрохимгео» КазИМС, ГСО 2-2-95 | АЗЕ, БЕИ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР | 07.12.2006 протокол МГС №30-2006 |
| МСО 0183:2000 | СО состава природной воды сульфатно-хлоридно-натриевого типа, содержащей ртуть (СО-31) | 17.10.2000 (№18-2000) | Республика Казахстан, ЦЛ «Экогидрохимгео» КазИМС, ГСО 2-3-95 | АЗЕ, БЕИ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР | 07.12.2006 протокол МГС №30-2006 |
| МСО 0184:2000 | СО состава раствора бенз(α)пирена в гексане (ацетонитриле) | 17.10.2000 (№18-2000) Срок действия утвержденного типа СО до 01.08.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ», ГСО 7515-98 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0185:2000 | СО состава раствора бромдихлорметана | 17.10.2000 (№18-2000) Срок действия утвержденного типа СО до 19.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7359-97 | АЗЕ, БЕИ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0186:2000 | СО состава раствора нефтепродуктов (углеводородов) в четыреххлористом углероде | 17.10.2000 (№18-2000) Срок действия утвержденного типа СО до 01.08.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7248-96 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0187:2000 | СО состава тетрахлорметана (ОИ-ЭК) | 17.10.2000 (№18-2000) Срок действия утвержденного типа СО до 19.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7211-95 | АЗЕ, БЕИ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0188:2000 | СО состава тетрахлорэтилена (ОИ-ЭК) | 17.10.2000 (№18-2000) Срок действия утвержденного типа СО до 19.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7212-95 | АЗЕ, БЕИ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0189:2000 | СО состава водного раствора хлорид-ионов (1 г/дм3) | 17.10.2000 (№18-2000) Срок действия утвержденного типа СО до 07.10.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7616-99 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0190:2000 | СО состава водного раствора хлорид-ионов (10 г/дм3) | 17.10.2000 (№18-2000) Срок действия утвержденного типа СО до 07.10.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7617-99 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0191:2000 | СО состава водного раствора роданид-ионов | 17.10.2000 (№18-2000) Срок действия утвержденного типа СО до 19.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7618-99 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0192:2000 | СО состава водного раствора бромид-ионов | 17.10.2000 (№18-2000) Срок действия утвержденного типа СО до 19.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7619-99 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0193:2000 | СО состава водного раствора иодид-ионов | 17.10.2000 (№18-2000) Срок действия утвержденного типа СО до 19.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7620-99 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0194:2000 | СО общей жесткости воды | 17.10.2000 (№18-2000) Срок действия утвержденного типа СО до 07.10.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7680-99 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0195:2001 | СО состава раствора ионов металлов (КС-1) | 17.10.2000 (№18-2000) Срок действия утвержденного типа СО до 19.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ», ООО «Аналит Продактс» ГСО 7330-96 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0196:2001 | СО состава водного раствора ионов магния | 23.05.2001 (№19-2001) Срок действия утвержденного типа СО до 07.10.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7681-99 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0197:2001 | СО состава водного раствора ионов кальция | 23.05.2001 (№19-2001) Срок действия утвержденного типа СО до 07.10.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7682-99 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0198:2001 | СО состава водного раствора сульфат-ионов (1 г/дм3) | 23.05.2001 (№19-2001) Срок действия утвержденного типа СО до 07.10.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7683-99 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0199:2001 | СО состава водного раствора сульфат-ионов (10 г/дм3) | 23.05.2001 (№19-2001) Срок действия утвержденного типа СО до 07.10.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7684-99 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0200:2001 | СО состава водного раствора ионов аммония | 23.05.2001 (№19-2001) Срок действия утвержденного типа СО до 07.10.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7747-99 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0201:2001 | СО состава водного раствора фосфат-ионов | 23.05.2001 (№19-2001) Срок действия утвержденного типа СО до 01.08.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7748-99 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0202:2001 | СО состава водного раствора нитрит-ионов | 23.05.2001 (№19-2001) Срок действия утвержденного типа СО до 01.08.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7753-2000 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0203:2001 | СО состава стали углеродистой типа Ст0 (С2) | 23.05.2001 (№19-2001) Свидетельство № 4157 до 09.12.2019 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 888-93П | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0204:2001 | СО состава стали углеродистой типа Ст5сп (С7) | 23.05.2001 (№19-2001) Свидетельство № 3745 до 11.06.2019 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 1632-93П | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0205:2001 | СО состава стали легированной типа 4Х2В5МФ, 13Х (С18) | 23.05.2001 (№19-2001) Свидетельство № 1461 до 18.03.2015 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 716-93П | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0206:2001 | СО состава стали легированной типа 15Х5 (С23-1) | 23.05.2001 (№19-2001) Срок действия утвержденного типа СО до 19.11.2030 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 8085-94 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0207:2001 | СО состава стали легированной типа Р9К5 (С26) | 23.05.2001 (№19-2001) Свидетельство № 2965 до 06.03.2018 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 1587-93П | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0208:2001 | СО состава стали легированной типа 37Х12Н8Г8МФБ (С31) | 23.05.2001 (№19-2001) Свидетельство № 3643 до 01.04.2019 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 968-93П | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0209:2001 | СО состава стали легированной типа 10Х14АГ15 (С36) | 23.05.2001 (№19-2001) Свидетельство № 3746 до 11.06.2019 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 1637-93П | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0210:2001 | СО состава стали легированной типа 12Х18Н9Т (С38) | 23.05.2001 (№19-2001) Свидетельство № 3739 до 11.06.2019 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 847-93П | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0211:2001 | СО состава стали легированной типа 31Х19Н9МВБТ (С40) | 23.05.2001 (№19-2001) Свидетельство № 1299 до 24.12.2014 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 1220-93П | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0212:2001 | СО состава стали легированной типа 06ХН28МДТ (С42) | 23.05.2001 (№19-2001) Свидетельство № 1587 до 29.07.2015 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 1134-93П | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0213:2001 | СО состава стали легированной типа 03Х23Н6 (С44) | 23.05.2001 (№19-2001) Свидетельство № 1602 до 29.07.2015 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 6549-93 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0214:2001 | СО состава сплава прецизионного типа 29НК (С46) | 23.05.2001 (№19-2001) Свидетельство № 2964 до 06.03.2018 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 967-93П | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0215:2001 | СО состава стали углеродистой типа Св-15ГСТЮЦА (С59) | 23.05.2001 (№19-2001) Свидетельство № 1469 до 18.03.2015 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 7551-99 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0216:2001 | СО состава стали углеродистой типа 10 (У11) | 23.05.2001 (№19-2001) Свидетельство № 1600 до 29.07.2015 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 4150-93П | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0217:2001 | СО состава стали углеродистой типа У10А (У13) | 23.05.2001 (№19-2001) Свидетельство № 1601 до 29.07.2015 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 4462-93П | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0218:2001 | СО стали углеродистой типа 05кп (У18) | 23.05.2001 (№19-2001) Срок действия утвержденного типа СО до 17.05.2028 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 7352-97 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0219:2001 | СО состава чугуна легированного типа ЧХ3Т (Ч15) | 23.05.2001 (№19-2001) Свидетельство № 4171 до 09.12.2019 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 8020-94 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0220:2001 | СО состава чугуна легированного типа ЧН4Х2 (Ч16) | 23.05.2001 (№19-2001) Свидетельство № 4172 до 09.12.2019 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 8021-94 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0221:2001 | СО состава сплава прецизионного на никелевой основе типа 80НХС (Н2) | 23.05.2001 (№19-2001) Свидетельство № 3862 до 26.09.2019 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 1862-93П | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0222:2001 | СО состава сплава на никелевой основе типа ХН78Т (Н5) | 23.05.2001 (№19-2001) Свидетельство № 1480 до 18.03.2015 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 1635-93П | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0223:2001 | СО состава ферросиликоциркония типа ФСЦр45 (Ф27) | 23.05.2001 (№19-2001) Свидетельство № 1356 до 18.03.2015 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 2183-93П | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0224:2001 | СО состава ферротитана типа ФТи70С1 (Ф30) | 23.05.2001 (№19-2001) Свидетельство № 4173 до 09.12.2019 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 8023-94 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0225:2001 | СО состава феррохрома типа ФХ100А (Ф35) | 23.05.2001 (№19-2001) Свидетельство № 3282 до 23.08.2018 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 7464-98 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0226:2001 | СО состава руды хромовой типа ДХ-1-7 (Р14) | 23.05.2001 (№19-2001) Свидетельство № 1460 до 18.03.2015 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 430-93П | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0227:2001 | СО состава окатышей железорудных (Р25) | 23.05.2001 (№19-2001) Свидетельство № 3865 до 26.09.2019 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 6655-93 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0228:2001 | СО состава огнеупора муллитового типа МЛЛД (К3) | 23.05.2001 (№19-2001) Свидетельство № 4158 до 09.12.2019 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 963-93П | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0229:2001 | СО состава огнеупора корундового типа КЛ-1,1 (К10) | 23.05.2001 (№19-2001) Свидетельство № 4170 до 09.12.2019 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 8019-94 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0230:2001 | СО состава флюса сварочного плавленого типа ОСЦ-45 (Ш6) | 23.05.2001 (№19-2001) Свидетельство № 1591 до 29.07.2015 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 1481-93П | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0231:2001 | СО состава известняка флюсового типа Ф-1 (Ш10) | 23.05.2001 (№19-2001) Свидетельство № 3738 до 11.06.2019 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 153-93П | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0232:2001 | СО состава сталей углеродистых типов Ст0, Ст5сп, 60,85 (комплект СО УГ17 – УГ21) | 23.05.2001 (№19-2001) Срок действия утвержденного типа СО до 19.11.2030 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 2717-93П – 2721-93П | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0233:2001 | СО состава сталей типов 20ХГ2Ц, Св-15ГСТЮЦА (комплект СО УГ22 – УГ27) | 23.05.2001 (№19-2001) Свидетельство № 1468 до 18.03.2015 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 6679-93/6684-93 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0234:2001 | СО состава сталей легированных типов 20ХГНТР, 25С2Р, 40ХГТР (комплект СО УГ45 – УГ48) | 23.05.2001 (№19-2001) Свидетельство № 2969 до 06.03.2018 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 7140-95 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0235:2001 | СО состава сталей легированных типов 11ХФ, 10Г2Б, 10Г2С1, 16Г2АФ, 18Г2АФ (комплект СО УГ64 – УГ68) | 23.05.2001 (№19-2001) Свидетельство № 1043 до 03.12.2014 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 7469-98 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0236:2001 | СО состава сталей легированных типов 20Х13, 15Х12ВНМФ, 08Х17Т (комплект СО ЛГ12 – ЛГ20) | 23.05.2001 (№19-2001) Свидетельство № 1357 до 18.03.2015 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 3038-93П – 3046-93П | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0237:2001 | СО состава чугуна передельного типов ПФ1, ПФ3, П2, ПВК3 (комплект СО ЧГ1 – ЧГ6) | 23.05.2001 (№19-2001) Свидетельство № 2888 до 27.12.2017 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 2482-93П – 2487-93П | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0238:2001 | СО состава чугунов легированных типов ЧХ1, ЧН2Х, ЧНХМД, ЧНХТ (комплект СО ЧГ12 – ЧГ17) | 23.05.2001 (№19-2001) Сертификат №3484 до 17.05.2012 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 7010-93 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0239:2001 | СО состава сталей углеродистых и легированных типов 15пс, С255, 38Х2МЮА, 60С2Г, 20ХН4ФА, 4Х3ВМФ, 12ХН2 (комплект СО РГ1 – РГ8) | 23.05.2001 (№19-2001) Свидетельство до 12.2004 | Российская Федерация, ЗАО «Институт СО» ГСО 7100-94 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР | 07.12.2006 протокол МГС №30-2006 |
| МСО 0240:2001 | СО состава сталей легированных типов 15Х11МФ, 20Х13, 40Х13, 65Х13, 20Х17Н2, 15Х5М, 12Х8ВФ (комплект СО ЛГ37 – ЛГ43) | 23.05.2001 (№19-2001) Свидетельство № 4168 до 09.12.2019 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 7546-99 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0241:2001 | СО состава сталей легированных типа 38Х2МЮА (комплект СО УГ51 – УГ53) | 23.05.2001 (№19-2001) Свидетельство № 4169 до 09.12.2019 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 7547-99 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0242:2001 | СО состава раствора ионов металлов (РМ ПК-1) | 23.05.2001 (№19-2001) Сертификат № 2026 до 31.12.2020 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.121-00 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ,КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0243:2001 | СО состава раствора ионов металлов (РМ-23) | 23.05.2001 (№19-2001) Сертификат № 2027 до 31.12.2020 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.122-00 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0244:2001 | СО состава раствора ионов металлов (РМ-24) | 23.05.2001 (№19-2001) Сертификат № 2028 до 31.12.2020 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.123-00 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ ,КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0245:2001 | СО состава раствора ионов металлов (РМ-25) | 23.05.2001 (№19-2001) Сертификат № 2029 до 31.12.2020 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.124-00 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0246:2001 | СО состава раствора ионов металлов (РМ-26) | 23.05.2001 (№19-2001) Сертификат № 2030 до 31.12.2020 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.125-00 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0247:2001 | СО состава раствора ионов металлов (РМ-27) | 23.05.2001 (№19-2001) Сертификат № 2031 до 31.12.2020 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.126-00 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0248:2001 | СО состава раствора ионов металлов (РМ-28) | 23.05.2001 (№19-2001) Сертификат № 2032 до 31.12.2020 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.127-00 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0249:2001 | СО состава раствора ионов металлов (РМ-29) | 23.05.2001 (№19-2001) Сертификат № 2033 до 31.12.2020 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.128-00 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0250:2001 | СО состава раствора ионов металлов (РМ-30) | 23.05.2001 (№19-2001) Сертификат № 2034 до 31.12.2020 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.129-00 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0251:2001 (1)* | СО температуры вспышки в закрытом тигле (углеводороды) (ТЗТ-1) | 02.11.2001 (№ 20-2001) Свидетельство № 2494 до 30.07.2017 | Российская Федерация, ОАО «ВНИИ НП», АНО НПО «ИНТЕГРСО» ГСО 4088-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0251:2001 (2)* | СО температуры вспышки в закрытом тигле (углеводороды) (ТЗТ-2) | 02.11.2001 (№ 20-2001) Свидетельство № 2495 до 30.07.2017 | Российская Федерация, ОАО «ВНИИ НП», АНО НПО «ИНТЕГРСО» ГСО 4089-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0251:2001 (3)* | СО температуры вспышки в закрытом тигле (углеводороды) (ТЗТ-3) | 02.11.2001 (№ 20-2001) Свидетельство № 2496 до 30.07.2017 | Российская Федерация, ОАО «ВНИИ НП», АНО НПО «ИНТЕГРСО» ГСО 4090-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0251:2001 (4)* | СО температуры вспышки в закрытом тигле (углеводороды) (ТЗТ-4) | 02.11.2001 (№ 20-2001) Свидетельство № 2497 до 30.07.2017 | Российская Федерация, ОАО «ВНИИ НП», АНО НПО «ИНТЕГРСО» ГСО 4091-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0251:2001 (5)* | СО температуры вспышки в закрытом тигле (углеводороды) (ТЗТ-5) | 02.11.2001 (№ 20-2001) Свидетельство № 2498 до 30.07.2017 | Российская Федерация, ОАО «ВНИИ НП», АНО НПО «ИНТЕГРСО» ГСО 4092-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0252:2001 (1)* | СО температуры вспышки в открытом тигле (углеводороды, масла) (ТОТ-1) | 02.11.2001 (№ 20-2001) Срок действия утвержденного типа СО до 28.07.2030 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 4407-89 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0252:2001 (2)* | СО температуры вспышки в открытом тигле (углеводороды, масла) (ТОТ-2) | 02.11.2001 (№ 20-2001) Свидетельство № 2502 до 30.07.2017 | Российская Федерация, ОАО «ВНИИ НП», АНО НПО «ИНТЕГРСО» ГСО 4408-89 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0252:2001 (3) * | СО температуры вспышки в открытом тигле (углеводороды, масла) (ТОТ-3) | 02.11.2001 (№ 20-2001) Свидетельство № 2067 до 16.09.2016 | Российская Федерация, ОАО «ВНИИ НП», АНО НПО «ИНТЕГРСО» ГСО 4409-89 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0252:2001 (4)* | СО температуры вспышки в открытом тигле (углеводороды, масла) (ТОТ-4) | 02.11.2001 (№ 20-2001) Свидетельство № 2503 до 30.07.2017 | Российская Федерация, ОАО «ВНИИ НП», АНО НПО «ИНТЕГРСО» ГСО 5091-89 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0252:2001 (5)* | СО температуры вспышки в открытом тигле (углеводороды, масла) (ТОТ-5) | 02.11.2001 (№ 20-2001) Свидетельство № 2504 до 30.07.2017 | Российская Федерация, ОАО «ВНИИ НП», АНО НПО «ИНТЕГРСО» ГСО 5092-89 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0253:2001 (1)* | СО давления насыщенных паров газожидкостной равновесной системы (углеводороды) (ДНП-1) | 02.11.2001 (№ 20-2001) Свидетельство № 1787 до 28.12.2015 | Российская Федерация, ОАО «ВНИИ НП», АНО НПО «ИНТЕГРСО» ГСО 4093-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0253:2001 (2)* | СО давления насыщенных паров газожидкостной равновесной системы (углеводороды) (ДНП-2) | 02.11.2001 (№ 20-2001) Свидетельство № 1788 до 28.12.2015 | Российская Федерация, ОАО «ВНИИ НП», АНО НПО «ИНТЕГРСО» ГСО 4094-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0253:2001 (3)* | СО давления насыщенных паров газожидкостной равновесной системы (углеводороды) (ДНП-3) | 02.11.2001 (№ 20-2001) Свидетельство № 1789 до 28.12.2015 | Российская Федерация, ОАО «ВНИИ НП», АНО НПО «ИНТЕГРСО» ГСО 4095-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0253:2001 (4)* | СО давления насыщенных паров газожидкостной равновесной системы (углеводороды) (ДНП-4) | 02.11.2001 (№ 20-2001) Свидетельство № 1790 до 28.12.2015 | Российская Федерация, ОАО «ВНИИ НП», АНО НПО «ИНТЕГРСО» ГСО 4096-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| *Примечание по МСО 0251:2001, МСО 0252:2001 и МСО 0253:2001. Под этими номерами в Реестре МСО зарегистрированы 3 набора ГСО РФ, на которые были выданы сертификаты: № 0114, № 0190 и № 1605. По результатам проведения работ по продлению срока действия сертификатов № 0114, № 0190 и № 1605 (наборов ГСО ТЗТ, ТОТ и ДНП соответственно) принято решение разбить каждый набор на отдельные типы и на каждый тип СО выдать сертификат с новым номером, соответственно исключив номера сертификатов № 0114, № 0190 и № 1605. В связи с этим для этих типов СО в Реестре МСО введена следующая нумерация: для МСО 0251:2001 ─ МСО 0251:2001 (1), МСО 0251:2001 (2), МСО 0251:2001 (3), МСО 0251:2001 (4), МСО 0251:2001 (5); для МСО 0252:2001 ─ МСО 0252:2001 (1), МСО 0252:2001 (2), МСО 0252:2001 (3), МСО 0252:2001 (4), МСО 0252:2001 (5); для МСО 0253:2001 ─ МСО 0253:2001 (1), МСО 0253:2001 (2), МСО 0253:2001 (3), МСО 0253:2001 (4). |  |  |  |  |  |
| МСО 0254:2001 | СО цветности водных растворов (хром-кобальтовая шкала) | 02.11.2001 (№ 20-2001) Срок действия утвержденного типа СО до 04.03.2030 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7853-2000 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0255:2001 | СО состава раствора ионов алюминия (42К) | 02.11.2001 (№ 20-2001) Срок действия утвержденного типа СО до 18.07.2031 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7854-2000 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0256:2001 | СО состава меди (комплект СОМ) | 02.11.2001 (№ 20-2001) Сертификат №2653 до 15.05.2013 | Российская Федерация, ООО «ВИКТОРИ-СТАНДАРТ» ГСО 7284-96 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0257:2001 | СО изотопного состава урана СОИСУ-238 | 02.11.2001 (№ 20-2001) Срок действия утвержденного типа СО до 07.09.2029 | Российская Федерация, АО «УЭХК» ГСО 7516-99 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0258:2001 | СО изотопного состава урана СОИСУ-236 | 02.11.2001 (№ 20-2001) Срок действия утвержденного типа СО до 07.09.2029 | Российская Федерация, АО «УЭХК» ГСО 7517-99 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0259:2001 | СО изотопного состава урана СОИСУ-0011 | 02.11.2001 (№ 20-2001) Срок действия утвержденного типа СО до 07.09.2029 | Российская Федерация, АО «УЭХК» ГСО 7518-99 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0260:2001 | СО изотопного состава урана СОИСУ-0031 | 02.11.2001 (№ 20-2001) Срок действия утвержденного типа СО до 07.09.2029 | Российская Федерация, АО «УЭХК» ГСО 7519-99 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0261:2001 | СО изотопного состава урана СОИСУ-0061 | 02.11.2001 (№ 20-2001) Срок действия утвержденного типа СО до 07.09.2029 | Российская Федерация, АО «УЭХК» ГСО 7520-99 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0262:2001 | СО изотопного состава урана СОИСУ-0075 | 02.11.2001 (№ 20-2001) Срок действия утвержденного типа СО до 07.09.2029 | Российская Федерация, АО «УЭХК» ГСО 7521-99 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0263:2001 | СО изотопного состава урана СОИСУ-0110 | 02.11.2001 (№ 20-2001) Срок действия утвержденного типа СО до 07.09.2029 | Российская Федерация, АО «УЭХК» ГСО 7522-99 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0264:2001 | СО изотопного состава урана СОИСУ-0165 | 02.11.2001 (№ 20-2001) Срок действия утвержденного типа СО до 07.09.2029 | Российская Федерация, АО «УЭХК» ГСО 7523-99 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0265:2001 | СО изотопного состава урана СОИСУ-0200 | 02.11.2001 (№ 20-2001) Срок действия утвержденного типа СО до 07.09.2029 | Российская Федерация, АО «УЭХК» ГСО 7524-99 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0266:2001 | СО изотопного состава урана СОИСУ-0255 | 02.11.2001 (№ 20-2001) Срок действия утвержденного типа СО до 07.09.2029 | Российская Федерация, АО «УЭХК» ГСО 7525-99 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0267:2001 | СО изотопного состава урана СОИСУ-0300 | 02.11.2001 (№ 20-2001) Срок действия утвержденного типа СО до 07.09.2029 | Российская Федерация, АО «УЭХК» ГСО 7526-99 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0268:2001 | СО изотопного состава урана СОИСУ-0335 | 02.11.2001 (№ 20-2001) Срок действия утвержденного типа СО до 07.09.2029 | Российская Федерация, АО «УЭХК» ГСО 7527-99 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0269:2001 | СО изотопного состава урана СОИСУ-0360 | 02.11.2001 (№ 20-2001) Срок действия утвержденного типа СО до 07.09.2029 | Российская Федерация, АО «УЭХК» ГСО 7528-99 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0270:2001 | СО изотопного состава урана СОИСУ-0380 | 02.11.2001 (№ 20-2001) Срок действия утвержденного типа СО до 07.09.2029 | Российская Федерация, АО «УЭХК» ГСО 7529-99 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0271:2001 | СО изотопного состава урана СОИСУ-0415 | 02.11.2001 (№ 20-2001) Срок действия утвержденного типа СО до 07.09.2029 | Российская Федерация, АО «УЭХК» ГСО 7530-99 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0272:2001 | СО изотопного состава урана СОИСУ-0455 | 02.11.2001 (№ 20-2001) Срок действия утвержденного типа СО до 07.09.2029 | Российская Федерация, АО «УЭХК» ГСО 7531-99 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0273:2001 | СО изотопного состава урана СОИСУ-0500 | 02.11.2001 (№ 20-2001) Срок действия утвержденного типа СО до 07.09.2029 | Российская Федерация, АО «УЭХК» ГСО 7532-99 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0274:2001 | СО изотопного состава урана СОИСУ-0575 | 02.11.2001 (№ 20-2001) Срок действия утвержденного типа СО до 07.09.2029 | Российская Федерация, АО «УЭХК» ГСО 7533-99 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0275:2001 | СО изотопного состава урана СОИСУ-0650 | 02.11.2001 (№ 20-2001) Срок действия утвержденного типа СО до 07.09.2029 | Российская Федерация, АО «УЭХК» ГСО 7534-99 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0276:2001 | СО изотопного состава урана СОИСУ-1000 | 02.11.2001 (№ 20-2001) Срок действия утвержденного типа СО до 07.09.2029 | Российская Федерация, АО «УЭХК» ГСО 7535-99 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0277:2001 | СО изотопного состава урана СОИСУ-1400 | 02.11.2001 (№ 20-2001) Срок действия утвержденного типа СО до 07.09.2029 | Российская Федерация, АО «УЭХК» ГСО 7536-99 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0278:2001 | СО изотопного состава урана СОИСУ-2000 | 02.11.2001 (№ 20-2001) Срок действия утвержденного типа СО до 07.09.2029 | Российская Федерация, АО «УЭХК» ГСО 7537-99 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0279:2001 | СО изотопного состава урана СОИСУ-2600 | 02.11.2001 (№ 20-2001) Срок действия утвержденного типа СО до 07.09.2029 | Российская Федерация, АО «УЭХК» ГСО 7538-99 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0280:2001 | СО изотопного состава урана СОИСУ-3310 | 02.11.2001 (№ 20-2001) Срок действия утвержденного типа СО до 07.09.2029 | Российская Федерация, АО «УЭХК» ГСО 7539-99 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0281:2001 | СО изотопного состава урана СОИСУ-3650 | 02.11.2001 (№ 20-2001) Срок действия утвержденного типа СО до 07.09.2029 | Российская Федерация, АО «УЭХК» ГСО 7540-99 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0282:2001 | СО изотопного состава урана СОИСУ-5000 | 02.11.2001 (№ 20-2001) Срок действия утвержденного типа СО до 07.09.2029 | Российская Федерация, АО «УЭХК» ГСО 7541-99 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0283:2001 | СО изотопного состава урана СОИСУ-7700 | 02.11.2001 (№ 20-2001) Срок действия утвержденного типа СО до 07.09.2029 | Российская Федерация, АО «УЭХК» ГСО 7542-99 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0284:2001 | СО изотопного состава урана СОИСУ-9020 | 02.11.2001 (№ 20-2001) Срок действия утвержденного типа СО до 07.09.2029 | Российская Федерация, АО «УЭХК» ГСО 7543-99 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0285:2001 | СО изотопного состава урана СОИСУ-9800 | 02.11.2001 (№ 20-2001) Срок действия утвержденного типа СО до 07.09.2029 | Российская Федерация, АО «УЭХК» ГСО 7544-99 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0286:2001 | СО изотопного состава урана СОИСУ-235 | 02.11.2001 (№ 20-2001) Срок действия утвержденного типа СО до 07.09.2029 | Российская Федерация, АО «УЭХК» ГСО 7545-99 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0287:2002 | СО состава толуола (Т-ЭК) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Срок действия утвержденного типа СО до 07.10.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7814-2000 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0288:2002 | СО состава ацетона | 30.05.2002 (№ 21-2002) Свидетельство № 0555 до 17.09.2014 | Российская Федерация, ООО «Экохим», ФГУП «УНИИМ» ГСО 7815-2000 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР | 22.12.2020 протокол МГС №58-2020 |
| МСО 0289:2002 | СО состава ацетонитрила (Ац-ЭК) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №1223 до 25.04.2005 | Российская Федерация АОЗТ «ЭКРОС», УНИИМ ГСО 7816-2000 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР | 07.12.2006 протокол МГС №30-2006 |
| МСО 0290:2002 | СО состава раствора полихлордибензо-п-диоксинов в толуоле | 30.05.2002 (№ 21-2002) Свидетельство № 0561 до 17.09.2014 | Российская Федерация, ООО «Экохим», ФГУП «УНИИМ» ГСО 7852-2000 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР | 22.12.2020 протокол МГС №58-2020 |
| МСО 0291:2002 | СО состава раствора смеси ароматических углеводородов в гексане (ОА-ЭК) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Срок действия утвержденного типа СО до 19.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7871-2000 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0292:2002 | СО состава водного раствора нитрат-ионов | 30.05.2002 (№ 21-2002) Срок действия утвержденного типа СО до 01.08.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7820-2000 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0293:2002 | СО состава водного раствора ионов хрома (VI) (НК-ЭК) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Срок действия утвержденного типа СО до 19.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7834-2000 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0294:2002 | СО состава водного раствора ионов железа (III) (НК-ЭК) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Срок действия утвержденного типа СО до 07.10.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7835-2000 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0295:2002 | СО состава водного раствора ионов меди (НК-ЭК) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Срок действия утвержденного типа СО до 07.10.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7836-2000 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0296:2002 | СО состава водного раствора ионов цинка (НК-ЭК) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Срок действия утвержденного типа СО до 07.10.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7837-2000 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0297:2002 | СО состава раствора ионов железа (III) (НК-ЭК) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Срок действия утвержденного типа СО до 07.10.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7872-2000 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0298:2002 | СО состава раствора ионов никеля (НК-ЭК) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Срок действия утвержденного типа СО до 07.10.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7873-2000 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0299:2002 | СО состава раствора ионов кадмия (НК-ЭК) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Срок действия утвержденного типа СО до 07.10.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7874-2000 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0300:2002 | СО состава раствора ионов марганца (II) (НК-ЭК) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Срок действия утвержденного типа СО до 07.10.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7875-2000 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0301:2002 | СО состава раствора ионов марганца (II) (НК-ЭК) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Срок действия утвержденного типа СО до 07.10.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7876-2000 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0302:2002 | СО состава раствора ионов свинца (НК-ЭК) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Срок действия утвержденного типа СО до 19.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7877-2000 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0303:2002 | СО состава раствора ионов свинца (НК-ЭК) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Срок действия утвержденного типа СО до 19.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7878-2000 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0304:2002 | СО состава раствора ионов ртути (II) (НК-ЭК) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Срок действия утвержденного типа СО до 19.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7879-2001 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0305:2002 | СО состава раствора ионов кобальта (НК-ЭК) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Срок действия утвержденного типа СО до 19.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7880-2001 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0306:2002 | СО состава раствора ионов алюминия (НК-ЭК) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Срок действия утвержденного типа СО до 19.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7927-2001 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0307:2002 | СО состава раствора сульфид-ионов (НК-ЭК) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Срок действия утвержденного типа СО до 19.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7970-2001 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0308:2002 | СО массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах (МПН-0,005-ЭК) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7855-2000 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0309:2002 | СО массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах (МПН-0,015-ЭК) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7856-2000 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0310:2002 | СО массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах (МПН-0,050-ЭК) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7857-2000 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0311:2002 | СО массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах (МПН-0,250-ЭК) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7858-2000 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0312:2002 | СО массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах (МПН-1,000-ЭК) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7859-2000 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0313:2002 | СО содержания хлористых солей в нефти и нефтепродуктах (ХСН-5-ЭК) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7897-2001 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0314:2002 | СО содержания хлористых солей в нефти и нефтепродуктах (ХСН-10-ЭК) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7898-2001 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0315:2002 | СО содержания хлористых солей в нефти и нефтепродуктах (ХСН-50-ЭК) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7899-2001 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0316:2002 | СО содержания хлористых солей в нефти и нефтепродуктах (ХСН-100-ЭК) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7900-2001 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0317:2002 | СО содержания хлористых солей в нефти и нефтепродуктах (ХСН-300-ЭК) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7901-2001 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0318:2002 | СО содержания хлористых солей в нефти и нефтепродуктах (ХСН-900-ЭК) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7902-2001 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0319:2002 | СО массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах (ВН-0,1-ЭК) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7928-2001 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0320:2002 | СО массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах (ВН-0,5-ЭК) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7929-2001 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0321:2002 | СО массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах (ВН-1,0-ЭК) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7930-2001 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0322:2002 | СО массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах (ВН-1,5-ЭК) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7931-2001 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0323:2002 | СО массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах (ВН-2,0-ЭК) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7932-2001 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0324:2002 | СО массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах (ВН-5,0-ЭК) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7933-2001 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0325:2002 | СО состава серебра (комплект СН) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Свидетельство № 1177 бессрочное (Срок годности СО не ограничен) | Российская Федерация, ОАО «ЕЗ ОЦМ» ГСО 7817-2000 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0326:2002 | СО температур текучести и застывания нефтепродуктов (ТЗ-1) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Срок действия утвержденного типа СО до 04.03.2030 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 7945-2001 | БЕИ, КЫР, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0327:2002 | СО температур текучести и застывания нефтепродуктов (ТЗ-2) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Срок действия утвержденного типа СО до 04.03.2030 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 7946-2001 | БЕИ, КЫР, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0328:2002 | СО эффективной магнитной проницаемости и тангенса угла магнитных потерь (железо карбонильное марок Р-10, Р-20, Р-100Ф-1) комплект | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №1794 до 26.06.2006 | Российская Федерация, ФГУП «СНИИМ» ГСО 7953-2001 | БЕИ, КЫР, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0329:2002 | СО комплексной диэлектрической проницаемости полимерных материалов (стекло органическое техническое, стекло оптическое бесцветное марки ТК 21, пленка полиимидная, пленка полиамидная) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №1795 до 26.06.2006 | Российская Федерация, ФГУП «СНИИМ» ГСО 7954-2001 | БЕИ, КЫР, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0330:2002 | СО комплексной диэлектрической проницаемости СВЧ-подложек (ситалл марок СТ-38, СТ-32, материал керамический марки ТБНС, материал керамический радиотехнический марки Т-150) комплект | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №1796 до 26.06.2006 | Российская Федерация, ФГУП «СНИИМ» ГСО 7955-2001 | БЕИ, КЫР, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0331:2002 | СО состава меди черновой (комплект МБЧ) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Срок действия утвержденного типа СО до 01.06.2027 | Российская Федерация, ООО «Виктори-стандарт» ГСО 7966-2001 | БЕИ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0332:2002 | СО комплексной диэлектрической проницаемости (стекло оптическое бесцветное марки К8) КДПК8 | 30.05.2002 (№ 21-2002) Свидетельство №3213 до 11.07.2018 | Российская Федерация, ВС ФГУП «НИИФТРИ» ГСО 7971-2001 | АРМ, БЕИ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0333:2002 | СО комплексной диэлектрической проницаемости (стекло оптическое бесцветное марки К8) КДПК8СЧ | 30.05.2002 (№ 21-2002) Свидетельство №3214 до 11.07.2018 | Российская Федерация, ВС ФГУП «НИИФТРИ» ГСО 7972-2001 | АРМ, БЕИ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0334:2002 | СО состава метилоктаноата (метилкаприлата), код МеС8:0 | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №1 до 15.09.2004 | Украина, МЭЦ НАН и Минэкобезопасности ДСЗУ 022.99-99 | КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР |  |
| МСО 0335:2002 | СО состава метилнонаноата (метилпеларгоната), код МеС9:0 | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №2 до 15.09.2004 | Украина, МЭЦ НАН и Минэкобезопасности ДСЗУ 022.100-99 | КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР |  |
| МСО 0336:2002 | СО состава метилдеканоата (метилкаприната), код МеС10:0 | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №3 до 15.09.2004 | Украина, МЭЦ НАН и Минэкобезопасности ДСЗУ 022.101-99 | КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР |  |
| МСО 0337:2002 | СО состава метилундеканоата (метилгендеканоата), код МеС11:0 | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №4 до 15.09.2004 | Украина, МЭЦ НАН и Минэкобезопасности ДСЗУ 022.102-99 | КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР |  |
| МСО 0338:2002 | СО состава метилдодеканоата (метиллаурата), код МеС12:0 | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №5 до 15.09.2004 | Украина, МЭЦ НАН и Минэкобезопасности ДСЗУ 022.103-99 | КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР |  |
| МСО 0339:2002 | СО состава метилтридеканоата, код МеС13:0 | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №6 до 15.09.2004 | Украина, МЭЦ НАН и Минэкобезопасности ДСЗУ 022.104-99 | КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР |  |
| МСО 0340:2002 | СО состава метилтетрадеканоата (метилмеристата), код МеС14:0 | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №7 до 15.09.2004 | Украина, МЭЦ НАН и Минэкобезопасности ДСЗУ 022.105-99 | КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР |  |
| МСО 0341:2002 | СО состава метилпентадеканоата, код МеС15:0 | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №8 до 15.09.2004 | Украина, МЭЦ НАН и Минэкобезопасности ДСЗУ 022.106-99 | КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР |  |
| МСО 0342:2002 | СО состава метилгексадеканоата (метилпальмитата), код МеС16:0 | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №9 до 15.09.2004 | Украина, МЭЦ НАН и Минэкобезопасности ДСЗУ 022.107-99 | КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР |  |
| МСО 0343:2002 | СО состава метилгептадеканоата (метилмаргарината), код МеС17:0 | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №10 до 15.09.2004 | Украина, МЭЦ НАН и Минэкобезопасности ДСЗУ 022.108-99 | КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР |  |
| МСО 0344:2002 | СО состава метилоктадеканоата (метилстеарата) код МеС18:0 | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №11 до 15.09.2004 | Украина, МЭЦ НАН и Минэкобезопасности ДСЗУ 022.109-99 | КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР |  |
| МСО 0345:2002 | СО СР ионов ртути (0,095–0,105) мг/см3 | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №1213 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ, г.Одесса ДСЗУ 022.6-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0346:2002 | СО состава раствора хлорид-ионов (0,475–0,525) мг/см3 | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №1155 до 30.04.2017 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ, г.Одесса ДСЗУ 022.10-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0347:2002 | СО состава раствора ионов золота (0,095–0,105) мг/см3 | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №1222 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ, г.Одесса ДСЗУ 022.40-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0348:2002 | СО состава раствора ионов серебра (0,95–1,05) мг/см3 | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №1227 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ, г.Одесса ДСЗУ 022.52-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0349:2002 | СО состава раствора ионов сурьмы (III) (0,95–1,05) мг/см3 | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №1161 до 30.04.2017 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ, г.Одесса ДСЗУ 022.58-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0350:2002 | СО состава раствора гидрокарбонат-ионов (0,95–1,05) мг/см3 | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №1173 до 30.04.2017 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ, г.Одесса ДСЗУ 022.87-98 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0351:2002 | СО СР ионов бария (0,95–1,05 мг/см3) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат № 2016 до 31.12.2020 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.110-00 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0352:2002 | СО СР ионов бериллия (0,095–0,105 мг/см3) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат № 2017 до 31.12.2020 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.111-00 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0353:2002 | СО СР азота аммоний – ионов (0,95–1,05 мг/см3) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат № 2021 до 31.12.2020 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.115-00 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0354:2002 | СО СР азота нитрат-ионов (0,095–0,105 мг/см3) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат № 2022 до 31.12.2020 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ О22.116-00 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0355:2002 | СО СР азота нитрит-ионов (0,095–0,105 мг/см3) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат № 2023 до 31.12.2020 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.117-00 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0356:2002 | СО СР фосфора фосфат-ионов (0,12–0,13 мг/см3) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат № 2024 до 31.12.2020 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.118-00 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0357:2002 | СО состава пентана | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №1175 до 30.04.2017 | Украина, ГНУ «НТК «Институт монокристаллов» НАНУ», г. Харьков ДСЗУ 162.10-01 (ГСО 2582-83) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0358:2002 | СО состава гексана | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №1176 до 30.04.2017 | Украина, ГНУ «НТК «Институт монокристаллов» НАНУ», г. Харьков ДСЗУ 162.11-01 (ГСО 2583-83) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0359:2002 | СО состава гептана | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №1177 до 30.04.2017 | Украина, ГНУ «НТК «Институт монокристаллов» НАНУ», г. Харьков ДСЗУ 162.12-01 (ГСО 2584-83) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0360:2002 | СО состава октана | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №1178 до 30.04.2017 | Украина, ГНУ «НТК «Институт монокристаллов» НАНУ», г. Харьков ДСЗУ 162.13-01 (ГСО 2581-83) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0361:2002 | СО состава нонана | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №1179 до 30.04.2017 | Украина, ГНУ «НТК «Институт монокристаллов» НАНУ», г. Харьков ДСЗУ 162.14-01 (ГСО 2585-83) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0362:2002 | СО состава декана | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №1180 до 30.04.2017 | Украина, ГНУ «НТК «Институт монокристаллов» НАНУ», г. Харьков ДСЗУ 162.15-01 (ГСО 2586-83) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0363:2002 | СО состава ундекана | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №1181 до 30.04.2017 | Украина, ГНУ «НТК «Институт монокристаллов» НАНУ», г. Харьков ДСЗУ 162.16-01 (ГСО 4255-88) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0364:2002 | СО состава додекана | 30.05. 2002 (№ 21-2002) Сертификат №1182 до 30.04.2017 | Украина, ГНУ «НТК «Институт монокристаллов» НАНУ», г. Харьков ДСЗУ 162.17-01 (ГСО 4254-88) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0365:2002 | СО состава тридекана | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №1183 до 30.04.2017 | Украина, ГНУ «НТК «Институт монокристаллов» НАНУ», г. Харьков ДСЗУ 162.18-01 (ГСО 3680-87) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0366:2002 | СО состава гексадекана | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №1184 до 30.04.2017 | Украина, ГНУ «НТК «Институт монокристаллов» НАНУ», г. Харьков ДСЗУ 162.19-01 (ГСО 4256-88) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0367:2002 | СО состава бензола | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №1185 до 30.04.2017 | Украина, ГНУ «НТК «Институт монокристаллов» НАНУ», г. Харьков ДСЗУ 162.20-01 (ГСО 2914-84) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0368:2002 | СО состава толуола | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №1186 до 30.04.2017 | Украина, ГНУ «НТК «Институт монокристаллов» НАНУ», г. Харьков ДСЗУ 162.21-01 (ГСО 2910-84) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0369:2002 | СО состава этилбензола | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №1187 до 30.04.2017 | Украина, ГНУ «НТК «Институт монокристаллов» НАНУ», г. Харьков ДСЗУ 162.22-01 (ГСО 2912-84) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0370:2002 | СО состава хлорбензола | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №1188 до 30.04.2017 | Украина, ГНУ «НТК «Институт монокристаллов» НАНУ», г. Харьков ДСЗУ 162.23-01 (ГСО 3308-85) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0371:2002 | СО состава м-ксилола | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №1189 до 30.04.2017 | Украина, ГНУ «НТК «Институт монокристаллов» НАНУ», г. Харьков ДСЗУ 162.24-01 (ГСО 3681-87) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0372:2002 | СО состава о-ксилола | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №1190 до 30.04.2017 | Украина, ГНУ «НТК «Институт монокристаллов» НАНУ», г. Харьков ДСЗУ 162.25-01 (ГСО 2913-84) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0373:2002 | СО состава п-ксилола | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №1191 до 30.04.2017 | Украина, ГНУ «НТК «Институт монокристаллов» НАНУ», г. Харьков ДСЗУ 162.26-01 (ГСО 2911-84) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0374:2002 | СО состава ацетона | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №1192 до 30.04.2017 | Украина, ГНУ «НТК «Институт монокристаллов» НАНУ», г. Харьков ДСЗУ 162.27-01 (ГСО 3311-85) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0375:2002 | СО состава этилацетата | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №1193 до 30.04.2017 | Украина, ГНУ «НТК «Институт монокристаллов» НАНУ», г. Харьков ДСЗУ 162.28-01 (ГСО 3313-85) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0376:2002 | СО состава бутилацетата | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №1194 до 30.04.2017 | Украина, ГНУ «НТК «Институт монокристаллов» НАНУ», г. Харьков ДСЗУ 162.29-01 (ГСО 3312-85) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0377:2002 | СО состава дихлорметана (хлористого метилена) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №1195 до 30.04.2017 | Украина, ГНУ «НТК «Институт монокристаллов» НАНУ», г. Харьков ДСЗУ 162.30-01 (ГСО 3306-85) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0378:2002 | СО состава тетрахлорметана (четыреххлористого углерода) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №1196 до 30.04.2017 | Украина, ГНУ «НТК «Институт монокристаллов» НАНУ», г. Харьков ДСЗУ 162.31-01 (ГСО 3305-85) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0379:2002 | СО состава 1,2,4-триметилбензола (псевдокумол) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №1197 до 30.04.2017 | Украина, ГНУ «НТК «Институт монокристаллов» НАНУ», г. Харьков ДСЗУ 162.32-01 (ГСО 3309-85) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0380:2002 | СО состава 2,2,4-триметилпентана (изооктана) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №1198 до 30.04.2017 | Украина, ГНУ «НТК «Институт монокристаллов» НАНУ», г. Харьков ДСЗУ 162.33-01 (ГСО 3310-85) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0381:2002 | СО состава 1,3,5-триметилбензола (мезитилена) | 30.05.2002 (№ 21-2002) Сертификат №1199 до 30.04.2017 | Украина, ГНУ «НТК «Институт монокристаллов» НАНУ», г. Харьков ДСЗУ 162.34-01 (ГСО 3307-85) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0382:2002 | СО бикомплексной проницаемости (ферроэпоксид) | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 2079 до 22.01.2007 | Российская Федерация, ФГУП «СНИИМ» ГСО 7981-2002 | АРМ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0383:2002 | СО комплексной диэлектрической проницаемости в диапазоне температур 200С–3000С (материал керамический марки К-1) | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 2080 до 22.01.2007 | Российская Федерация, ФГУП «СНИИМ» ГСО 7982-2002 | АРМ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0384:2002 | СО состава почвы дерново-подзолистой (ПДПВ) | 06.11.2002 (№ 22-2002) Свидетельство № 2438 до 01.01.2021 | Российская Федерация, БГГЭ ФГУП «ИМГРЭ» ГСО 8097-2002 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0385:2002 | СО состава меди (комплект МС) | 06.11.2002 (№ 22-2002) Срок действия утвержденного типа СО до 31.01.2027 | Российская Федерация, ООО «Виктори-стандарт» ГСО 8095-2002 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0386:2002 | СО состава соли поваренной пищевой | 06.11.2002 (№ 22-2002) Свидетельство № 2903 до 27.12.2017 | Российская Федерация, ОАО «РИТМ» ГСО 7990-2002 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР,УКР |  |
| МСО 0387:2002 | ДСЗУ состава раствора фосфат-ионов (5,00 мг/см3) | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 2025 до 31.12.2020 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.119-00 | КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР |  |
| МСО 0388:2002 | ДСЗУ состава растворов ионов платины (1,00 мг/см3) | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1126 до 30.04.2016 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ ДСЗУ 022.120-00 | КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР |  |
| МСО 0389:2002 | ДСЗУ состава раствора глюкозы (10,0 ммоль/дм3) | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1928 до 03.04.2019 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.131-01 | КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР |  |
| МСО 0390:2002 | ДСЗУ состава раствора глюкозы (100,0 ммоль/дм3) | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1929 до 03.04.2019 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.132-01 | КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР |  |
| МСО 0391:2002 | СО состава раствора этанола (1,00 ммоль/см3) | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1897 до 04.09.2018 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 162.1-01 | КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР |  |
| МСО 0392:2002 | СО состава раствора н-бутанола (1,00 мг/см3) | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1898 до 04.09.2018 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 162.2-01 | КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР |  |
| МСО 0393:2002 | СО состава раствора н-пропанола (1,00 мг/см3) | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1899 до 04.09.2018 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 162.3-01 | КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР |  |
| МСО 0394:2002 | СО состава раствора изо-пропанола (1,00 мг/см3) | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1900 до 04.09.2018 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 162.4-01 | КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР |  |
| МСО 0395:2002 | СО состава раствора толуола (1,00 мг/см3) | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1885 до 04.09.2018 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 162.5-01 | КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР |  |
| МСО 0396:2002 | СО состава раствора хлороформа (1,00 мг/см3) | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1886 до 04.09.2018 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 162.6-01 | КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР |  |
| МСО 0397:2002 | СО общей жесткости воды (95–105 ммоль/дм3) | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат №1235 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ ДСЗУ 162.7-01 | КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР |  |
| МСО 0398:2002 | СО содержания компонентов общей жесткости воды (3,80–4,20) мг/см3 ионов кальция; (0.38–0,42) мг/см3 ионов магния | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат №1236 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ ДСЗУ 162.8-01 | КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР |  |
| МСО 0399:2002 | СО состава раствора ионов кальция (95–105 ммоль/дм3) | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат №1237 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ ДСЗУ 162.9-01 | КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР |  |
| МСО 0400:2002 | СО мутности (формазиновая суспензия) (4000 ЕМФ) | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1887 до 04.09.2018 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 162.35-01 | КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР |  |
| МСО 0401:2002 | СО химического потребления кислорода (ХПК) (20 000 мг/дм3) | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1888 до 04.09.2018 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 162.36-01 | КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР |  |
| МСО 0402:2002 | СО состава медистого песчаника | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 408 до 15.08.2027 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит» КZ.03.01.00017-2002/ 2887-84 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0403:2002 | СО состава медистого песчаника | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 459 до 06.09.2027 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит» КZ.03.01.00018-2002/ 2888-84 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0404:2002 | СО состава руды полиметаллической | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 398 до 12.08.2027 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит» КZ.03.01.00019-2002/ 2889-84 | АЗЕ, АРМ, БЕИ,ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0405:2002 | СО состава руды медно-порфировой | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 407 до 15.08.2027 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит» КZ.03.01.00020-2002/ 3029-84 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0406:2002 | СО состава руды скарновой медно-молибденовой | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 402 до 12.08.2027 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит» КZ.03.01.00021-2002/ 3030-84 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0407:2002 | СО состава руды скарновой медно-молибденовой | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 406 до 15.08.2027 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит» КZ.03.01.00022-2002/ 3031-84 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0408:2002 | СО состава руды скарновой золото-кобальтовой | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат №210 до 25.04.2012 | Республика Казахстан, ЗАО «Центргеоланалит» КZ.03.01.00023-2002/ 3032-84 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0409:2002 | СО состава руды гематитовой | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 400 до 12.08.2027 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит» КZ.03.01.00026-2002/ 5405-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0410:2002 | СО состава руды окисленной марганцевой | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 404 до 12.08.2027 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит» КZ.03.01.00027-2002/ 5406-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0411:2002 | СО состава руды железо-марганцевой | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 397 до 12.08.2027 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит» КZ.03.01.00028-2002/ 5407-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0412:2002 (1) | СО состава цинка марок ЦВ-ЦЗ | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 875 до 02.04.2031 | Республика Казахстан, Филиал РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИЦветмет» РК ГСО 5471-2001 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0412:2002 (2) | СО состава цинка марок ЦВ-ЦЗ | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 876 до 02.04.2031 | Республика Казахстан, Филиал РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИЦветмет» РК ГСО 5472-2001 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0412:2002 (3) | СО состава цинка марок ЦВ-ЦЗ | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 877 до 02.04.2031 | Республика Казахстан, Филиал РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИЦветмет» РК ГСО 5473-2001 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0413:2002 | СО состава свинца металлического (комплект 1) | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 834 до 03.04.2030 | Республика Казахстан, Филиал РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИцветмет», г. Усть-Каменогорск РК ГСО 2047-2001/ 2053-2001 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0414:2002 | СО состава свинца металлического (комплект 2) | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 833 до 03.04.2030 | Республика Казахстан, Филиал РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИцветмет», г. Усть-Каменогорск РК ГСО 2054-2001/ 2056-2001 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0415:2002 | СО состава руды железной магнетитовой (МД-1) | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 296 до 14.05.2026 | Республика Казахстан, ТОО ИЛ «Севказгра Плюс» РК ГСО 61/2742-83 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0416:2002 | СО состава руды железной магнетитовой (МД-2) | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 297 до 14.05.2026 | Республика Казахстан, ТОО ИЛ «Севказгра Плюс» РК ГСО 62/2743-83 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0417:2002 | СО состава руды железной магнетитовой (МД-3) | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 300 до 14.05.2026 | Республика Казахстан, ТОО ИЛ «Севказгра Плюс» РК ГСО 63/2744-83 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0418:2002 | СО состава золотосодержащей руды (МТЗ-1) | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 299 до 14.05.2026 | Республика Казахстан, ТОО ИЛ «Севказгра Плюс» РК ГСО 64/5178-2001 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0419:2002 | СО состава золотосодержащей руды (МТЗ-2) | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 298 до 14.05.2026 | Республика Казахстан, ТОО ИЛ «Севказгра Плюс» РК ГСО 65/5179-2001 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0420:2002 (1) | СО состава руды бокситовой | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 835 до 22.04.2030 | Республика Казахстан, ТОО ИЛ «Севказгра Плюс» РК ГСО 47/3026-84 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0420:2002 (2) | СО состава руды бокситовой | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 837 до 17.04.2030 | Республика Казахстан, ТОО ИЛ «Севказгра Плюс» РК ГСО 48/3027-84 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0420:2002 (3) | СО состава руды бокситовой | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 836 до 16.06.2030 | Республика Казахстан, ТОО ИЛ «Севказгра Плюс» РК ГСО 49/3028-84 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0421:2002 | CO cocтaвa зoлoтocoдepжaщeй pуды | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат №66/5805-2001 до 31.05.2006 | Республика Казахстан, ЮК филиал РГП «КазИнМетр» ГСО 5805-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР | 11.12.2008 протокол МГС №34-2008 |
| МСО 0422:2002 | CO состава полиметаллической руды (ПP-1) | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат №126 до 17.09.2007 | Республика Казахстан, ЮК филиал РГП «КазИнМетр» ГСО 3583-86 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР | 11.12.2008 протокол МГС №34-2008 |
| МСО 0423:2002 | CO состава полиметаллической руды (ПP-2) | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат №127 до 17.09.2007 | Республика Казахстан, ЮК филиал РГП «КазИнМетр» ГСО 3584-86 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР | 11.12.2008 протокол МГС №34-2008 |
| МСО 0424:2002 | CO состава полиметаллической руды (ПP-3) | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат №128 до 17.09.2007 | Республика Казахстан, ЮК филиал РГП «КазИнМетр» ГСО 3585-86 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР | 11.12.2008 протокол МГС №34-2008 |
| МСО 0425:2002 | СО cocтaвa pacтвopa фopмaльдeгидa | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат №1234 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ ДСЗУ 022.97-98 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0426:2002 | СО состава газовой смеси окись углерода-азот | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1372, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.117-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0427:2002 | СО состава газовой смеси окись углерода-азот | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1396, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.141-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0428:2002 | СО состава газовой смеси метан-азот | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1415, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.160-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0429:2002 | СО состава газовой смеси метан-азот | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1444, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.189-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0430:2002 | СО состава газовой смеси водород-кислород | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1658, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.403-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0431:2002 | СО состава газовой смеси кислород-водород | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1659, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.404-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0432:2002 | СО состава газовой смеси кислород-водород | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1660, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.405-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0433:2002 | СО состава газовой смеси оксид серы-азот | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1661, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.406-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0434:2002 | СО состава газовой смеси аммиак-азот | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1662, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.407-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0435:2002 | СО состава газовой смеси аммиак-азот | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1663, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.408-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0436:2002 | СО состава газовой смеси аммиак-азот | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1664, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.409-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0437:2002 | СО состава газовой смеси аммиак-азот | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1665, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.410-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0438:2002 | СО состава газовой смеси сероводород-азот | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1666, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.411-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0439:2002 | СО состава газовой смеси сероводород-азот | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1667, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.412-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0440:2002 | СО состава газовой смеси сероводород-азот | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1668, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.413-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0441:2002 | СО состава газовой смеси пропан-азот | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1682, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.427-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0442:2002 | СО состава газовой смеси пропан-азот | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1683, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.428-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0443:2002 | СО состава газовой смеси гексан-азот | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1684, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.429-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0444:2002 | СО состава газовой смеси двуокись азота-азот | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1693, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.438-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0445:2002 | СО состава газовой смеси окись азота-азот | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1694, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.439-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0446:2002 | СО состава газовой смеси окись азота-азот | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1695, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.440-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0447:2002 | СО состава газовой смеси пропан-азот | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1696, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.441-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0448:2002 | СО состава газовой смеси двуокись углерода-воздух | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1707, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.452-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД,ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0449:2002 | СО состава газовой смеси пропан-аргон | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1708, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.453-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0450:2002 | СО состава газовой смеси пропан-аргон | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1709, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.454-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД,ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0451:2002 | СО состава газовой смеси пропан-аргон | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1710, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.455-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0452:2002 | СО состава газовой смеси пропан-аргон | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1711, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.456-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0453:2002 | СО состава газовой смеси пропан-аргон | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1712, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.457-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0454:2002 | СО состава газовой смеси пропан-аргон | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1713, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.458-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0455:2002 | СО состава газовой смеси пропан-аргон | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1714, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.459-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0456:2002 | СО состава газовой смеси водород-гелий | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1715, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.460-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0457:2002 | СО состава газовой смеси водород-гелий | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1716, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.461-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0458:2002 | СО состава газовой смеси гексан-азот | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1726, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.471-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0459:2002 | СО состава газовой смеси гексан-азот | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1727, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.472-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0460:2002 | СО состава газовой смеси пропан-азот | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1732, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.477-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0461:2002 | СО состава газовой смеси пропан-азот | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1733, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.478-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ,КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0462:2002 | СО состава газовой смеси пропан-азот | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1734, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.479-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ,КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0463:2002 | СО состава газовой смеси хладон 22 -воздух | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1737, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.482-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0464:2002 | СО состава газовой смеси хладон 22 -воздух | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1738, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.483-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0465:2002 | СО состава газовой смеси хладон 12 -воздух | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1739, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.484-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0466:2002 | СО состава газовой смеси хладон 12 -воздух | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1740, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.485-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0467:2002 | СО состава газовой смеси С6Н14/N2 | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1812, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.557-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ,КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0468:2002 | СО состава газовой смеси С6Н14/N2 | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат №1813 , до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.558-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0469:2002 | СО состава газовой смеси С6Н14/N2 | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1814, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.559-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0470:2002 | СО состава газовой смеси С6Н14/ВОЗДУХ | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1815, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.560-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0471:2002 | СО состава газовой смеси С6Н14/ВОЗДУХ | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1816, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.561-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0472:2002 | СО состава газовой смеси С6Н14/ВОЗДУХ | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1817, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.562-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0473:2002 | СО состава газовой смеси ИЗО-С4Н10/ВОЗДУХ | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1818, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.563-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ,ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0474:2002 | СО состава газовой смеси ИЗО-С4Н10/ВОЗДУХ | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1819, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.564-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0475:2002 | СО состава газовой смеси Н2S/N2 | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1821, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.566-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0476:2002 | СО состава газовой смеси Н2S/N2 | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1822, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.567-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0477:2002 | СО состава газовой смеси CF2CL2/воздух | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1823, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.568-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0478:2002 | СО состава газовой смеси CF2CL2/воздух | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1824, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.569-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0479:2002 | СО состава газовой смеси CF2CL2/воздух | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1825, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.570-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0480:2002 | СО состава газовой смеси СНСLF2/воздух | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1826, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.571-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0481:2002 | СО состава газовой смеси СНСLF2/воздух | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1827, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.572-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0482:2002 | СО состава газовой смеси СНСLF2/ВОЗДУХ | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1828, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.573-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0483:2002 | СО состава газовой смеси СO/N2 | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1845, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.590-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0484:2002 | СО состава газовой смеси СO/N2 | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1846, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.591-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0485:2002 | СО состава газовой смеси СO/N2 | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1847, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.592-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0486:2002 | СО состава газовой смеси СO/N2 | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1848, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.593-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0487:2002 | СО состава газовой смеси Kr-N2 | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1849, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.594-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0488:2002 | СО состава газовой смеси Kr-N2 | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1850, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.595-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0489:2002 | СО состава газовой смеси Kr-N2 | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1851, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.596-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0490:2002 | СО состава газовой смеси Kr-Xe | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1852, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.597-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0491:2002 | СО состава газовой смеси Kr-Xe | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1853, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.598-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0492:2002 | СО состава газовой смеси Kr-Xe | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1854, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.599-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0493:2002 | СО состава газовой смеси Ar-Xe | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1855, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.600-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0494:2002 | СО состава газовой смеси Ar-Xe | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1856, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.601-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0495:2002 | СО состава газовой смеси Ar-Xe | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1857, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.602-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0496:2002 | СО состава газовой смеси Kr-He | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1858, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.603-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0497:2002 | СО состава газовой смеси Kr-He | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1859, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.604-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0498:2002 | СО состава газовой смеси Kr-He | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1860, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.605-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0499:2002 | СО состава газовой смеси С2H4 -воздух | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1861, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.606-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0500:2002 | СО состава газовой смеси С2H4 -воздух | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1862, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.607-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0501:2002 | СО состава газовой смеси С3H8/H2 | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1863, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.608-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0502:2002 | СО состава газовой смеси N-С4H10/H2 | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1864, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.609-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0503:2002 | СО состава газовой смеси I-С4H10/H2 | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1865, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.610-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0504:2002 | СО состава газовой смеси С2H6/H2 | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1866, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.611-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0505:2002 | СО состава газовой смеси СH4/H2 | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1867, до 30.11.2017 | Украина, ГП «Укрметртестстандарт» ДСЗУ 021.612-02 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0506:2002 | СО состава магния первичного типа МГ-90 | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 58, до 20.09.2011 | Украина, НИИТитан ДСЗУ 103.21-01 (ГСО 1882-90П) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0507:2002 | СО состава титана металлического | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 59, до 20.09.2011 | Украина, НИИТитан ДСЗУ 103.22-01 (ГСО 2024-81) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0508:2002 | СО состава двуокиси титана | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 60, до 20.09.2011 | Украина, НИИТитан ДСЗУ 103.23-01 (ГСО 2158-81 2165-81) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0509:2002 | СО состава шлака титанового | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 87, до 20.09.2011 | Украина, НИИТитан ДСЗУ 123.24-01 (ГСО 2645-83) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0510:2002 | СО состава магния первичного типа МГ 96 | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 61, до 20.09.2011 | Украина, НИИТитан ДСЗУ 103.24-01 (ГСО 5161-90) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0511:2002 | СО состава магния первичного типа мг (комплект 2) | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 62, до 20.09.2011 | Украина, НИИТитан ДСЗУ 103.25-01 (ГСО 5162-905170-90П) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0512:2002 | СО состава титана губчатого (металлического) комплект 2 | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 810, до 22.08.2012 | Украина, НИИТитан ДСЗУ 103.1-92 103.6-92 (ГСО 6493-92 6498-92) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0513:2002 | СО открытой пористости (корунд) 101 | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1262 до 31.08.2017 | Украина, ПАО «УКРНИИО имени А.С. БЕРЕЖНОГО» ДСЗУ 173.1-95 (ГСО 2518-83) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0514:2002 | СО открытой пористости (корунд) 102 | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1263 до 31.08.2017 | Украина, ПАО «УКРНИИО имени А.С. БЕРЕЖНОГО» ДСЗУ 173.2-95 (ГСО 2519-83) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0515:2002 | СО открытой пористости (корунд) 201 | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1264 до 31.08.2017 | Украина, ПАО «УКРНИИО имени А.С. БЕРЕЖНОГО» ДСЗУ 173.3-95 (ГСО 2520-83) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0516:2002 | СО открытой пористости (корунд) 202 | 06.11.2002 (№ 22-2002) Сертификат № 1265 до 31.08.2017 | Украина, ПАО «УКРНИИО имени А.С. БЕРЕЖНОГО» ДСЗУ 173.4-95 (ГСО 2521-83) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0517:2003 | СО СР нитрат ионов (0,95–1,05 мг/см3) | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 1238 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ ДСЗУ 022.1-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0518:2003 | СО СР ионов железа (III) (0,95–1,05 мг/см3) | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 1239 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ ДСЗУ 022.38-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0519:2003 | СО СР ионов железа (III) (9,50–10,50 мг/см3) | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 1240 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ ДСЗУ 022.39-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0520:2003 | СО СР ионов кадмия (9,50–10,50 мг/см3) | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 1241 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ ДСЗУ 022.43-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0521:2003 | СО СР ионов марганца (II) (0,95–1,05 мг/см3) | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 1242 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ ДСЗУ 022.45-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0522:2003 | СО СР ионов марганца (II) (9,50–10,50 мг/см3) | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 1243 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ ДСЗУ 022.46-98 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0523:2003 | СО СР ионов меди (0,95–1,05 мг/см3) | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 1244 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ, ДСЗУ 022.47-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0524:2003 | СО СР ионов меди (9,50–10,50 мг/см3) | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 1245 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ ДСЗУ 022.48-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0525:2003 | СО СР ионов свинца (0,95–1,05 мг/см3) | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 1246 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ ДСЗУ 022.54-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0526:2003 | СО СР ионов свинца (9,50–10,50 мг/см3) | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 1247 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ ДСЗУ 022.55-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0527:2003 | СО СР ионов селена (IV) (0,95–1,05 мг/см3) | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 1248 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ ДСЗУ 022.57-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0528:2003 | СО СР ионов таллия (I) (0,95–1,05 мг/см3) | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 1249 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ ДСЗУ 022.59-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0529:2003 | CО СР ионов теллура (IV) (0,95–1,05 мг/см3) | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 1250 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ ДСЗУ 022.60-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0530:2003 | CО СР ионов палладия (0,95–1,05 мг/см3) | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 1251 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ ДСЗУ 022.61-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0531:2003 | CО СР борат-ионов (0,95–1,05 мг/см3) | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 1252 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ ДСЗУ 022.65-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0532:2003 | CО СР бромид-ионов (0,95–1,05 мг/см3) | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 1253 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ ДСЗУ 022.66-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0533:2003 | CО СР роданид-ионов (0,95–1,05 мг/см3) | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 1254 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ ДСЗУ 022.67-96 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0534:2003 | CО СР ионов алюминия (9,50–10,50 мг/см3) | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 1255 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ ДСЗУ 022.75-98 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0535:2003 | CО СР ионов алюминия (0,95–1,05 мг/см3) | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 1256 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ ДСЗУ 022.76-98 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0536:2003 | CО СР ионов никеля (9,50–10,50 мг/см3) | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 1257 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ ДСЗУ 022.82-98 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0537:2003 | CО СР иодид-ионов (0,95–1,05 мг/см3) | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 1258 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ ДСЗУ 022.86-98 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0538:2003 | CО СР сульфат-ионов (9,50–10,50 мг/см3) | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 1259 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ ДСЗУ 022.88-98 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0539:2003 | CО СР сульфид-ионов (0,95–1,05 мг/см3) | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 1260 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ ДСЗУ 022.89-98 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0540:2003 | CО СР сероуглерода (0,95–1,05 мг/см3) | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 1261 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ ДСЗУ 022.98-98 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0541:2003 | СО СР ионов висмута (0,95–1,05 мг/см3) | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 2018 до 31.12.2020 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.112-00 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0542:2003 | СО СР ионов вольфрама (VI) (0,95–1,05 мг/см3) | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 2019 до 31.12.2020 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.113-00 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0543:2003 | СО СР ионов титана (IV) (0,95–1,05 мг/см3) | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 2020 до 31.12.2020 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.114-00 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0544:2003 | СО состава трихлорметана (хлороформа) | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 1910 до 30.11.2018 | Украина, ГНУ «НТК «Институт монокристаллов» НАНУ ДСЗУ 162.37-03 (ГСО 6410–92) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0545:2003 | СО состава 1,2 – дихлорэтана | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 1911 до 30.11.2018 | Украина, ГНУ «НТК «Институт монокристаллов» НАНУ ДСЗУ 162.38-03 (ГСО 6411–92) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0546:2003 | СО состава тетрадекана | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 1912 до 30.11.2018 | Украина, ГНУ «НТК «Институт монокристаллов» НАНУ ДСЗУ 162.39-03 (ГСО 6412–92) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0547:2003 | СО состава пентадекана | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 1913 до 30.11.2018 | Украина, ГНУ «НТК «Институт монокристаллов» НАНУ ДСЗУ 162.40-03 (ГСО 6413–92) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0548:2003 | СО состава урановой порошковой руды силикатного типа (УР 47 С) | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 821, до 18.09.2007 | Украина, КП «Кировгеология» ДСЗУ 123.27-02 (ГСО 480-74) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0549:2003 | СО состава урановой порошковой руды силикатного типа (УР 114 С) | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 822, до 18.09.2007 | Украина, КП «Кировгеология» ДСЗУ 123.28-02 (ГСО 481-74) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0550:2003 | СО состава урановой порошковой руды силикатного типа (УР 240 С) | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 823, до 18.09.2007 | Украина, КП «Кировгеология» ДСЗУ 123.29-02 (ГСО 482-74) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0551:2003 | СО состава урановой порошковой руды силикатного типа (УР 768 С) | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 824, до 18.09.2007 | Украина, КП «Кировгеология» ДСЗУ 123.30-02 (ГСО 483-74) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0552:2003 | СО состава уранового рудного тела, пересеченного скважиной (СУРТ-2) | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 826, до 08.10.2013 | Украина, КП «Кировгеология» ДСЗУ 123.32-02 (ГСО 4098-87) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0553:2003 | СО состава рудного тела естественных радиоактивных элементов, пересеченного скважиной (калия) СТЕРЭ-К1 | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 827, до 08.10.2013 | Украина, КП «Кировгеология» ДСЗУ 123.33-02 (ГСО 5412-90) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0554:2003 | СО состава рудного тела естественных радиоактивных элементов, пересеченного скважиной (калия) СТЕРЭ-К2 | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 828, до 08.10.2013 | Украина, КП «Кировгеология» ДСЗУ 123.34-02 (ГСО 5413-90) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0555:2003 | СО состава рудного тела естественных радиоактивных элементов, пересеченного скважиной (тория) СТЕРЭ-Т1 | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 829, до 08.10.2013 | Украина, КП «Кировгеология» ДСЗУ 123.35-02 (ГСО 5414-90) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0556:2003 | СО состава рудного тела естественных радиоактивных элементов, пересеченного скважиной (урана) СТЕРЭ-Ф1 | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 830, до 08.10.2013 | Украина, КП «Кировгеология» ДСЗУ 123.36-02 (ГСО 5415-90) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0557:2003 | СО состава рудного тела естественных радиоактивных элементов, пересеченного скважиной (смешанный) СТЕРЭ-С | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 831, до 08.10.2013 | Украина, КП «Кировгеология» ДСЗУ 123.37-02 (ГСО 5416-90) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0558:2003 | СО состава сплавов магниевых МА8Ц, МА8Цч, МА8ЦБч (комплект) | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 1051, до 24.12.2013 | Украина, НИИТитан ДСЗУ 103.26-02 (ГСО 2329-82 2335-82) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0559:2003 | СО удельного электрического сопротивления (кремний монокристаллический n-типа), комплект | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 0037, до 25.11.2008 | Российская Федерация, ФГУП «ГИРЕДМЕТ», ЗАО «НИИМВ» ГСО 332-73/334-73, 338-73, 340-73, 341-73, 606-74/611-74 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0560:2003 | СО удельного электрического сопротивления (кремний монокристаллический), комплект УЭСУ | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 0038, до 25.11.2008 | Российская Федерация, ФГУП «ГИРЕДМЕТ», ФГУП «УНИИМ» ГСО 4450-88/4453-88 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0561:2003 | СО удельного электрического сопротивления (кремний монокристаллический), комплект УЭСР | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 0039, до 25.11.2008 | Российская Федерация, ФГУП «ГИРЕДМЕТ», ФГУП «УНИИМ» ГСО 4366-88/4369-88 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0562:2003 | СО ориентации монокристал лов (кремний), комплект ОМК | 22.05.2003- (№23-2003) Сертификат № 2482, до 14.01.2008 | Российская Федерация, ГИРЕДМЕТ, УНИИМ ГСО 2209-81 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0563:2003 | СО состава руды скарновой медно-магнетитовой | 05.12.2003 (№ 24-2003) Сертификат № 399 до 12.08.2027 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит» КZ.03.01.00024-2002/ 5403-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0564:2003 | СО состава руды окисленной марганцевой | 05.12.2003 (№ 24-2003) Сертификат № 403 до 12.08.2027 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит» КZ.03.01.00025-2002/ 5404-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0565:2003 | СО состава руды окисленной марганцевой | 05.12.2003 (№ 24-2003) Сертификат № 405 до 12.08.2027 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит» КZ.03.01.00029-2002/ 5408-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0566:2003 | СО состава концентрата свинцового типа КС1 | 05.12.2003 (№ 24-2003) Сертификат № 216 до 30.11.2025 | Республика Казахстан, Филиал РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИЦветмет» РК ГСО 2036-2001 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0567:2003 | СО состава концентрата свинцового типа КС5 | 05.12.2003 (№ 24-2003) Сертификат № 217 до 30.11.2025 | Республика Казахстан, Филиал РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИЦветмет» РК ГСО 2037-2001 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0568:2003 | СО состава концентрата свинцового типа ППС | 05.12.2003 (№ 24-2003) Сертификат № 218 до 30.11.2025 | Республика Казахстан, Филиал РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИЦветмет» РК ГСО 2038-2001 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0569:2003 | СО состава свинца марок С3-С0 (комплект 2) | 05.12.2003 (№ 24-2003) Сертификат № 665 до 04.07.2029 | Республика Казахстан, Филиал РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИЦВЕТМЕТ», г. Усть-Каменогорск РК ГСО 1595-2001/ 1598-2001 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0570:2003 | СО состава свинца марок С3-С0 (комплект 3) | 05.12.2003 (№ 24-2003) Сертификат № 666 до 04.07.2029 | Республика Казахстан, Филиал РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИЦВЕТМЕТ», г. Усть-Каменогорск РК ГСО 1599-2001/ 1602-2001 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0571:2003 | СО состава цинка марок ЦВ0-ЦЗ (комплект) | 05.12.2003 (№ 24-2003) Сертификат № 667 до 04.07.2029 | Республика Казахстан, Филиал РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИЦВЕТМЕТ», г. Усть-Каменогорск РК ГСО 5016-2001/ 5023-2001 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0572:2003 | СО состава руды полиметаллической | 05.12.2003 (№ 24-2003) Сертификат № 463 до 01.11.2027 | Республика Казахстан, Филиал РГП на ПХВ «НЦ КПМС РК» «Восточный научно-исследовательский горно-металлургический институт цветных металлов» KZ.03.01.00143-2002/ 4342-88 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0573:2003 | СО состава концентрата свинцового | 05.12.2003 (№ 24-2003) Сертификат № 641 до 26.12.2017 | Республика Казахстан, Филиал РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИцветмет» KZ.03.01.00144-2002/ 710-87П (ГСО 710-87П) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0574:2003 | СО состава свинца сурьмянистого (комплект) | 05.12.2003 (№ 24-2003) сертификат № 464 до 21.10.2027 | Республика Казахстан, Филиал РГП на ПХВ «НЦ КПМС РК» «Восточный научно-исследовательский горно-металлургический институт цветных металлов» KZ.03.01.00145-2002/ 2511-83÷2517-83 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0575:2003 | СО состава руды золотой кварцевой (РЗК-2) | 05.12.2003 (№ 24-2003) Свидетельство №3236 до 01.04.2028 | Российская Федерация, ОАО «Тульское НИГП» ГСО 4332-88 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0576:2003 | СО состава руды золотой кварцевой (РЗК-3) | 05.12.2003 (№ 24-2003) Свидетельство №3237 до 01.04.2028 | Российская Федерация, ОАО «Тульское НИГП» ГСО 4333-88 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0577:2003 | СО состава руды золотой кварцевой (РЗК-4) | 05.12.2003 (№ 24-2003) Свидетельство №3235 до 01.09.2027 | Российская Федерация, ОАО «Тульское НИГП» ГСО 4178-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0578:2003 | СО состава руды кварцевой золото-серебряной (РЗС-6) | 05.12.2003 (№ 24-2003) Сертификат № 2764 до 19.06.2013 (Срок годности СО не ограничен) | Российская Федерация, ОАО «Тульское НИГП» ГСО 5806-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0579:2003 | СО состава фенола (0,95–1,05 мг/см3) | 05.12.2003 (№ 24-2003) Сертификат №1233 до 31.08.2017 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ АН Украины ДСЗУ 022.96-98 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 0580:2003 | СО состава сухарей пшеничных | 05.12.2003 (№ 24-2003) Сертификат № 2147 до 14.05.2007 | Российская Федерация, ФГУП «УНИИМ», АОЗТ «Экрос» ГСО 8101-2002 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР | 22.12.2020 протокол МГС №58-2020 |
| МСО 0581:2003 | СО состава раствора ионов мышьяка (III) (НК-ЭК) | 05.12.2003 (№ 24-2003) Срок действия утвержденного типа СО до 19.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7976-2001 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0582:2003 | СО состава раствора фторид-ионов (НК-ЭК) | 05.12.2003 (№ 24-2003) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8125-2002 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0583:2003 | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,000-ЭК) | 05.12.2003 (№ 24-2003) Срок действия утвержденного типа СО до 07.10.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8170-2002 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0584:2003 | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,005-ЭК) | 05.12.2003 (№ 24-2003) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8171-2002 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0585:2003 | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,010-ЭК) | 05.12.2003 (№ 24-2003) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8172-2002 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0586:2003 | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,030-ЭК) | 05.12.2003 (№ 24-2003) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8173-2002 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0587:2003 | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,060-ЭК) | 05.12.2003 (№ 24-2003) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8174-2002 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0588:2003 | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,100-ЭК) | 05.12.2003 (№ 24-2003) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8175-2002 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0589:2003 | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,500-ЭК) | 05.12.2003 (№ 24-2003) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8176-2002 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0590:2003 | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-1,000-ЭК) | 05.12.2003 (№ 24-2003) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8177-2002 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0591:2003 | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-2,500-ЭК) | 05.12.2003 (№ 24-2003) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8178-2002 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0592:2003 | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-5,000-ЭК) | 05.12.2003 (№ 24-2003) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8179-2002 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0593:2003 | СО массовой доли серы в декане (ССН-0,00-ЭК) | 05.12.2003 (№ 24-2003) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7992-2002 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0594:2003 | СО массовой доли серы в декане (ССН-0,02-ЭК) | 05.12.2003 (№ 24-2003) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7993-2002 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0595:2003 | СО массовой доли серы в декане (ССН-0,05-ЭК) | 05.12.2003 (№ 24-2003) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7994-2002 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0596:2003 | СО массовой доли серы в декане (ССН-0,1-ЭК) | 05.12.2003 (№ 24-2003) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7995-2002 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0597:2003 | СО массовой доли серы в декане (ССН-0,2-ЭК) | 05.12.2003 (№ 24-2003) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7996-2002 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0598:2003 | СО массовой доли серы в декане (ССН-0,5-ЭК) | 05.12.2003 (№ 24-2003) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 7997-2002 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0599:2003 | СО температуры вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле (ТВЗТ-30-ЭК) | 05.12.2003 (№ 24-2003) Срок действия утвержденного типа СО до 01.08.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8133-2002 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0600:2003 | СО температуры вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле (ТВЗТ-50-ЭК) | 05.12.2003 (№ 24-2003) Срок действия утвержденного типа СО до 01.08.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8134-2002 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0601:2003 | СО температуры вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле (ТВЗТ-80-ЭК) | 05.12.2003 (№ 24-2003) Срок действия утвержденного типа СО до 01.08.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8135-2002 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0602:2003 | СО температуры вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле (ТВЗТ-110-ЭК) | 05.12.2003 (№ 24-2003) Срок действия утвержденного типа СО до 01.08.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8136-2002 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0603:2003 | СО температуры вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле (ТВЗТ-140-ЭК) | 05.12.2003 (№ 24-2003) Срок действия утвержденного типа СО до 01.08.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8137-2002 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0604:2003 | СО температуры вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле (ТВЗТ-180-ЭК) | 05.12.2003 (№ 24-2003) Срок действия утвержденного типа СО до 01.08.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8138-2002 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0605:2003 | СО температуры вспышки углеводородов и масел в открытом тигле (ТВОТ-80-ЭК) | 05.12.2003 (№ 24-2003) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8150-2002 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0606:2003 | СО температуры вспышки углеводородов и масел в открытом тигле (ТВОТ-110-ЭК) | 05.12.2003 (№ 24-2003) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8151-2002 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0607:2003 | СО температуры вспышки углеводородов и масел в открытом тигле (ТВОТ-150-ЭК) | 05.12.2003 (№ 24-2003) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8152-2002 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0608:2003 | СО температуры вспышки углеводородов и масел в открытом тигле (ТВОТ-190-ЭК) | 05.12.2003 (№ 24-2003) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8153-2002 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0609:2003 | СО температуры вспышки углеводородов и масел в открытом тигле (ТВОТ-230-ЭК) | 05.12.2003 (№ 24-2003) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8154-2002 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0610:2003 | СО температуры вспышки углеводородов и масел в открытом тигле (ТВОТ-270-ЭК) | 05.12.2003 (№ 24-2003) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8155-2002 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0611:2003 | СО состава соли калийной смешанной 40% | 05.12.2003 (№ 24-2003) Сертификат № 2499 до 11.02.2008 | Российская Федерация, ГАЛУРГИЯ ГСО 8231-2003 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0612:2003 | СО состава калия хлористого флотационного марки «мелкий» (комплект № 1β) Б | 05.12.2003 (№ 24-2003) Сертификат № 2505 до 11.02.2008 | Российская Федерация, ГАЛУРГИЯ ГСО 8237-2003 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0613:2003 | СО состава калия хлористого галургического марки «мелкий» (комплект № 2β) Б | 05.12.2003 (№ 24-2003) Сертификат № 2506 до 11.02.2008 | Российская Федерация, ГАЛУРГИЯ ГСО 8238-2003 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0614:2003 | СО состава калия хлористого галургического марки «мелкий» | 05.12.2003 (№ 24-2003) Свидетельство № 2926 до 01.02.2023 | Российская Федерация, ОАО «ГАЛУРГИЯ» ГСО 8239-2003 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0615:2003 | СО состава калия хлористого флотационного марки «мелкий» | 05.12.2003 (№ 24-2003) Свидетельство № 2927 до 01.02.2023 | Российская Федерация, ОАО «ГАЛУРГИЯ» ГСО 8240-2003 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0616:2003 | СО состава сильвинита Старобинского месторождения | 05.12.2003 (№ 24-2003) Свидетельство № 2928 до 01.02.2023 | Российская Федерация, ОАО «ГАЛУРГИЯ» ГСО 8241-2003 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0617:2003 | СО состава n-хлоранилида тетрафторпропионовой кислоты | 05.12.2003 (№ 24-2003) Сертификат № 2364 до 24.12.2007 | Российская Федерация, ИОС УрО РАН, Центр «Сертимет» ГСО 8217-2002 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0618:2003 | СО состава никеля (комплект VSN1) | 05.12.2003 (№ 24-2003) Срок действия утвержденного типа СО до 01.03.2031 | Российская Федерация, ООО «ВИКТОРИ-СТАНДАРТ» ГСО 8346-2003 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0619:2003 | СО состава латуни типов Л63, Л68 (комплект VSL1) | 05.12.2003 (№ 24-2003) Сертификат № 2623 до 15.05.2013 | Российская Федерация, ООО «ВИКТОРИ-СТАНДАРТ» ГСО 8347-2003 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0620:2003 | СО состава раствора додецилсульфата натрия (43А) | 05.12.2003 (№ 24-2003) Срок действия утвержденного типа СО до 23.10.2029 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 8362-2003 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0621:2003 | СО химического и биологического потребления кислорода в воде | 05.12.2003 (№ 24-2003) Срок действия утвержденного типа СО до 06.12.2029 | Российская Федерация, ООО НПО «Наука» ГСО 8048-94 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0622:2003 | СО состава глинозема металлургического марки Г-00 | 05.12.2003 (№ 24-2003) Сертификат № 317 до 09.09.2026 | Республика Казахстан, ОАО «Алюминий Казахстана» KZ.03.01.00002-2003 | АЗЕ, АРМ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 0623:2004 | СО состава раствора ионов золота (ЗлР) | 26.05.2004 (№ 25-2004) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2027 | Российская Федерация, АО «ИРГИРЕДМЕТ» ГСО 8429-2003 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0624:2004 | СО состава раствора ионов серебра (СрР) | 26.05.2004 (№ 25-2004) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2027 | Российская Федерация, АО «ИРГИРЕДМЕТ» ГСО 8430-2003 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0625:2004 | СО состава раствора ионов платины (IV) (ПлР) | 26.05.2004 (№ 25-2004) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2027 | Российская Федерация, АО «ИРГИРЕДМЕТ» ГСО 8431-2003 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0626:2004 | СО состава раствора ионов палладия (II) (ПдР) | 26.05.2004 (№ 25-2004) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2027 | Российская Федерация, АО «ИРГИРЕДМЕТ» ГСО 8432-2003 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0627:2004 | СО комплексной диэлектрической проницаемости (кварц, керамика) комплект | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 2959 до 16.03.2009 | Российская Федерация, ФГУП «СНИИМ» ГСО 8521-2004 | БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0628:2004 | СО состава руды кварцевой золото-серебряной (РЗС-7) | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 2919 до 19.06.2013 (Срок годности СО не ограничен) | Российская Федерация, ОАО «Тульское НИГП» ГСО 8489-2003 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0629:2004 | СО состава меди черновой (комплект VSM1) | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 2697 до 15.05.2013 | Российская Федерация, ООО «ВИКТОРИ-СТАНДАРТ» ГСО 8381-2003 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0630:2004 | СО состава меди черновой (VSM2) | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 4472 до 01.09.2033 | Российская Федерация, ООО «ВИКТОРИ-СТАНДАРТ» ГСО 8440-2003 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0631:2004 | СО удельной активности цезия-137, калия-40 и стронция-90 в рапсе (Rape-1) | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 1519 до 26.11.2025 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 0972-2020 | ГРУ, КАЗ, КЫР, РОФ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0632:2004 | СО удельной активности цезия-137, калия-40 и стронция-90 в рапсе (Rape-2) | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 249 до 31.07.2008 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 973-03 | КАЗ, КЫР, РОФ, УЗБ, УКР | 15.11.2012 протокол МГС №42-2012 |
| МСО 0633:2004 | СО состава кадмия металлического марок Кд0А-Кд1 (комплект) | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 462 до 01.11.2027 | Республика Казахстан, Филиал РГП на ПХВ «НЦ КПМС РК» «Восточный научно-исследовательский горно-металлургический институт цветных металлов» KZ.03.01.00001-2003 | КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0634:2004 | СО состава газовой смеси O2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0105 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ЗАО «Лентехгаз» ГСО 3710-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0635:2004 | СО состава газовой смеси O2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0106 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ЗАО «Лентехгаз» ГСО 3711-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0636:2004 | СО состава газовой смеси O2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0107 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ЗАО «Лентехгаз» ГСО 3712-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0637:2004 | СО состава газовой смеси O2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0108 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ЗАО «Лентехгаз» ГСО 3713-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0638:2004 | СО состава газовой смеси O2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0109 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ЗАО «Лентехгаз» ГСО 3714-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0639:2004 | СО состава газовой смеси O2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0110 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ЗАО «Лентехгаз» ГСО 3715-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0640:2004 | СО состава газовой смеси O2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0111 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ЗАО «Лентехгаз» ГСО 3716-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0641:2004 | СО состава газовой смеси O2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0112 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ЗАО «Лентехгаз» ГСО 3717-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0642:2004 | СО состава газовой смеси O2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0113 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ЗАО «Лентехгаз» ГСО 3718-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0643:2004 | СО состава газовой смеси O2-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0172 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ЗАО «Лентехгаз» ГСО 3719-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0644:2004 | СО состава газовой смеси O2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0114 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3720-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0645:2004 | СО состава газовой смеси O2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0115 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ЗАО «Лентехгаз» ГСО 3721-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0646:2004 | СО состава газовой смеси O2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0116 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ЗАО «Лентехгаз» ГСО 3722-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0647:2004 | СО состава газовой смеси O2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0117 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3723-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0648:2004 | СО состава газовой смеси O2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0118 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3724-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0649:2004 | СО состава газовой смеси O2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0119 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3725-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0650:2004 | СО состава газовой смеси O2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0120 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3726-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0651:2004 | СО состава газовой смеси O2-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0180 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3727-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0652:2004 | СО состава газовой смеси O2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0121 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ЗАО «Лентехгаз» ГСО 3728-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0653:2004 | СО состава газовой смеси O2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0122 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3729-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0654:2004 | СО состава газовой смеси O2-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0183 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ЗАО «Лентехгаз» ГСО 3730-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0655:2004 | СО состава газовой смеси O2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0123 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3732-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0656:2004 | СО состава газовой смеси O2-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0186 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3733-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0657:2004 | СО состава газовой смеси O2-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0187 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3734-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0658:2004 | СО состава газовой смеси O2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0124 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3735-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0659:2004 | СО состава газовой смеси O2-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0189 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3736-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0660:2004 | СО состава газовой смеси O2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0125 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3737-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0661:2004 | СО состава газовой смеси O2-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0191 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3738-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0662:2004 | СО состава газовой смеси СO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0129 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3744-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0663:2004 | СО состава газовой смеси СO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0130 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3745-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0664:2004 | СО состава газовой смеси СO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0131 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 3746-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0665:2004 | СО состава газовой смеси СO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0132 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 3747-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0666:2004 | СО состава газовой смеси СO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0133 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 3748-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0667:2004 | СО состава газовой смеси CO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 1809 до 28.12.2015 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 3749-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0668:2004 | СО состава газовой смеси СO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0134 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3750-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0669:2004 | СО состава газовой смеси CO2-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0204 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3751-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0670:2004 | СО состава газовой смеси СO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0135 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 3752-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0671:2004 | СО состава газовой смеси CO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 1810 до 28.12.2015 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 3753-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0672:2004 | СО состава газовой смеси СO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0136 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 3754-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0673:2004 | СО состава газовой смеси CO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 1811 до 28.12.2015 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 3755-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0674:2004 | СО состава газовой смеси СO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0137 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3756-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0675:2004 | СО состава газовой смеси СO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0138 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3757-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0676:2004 | СО состава газовой смеси СO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0139 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3758-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0677:2004 | СО состава газовой смеси СO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0140 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3759-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0678:2004 | СО состава газовой смеси СO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0141 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3760-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0679:2004 | СО состава газовой смеси CO2-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0214 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3761-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0680:2004 | СО состава газовой смеси СO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0142 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3762-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0681:2004 | СО состава газовой смеси СO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0143 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 3763-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0682:2004 | СО состава газовой смеси CO2-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0217 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3764-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0683:2004 | СО состава газовой смеси СO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0144 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3765-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0684:2004 | СО состава газовой смеси CO2-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0219 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3766-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0685:2004 | СО состава газовой смеси СO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0145 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3767-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0686:2004 | СО состава газовой смеси СO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0146 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3768-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0687:2004 | СО состава газовой смеси СO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0147 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3769-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0688:2004 | СО состава газовой смеси СO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0148 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3770-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0689:2004 | СО состава газовой смеси СO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0149 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3771-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0690:2004 | СО состава газовой смеси СO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0150 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3772-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0691:2004 | СО состава газовой смеси СO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0151 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 3773-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0692:2004 | СО состава газовой смеси CO2-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0227 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3774-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0693:2004 | СО состава газовой смеси СO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0152 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3775-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0694:2004 | СО состава газовой смеси CO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 1812 до 28.12.2015 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 3776-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0695:2004 | СО состава газовой смеси СO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0153 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3777-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0696:2004 | СО состава газовой смеси СO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0154 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3778-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0697:2004 | СО состава газовой смеси СO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0155 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 3779-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0698:2004 | СО состава газовой смеси CO2-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0233 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3780-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0699:2004 | СО состава газовой смеси СO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0156 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3781-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0700:2004 | СО состава газовой смеси СO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0157 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3782-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0701:2004 | СО состава газовой смеси СO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0870 до 08.10.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3783-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0702:2004 | СО состава газовой смеси СO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0158 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3784-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0703:2004 | СО состава газовой смеси СO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0159 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3785-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0704:2004 | СО состава газовой смеси СO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0160 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3786-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0705:2004 | СО состава газовой смеси СO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0161 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3787-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0706:2004 | СО состава газовой смеси CO2-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0241 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3788-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0707:2004 | СО состава газовой смеси CO2-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0242 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3789-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0708:2004 | СО состава газовой смеси СO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0162 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ЗАО «Лентехгаз» ГСО 3790-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0709:2004 | СО состава газовой смеси СO2/воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0166 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ЗАО «Лентехгаз» ГСО 3794-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0710:2004 | СО состава газовой смеси СO2/воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0167 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3795-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0711:2004 | СО состава газовой смеси СO2/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0168 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Научные приборы» ГСО 3796-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0712:2004 | СО состава газовой смеси СO2/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0169 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Научные приборы» ГСО 3797-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0713:2004 | СО состава газовой смеси CO-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0251 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3798-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0714:2004 | СО состава газовой смеси CO/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0170 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3799-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0715:2004 | СО состава газовой смеси CO-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0253 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3800-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0716:2004 | СО состава газовой смеси CO-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0254 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3801-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0717:2004 | СО состава газовой смеси CO/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0171 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3802-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0718:2004 | СО состава газовой смеси CO-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0256 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3803-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0719:2004 | СО состава газовой смеси CO/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0172 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3805-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0720:2004 | СО состава газовой смеси CO/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0173 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 3806-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0721:2004 | СО состава газовой смеси CO/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0175 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3808-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0722:2004 | СО состава газовой смеси CO-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0262 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3809-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0723:2004 | СО состава газовой смеси CO/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0176 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3810-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0724:2004 | СО состава газовой смеси CO/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0177 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 3811-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0725:2004 | СО состава газовой смеси CO/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0178 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3812-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0726:2004 | СО состава газовой смеси CO/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0179 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3813-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0727:2004 | СО состава газовой смеси CO/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0180 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3814-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0728:2004 | СО состава газовой смеси CO/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0181 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3815-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0729:2004 | СО состава газовой смеси CO/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0182 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3816-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0730:2004 | СО состава газовой смеси CO/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0183 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3817-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0731:2004 | СО состава газовой смеси CO/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0185 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3819-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0732:2004 | СО состава газовой смеси CO/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0186 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3820-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0733:2004 | СО состава газовой смеси CO-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0276 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3823-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0734:2004 | СО состава газовой смеси CO-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0277 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3824-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0735:2004 | СО состава газовой смеси CO/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0188 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3825-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0736:2004 | СО состава газовой смеси CO-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0279 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3826-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0737:2004 | СО состава газовой смеси CO/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0189 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3827-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0738:2004 | СО состава газовой смеси CO-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0281 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3828-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0739:2004 | СО состава газовой смеси CO/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0190 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3829-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0740:2004 | СО состава газовой смеси CO/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0191 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3830-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0741:2004 | СО состава газовой смеси CO/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0192 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3831-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0742:2004 | СО состава газовой смеси CO-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0285 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3832-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0743:2004 | СО состава газовой смеси CO/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0193 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3833-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0744:2004 | СО состава газовой смеси CO/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0194 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3834-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0745:2004 | СО состава газовой смеси CO/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0195 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3835-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0746:2004 | СО состава газовой смеси CO/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0196 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3836-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0747:2004 | СО состава газовой смеси CO/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0197 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3837-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0748:2004 | СО состава газовой смеси CO/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0198 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 3838-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0749:2004 | СО состава газовой смеси CO/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0199 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3839-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0750:2004 | СО состава газовой смеси CO/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0200 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3840-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0751:2004 | СО состава газовой смеси CO-воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0294 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3841-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0752:2004 | СО состава газовой смеси CO/воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0201 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3842-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0753:2004 | СО состава газовой смеси CO/воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0202 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3843-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0754:2004 | СО состава газовой смеси CO-воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0298 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3845-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0755:2004 | СО состава газовой смеси CO-воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0299 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3846-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0756:2004 | СО состава газовой смеси CO/воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0204 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3847-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0757:2004 | СО состава газовой смеси CO-воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0301 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3848-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0758:2004 | СО состава газовой смеси CO/воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0205 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3849-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0759:2004 | СО состава газовой смеси CO/воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0206 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3850-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0760:2004 | СО состава газовой смеси CO-воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0304 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3851-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0761:2004 | СО состава газовой смеси CO-воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0305 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3852-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0762:2004 | СО состава газовой смеси CO-воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0306 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3853-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0763:2004 | СО состава газовой смеси CO/воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0207 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3854-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0764:2004 | СО состава газовой смеси CO/воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0208 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3855-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0765:2004 | СО состава газовой смеси CO/воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0209 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3856-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0766:2004 | СО состава газовой смеси CH4/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0872 до 08.10.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3857-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0767:2004 | СО состава газовой смеси CH4/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0873 до 08.10.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3858-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0768:2004 | СО состава газовой смеси CH4/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0210 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 3859-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0769:2004 | СО состава газовой смеси CH4-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0313 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3860-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0770:2004 | СО состава газовой смеси CH4-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0314 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3861-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0771:2004 | СО состава газовой смеси CH4-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0316 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3863-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0772:2004 | СО состава газовой смеси CH4-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0317 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3864-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0773:2004 | СО состава газовой смеси CH4/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0212 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3865-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0774:2004 | СО состава газовой смеси CH4-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0319 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3866-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0775:2004 | СО состава газовой смеси CH4/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0213 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3867-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0776:2004 | СО состава газовой смеси CH4/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0214 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3868-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0777:2004 | СО состава газовой смеси CH4/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0215 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3869-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0778:2004 | СО состава газовой смеси CH4/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0216 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3870-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0779:2004 | СО состава газовой смеси CH4/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0217 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3871-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0780:2004 | СО состава газовой смеси CH4/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0218 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3872-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0781:2004 | СО состава газовой смеси CH4/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0219 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3873-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0782:2004 | СО состава газовой смеси CH4/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0220 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 3874-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0783:2004 | СО состава газовой смеси CH4/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0221 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3875-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0784:2004 | СО состава газовой смеси CH4/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0222 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3876-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0785:2004 | СО состава газовой смеси CH4/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0223 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 3877-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0786:2004 | СО состава газовой смеси CH4-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0331 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3878-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0787:2004 | СО состава газовой смеси CH4/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0224 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3879-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0788:2004 | СО состава газовой смеси CH4/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0225 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3880-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0789:2004 | СО состава газовой смеси CH4/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0227 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3882-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0790:2004 | СО состава газовой смеси CH4/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0228 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 3883-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0791:2004 | СО состава газовой смеси CH4/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0229 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3884-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0792:2004 | СО состава газовой смеси CH4/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0230 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3885-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0793:2004 | СО состава газовой смеси CH4/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0231 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3886-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0794:2004 | СО состава газовой смеси CH4/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0232 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3887-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0795:2004 | СО состава газовой смеси CH4/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0233 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 3888-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0796:2004 | СО состава газовой смеси CH4-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0342 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3889-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0797:2004 | СО состава газовой смеси CH4/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0234 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3890-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0798:2004 | СО состава газовой смеси CH4/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0235 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3891-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0799:2004 | СО состава газовой смеси CH4/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0236 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3892-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0800:2004 | СО состава газовой смеси CH4-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0346 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3893-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0801:2004 | СО состава газовой смеси CH4/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0237 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3894-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0802:2004 | СО состава газовой смеси CH4/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0238 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3895-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0803:2004 | СО состава газовой смеси CH4/воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0239 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3896-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0804:2004 | СО состава газовой смеси CH4/воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0240 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3897-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0805:2004 | СО состава газовой смеси CH4/воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0242 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3899-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0806:2004 | СО состава газовой смеси CH4/воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0243 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3900-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0807:2004 | СО состава газовой смеси CH4/воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0244 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3901-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0808:2004 | СО состава газовой смеси CH4/воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0245 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3902-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0809:2004 | СО состава газовой смеси CH4/воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0246 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3903-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0810:2004 | СО состава газовой смеси CH4/воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0247 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3904-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0811:2004 | СО состава газовой смеси CH4/воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0248 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3905-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0812:2004 | СО состава газовой смеси CH4-воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0359 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3906-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0813:2004 | СО состава газовой смеси CH4/воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0249 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3907-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0814:2004 | СО состава газовой смеси H2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0250 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3908-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0815:2004 | СО состава газовой смеси H2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0251 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3909-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0816:2004 | СО состава газовой смеси H2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0252 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3910-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0817:2004 | СО состава газовой смеси H2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0253 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3911-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0818:2004 | СО состава газовой смеси H2-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0365 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3912-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0819:2004 | СО состава газовой смеси H2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0254 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3913-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0820:2004 | СО состава газовой смеси H2-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0367 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3914-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0821:2004 | СО состава газовой смеси H2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0255 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ЗАО «Лентехгаз» ГСО 3915-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0822:2004 | СО состава газовой смеси H2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0256 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3916-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0823:2004 | СО состава газовой смеси H2-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0370 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ЗАО «Лентехгаз» ГСО 3917-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0824:2004 | СО состава газовой смеси H2-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0371 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3918-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0825:2004 | СО состава газовой смеси H2-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0372 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ЗАО «Лентехгаз» ГСО 3919-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0826:2004 | СО состава газовой смеси H2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0257 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3920-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0827:2004 | СО состава газовой смеси H2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0258 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3921-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0828:2004 | СО состава газовой смеси H2/воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0273 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3945-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0829:2004 | СО состава газовой смеси H2-воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0399 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3946-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0830:2004 | СО состава газовой смеси H2/воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0274 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3947-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0831:2004 | СО состава газовой смеси H2-воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0401 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3948-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0832:2004 | СО состава газовой смеси H2/воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0275 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3949-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0833:2004 | СО состава газовой смеси H2/воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0276 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3950-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0834:2004 | СО состава газовой смеси H2/воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0277 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3951-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0835:2004 | СО состава газовой смеси O2/Ar | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0278 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ЗАО «Лентехгаз» ГСО 3952-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0836:2004 | СО состава газовой смеси O2/Ar | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0279 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ЗАО «Лентехгаз» ГСО 3953-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0837:2004 | СО состава газовой смеси H2/Ar | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0280 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3954-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0838:2004 | СО состава газовой смеси H2/Ar | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0281 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3955-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0839:2004 | СО состава газовой смеси H2/Ar | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0282 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3956-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0840:2004 | СО состава газовой смеси H2/Ar | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0283 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3957-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0841:2004 | СО состава газовой смеси H2/Ar | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0284 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3958-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0842:2004 | СО состава газовой смеси H2-Ar | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0412 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 3959-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0843:2004 | СО состава газовой смеси H2/Ar | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0285 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3960-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0844:2004 | СО состава газовой смеси C3H8-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0414 до 01.07.2009 | Российская Федерация, УДП «Московский газоперерабатывающий завод» ГСО 3961-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0845:2004 | СО состава газовой смеси C3H8/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0286 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 3962-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0846:2004 | СО состава газовой смеси C3H8/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0287 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 3963-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0847:2004 | СО состава газовой смеси C3H8/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0288 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 3964-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0848:2004 | СО состава газовой смеси C3H8/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0289 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 3965-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0849:2004 | СО состава газовой смеси C3H8/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0290 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 3966-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0850:2004 | СО состава газовой смеси C3H8/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0291 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 3967-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0851:2004 | СО состава газовой смеси C3H8/воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0292 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3968-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0852:2004 | СО состава газовой смеси C3H8/воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0293 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3969-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0853:2004 | СО состава газовой смеси C3H8/воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0294 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3970-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0854:2004 | СО состава газовой смеси C3H8/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0295 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 3971-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0855:2004 | СО состава газовой смеси C3H8/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0296 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 3972-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0856:2004 | СО состава газовой смеси C3H8/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0297 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 3973-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0857:2004 | СО состава газовой смеси C3H8/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0298 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 3974-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0858:2004 | СО состава газовой смеси C3H8/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0299 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 3975-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0859:2004 | СО состава газовой смеси C3H8/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0300 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 3976-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0860:2004 | СО состава газовой смеси C3H8/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0301 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 3977-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0861:2004 | СО состава газовой смеси He/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0302 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 3978-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0862:2004 | СО состава газовой смеси He/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0303 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 3979-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0863:2004 | СО состава газовой смеси He/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 1163 до 24.12.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3980-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0864:2004 | СО состава газовой смеси He/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0304 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 3981-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0865:2004 | СО состава газовой смеси He/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0305 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3982-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0866:2004 | СО состава газовой смеси He/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0306 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3984-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0867:2004 | СО состава газовой смеси N2/Ar | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0307 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3991-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0868:2004 | СО состава газовой смеси N2/Ar | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0308 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3992-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0869:2004 | СО состава газовой смеси N2/Ar | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0309 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 3993-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0870:2004 | СО состава газовой смеси N2/Ar | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0310 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ЗАО «Лентехгаз» ГСО 3994-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0871:2004 | СО состава газовой смеси N2/Ar | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0311 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ЗАО «Лентехгаз» ГСО 3995-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0872:2004 | СО состава газовой смеси N2/Ar | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0312 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ЗАО «Лентехгаз» ГСО 3996-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0873:2004 | СО состава газовой смеси N2/Ar | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0313 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ЗАО «Лентехгаз» ГСО 3997-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0874:2004 | СО состава газовой смеси N2/Ar | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0314 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ЗАО «Лентехгаз» ГСО 3998-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0875:2004 | СО состава газовой смеси N2/Ar | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0315 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ЗАО «Лентехгаз» ГСО 3999-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0876:2004 | СО состава газовой смеси N2/Ar | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0316 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ЗАО «Лентехгаз» ГСО 4000-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0877:2004 | СО состава газовой смеси N2/Ar | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0317 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ЗАО «Лентехгаз» ГСО 4001-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0878:2004 | СО состава газовой смеси N2/Ar | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0318 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ЗАО «Лентехгаз» ГСО 4002-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0879:2004 | СО состава газовой смеси Ar/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0319 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 4003-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0880:2004 | СО состава газовой смеси Ar/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0320 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ЗАО «Лентехгаз» ГСО 4004-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0881:2004 | СО состава газовой смеси Ar/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0321 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ЗАО «Лентехгаз» ГСО 4005-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0882:2004 | СО состава газовой смеси Ar/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0322 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 4006-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0883:2004 | СО состава газовой смеси Ar/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0323 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ЗАО «Лентехгаз» ГСО 4007-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0884:2004 | СО состава газовой смеси Ar/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0324 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ЗАО «Лентехгаз» ГСО 4008-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0885:2004 | СО состава газовой смеси Ar/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0325 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 4009-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0886:2004 | СО состава газовой смеси Ar/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0326 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ЗАО «Лентехгаз» ГСО 4010-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0887:2004 | СО состава газовой смеси Ar-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0464 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 4011-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0888:2004 | СО состава газовой смеси CO/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0423 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5852-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0889:2004 | СО состава газовой смеси NO/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0327 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 4012-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0890:2004 | СО состава газовой смеси NO/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0328 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 4013-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0891:2004 | СО состава газовой смеси NO-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0467 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 4014-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0892:2004 | СО состава газовой смеси NO-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0468 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 4015-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0893:2004 | СО состава газовой смеси NO-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0469 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 4016-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0894:2004 | СО состава газовой смеси NO/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0329 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 4017-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0895:2004 | СО состава газовой смеси NO/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0330 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 4018-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0896:2004 | СО состава газовой смеси NO/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0331 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 4019-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0897:2004 | СО состава газовой смеси NO/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0332 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 4020-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0898:2004 | СО состава газовой смеси NO/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0333 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 4021-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0899:2004 | СО состава газовой смеси NO/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0334 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 4022-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0900:2004 | СО состава газовой смеси NO/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0335 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 4023-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0901:2004 | СО состава газовой смеси NO/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0336 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 4024-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0902:2004 | СО состава газовой смеси NO/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0337 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 4025-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0903:2004 | СО состава газовой смеси NO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0338 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 4026-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0904:2004 | СО состава газовой смеси NO2-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0480 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 4027-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0905:2004 | СО состава газовой смеси NO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0339 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 4028-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0906:2004 | СО состава газовой смеси NO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0340 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 4029-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0907:2004 | СО состава газовой смеси NO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0341 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 4030-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0908:2004 | СО состава газовой смеси NO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0342 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 4031-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0909:2004 | СО состава газовой смеси NO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0343 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 4032-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0910:2004 | СО состава газовой смеси SO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0344 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 4040-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0911:2004 | СО состава газовой смеси SO2-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0494 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 4041-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0912:2004 | СО состава газовой смеси SO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0345 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 4042-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0913:2004 | СО состава газовой смеси SO2-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0496 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 4043-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0914:2004 | СО состава газовой смеси SO2-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0497 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 4044-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0915:2004 | СО состава газовой смеси SO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0346 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 4045-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0916:2004 | СО состава газовой смеси SO2-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0499 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 4046-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0917:2004 | СО состава газовой смеси SO2-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0500 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 4047-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0918:2004 | СО состава газовой смеси SO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0347 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 4048-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0919:2004 | СО состава газовой смеси SO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0348 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 4049-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0920:2004 | СО состава газовой смеси SO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0349 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 4050-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0921:2004 | СО состава газовой смеси Н2+СО2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0350 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 4084-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0922:2004 | СО состава газовой смеси Н2+СО2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0351 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 4085-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0923:2004 | СО состава газовой смеси СО/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0352 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 4257-88 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0924:2004 | СО состава газовой смеси СО/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0353 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 4258-88 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0925:2004 | СО состава газовой смеси СО/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0354 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 4259-88 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0926:2004 | СО состава газовой смеси CO-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0542 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ФГУП СПО «Аналитприбор» ГСО 4260-88 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0927:2004 | СО состава газовой смеси СО/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0355 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 4261-88 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0928:2004 | СО состава газовой смеси CO2-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0544 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 4262-88 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0929:2004 | СО состава газовой смеси CO/воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0356 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 4263-88 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0930:2004 | СО состава газовой смеси CO/воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0357 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 4264-88 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0931:2004 | СО состава газовой смеси CO/воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 1813 до 28.12.2015 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 4265-88 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0932:2004 | СО состава газовой смеси H2/воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0358 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 4266-88 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0933:2004 | СО состава газовой смеси H2-воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0549 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 4267-88 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0934:2004 | СО состава газовой смеси H2-воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0550 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 4268-88 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0935:2004 | СО состава газовой смеси СО2/О2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0359 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 4269-88 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0936:2004 | СО состава газовой смеси СО2/О2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0360 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 4270-88 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0937:2004 | СО состава газовой смеси О2+СО2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0361 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 4271-88 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0938:2004 | СО состава газовой смеси CH4/воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0362 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Ру» ГСО 4272-88 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0939:2004 | СО состава газовой смеси С3Н8/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0363 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 4295-88 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0940:2004 | СО состава газовой смеси C3H8-He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0578 до 01.07.2009 | Российская Федерация, УДП «Московский газоперерабатывающий завод» ГСО 4296-88 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0941:2004 | СО состава газовой смеси CH4-воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0582 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 4300-88 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0942:2004 | СО состава газовой смеси CH4-воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0583 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 4301-88 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0943:2004 | СО состава газовой смеси СО/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0365 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 4422-88 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0944:2004 | СО состава газовой смеси СО2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0367 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 4424-88 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0945:2004 | СО состава газовой смеси SО2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0368 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 4425-88 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0946:2004 | СО состава газовой смеси SО2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0369 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 4426-88 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0947:2004 | СО состава газовой смеси CO/воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0372 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 5004-89 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0948:2004 | СО состава газовой смеси Kr/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0383 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 5309-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0949:2004 | СО состава газовой смеси Kr/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0384 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 5310-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0950:2004 | СО состава газовой смеси Kr/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0385 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 5311-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0951:2004 | СО состава газовой смеси Xe/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0386 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 5312-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0952:2004 | СО состава газовой смеси Xe/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0387 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 5313-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0953:2004 | СО состава газовой смеси Xe/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0388 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 5314-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0954:2004 | СО состава газовой смеси С2Н4/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0389 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 5315-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0955:2004 | СО состава газовой смеси С2Н4/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0390 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 5316-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0956:2004 | СО состава газовой смеси С2Н4/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0391 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 5317-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0957:2004 | СО состава газовой смеси C6H14-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0625 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Балашихинский кислородный завод» ГСО 5320-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0958:2004 | СО состава газовой смеси n-С6Н14/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0392 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 5321-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0959:2004 | СО состава газовой смеси n-С6Н14/воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0393 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 5322-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0960:2004 | СО состава газовой смеси C3H8/воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0394 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 5323-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0961:2004 | СО состава газовой смеси C3H8/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 1814 до 28.12.2015 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 5327-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0962:2004 | СО состава газовой смеси С3Н8/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0396 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 5328-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0963:2004 | СО состава газовой смеси CHClF2/воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0397 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 5329-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0964:2004 | СО состава газовой смеси CHClF2/воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0398 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 5330-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0965:2004 | СО состава газовой смеси СF2Сl2/воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0399 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 5331-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0966:2004 | СО состава газовой смеси СF2Сl2/воздух | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0400 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 5332-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0967:2004 | СО состава газовой смеси CO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0401 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «Научные приборы» ГСО 5333-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0968:2004 | СО состава газовой смеси CO2-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0639 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ОАО «Научные приборы» ГСО 5334-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0969:2004 | СО состава газовой смеси Н2/Нe | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0402 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5831-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0970:2004 | СО состава газовой смеси Аr/Нe | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0403 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5832-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0971:2004 | СО состава газовой смеси O2/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0404 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5833-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0972:2004 | СО состава газовой смеси CO/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0405 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5834-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0973:2004 | СО состава газовой смеси H2/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0407 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5836-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0974:2004 | СО состава газовой смеси H2/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0408 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5837-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0975:2004 | СО состава газовой смеси Ar/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0409 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5838-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0976:2004 | СО состава газовой смеси O2/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0410 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5839-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0977:2004 | СО состава газовой смеси CO/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0411 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5840-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0978:2004 | СО состава газовой смеси CH4/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0412 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5841-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0979:2004 | СО состава газовой смеси H2/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0413 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5842-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0980:2004 | СО состава газовой смеси N2/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0414 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5843-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0981:2004 | СО состава газовой смеси Ar/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0415 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5844-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0982:2004 | СО состава газовой смеси O2/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0416 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5845-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0983:2004 | СО состава газовой смеси CO/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0417 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5846-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0984:2004 | СО состава газовой смеси CH4/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0418 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5847-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0985:2004 | СО состава газовой смеси H2/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0419 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5848-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0986:2004 | СО состава газовой смеси N2/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0420 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5849-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0987:2004 | СО состава газовой смеси Ar/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0421 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5850-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0988:2004 | СО состава газовой смеси O2/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0422 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5851-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0989:2004 | СО состава газовой смеси CH4/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0424 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5853-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0990:2004 | СО состава газовой смеси H2/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0425 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5854-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0991:2004 | СО состава газовой смеси N2/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0426 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5855-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0992:2004 | СО состава газовой смеси Ar/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0427 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5856-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0993:2004 | СО состава газовой смеси O2/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0428 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5857-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0994:2004 | СО состава газовой смеси CO/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0429 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5858-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0995:2004 | СО состава газовой смеси CH4/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0430 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5859-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0996:2004 | СО состава газовой смеси H2/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0431 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5860-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0997:2004 | СО состава газовой смеси N2/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0432 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5861-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0998:2004 | СО состава газовой смеси Ar/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0433 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5862-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 0999:2004 | СО состава газовой смеси O2/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0434 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5863-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1000:2004 | СО состава газовой смеси CO/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0435 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5864-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1001:2004 | СО состава газовой смеси CH4/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0436 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5865-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1002:2004 | СО состава газовой смеси H2/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0437 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5866-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1003:2004 | СО состава газовой смеси N2/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0438 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5867-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1004:2004 | СО состава газовой смеси Ar/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0439 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5868-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1005:2004 | СО состава газовой смеси O2/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0440 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5869-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1006:2004 | СО состава газовой смеси CO/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0441 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5870-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1007:2004 | СО состава газовой смеси CH4/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0442 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5871-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1008:2004 | СО состава газовой смеси H2/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0443 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5872-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1009:2004 | СО состава газовой смеси N2/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0444 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5873-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1010:2004 | СО состава газовой смеси Ar/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0445 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5874-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1011:2004 | СО состава газовой смеси O2/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0446 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5875-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1012:2004 | СО состава газовой смеси CO/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0447 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5876-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1013:2004 | СО состава газовой смеси CH4/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0448 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5877-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1014:2004 | СО состава газовой смеси H2/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0449 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5878-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1015:2004 | СО состава газовой смеси N2/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0450 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5879-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1016:2004 | СО состава газовой смеси Ar/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0451 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5880-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1017:2004 | СО состава газовой смеси O2/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0452 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5881-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1018:2004 | СО состава газовой смеси CO/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0453 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5882-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1019:2004 | СО состава газовой смеси CH4/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0454 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5883-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1020:2004 | СО состава газовой смеси МГС-1 (H2+N2+Ar+Ne)/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0455 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5884-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1021:2004 | СО состава газовой смеси МГС-1 (H2+N2+Ar+Ne)/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0456 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5885-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1022:2004 | СО состава газовой смеси МГС-3 (H2+N2+Ar+Ne)/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0457 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5886-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1023:2004 | СО состава газовой смеси МГС-4 (H2+N2+Ar+Ne)/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0458 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5887-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1024:2004 | СО состава газовой смеси МГС-5 (H2+N2+Ar+Ne)/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0459 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5888-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1025:2004 | СО состава газовой смеси МГС-5 (H2+N2+Ar+Ne)/He | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0460 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ОАО «МГПЗ» ГСО 5889-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1026:2004 | СО состава газовой смеси SO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0461 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор», ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 5890-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1027:2004 | СО состава газовой смеси SO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0462 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор», ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 5891-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1028:2004 | СО состава газовой смеси SO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0463 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор», ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 5892-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1029:2004 | СО состава газовой смеси SO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0464 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор», ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 5893-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1030:2004 | СО состава газовой смеси SO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0465 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор», ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 5894-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1031:2004 | СО состава газовой смеси C3H8/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0466 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор», ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 5895-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1032:2004 | СО состава газовой смеси C3H8/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0467 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор», ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 5896-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1033:2004 | СО состава газовой смеси C3H8/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0468 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор», ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 5897-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1034:2004 | СО состава газовой смеси n-С6Н14/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0469 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор», ОАО «Линде Газ Рус» ГСО 5898-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1035:2004 | СО состава газовой смеси O2-Ar | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0717 до 01.07.2009 | Российская Федерация, ЗАО «Лентехгаз» ГСО 5907-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1036:2004 | СО состава газовой смеси CO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 1815 до 28.12.2015 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 6180-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1037:2004 | СО состава газовой смеси CO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0483 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 6181-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1038:2004 | СО состава газовой смеси CO2-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0728 до 01.07.2009 | Российская Федерация, СПО «Аналитприбор» ГСО 6182-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1039:2004 | СО состава газовой смеси CO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0484 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 6183-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1040:2004 | СО состава газовой смеси CO2-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0730 до 01.07.2009 | Российская Федерация, СПО «Аналитприбор» ГСО 6184-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1041:2004 | СО состава газовой смеси CO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0485 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 6185-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1042:2004 | СО состава газовой смеси CO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0486 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 6186-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1043:2004 | СО состава газовой смеси CO2-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0733 до 01.07.2009 | Российская Федерация, СПО «Аналитприбор» ГСО 6187-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1044:2004 | СО состава газовой смеси SO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0487 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 6188-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1045:2004 | СО состава газовой смеси SO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0488 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 6189-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1046:2004 | СО состава газовой смеси SO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0489 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 6190-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1047:2004 | СО состава газовой смеси SO2/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0490 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 6191-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1048:2004 | СО состава газовой смеси NO/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 1816 до 28.12.2015 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 6192-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1049:2004 | СО состава газовой смеси NO/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 1817 до 28.12.2015 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 6193-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1050:2004 | СО состава газовой смеси NO-N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0740 до 01.07.2009 | Российская Федерация, СПО «Аналитприбор» ГСО 6194-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1051:2004 | СО состава газовой смеси NO/N2 | 26.05.2004 (№ 25-2004) Свидетельство № 0491 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 6195-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1052:2004 | СО состава сплавов алюминиевых системы алюминий-кремний-медь (комплект 11) | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 0954 до 16.03.2009 (Срок годности СО не ограничен) | Российская Федерация, ОАО АООТ «НИИМТД» ГСО 4413-88/4419-88 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1053:2004 | СО состава алюминия технической чистоты (комплект 44) | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 2720 до 24.06.2008 (Срок годности СО не ограничен) | Российская Федерация, ОАО «ВАМИ» ГСО 5807-91/5812-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1054:2004 | СО состава алюминия высокой чистоты (комплект 45) | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 2916 до 25.11.2008 (Срок годности СО не ограничен) | Российская Федерация, ОАО «ВАМИ» ГСО 6265-91/6271-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1055:2004 | СО состава раствора ионов калия (23,9–26,5 мг/см3) и фосфат-ионов (19,0–21,0 мг/см3) | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 1930 до 03.04.2019 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.139-03 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1056:2004 | СО состава раствора сульфат-ионов (14,25–15,75 мг/см3) | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 1931 до 03.04.2019 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.140-03 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1057:2004 | СО состава раствора ионов германия (0,95–1,05 мг/см3) | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 1932 до 03.04.2019 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.141-03 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1058:2004 | СО состава раствора ионов рубидия (0,95–1,05 мг/см3) | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 1933 до 03.04.2019 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.142-03 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТУР |  |
| МСО 1059:2004 | СО состава раствора ионов цезия (0,095–0,105 мг/см3) | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 1934 до 03.04.2019 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.143-03 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТУР |  |
| МСО 1060:2004 | СО состава раствора ионов цезия (9,50–10,50 мг/см3) | 26.05.2004 (№ 25-2004) Сертификат № 1935 до 03.04.2019 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.144-03 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТУР |  |
| МСО 1061:2004 (1) | СО состава газовой смеси CO-N2 1 разряда | 08.12.2004 (№ 26-2004) Сертификат № 657 до 26.05.2016 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 254-11 | АЗЕ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, УКР | 13.11.2019 протокол МГС № 56-2019 |
| МСО 1061:2004 (2) | СО состава газовой смеси CO-N2 1 разряда | 08.12.2004 (№ 26-2004) Сертификат № 658 до 26.05.2016 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 255-11 | АЗЕ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, УКР | 30.11.2017 протокол МГС № 52-2017 |
| МСО 1062:2004 (1) | СО состава газовой смеси O2-N2 1 разряда | 08.12.2004 (№ 26-2004) Сертификат № 1233 до 27.07.2021 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 0272-2016 | АЗЕ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, УКР | 16.12.2024 протокол МГС № 66-2024 |
| МСО 1062:2004 (2) | СО состава газовой смеси O2-N2 1 разряда | 08.12.2004 (№ 26-2004) Сертификат № 1234 до 27.07.2021 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 0273-2016 | АЗЕ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, УКР | 16.12.2024 протокол МГС № 66-2024 |
| МСО 1062:2004 (3) | СО состава газовой смеси O2-N2 1 разряда | 08.12.2004 (№ 26-2004) Сертификат № 1235 до 27.07.2021 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 0274-2016 | АЗЕ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, УКР | 16.12.2024 протокол МГС № 66-2024 |
| МСО 1062:2004 (4) | СО состава газовой смеси O2-N21 разряда | 08.12.2004 (№ 26-2004) Сертификат № 1236 до 27.07.2021 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 0275-2016 | АЗЕ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, УКР | 16.12.2024 протокол МГС № 66-2024 |
| МСО 1063:2004 | СО состава газовой смеси H2-N2 1 разряда | 08.12.2004 (№ 26-2004) Сертификат № 1722 до 19.01.2026 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 278-2022 | АЗЕ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, УКР |  |
| МСО 1064:2004 (1) | СО состава газовой смеси O2-N2 1 разряда | 08.12.2004 (№ 26-2004) Сертификат № 1266 до 31.01.2022 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 0297-2017 | АЗЕ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, УКР | 14.07.2022 протокол МГС № 61-2022 |
| МСО 1064:2004 (2) | СО состава газовой смеси O2-N2 1 разряда | 08.12.2004 (№ 26-2004) Сертификат № 1267 до 31.01.2022 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 0298-2017 | АЗЕ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, УКР | 14.07.2022 протокол МГС № 61-2022 |
| МСО 1064:2004 (3) | СО состава газовой смеси O2-N2 1 разряда | 08.12.2004 (№ 26-2004) Сертификат № 1268 до 31.01.2022 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 0299-2017 | АЗЕ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, УКР | 14.07.2022 протокол МГС № 61-2022 |
| МСО 1065:2004 (1) | СО состава газовой смеси H2-N2 1 разряда | 08.12.2004 (№ 26-2004) Сертификат № 1270 до 31.01.2022 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 0301-2017 | АЗЕ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, УКР | 14.07.2022 протокол МГС № 61-2022 |
| МСО 1065:2004 (2) | СО состава газовой смеси H2-N2 1 разряда | 08.12.2004 (№ 26-2004) Сертификат № 1271 до 31.01.2022 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 0302-2017 | АЗЕ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, УКР | 14.07.2022 протокол МГС № 61-2022 |
| МСО 1065:2004 (3) | СО состава газовой смеси H2-N2 1 разряда | 08.12.2004 (№ 26-2004) Сертификат № 1767 до 13.04.2027 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 303-2022 | АЗЕ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, УКР |  |
| МСО 1066:2004 | СО состава газовой смеси CO-N2 1 разряда | 08.12.2004 (№ 26-2004) Сертификат № 1354 до 28.06.2023 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 0304-2018 | АЗЕ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, УКР |  |
| МСО 1066:2004 (2) | СО состава газовой смеси CO-N2 1 разряда | 08.12.2004 (№ 26-2004) Сертификат № 1274 до 31.01.2022 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 0305-2017 | АЗЕ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, УКР | 29.11.2018 протокол МГС № 54-2018 |
| МСО 1066:2004 (3) | СО состава газовой смеси CO-N2 1 разряда | 08.12.2004 (№ 26-2004) Сертификат № 1275 до 31.01.2022 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 0306-2017 | АЗЕ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, УКР | 29.11.2018 протокол МГС № 54-2018 |
| МСО 1066:2004 (4) | СО состава газовой смеси CO-N2 1 разряда | 08.12.2004 (№ 26-2004) Сертификат № 1276 до 31.01.2022 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 0307-2017 | АЗЕ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, УКР | 29.11.2018 протокол МГС № 54-2018 |
| МСО 1066:2004 (5) | СО состава газовой смеси CO-N2 1 разряда | 08.12.2004 (№ 26-2004) Сертификат № 1277 до 31.01.2022 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 0308-2017 | АЗЕ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, УКР | 29.11.2018 протокол МГС № 54-2018 |
| МСО 1067:2004 | СО состава газовой смеси CH4-N2 1 разряда | 08.12.2004 (№ 26-2004) Сертификат № 1382 до 22.03.2029 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 0311-2019 | АЗЕ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, УКР |  |
| МСО 1068:2004 | СО состава газовой смеси O2-N2 1 разряда | 08.12.2004 (№ 26-2004) Сертификат № 1905 до 21.11.2027 | Республика Беларусь, РУП «Белорусский государственный институт метрологии» СО 0592-2022 | АЗЕ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, УКР |  |
| МСО 1068:2004 (2) | СО состава газовой смеси O2-N2 1 разряда | 08.12.2004 (№ 26-2004) Сертификат № 825 до 29.11.2017 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 593-12 | АЗЕ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, УКР | 27.06.2018 протокол МГС № 53-2018 |
| МСО 1068:2004 (3) | СО состава газовой смеси O2-N2 1 разряда | 08.12.2004 (№ 26-2004) Сертификат № 826 до 29.11.2017 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 594-12 | АЗЕ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, УКР | 27.06.2018 протокол МГС № 53-2018 |
| МСО 1069:2004 | СО состава руды золото-кварцевой | 08.12.2004 (№ 26-2004) Сертификат № 4 до 16.05.2024 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит» KZ.03.01.00015-2004 | АЗЕ, АРМ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1070:2004 | СО состава руды золото-кварцевой | 08.12.2004 (№ 26-2004) Сертификат № 5 до 16.05.2024 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит», KZ.03.01.00016-2004 | АЗЕ, АРМ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1071:2004 | СО состава руды медно-порфировой | 08.12.2004 (№ 26-2004) Сертификат № 6 до 16.05.2024 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит», KZ.03.01.00017-2004 | АЗЕ, АРМ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР, |  |
| МСО 1072:2004 | СО содержания меркаптановой серы в нефтепродуктах (СМ-0,001-ЭК) | 08.12.2004 (№ 26-2004) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8415-2003 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1073:2004 | СО содержания меркаптановой серы в нефтепродуктах (СМ-0,003-ЭК) | 08.12.2004 (№ 26-2004) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8416-2003 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1074:2004 | СО содержания меркаптановой серы в нефтепродуктах (СМ-0,005-ЭК) | 08.12.2004 (№ 26-2004) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8417-2003 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1075:2004 | СО содержания меркаптановой серы в нефтепродуктах (СМ-0,01-ЭК) | 08.12.2004 (№ 26-2004) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8418-2003 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1076:2004 | СО содержания меркаптановой серы в нефтепродуктах (СМ-0,03-ЭК) | 08.12.2004 (№ 26-2004) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8419-2003 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1077:2004 | СО кислотности нефтепродуктов (К-0,5-ЭК) | 08.12.2004 (№ 26-2004) Срок действия утвержденного типа СО до 07.10.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8406-2003 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1078:2004 | СО кислотности нефтепродуктов (К-1,0-ЭК) | 08.12.2004 (№ 26-2004) Срок действия утвержденного типа СО до 07.10.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8407-2003 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1079:2004 | СО кислотности нефтепродуктов (К-3,0-ЭК) | 08.12.2004 (№ 26-2004) Срок действия утвержденного типа СО до 07.10.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8408-2003 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1080:2004 | СО кислотности нефтепродуктов (К-5,0-ЭК) | 08.12.2004 (№ 26-2004) Срок действия утвержденного типа СО до 07.10.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8409-2003 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1081:2004 | СО кислотности нефтепродуктов (К-0,3-ЭК) | 08.12.2004 (№ 26-2004) Срок действия утвержденного типа СО до 07.10.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8420-2003 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1082:2004 | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,200-ЭК) | 08.12.2004 (№ 26-2004) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8494-2003 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1083:2004 | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-1,500-ЭК) | 08.12.2004 (№ 26-2004) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8495-2003 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1084:2004 | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-2,000-ЭК) | 08.12.2004 (№ 26-2004) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8496-2003 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1085:2004 | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-3,000-ЭК) | 08.12.2004 (№ 26-2004) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8497-2003 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1086:2004 | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-4,000-ЭК) | 08.12.2004 (№ 26-2004) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8498-2003 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1087:2004 | СО кислотного числа нефтепродуктов (КЧ-0,02-ЭК) | 08.12.2004 (№ 26-2004) Срок действия утвержденного типа СО до 07.10.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8499-2003 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1088:2004 | СО кислотного числа нефтепродуктов (КЧ-0,05-ЭК) | 08.12.2004 (№ 26-2004) Срок действия утвержденного типа СО до 07.10.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8500-2003 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1089:2004 | СО кислотного числа нефтепродуктов (КЧ-0,1-ЭК) | 08.12.2004 (№ 26-2004) Срок действия утвержденного типа СО до 07.10.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8501-2003 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1090:2004 | СО кислотного числа нефтепродуктов (КЧ-0,3-ЭК) | 08.12.2004 (№ 26-2004) Срок действия утвержденного типа СО до 07.10.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8502-2003 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1091:2004 | СО кислотного числа нефтепродуктов (КЧ-0,5-ЭК) | 08.12.2004 (№ 26-2004) Срок действия утвержденного типа СО до 07.10.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8503-2003 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1092:2004 | СО кислотного числа нефтепродуктов (КЧ-1,0-ЭК) | 08.12.2004 (№ 26-2004) Срок действия утвержденного типа СО до 07.10.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8504-2003 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1093:2004 | СО давления насыщенных паров нефти и нефтепродуктов (ДНП-10-ЭК) | 08.12.2004 (№ 26-2004) Срок действия утвержденного типа СО до 01.08.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8523-2004 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1094:2004 | СО давления насыщенных паров нефти и нефтепродуктов (ДНП-20-ЭК) | 08.12.2004 (№ 26-2004) Срок действия утвержденного типа СО до 01.08.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8524-2004 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1095:2004 | СО давления насыщенных паров нефти и нефтепродуктов (ДНП-30-ЭК) | 08.12.2004 (№ 26-2004) Срок действия утвержденного типа СО до 01.08.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8525-2004 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1096:2004 | СО давления насыщенных паров нефти и нефтепродуктов (ДНП-40-ЭК) | 08.12.2004 (№ 26-2004) Срок действия утвержденного типа СО до 01.08.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8526-2004 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1097:2004 | СО давления насыщенных паров нефти и нефтепродуктов (ДНП-50-ЭК) | 08.12.2004 (№ 26-2004) Срок действия утвержденного типа СО до 01.08.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8527-2004 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1098:2004 | СО давления насыщенных паров нефти и нефтепродуктов (ДНП-60-ЭК) | 08.12.2004 (№ 26-2004) Срок действия утвержденного типа СО до 01.08.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8528-2004 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1099:2004 | СО состава раствора эпихлоргидрина (1,00 мг/см3) | 08.12.2004 (№ 26-2004) Сертификат № 2005 до 30.09.2020 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 162.44-03 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1100:2004 | СО состава руды полиметаллической | 08.12.2004 (№ 26-2004) Сертификат № 558 до 10.07.2028 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит» KZ.03.01.00003-2003/ 3593-86 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1101:2004 | СО состава руды колчеданно-полиметаллической | 08.12.2004 (№ 26-2004) Сертификат № 554 до 10.07.2028 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит» KZ.03.01.00004-2003/ 3594-86 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1102:2004 | СО состава руды колчеданно-барит-полиметаллической | 08.12.2004 (№ 26-2004) Сертификат № 556 до 10.07.2028 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит» KZ.03.01.00005-2003/ 3595-86 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1103:2004 | СО состава руды колчеданно-барит-полиметаллической | 08.12.2004 (№ 26-2004) Сертификат № 557 до 10.07.2028 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит» KZ.03.01.00006-2003/ 3596-86 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1104:2004 | СО состава руды бор-золото-кобальтовой | 08.12.2004 (№ 26-2004) Сертификат № 559 до 10.07.2028 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит» KZ.03.01.00007-2003/ 3597-86 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1105:2004 | СО состава концентрата медного | 08.12.2004 (№ 26-2004) Сертификат № 555 до 10.07.2028 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит» KZ.03.01.00009-2003/ 2891-84 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1106:2004 | СО состава латуней типа ЛС-ЛОС (221х) | 08.12.2004 (№ 26-2004) Сертификат № 954 до 21.04.2009 | Украина, ДонНИПИЦМ ДСЗУ 103.27-04 (ГСО 3468-86) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1107:2004 | СО состава латуней типа ЛС-ЛОС (222х) | 08.12.2004 (№ 26-2004) Сертификат № 955 до 21.04.2009 | Украина, ДонНИПИЦМ ДСЗУ 103.28-04 (ГСО 3469-86) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1108:2004 | СО состава латуней типа ЛС-ЛОС (223х) | 08.12.2004 (№ 26-2004) Сертификат № 956 до 21.04.2009 | Украина, ДонНИПИЦМ ДСЗУ 103.29-04 (ГСО 3470-86) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1109:2004 | СО состава латуней типа ЛС-ЛОС (224х) | 08.12.2004 (№ 26-2004) Сертификат № 957 до 21.04.2009 | Украина, ДонНИПИЦМ ДСЗУ 103.30-04 (ГСО 3471-86) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1110:2004 | СО состава латуней типа ЛС-ЛОС (225х) | 08.12.2004 (№ 26-2004) Сертификат № 958 до 21.04.2009 | Украина, ДонНИПИЦМ ДСЗУ 103.31-04 (ГСО 3472-86) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1111:2004 | СО состава латуней типа ЛС-ЛОС (226х) | 08.12.2004 (№ 26-2004) Сертификат № 959 до 21.04.2009 | Украина, ДонНИПИЦМ ДСЗУ 103.32-04 (ГСО 3473-86) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1112:2004 | СО состава латуней типа ЛС-ЛОС (комплект Д 22а) | 08.12.2004 (№ 26-2004) Сертификат № 960 до 21.04.2009 | Украина, ДонНИПИЦМ ДСЗУ 103.33-04 (ГСО 3461-86 ÷ 3463-86) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1113:2004 | СО состава латуней типа ЛС-ЛОС (комплект Д 22б) | 08.12.2004 (№ 26-2004) Сертификат № 961 до 21.04.2009 | Украина, ДонНИПИЦМ ДСЗУ 103.34-04 (ГСО 3464-86 ÷ 3466-86) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1114:2004 | СО состава алюминиевых сплавов типов АК7, АК7М2, АК9, АК9М2, АК9с, АК12 (АЛ2), АК7ч (АЛ9), АК7пч (АЛ9-1), АК8л (АЛ34), АК8М (АЛ32), АК8М3, АК8М3ч (ВАЛ8), АК12М2 (АК11М2, АК12М2, АК12М2р) (комплект 13) | 08.12.2004 (№ 26-2004) Сертификат № 962 до 21.04.2009 | Украина, ДонНИПИЦМ ДСЗУ 103.35-04 (ГСО 4344-88 ÷ 4348-88) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1115:2005 | СО состава растворов фенола в метаноле (набор1/ОР) | 22.06.2005 (№27-2005) Срок действия утвержденного типа СО до 11.04.2028 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7353-97 ГСО 7354-97 ГСО 7355-97 | АЗЕ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1116:2005 | СО общей жесткости воды | 22.06.2005 (№27-2005) Срок действия утвержденного типа СО до 11.04.2028 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7373-97 | АЗЕ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УКР |  |
| МСО 1117:2005 | СО удельной электрической проводимости водных сред (УЭП-1) | 22.06.2005 (№27-2005) Срок действия утвержденного типа СО до 09.08.2027 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7374-97 | АЗЕ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1118:2005 | СО удельной электрической проводимости водных сред (УЭП-2) | 22.06.2005 (№27-2005) Срок действия утвержденного типа СО до 09.08.2027 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7375-97 | АЗЕ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1119:2005 | СО удельной электрической проводимости водных сред (УЭП-3) | 22.06.2005 (№27-2005) Срок действия утвержденного типа СО до 09.08.2027 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7376-97 | АЗЕ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1120:2005 | СО удельной электрической проводимости водных сред (УЭП-4) | 22.06.2005 (№27-2005) Срок действия утвержденного типа СО до 09.08.2027 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7377-97 | АЗЕ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1121:2005 | СО удельной электрической проводимости водных сред (УЭП-5) | 22.06.2005 (№27-2005) Срок действия утвержденного типа СО до 09.08.2027 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7378-97 | АЗЕ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1122:2005 | СО состава тетрахлорэтилена | 22.06.2005 (№ 27-2005) Срок действия утвержденного типа СО до 23.10.2029 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7423-97 | АЗЕ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УКР |  |
| МСО 1123:2005 | СО состава раствора нефтепродуктов (смесь гексадекана, изооктана и бензола) в четыреххлористом углероде (НП-1) | 22.06.2005 (№27-2005) Срок действия утвержденного типа СО до 10.11.2027 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7424-97 | АЗЕ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1124:2005 | СО бихроматной окисляемости воды (химического потребления кислорода – ХПК) | 22.06.2005 (№27-2005) Срок действия утвержденного типа СО до 10.11.2027 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7425-97 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1125:2005 | СО состава водного раствора хлорид-ионов (40А) | 22.06.2005 (№27-2005) Срок действия утвержденного типа СО до 23.10.2029 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7436-98 | АЗЕ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1126:2005 | СО состава водного раствора сульфат-ионов (41А) | 22.06.2005 (№27-2005) Срок действия утвержденного типа СО до 23.10.2029 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 7437-98 | АЗЕ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1127:2005 | СО состава сплава алюминиевого типа 1450 | 22.06.2005 (№27-2005) Сертификат № 2710 до 24.06.2008 (Срок годности СО не ограничен) | Российская Федерация, ОАО «ВИЛС» ГСО 7084-93 | АЗЕ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1128:2005 | СО состава сплава алюминиевого типа 1420 | 22.06.2005 (№27-2005) Сертификат № 2711 до 24.06.2008 (Срок годности СО не ограничен) | Российская Федерация, ОАО «ВИЛС» ГСО 7085-93 | АЗЕ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1129:2005 | СО состава сплава алюминиевого типа АД1 (СО-0,21) | 22.06.2005 (№27-2005) Сертификат № 2712 до 24.06.2008 (Срок годности СО не ограничен) | Российская Федерация, ОАО «ВИЛС» ГСО 7219-96 | АЗЕ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1130:2005 | СО состава сплава алюминиевого типа 1541 | 22.06.2005 (№27-2005) Сертификат № 1189 до 04.04.2005 | Российская Федерация, ОАО «ВИЛС» ГСО 7804-2000 | АЗЕ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1131:2005 | СО состава оксида кобальта (комплект КО) | 22.06.2005 (№27-2005) Срок действия утвержденного типа СО до 01.11.2032 | Российская Федерация, ООО «Институт Гипроникель» ГСО 8382-2003 | АЗЕ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1132:2005 | СО состава никеля (комплект VSN2) | 22.06.2005 (№27-2005) свидетельство № 3566 бессрочное | Российская Федерация, ООО «ВИКТОРИ-СТАНДАРТ» ГСО 8570-2004 | АЗЕ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1133:2005 | СО состава пестицида паратион-метила | 22.06.2005 (№27-2005) Свидетельство № 1952 до 17.05.2016 | Российская Федерация, НПК «БЛОК-1» ГСО 7888-2001 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 1134:2005 | СО состава пестицида гамма-ГХЦГ (линдана) | 22.06.2005 (№27-2005) Свидетельство № 1953 до 17.05.2016 | Российская Федерация, НПК «БЛОК-1» ГСО 7889-2001 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 1135:2005 | СО состава раствора орто-крезола | 22.06.2005 (№27-2005) Сертификат № 2002 до 30.09.2020 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 162.41-03 | АЗЕ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1136:2005 | СО состава раствора мета-крезола | 22.06.2005 (№27-2005) Сертификат № 2003 до 30.09.2020 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 162.42-03 | АЗЕ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1137:2005 | СО состава раствора пара-крезола | 22.06.2005 (№27-2005) Сертификат № 2004 до 30.09.2020 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 162.43-03 | АЗЕ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1138:2005 | СО состава раствора ионов лития (комплект № 1) | 22.06.2005 (№27-2005) Сертификат № 1994 до 30.06.2020 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.145-04 | АЗЕ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1139:2005 | СО состава раствора ионов натрия (комплект№2) | 22.06.2005 (№27-2005) Сертификат № 1995 до 30.06.2020 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.146-04 | АЗЕ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1140:2005 | СО состава раствора ионов калия (комплект №3) | 22.06.2005 (№27-2005) Сертификат № 1996 до 30.06.2020 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.147-04 | АЗЕ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1141:2005 | СО состава раствора ионов меди (комплект № 6) | 22.06.2005 (№27-2005) Сертификат № 1997 до 30.06.2020 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.148-04 | АЗЕ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1142:2005 | СО состава раствора ионов магния (комплект № 7) | 22.06.2005 (№27-2005) Сертификат № 1998 до 30.06.2020 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.149-04 | АЗЕ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1143:2005 | СО состава раствора ионов кальция (комплект № 8) | 22.06.2005 (№27-2005) Сертификат № 1999 до 30.06.2020 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.150-04 | АЗЕ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1144:2005 | СО состава раствора ионов марганца (комплект № 12) | 22.06.2005 (№27-2005) Сертификат № 2000 до 30.06.2020 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.151-04 | АЗЕ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1145:2005 | СО состава газовых смесей на основе жидких углеводородов С5 –С8 | 22.06.2005 (№27-2005) Сертификат № 2768 до 22.07.2008 | Российская Федерация, ГУП «ВНИИУС» ГСО 6453-92 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1146:2005 | СО состава газовых смесей на основе сернистых соединений | 22.06.2005 (№27-2005) Сертификат № 2769 до 22.07.2008 | Российская Федерация, ГУП «ВНИИУС» ГСО 6454-92 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1147:2005 | СО состава сплава алюминиевого типа АМг6 (СО-0,37) | 22.06.2005 (№27-2005) Сертификат № 1722 до 15.05.2006 (Срок годности СО не ограничен) | Российская Федерация, ОАО «ВИЛС» ГСО 3263-91П | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1148:2005 | СО состава сплава алюминиевого типа 1201 (СО–0,18) | 22.06.2005 (№27-2005) Сертификат № 1723 до 15.05.2006 (Срок годности СО не ограничен) | Российская Федерация, ОАО «ВИЛС» ГСО 6007-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1149:2005 | СО состава шамота типа ШЧС-30 (К2) | 22.06.2005 (№27-2005) Свидетельство № 3600 до 13.02.2019 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 81-88П | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1150:2005 | СО состава доломита типа ДК-18-0,40 (К4) | 22.06.2005 (№27-2005) Свидетельство № 2668 до 30.07.2017 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 1521-86П | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1151:2005 | СО состава концентрата железорудного (Р1) | 22.06.2005 (№27-2005) Срок действия утвержденного типа СО до 20.06.2031 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 2057-87П | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1152:2005 | СО состава руды железной (Р2) | 22.06.2005 (№27-2005) Свидетельство № 1583 до 29.07.2015 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 369-90П | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1153:2005 | СО состава окатышей железованадиевых (Р3) | 22.06.2005 (№27-2005) Свидетельство № 1586 до 29.07.2015 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 1132-85П | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1154:2005 | СО состава концентрата железорудного (Р4) | 22.06.2005 (№27-2005) Сертификат № 2881 до 11.12.2013 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 920-88П | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1155:2005 | СО состава агломерата железорудного (Р5) | 22.06.2005 (№27-2005) Свидетельство № 1585 до 29.07.2015 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 922-89П | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1156:2005 | СО состава руды железной (Р7) | 22.06.2005 (№27-2005) Свидетельство № 1582 до 29.07.2015 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 281-89П | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1157:2005 | СО руды железной (Р8) | 22.06.2005 (№27-2005) Срок действия утвержденного типа СО до 28.06.2029 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 1865-87П | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1158:2005 | СО состава руды железной сидеритовой (Р9) | 22.06.2005 (№27-2005) Свидетельство № 1463 до 18.03.2015 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 1480-84П | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1159:2005 | СО состава окатышей металлизованных (Р10) | 22.06.2005 (№27-2005) свидетельство № 2817 до 12.10.2017 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 4389-88 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1160:2005 | СО состава концентрата марганцеворудного (Р12) | 22.06.2005 (№27-2005) Срок действия утвержденного типа СО до 19.11.2030 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 431-84П | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1161:2005 | СО состава концентрата железованадиевого (Р15) | 22.06.2005 (№27-2005) Свидетельство № 2810 до 12.10.2017 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 1436-88П | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1162:2005 | СО состава кокса каменноугольного (Р18) | 22.06.2005 (№27-2005) Свидетельство № 1584 до 29.07.2015 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 723-87П | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1163:2005 | СО состава руды железной магнетитовой (Р20) | 22.06.2005 (№27-2005) Свидетельство № 1467 до 18.03.2015 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 6112-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1164:2005 | СО состава окатышей железорудных (Р22) | 22.06.2005 (№27-2005) Срок действия утвержденного типа СО до 20.06.2031 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 3494-86 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1165:2005 | СО состава окатышей железованадиевых (Р23) | 22.06.2005 (№27-2005) Срок действия утвержденного типа СО до 20.06.2031 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 6043-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1166:2005 | СО состава руды железной (Р24) | 22.06.2005 (№27-2005) Свидетельство № 3864 до 26.09.2019 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 6409-92 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1167:2005 | СО состава шлака доменного (Ш2) | 22.06.2005 (№27-2005) Свидетельство № 1481 до 18.03.2015 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 1894-90П | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1168:2005 | СО шлака сталеплавильного (Ш4) | 22.06.2005 (№27-2005) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2032 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 1895-90П | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1169:2005 | СО флюса для электрошлакового переплава типа АНФ-6 (Ш8) | 22.06.2005 (№27-2005) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2032 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 2034-88П | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1170:2005 | СО состава полупродукта глиноземистого типа ХПГ 70 (Ш12) | 22.06.2005 (№27-2005) Свидетельство № 3601 до 13.02.2019 | Российская Федерация, ЗАО «ИСО» ГСО 2527-83 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1171:2005 | СО плотности жидкости (ПЛ-690-ЭК) | 09.12.2005 (№28-2005) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8614-2004 | БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1172:2005 | СО плотности жидкости (ПЛ-730-ЭК) | 09.12.2005 (№28-2005) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8615-2004 | БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1173:2005 | СО плотности жидкости (ПЛ-750-ЭК) | 09.12.2005 (№28-2005) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8616-2004 | БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1174:2005 | СО плотности жидкости (ПЛ-780-ЭК) | 09.12.2005 (№28-2005) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8617-2004 | БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1175:2005 | СО плотности жидкости (ПЛ-810-ЭК) | 09.12.2005 (№28-2005) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8618-2004 | БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1176:2005 | СО плотности жидкости (ПЛ-850-ЭК) | 09.12.2005 (№28-2005) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8619-2004 | БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1177:2005 | СО плотности жидкости (ПЛ-870-ЭК) | 09.12.2005 (№28-2005) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8620-2004 | БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1178:2005 | СО плотности жидкости (ПЛ-880-ЭК) | 09.12.2005 (№28-2005) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8621-2004 | БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1179:2005 | СО плотности жидкости (ПЛ-900-ЭК) | 09.12.2005 (№28-2005) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8622-2004 | БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1180:2005 | СО плотности жидкости (ПЛ-1000-ЭК) | 09.12.2005 (№28-2005) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8623-2004 | БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1181:2005 | СО плотности жидкости (ПЛ-1330-ЭК) | 09.12.2005 (№28-2005) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8624-2004 | БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1182:2005 | СО общего щелочного числа нефтепродуктов (ЩЧ-1-ЭК) | 09.12.2005 (№28-2005) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8640-2004 | БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1183:2005 | СО общего щелочного числа нефтепродуктов (ЩЧ-5-ЭК) | 09.12.2005 (№28-2005) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8641-2004 | БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1184:2005 | СО общего щелочного числа нефтепродуктов (ЩЧ-10-ЭК) | 09.12.2005 (№28-2005) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8642-2004 | БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1185:2005 | СО общего щелочного числа нефтепродуктов (ЩЧ-20-ЭК) | 09.12.2005 (№28-2005) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8643-2004 | БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1186:2005 | СО состава алюминия (комплект VSA1) | 09.12.2005 (№28-2005) Свидетельство № 1105 бессрочное (Срок годности СО не ограничен) | Российская Федерация, ООО «ВИКТОРИ-СТАНДАРТ» ГСО 8658-2005 | БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1187:2005 | СО состава пентафторбензойной кислоты | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 1106 бессрочный | Российская Федерация, ИОС УрО РАН, Центр сертификации и метрологии «Сертимет» УрО РАН ГСО 7752-2000 | БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1188:2005 | СО состава n-броманилида тетрафторпропионовой кислоты | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 3211 до 17.03.2010 | Российская Федерация, ИОС УрО РАН, Центр сертификации и метрологии «Сертимет» УрО РАН ГСО 8673-2005 | БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1189:2005 | СО состава натрия хлористого (комплект СО Т-1,2) | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 2112 до 11.10.2012 | Российская Федерация, ОАО «РИТМ» ГСО 7991-2002 | БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1190:2005 | СО состава газовой смеси – имитатор природного газа (ИПГ-1) | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 2468 до 31.01.2013 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Мониторинг» ГСО 8218-2002 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1191:2005 | СО состава газовой смеси – имитатор природного газа (ИПГ-2) | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 2469 до 31.01.2013 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Мониторинг» ГСО 8219-2002 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1192:2005 | СО состава газовой смеси – имитатор природного газа (ИПГ-3) | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 2470 до 31.01.2013 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Мониторинг» ГСО 8220-2002 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1193:2005 | СО состава газовой смеси – имитатор природного газа (ИПГ-4) | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 2471 до 31.01.2013 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Мониторинг» ГСО 8221-2002 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1194:2005 | СО состава газовой смеси – имитатор природного газа (ИПГ-5) | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 2472 до 31.01.2013 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Мониторинг» ГСО 8222-2002 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1195:2005 | СО состава газовой смеси – имитатор природного газа (ИПГ-6) | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 2473 до 31.01.2013 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Мониторинг» ГСО 8223-2002 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1196:2005 | СО состава газовой смеси – имитатор природного газа (ИПГ-7) | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 2474 до 31.01.2013 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Мониторинг» ГСО 8224-2002 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1197:2005 | СО состава газовой смеси – имитатор природного газа (ИПГ-8) | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 2475 до 31.01.2013 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Мониторинг» ГСО 8225-2002 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1198:2005 | СО состава газовой смеси – имитатор природного газа (ИПГ-9) | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 2476 до 31.01.2013 | Российская Федерация ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Мониторинг» ГСО 8226-2002 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1199:2005 | СО состава газовой смеси C2H5OH – N2 | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 2680 до 19.06.2013 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Мониторинг» ГСО 8364-2003 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1200:2005 | СО состава газовой смеси C2H5OH – N2 | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 2681 до 19.06.2013 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Мониторинг» ГСО 8365-2003 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1201:2005 | СО состава газовой смеси C2H5OH – N2 | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 2682 до 19.06.2013 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Мониторинг» ГСО 8366-2003 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1202:2005 | СО состава газовой смеси C2H5OH – N2 | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 2683 до 19.06.2013 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Мониторинг» ГСО 8367-2003 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1203:2005 | СО состава газовой смеси H2S – N2 | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 2684 до 19.06.2013 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Мониторинг» ГСО 8368-2003 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1204:2005 | СО состава газовой смеси H2S – N2 | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 2685 до 19.06.2013 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Мониторинг» ГСО 8369-2003 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1205:2005 | СО состава газовой смеси NO2 – N2 | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 2686 до 19.06.2013 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Мониторинг» ГСО 8370-2003 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1206:2005 | СО состава газовой смеси NO2 – N2 | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 2687 до 19.06.2013 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Мониторинг» ГСО 8371-2003 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1207:2005 | СО состава газовой смеси SO2 – N2 | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 2688 до 19.06.2013 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Мониторинг» ГСО 8372-2003 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1208:2005 | СО состава газовой смеси SO2 – N2 | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 2689 до 19.06.2013 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Мониторинг» ГСО 8373-2003 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1209:2005 | СО состава газовой смеси NO – N2 | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 2690 до 19.06.2013 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Мониторинг» ГСО 8374-2003 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1210:2005 | СО состава газовой смеси NO – N2 | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 2691 до 19.06.2013 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Мониторинг» ГСО 8375-2003 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1211:2005 | СО состава газовой смеси CO+CO2+C3H8/N2 | 09.12.2005 (№28-2005) Свидетельство № 3582 до 26.12.2018 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ФГУП «ВНИИМС», ООО «Мониторинг» ГСО 8376-2003 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1212:2005 | СО состава газовой смеси СО+СО2+С3Н8+О2/N2 | 09.12.2005 (№28-2005) Свидетельство № 3583 до 26.12.2018 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ФГУП «ВНИИМС», ООО «Мониторинг» ГСО 8377-2003 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1213:2005 | СО состава газовой смеси CH4+C2H6+C2H4+C2H2+H2+CO+CO2O2+N2/He | 09.12.2005 (№28-2005) Свидетельство № 3584 до 26.12.2018 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ФГУП «ВНИИМС», ООО «Мониторинг» ГСО 8378-2003 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1214:2005 | СО состава газовой смеси CH4+C2H6+C2H4+C2H2+H2+CO+CO2+O2+N2/Ar | 09.12.2005 (№28-2005) Свидетельство № 3585 до 26.12.2018 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ФГУП «ВНИИМС», ООО «Мониторинг» ГСО 8379-2003 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1215:2005 | СО состава газовой смеси CH4-C3H8-CO2-N2 | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 2743 до 28.10.2008 | Российская Федерация, ООО «Мониторинг» ГСО 8393-2003 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1216:2005 | СО состава газовой смеси С3Н8+N2/СН4 | 09.12.2005 (№28-2005) Свидетельство № 0883 до 08.10.2014 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Мониторинг» ГСО 8394-2003 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1217:2005 | СО состава газовой смеси C3H8/N2 | 09.12.2005 (№28-2005) Свидетельство № 0884 до 08.10.2014 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Мониторинг» ГСО 8395-2003 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1218:2005 | СО состава газовой смеси C2H4/N2 | 09.12.2005 (№28-2005) Свидетельство № 0885 до 08.10.2014 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Мониторинг» ГСО 8396-2003 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1219:2005 | СО состава газовой смеси C2H4/N2 | 09.12.2005 (№28-2005) Свидетельство № 0886 до 08.10.2014 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Мониторинг» ГСО 8397-2003 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1220:2005 | СО состава газовой смеси C2H4/N2 | 09.12.2005 (№28-2005) Свидетельство № 0887 до 08.10.2014 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Мониторинг» ГСО 8398-2003 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1221:2005 | СО состава газовой смеси C2H4/N2 | 09.12.2005 (№28-2005) Свидетельство № 0888 до 08.10.2014 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Мониторинг» ГСО 8399-2003 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1222:2005 | СО состава газовой смеси Н2S+СН3SН+С2Н5SН/N2 | 09.12.2005 (№28-2005) Свидетельство № 4278 до 16.02.2020 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Мониторинг» ГСО 8529-2004 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1223:2005 | СО состава газовой смеси Н2S+СН3SН+С2Н5SН/N2 | 09.12.2005 (№28-2005) Свидетельство № 4279 до 16.02.2020 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Мониторинг» ГСО 8530-2004 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1224:2005 | СО состава газовой смеси Н2S+СН3SН+С2Н5SН/Нe | 09.12.2005 (№28-2005) Свидетельство № 0895 до 08.10.2014 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Мониторинг» ГСО 8531-2004 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1225:2005 | СО состава газовой смеси Н2S+СН3SН+С2Н5SН/Нe | 09.12.2005 (№28-2005) Свидетельство № 0896 до 08.10.2014 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Мониторинг» ГСО 8532-2004 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1226:2005 | СО состава смеси метана с инертным газом | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 1184 до 28.04.2010 | Российская Федерация, ОАО «ВНИИУС» ГСО 7799-2000 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1227:2005 | СО состава смеси этана с инертным газом | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 1185 до 28.04.2010 | Российская Федерация, ОАО «ВНИИУС» ГСО 7800-2000 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1228:2005 | СО состава смеси пропана с инертным газом | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 1186 до 28.04.2010 | Российская Федерация, ОАО «ВНИИУС» ГСО 7801-2000 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1229:2005 | СО состава смеси изобутана с инертным газом | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 1187 до 28.04.2010 | Российская Федерация, ОАО «ВНИИУС» ГСО 7802-2000 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1230:2005 | СО состава смеси н. бутана с инертным газом | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 1188 до 28.04.2010 | Российская Федерация, ОАО «ВНИИУС» ГСО 7803-2000 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1231:2005 | СО состава смеси этилена с инертным газом | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 1262 до 28.04.2010 | Российская Федерация, ОАО «ВНИИУС» ГСО 7823-2000 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1232:2005 | СО состава смеси пропилена с инертным газом | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 1263 до 28.04.2010 | Российская Федерация, ОАО «ВНИИУС» ГСО 7824-2000 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1233:2005 | СО состава смеси изобутилена с инертным газом | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 1264 до 28.04.2010 | Российская Федерация, ОАО «ВНИИУС» ГСО 7825-2000 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1234:2005 | СО состава смеси α-бутилена с инертным газом | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 1265 до 28.04.2010 | Российская Федерация, ОАО «ВНИИУС» ГСО 7826-2000 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1235:2005 | СО состава смеси транс-β-бутилена с инертным газом | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 1266 до 28.04.2010 | Российская Федерация, ОАО «ВНИИУС» ГСО 7827-2000 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1236:2005 | СО состава смеси цис-β-бутилена с инертным газом | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 1267 до 28.04.2010 | Российская Федерация, ОАО «ВНИИУС» ГСО 7828-2000 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| 1237:2005 | СО состава смеси метилацетилена с инертным газом | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 1268 до 28.04.2010 | Российская Федерация, ОАО «ВНИИУС» ГСО 7829-2000 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1238:2005 | СО состава смеси аллена с инертным газом | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 1269 до 28.04.2010 | Российская Федерация, ОАО «ВНИИУС» ГСО 7830-2000 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1239:2005 | СО состава газовой смеси С3H8-N2 0 разряда | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 1368 до 20.12.2023 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 1638-2018 | ГРУ, КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 1240:2005 | СО состава газовой смеси С3H8-N2 2 разряда | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 1369 до 20.12.2023 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 1639-2018 | ГРУ, КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 1241:2005 | СО состава газовой смеси С3H8-воздух 0 разряда | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 1370 до 20.12.2023 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 1640-2018 | ГРУ, КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 1242:2005 | СО состава газовой смеси С3H8—воздух 2 разряда | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 1123 до 30.04.2020 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 1641-2015 | ГРУ, КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УКР | 28.06.2019 протокол МГС №55-2019 |
| МСО 1243:2005 | СО состава газовой смеси С3H8-воздух 1 разряда | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 1371 до 20.12.2023 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 1642-2018 | ГРУ, КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 1244:2005 | СО состава газовой смеси С3H8-воздух 0 разряда | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 596 до 28.05.2015 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 1643-10 | ГРУ, КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УКР | 28.06.2016 протокол МГС №49-2016 |
| МСО 1245:2005 | СО состава газовой смеси С3H8-N2 1 разряда | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 1125 до 30.04.2020 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 1644-2015 | ГРУ, КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УКР | 14.07.2021 протокол МГС №59-2021 |
| МСО 1246:2005 | СО состава газовой смеси СH4-воздух 0 разряда | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 1126 до 30.04.2020 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 1645-2015 | ГРУ, КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УКР | 14.07.2021 протокол МГС №59-2021 |
| МСО 1247:2005 | СО состава газовой смеси О2-N2 1 разряда | 09.12.2005 (№28-2005) сертификат № 599 до 28.05.2015 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 1646-10 | ГРУ, КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УКР | 28.06.2016 протокол МГС №49-2016 |
| МСО 1248:2005 | СО состава газовой смеси О2-N2 1 разряда | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 1450 до 15.04.2030 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 1647-2020 | ГРУ, КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 1249:2005 | СО состава газовой смеси SO2/N2 | 09.12.2005 (№28-2005) Свидетельство № 0104 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ООО «Мониторинг» ГСО 6405-92 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1250:2005 | СО состава сплава титанового типа ВТ9 | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 1857 до 26.06.2006 (Срок годности СО не ограничен) | Российская Федерация, ОАО «ВИЛС» ГСО 1060-76 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1251:2005 | СО состава никелевого сплава ЭП741П | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 1639 до 27.02.2006 (Срок годности СО не ограничен) | Российская Федерация, ОАО «ВИЛС» ГСО 1918-80 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1252:2005 | СО состава сплава титанового типа ВТ5-1 | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 2910 до 25.11.2008 (Срок годности СО не ограничен) | Российская Федерация, ОАО «ВИЛС» ГСО 2730-83 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1253:2005 | СО состава сплава титанового типа ОТ4-0 | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 2911 до 25.11.2008 (Срок годности СО не ограничен) | Российская Федерация, ОАО «ВИЛС» ГСО 2731-83 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1254:2005 | СО состава сплавов титановых ВТ22, ВТ23 (комплект 33) | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 1113 бессрочный | Российская Федерация, ОАО «ВИЛС» ГСО 3047-84÷ 3050-84 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1255:2005 | СО состава сплава алюминиевого типа В96 | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 1239 до 25.04.2005 (Срок годности СО не ограничен) | Российская Федерация, ОАО «ВИЛС» ГСО 3235-85 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1256:2005 | СО состава сплава титанового типа ВТ5-1 (комплект 34) | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 1472 до 26.09.2005 (Срок годности СО не ограничен) | Российская Федерация, ОАО «ВИЛС» ГСО 3301-85÷ 3304-85 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1257:2005 | СО состава сплава магниевого типа МА-8 | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 1702 до 24.04.2006 (Срок годности СО не ограничен) | Российская Федерация, ОАО «ВИЛС» ГСО 3363-86 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1258:2005 | СО состава сплава титанового типа ВТ20 (комплект 35) | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 2062 до 13.11.2006 (Срок годности СО не ограничен) | Российская Федерация, ОАО «ВИЛС» ГСО 3652-87÷ 3655-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1259:2005 | СО состава сплава алюминиевого типа АК-4 | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 2128 до 26.03.2007 (Срок годности СО не ограничен) | Российская Федерация, ОАО «ВИЛС» ГСО 3687-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1260:2005 | СО состава сплава алюминиевого типа Амг6 | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 2912 до 25.11.2008 (Срок годности СО не ограничен) | Российская Федерация, ОАО «ВИЛС» ГСО 4436-88 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1261:2005 | СО состава магниевых сплавов типа МА8 (комплект 38) | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 1114 бессрочный | Российская Федерация, ОАО «ВИЛС» ГСО 5062-89÷ 5066-89 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1262:2005 | СО состава алюминиевых сплавов типа дуралюмин (комплект 20) | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 1240 до 25.04.2005 (Срок годности стандартного образца не ограничен) | Российская Федерация, ОАО «ВИЛС» ГСО 5383-90÷ 5389-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1263:2005 | СО состава алюминиевых сплавов типа АМг (комплект 40) | 09.12.2005 (№28-2005) Сертификат № 1859 до 26.06.2006 (Срок годности СО не ограничен) | Российская Федерация, ОАО «ВИЛС» ГСО 6325-92÷ 6330-92 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1264:2005 | СО массовой доли магнитного материала в шлифовальных материалах (комплект) | 09.12.2005 (№28-2005) Срок действия утвержденного типа СО до 01.08.2029 | Российская Федерация, ООО «ЗВУК ГСО 3257-85 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1265:2006 | СО состава природного газа 1 разряда | 24.06.2006 (№29-2006) Сертификат № 1128 до 30.04.2020 | Республика Беларусь, РУП «Белорусский государственный институт метрологии» ГСО РБ 1648-2015 | АЗЕ, АРМ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТУР | 14.07.2021 протокол МГС №59-2021 |
| МСО 1266:2006 | СО состава раствора ионов меди, цинка, свинца, кадмия (СО-35) | 24.06.2006 (№29-2006) Сертификат № 168 до 12.08.2010 | Республика Казахстан, ТОО «ЦЛО «Экогидроаналитик» KZ.03.01.00032-2005 | АЗЕ, АРМ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1267:2006 | СО состава раствора додецилсульфата натрия (СО-36) | 24.06.2006 (№29-2006) Сертификат № 179 до 27.12.2010 | Республика Казахстан, ТОО «ЦЛО «Экогидроаналитик» KZ.03.01.00043-2005 | АЗЕ, АРМ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТУР, УКР |  |
| МСО 1268:2006 | СО состава оксида меди (комплект ОМ) | 24.06.2006 (№29-2006) Срок действия утвержденного типа СО до 31.12.2033 | Российская Федерация, ООО «Институт Гипроникель» ГСО 8608-2004 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1269:2006 | СО состава меди (комплект VSM0) | 24.06.2006 (№29-2006) Свидетельство № 1435 до 01.07.2035 | Российская Федерация, ООО «Виктори-стандарт» ГСО 8707-2005 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1270:2006 | СО состава меди (VSM0-к1) | 24.06.2006 (№29-2006) Свидетельство № 1436 до 01.09.2035 | Российская Федерация, ООО «Виктори-стандарт» ГСО 8709-2005 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1271:2006 | СО состава меди (VSM0-к2) | 24.06.2006 (№29-2006) Свидетельство № 1437 до 01.09.2035 | Российская Федерация, ООО «Виктори-стандарт» ГСО 8710-2005 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1272:2006 | СО состава меди (VSM0-к3) | 24.06.2006 (№29-2006) Сертификат № 3265 до 13.10.2010 | Российская Федерация, ООО «Виктори-стандарт» ГСО 8711-2005 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1273:2006 | СО массовой доли кислорода, водорода и азота в стали углеродистой (СГ-18) | 24.06.2006 (№29-2006) Свидетельство № 1764 до 01.01.2056 | Российская Федерация, ОАО «Уральский институт металлов» ГСО 8725-2005 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1274:2006 | СО состава раствора ди(1-фенилбутан-дион-1,3) оксованадата | 24.06.2006 (№29-2006)) Сертификат № 970 до 23.02.2010 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАН ДСЗУ 022.152-05 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1275:2006 | СО состава концентрата вольфрамового | 24.06.2006 (№29-2006) Сертификат № 935 до 23.04.2031 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит» KZ.03.01.00033-2005/ 1710-79 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1276:2006 | СО состава руды вольфрамовой | 24.06.2006 (№29-2006) Сертификат № 926 до 15.05.2031 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит» KZ.03.01.00034-2005/ 1711-79 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1277:2006 | СО состава руды вольфрамовой | 24.06.2006 (№29-2006) Сертификат № 927 до 15.05.2031 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит» KZ.03.01.00035-2005/ 1712-79 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1278:2006 | СО состава руды вольфрамовой | 24.06.2006 (№29-2006)) Сертификат № 928 до 15.05.2031 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит» KZ.03.01.00036-2005/ 1713-79 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1279:2006 | СО состава руды вольфрамовой | 24.06.2006 (№29-2006) Сертификат № 929 до 15.05.2031 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит» KZ.03.01.00037-2005/ 1714-79 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1280:2006 | СО состава руды вольфрамовой | 24.06.2006 (№29-2006) Сертификат № 930 до 15.05.2031 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит» KZ.03.01.00038-2005/ 1715-79 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1281:2006 | СО состава руды вольфрамовой | 24.06.2006 (№29-2006) Сертификат № 931 до 15.05.2031 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит» KZ.03.01.00039-2005/ 2039-81 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1282:2006 | СО состава руды вольфрамовой | 24.06.2006 (№29-2006) Сертификат № 932 до 15.05.2031 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит» KZ.03.01.00040-2005/ 2040-81 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1283:2006 | СО состава руды вольфрамовой | 24.06.2006 (№29-2006) Сертификат № 933 до 15.05.2031 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит» KZ.03.01.00041-2005/ 2041-81 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1284:2006 | СО состава руды вольфрамовой | 24.06.2006 (№29-2006) Сертификат № 934 до 15.05.2031 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит» KZ.03.01.00042-2005/ 2042-81 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1285:2006 | СО состава раствора гемиглобинцианида | 24.06.2006 (№29-2006) Свидетельство № 1941 до 31.03.2016 | Российская Федерация, ФГУП «УНИИМ», Филиал ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава РФ ГСО 6096-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1286:2006 | СО состава раствора сероводорода | 07.12.2006 (№30-2006) Срок действия утвержденного типа СО до 18.07.2031 | Российская Федерация, ООО «Аналитик - Хим» ГСО 7389-97 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1287:2006 | СО состава раствора неонола АФ 9-12 | 07.12.2006 (№30-2006) Срок действия утвержденного типа СО до 31.05.2027 | Российская Федерация, ООО «Аналитик - Хим» ГСО 7421-97 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1288:2006 | СО состава додецилсульфата натрия | 07.12.2006 (№30-2006) Срок действия утвержденного типа СО до 06.12.2029 | Российская Федерация, ООО «Аналитик - Хим» ГСО 8049-94 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1289:2006 | СО состава цетилпиридиния хлористого | 07.12.2006 (№30-2006) Срок действия утвержденного типа СО до 17.07.2031 | Российская Федерация, ООО «Аналитик - Хим» ГСО 8068-94 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1290:2006 | СО состава раствора формальдегида | 07.12.2006 (№30-2006) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8639-2004 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1291:2006 | СО состава нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-1-ЭК | 07.12.2006 (№30-2006) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8646-2005 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1292:2006 | СО состава нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-2-ЭК | 07.12.2006 (№30-2006) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8647-2005 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1293:2006 | СО состава нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-3-ЭК | 07.12.2006 (№30-2006) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8648-2005 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1294:2006 | СО состава нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-4-ЭК | 07.12.2006 (№30-2006) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8649-2005 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1295:2006 | СО состава нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-5-ЭК | 07.12.2006 (№30-2006) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8650-2005 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1296:2006 | СО состава нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-6-ЭК | 07.12.2006 (№30-2006) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8651-2005 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1297:2006 | СО состава нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-7-ЭК | 07.12.2006 (№30-2006) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8652-2005 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1298:2006 | СО состава нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-8-ЭК | 07.12.2006 (№30-2006) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8653-2005 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1299:2006 | СО состава нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-9-ЭК | 07.12.2006 (№30-2006) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8654-2005 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1300:2006 | СО состава раствора фенола в этаноле | 07.12.2006 (№30-2006) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8714-2005 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1301:2006 | СО состава цинка (комплект VSZ1) | 07.12.2006 (№30-2006) Срок действия утвержденного типа СО до 09.01.2036 | Российская Федерация, ООО «ВИКТОРИ-СТАНДАРТ» ГСО 8743-2006 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1302:2006 | СО состава раствора ионов свинца для определения тетраэтилсвинца спектроскопическими методами | 07.12.2006 (№30-2006) Сертификат № 973 до 26.10.2010 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ ДСЗУ 022.155-05 | АЗЕ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР,МОЛ, РОФ, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1303:2006 | СО состава боксита гайанского для химического анализа | 07.12.2006 (№30-2006) Сертификат № 1917 до 30.11.2018 | Украина, ГП «ГНИП «Институт Титана» ДСЗУ 123.38-03 | АЗЕ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1304:2006 | СО состава боксита гвинейского для химического анализа | 07.12.2006 (№30-2006) Сертификат № 1918 до 30.11.2018 | Украина, ГП «ГНИП «Институт Титана» ДСЗУ 123.39-03 | АЗЕ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1305:2006 | СО состава бокситов для рентгеноспектрального анализа (комплект) | 07.12.2006 (№30-2006) Сертификат № 1922 до 30.11.2018 | Украина, ГП «ГНИП «Институт Титана» ДСЗУ 123.40-03 | АЗЕ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1306:2006 | СО состава концентрата рутилового для химического и спектрального анализов | 07.12.2006 (№30-2006) Сертификат № 975 до 21.12.2010 | Украина, НИИТитан ДСЗУ 123.48-05 | АЗЕ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1307:2006 | СО относительной диэлектрической проницаемости (бензол), ДПБ-1 | 07.12.2006 (№30-2006) Сертификат № 3268 до 13.10.2010 | Российская Федерация, ФГУП «ВС НИИФТРИ» ГСО 924-76 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1308:2006 | СО относительной диэлектрической проницаемости (гексан), ДПГ-1 | 07.12.2006 (№30-2006) Сертификат № 3269 до 13.10.2010 | Российская Федерация, ФГУП «ВС НИИФТРИ» ГСО 925-76 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1309:2006 | СО относительной диэлектрической проницаемости (циклогексан), ДПЦ-1 | 07.12.2006 (№30-2006) Сертификат № 3270 до 13.10.2010 | Российская Федерация, ФГУП «ВС НИИФТРИ» ГСО 926-76 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1310:2006 | СО относительной диэлектрической проницаемости (кварцевое стекло марки С5-1), ДПП-1, ДПП-2 | 07.12.2006 (№30-2006) Сертификат № 2461 до 11.12.2013 | Российская Федерация, ВС ФГУП «ВНИИФТРИ» ГСО 1154-77 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1311:2006 | СО относительной диэлектрической проницаемости (корундовый материал марки ВК 100-1), ДПП-3, ДПП-4 | 07.12.2006 (№30-2006) Сертификат № 2462 до 11.12.2013 | Российская Федерация, ВС ФГУП «ВНИИФТРИ» ГСО 1156-77 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1312:2006 | СО относительной диэлектрической проницаемости (ситалл марки СТ38-1), ДПП-5, ДПП-6 | 07.12.2006 (№30-2006) Сертификат № 2463 до 11.12.2013 | Российская Федерация, ВС ФГУП «ВНИИФТРИ» ГСО 1158-77 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1313:2006 | СО относительной диэлектрической проницаемости (полиэтилен) (комплект ДПП) | 07.12.2006 (№30-2006) Свидетельство №3211 до 11.07.2018 | Российская Федерация, ВС ФГУП «НИИФТРИ» ГСО 1683-79 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1314:2006 | СО относительной диэлектрической проницаемости (корундовая керамика), ДПКК | 07.12.2006 (№30-2006) Сертификат № 2227 до 13.12.2012 | Российская Федерация, ФГУП «ВС НИИФТРИ» ГСО 5090-89 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1315:2006 | СО состава никеля марок Н3 и Н4 | 07.12.2006 (№30-2006) Сертификат № 2913 до 25.12.2013 | Российская Федерация, ООО «Институт Гипроникель» ГСО 2895-84 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1316:2006 | СО состава гранитоида-2Б | 07.12.2006 (№30-2006) Свидетельство № 1965 до 01.02.2025 | Российская Федерация, БГГЭ ФГУП «ИМГРЭ» ГСО 707-75 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1317:2006 | СО состава руды слюдисто-полевошпат-гентгельвиновой | 07.12.2006 (№30-2006) Свидетельство № 1966 до 01.11.2030 | Российская Федерация, БГГЭ ФГУП «ИМГРЭ» ГСО 2156-81 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1318:2006 | СО состава апатита (АР) | 07.12.2006 (№30-2006) Свидетельство № 1967 до 01.06.2032 | Российская Федерация, БГГЭ ФГУП «ИМГРЭ» ГСО 2463-82 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1319:2006 | СО состава фосфорита | 07.12.2006 (№30-2006) Свидетельство № 1968 до 01.10.2035 | Российская Федерация, БГГЭ ФГУП «ИМГРЭ» ГСО 4115-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1320:2006 | СО состава карбонатита | 07.12.2006 (№30-2006) Свидетельство № 1969 до 01.08.2038 | Российская Федерация, БГГЭ ФГУП «ИМГРЭ» ГСО 4390-88 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1321:2006 | СО состава контактово-метасоматической породы | 07.12.2006 (№30-2006) Сертификат № 3405 до 29.06.2011 | Российская Федерация, БГГЭ ФГУП «ИМГРЭ» ГСО 4394-88 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1322:2006 | СО состава фосфорита «Каратау» | 07.12.2006 (№30-2006) Свидетельство № 1970 до 01.02.2039 | Российская Федерация, БГГЭ ФГУП «ИМГРЭ» ГСО 4480-89 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1323:2006 | СО состава пегматита-2 | 07.12.2006 (№30-2006) Свидетельство № 1971 до 01.01.2042 | Российская Федерация, БГГЭ ФГУП «ИМГРЭ» ГСО 6318-92 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1324:2006 | СО массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах (СУ-1) | 07.12.2006 (№30-2006) Свидетельство № 1791 до 28.12.2015 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 5482-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1325 :2006 | СО массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах (СУ-2) | 07.12.2006 (№30-2006) Свидетельство № 1792 до 28.12.2015 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 5483-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1326:2006 | СО массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах (СУ-3) | 07.12.2006 (№30-2006) Свидетельство № 1793 до 28.12.2015 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 5484-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1327:2006 | СО массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах (СУ-4) | 07.12.2006 (№30-2006) Свидетельство № 1794 до 28.12.2015 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 5485-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1328:2006 | СО массовой доли воды (углеводороды) (В-1) | 07.12.2006 (№30-2006) Свидетельство № 2123 до 07.09.2016 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 5760-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1329:2006 | СО массовой доли воды (углеводороды) (В-2) | 07.12.2006 (№30-2006) Свидетельство № 2124 до 07.09.2016 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 5761-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1330:2006 | СО массовой доли воды (углеводороды) (В-3) | 07.12.2006 (№30-2006) Свидетельство № 2125 до 07.09.2016 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 5762-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1331:2007 | СО состава кимберлита (КДА) | 08.06.2007 (№ 31-2007) Свидетельство № 1974 до 01.01.2044 | Российская Федерация, БГГЭ ФГУП «ИМГРЭ» ГСО 8041-94 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1332:2007 | СО состава кимберлита (КМБ) | 08.06.2007 (№ 31-2007) Свидетельство № 1975 до 01.01.2044 | Российская Федерация, БГГЭ ФГУП «ИМГРЭ» ГСО 8042-94 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1333:2007 | СО состава почвы чернозем пахотного слоя (ПЧП-1) | 08.06.2007 (№ 31-2007) Свидетельство № 1976 до 01.01.2044 | Российская Федерация, БГГЭ ФГУП «ИМГРЭ» ГСО 8043-94 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1334:2007 | СО состава почвы чернозем подпахотного слоя (ПЧС-2) | 08.06.2007 (№ 31-2007) Свидетельство № 1977 до 01.01.2044 | Российская Федерация, БГГЭ ФГУП «ИМГРЭ» ГСО 8044-94 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1335:2007 | СО массовой доли ртути (комплект СОРт) | 08.06.2007 (№ 31-2007) Сертификат № 1386 до 29.06.2011 | Российская Федерация ГОУ ВПО УГТУ – УПИ, ФГУП «УНИИМ» ГСО 7183-95 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1336 :2007 | СО состава графитового коллектора микропримесей (комплект СОГ-24) | 08.06.2007 (№ 31-2007) Сертификат № 1105 бессрочный | Российская Федерация ГОУ ВПО УГТУ – УПИ ГСО 7751-2000 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1337:2007 | СО состава графитового коллектора микропримесей (комплект СОГ-37) | 08.06.2007 (№ 31-2007) Свидетельство № 3040 до 01.07.2063 | Российская Федерация, УрФУ ГСО 8487-2003 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1338:2007 | СО состава золота лигатурного (СО 1) | 08.06.2007 (№ 31-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 30.08.2026 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 8754-2006 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1339:2007 | СО состава золота лигатурного (СО 2) | 08.06.2007 (№ 31-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 30.08.2026 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 8755-2006 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1340:2007 | СО состава золота лигатурного (СО 3) | 08.06.2007 (№ 31-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 30.08.2026 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 8756-2006 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1341:2007 | СО состава золота лигатурного (СО 4) | 08.06.2007 (№ 31-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 30.08.2026 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 8757-2006 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1342:2007 | СО состава золота лигатурного (СО 5) | 08.06.2007 (№ 31-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 30.08.2026 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 8758-2006 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1343:2007 | СО состава золота лигатурного (СО 6) | 08.06.2007 (№ 31-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 30.08.2026 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 8759-2006 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1344:2007 | СО состава золота лигатурного (СО 7) | 08.06.2007 (№ 31-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 30.08.2026 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 8760-2006 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1345:2007 | СО состава золота лигатурного (СО 8) | 08.06.2007 (№ 31-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 30.08.2026 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 8761-2006 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1346:2007 | СО состава золота лигатурного (СО 9) | 08.06.2007 (№ 31-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 30.08.2026 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 8762-2006 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1347:2007 | СО состава золота лигатурного (СО 10) | 08.06.2007 (№ 31-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 30.08.2026 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 8763-2006 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1348:2007 | СО состава оксида никеля (комплект ОКН) | 08.06.2007 (№ 31-2007) Свидетельство № 4370 до 01.07.2035 | Российская Федерация, ООО «Институт Гипроникель» ГСО 8776-2006 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1349:2007 | СО испаряемости моторных масел по методу Ноака (ИМН) | 08.06.2007 (№ 31-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 19.11.2030 | РоссийскаяФедерация, ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8690-2005 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1350:2007 | СО массовой и объемной доли бензола в автомобильных бензинах (МОДБ-1) | 08.06.2007 (№ 31-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 21.02.2028 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8750-2006 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1351:2007 | СО массовой и объемной доли бензола в автомобильных бензинах (МОДБ-2) | 08.06.2007 (№ 31-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 21.02.2028 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8751-2006 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1352:2007 | СО массовой и объемной доли бензола в автомобильных бензинах (МОДБ-3) | 08.06.2007 (№ 31-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 21.02.2028 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8752-2006 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1353:2007 | СО массовой и объемной доли бензола в автомобильных бензинах (МОДБ-4) | 08.06.2007 (№ 31-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 21.02.2028 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8753-2006 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1354:2007 | СО предельной температуры фильтруемости дизельных топлив на холодном фильтре (ПТФ ДТ-1) | 08.06.2007 (№ 31-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 08.05.2028 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8802-2006 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1355:2007 | СО предельной температуры фильтруемости дизельных топлив на холодном фильтре (ПТФ ДТ-2) | 08.06.2007 (№ 31-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 08.05.2028 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8803-2006 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1356:2007 | СО состава графита (комплект СОГ-21) | 08.06.2007 (№ 31-2007) Свидетельство № 1761 до 01.10.2048 | Российская Федерация, УрФУ, ФГУП «НИИГрафит» ГСО 4519-89/4523-89 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1357:2007 | СО влажности зерна (комплект) | 08.06.2007 (№ 31-2007) Сертификат № 2673 до 27.05.2008 | Российская Федерация, ФГУП «УНИИМ» ГСО 713-75/715-75 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1358:2007 | СО влажности кормов (комплект ВК) | 08.06.2007 (№ 31-2007) Сертификат № 1452 до 27.04.2011 | Российская Федерация, ФГУП «УНИИМ» ГСО 2830-83/2832-83 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1359:2007 | СО влажности зерна (комплект В3) | 08.06.2007 (№ 31-2007 Сертификат № 0916 до 28.10.2009 | Российская Федерация, ФГУП «УНИИМ» ГСО 4334-89/4336-89 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1360:2007 | СО поверхностной плотности и толщины золотого покрытия на латуни (комплектППТ-I-Зл/Л) | 08.06.2007 (№ 31-2007) Сертификат № 2517 до 11.02.2008 | Российская Федерация, ФГУП «УНИИМ» ГСО 1179-81П | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1361:2007 | СО поверхностной плотности и толщины серебряного покрытия на латуни (комплект ППТ-I-Ср/Л) | 08.06.2007 (№ 31-2007) Сертификат № 2518 до 11.02.2008 | Российская Федерация, ФГУП «УНИИМ» ГСО 1180-81П | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1362:2007 | СО поверхностной плотности цинкового покрытия на стали (комплект ПП-1-Ц/Ст) | 08.06.2007 (№ 31-2007) Сертификат № 2481 до 14.01.2008 | Российская Федерация, ФГУП «УНИИМ» ГСО 2862-84/2870-84 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1363:2007 | СО поверхностной плотности и толщины никелевого покрытия на дюралюминии (комплект ППТ-I-Н) | 08.06.2007 (№ 31-2007) Сертификат № 2658 до 27.05.2008 | Российская Федерация, ФГУП «УНИИМ» ГСО 2925-84 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1364:2007 | СО поверхностной плотности оловянного покрытия на стали (комплект ПП-1-0/Ст) | 08.06.2007 (№ 31-2007) Сертификат № 2460 до 24.12.2007 | Российская Федерация, ФГУП «УНИИМ» ГСО 2871-84/2875-84 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1365:2007 | СО состава трилона Б 1-го разряда | 08.06.2007 (№ 31-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 18.05.2030 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И. Менделеева» ГСО 2960-84 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1366:2007 | СО состава натрия углекислого 1-го разряда | 08.06.2007 (№ 31-2007) Сертификат № 2334 до 10.12.2007 (Срок годности СО 25 лет) | Российская Федерация, ФГУП «УНИИМ» ГСО 4086-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1367:2007 | СО состав натрия хлористого 1-го разряда | 08.06.2007 (№ 31-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 07.08.2027 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» ГСО 4391-88 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1368:2007 | СО состава трифторметил-морфолинотиадиазола | 24.10.2007 (№ 32-2007) Сертификат № 3459 до 01.02.2012 | Российская Федерация, ИОС УрО РАН, Центр «Сертимет» ГСО 8853-2007 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1369:2007 | СО массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах (СРФ-1) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Свидетельство № 1795 до 28.12.2015 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 6666-93 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1370:2007 | СО массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах (СРФ-2) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Свидетельство № 1796 до 28.12.2015 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 6667-93 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1371:2007 | СО массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах (СРФ-3) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Свидетельство № 1797 до 28.12.2015 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 6668-93 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1372:2007 | СО массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах (СРФ-4) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Свидетельство № 1798 до 28.12.2015 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 6669-93 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1373:2007 | СО массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах (СРФ-5) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Свидетельство № 1799 до 28.12.2015 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 6670-93 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1374:2007 | СО массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах (СРФ-6) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Свидетельство № 1800 до 28.12.2015 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 6671-93 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1375:2007 | СО фракционного состава нефтепродуктов при атмосферном давлении (ФС-1) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Свидетельство № 1612 до 29.07.2015 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 7947-2001 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1376:2007 | СО фракционного состава нефтепродуктов при атмосферном давлении (ФС-2) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Свидетельство № 1613 до 29.07.2015 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 7948-2001 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1377:2007 | СО фракционного состава нефтепродуктов при атмосферном давлении (ФС-3) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Свидетельство № 1614 до 29.07.2015 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 7949-2001 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ,ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1378:2007 | СО коксуемости нефтепродуктов (КК-1) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 20.02.2029 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8069-94 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1379:2007 | СО коксуемости нефтепродуктов (КК-2) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 20.02.2029 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8070-94 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1380:2007 | СО коксуемости нефтепродуктов (КК-3) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Свидетельство № 2578 до 30.07.2017 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО» ГСО 8071-94 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1381:2007 | СО плотности (нефть, нефтепродукты) (ПЛ-1) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Срок действия утвержденног типа СО до 29.04.2029 | Российская Федерация, ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8156-2002 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1382:2007 | СО плотности (нефть, нефтепродукты) (ПЛ-2) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 29.04.2029 | Российская Федерация, ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8157-2002 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1383:2007 | СО плотности (нефть, нефтепродукты) (ПЛ-3) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 29.04.2029 | Российская Федерация, ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8158-2002 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1384:2007 | СО температуры вспышки в закрытом тигле (углеводороды) (ТЗТ-6) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 29.06.2030 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8159-2002 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1385:2007 | СО массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах (СРФБ-1) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Свидетельство № 2755 до 30.07.2017 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 8160-2002 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1386:2007 | СО массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах (СРФБ-2) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Свидетельство № 2756 до 30.07.2017 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 8161-2002 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1387:2007 | СО массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах (СРФБ-3) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Свидетельство № 2757 до 30.07.2017 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 8162-2002 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1388:2007 | СО массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах (СРФБ-4) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Свидетельство № 2758 до 30.07.2017 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 8163-2002 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1389:2007 | СО массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах (СРФБ-5) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Свидетельство № 2759 до 30.07.2017 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 8164-2002 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1390:2007 | СО массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах (СРФБ-6) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Свидетельство № 2760 до 30.07.2017 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 8165-2002 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1391:2007 | СО массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах (СРФБ-7) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Свидетельство № 2761 до 30.07.2017 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 8166-2002 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1392:2007 | СО массовой концентрации хлористых солей в нефти (ХС-2) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Свидетельство № 4463 до 09.07.2020 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8184-2002 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1393:2007 | СО массовой концентрации хлористых солей в нефти (ХС-3) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Свидетельство № 4464 до 09.07.2020 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8185-2002 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1394:2007 | СО массовой концентрации хлористых солей в нефти (ХС-4) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Свидетельство № 4465 до 09.07.2020 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8186-2002 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1395:2007 | СО массовой концентрации хлористых солей в нефти (ХС-6) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Сертификат № 2324 до 15.11.2012 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8188-2002 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1396:2007 | СО температур текучести и застывания нефтепродуктов (ТЗ-3) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 13.02.2028 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8356-2003 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1397:2007 | СО кислотного числа нефтепродуктов (КЧ-1) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 20.02.2029 | Российская Федерация, ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8385-2003 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1398:2007 | СО кислотного числа нефтепродуктов (КЧ-2) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 20.02.2029 | Российская Федерация, ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8386-2003 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1399:2007 | СО температуры каплепадения нефтепродуктов (ТКП-1) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Сертификат № 2792 до 28.03.2013 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8425-2003 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1400:2007 | СО температуры каплепадения нефтепродуктов (ТКП-2) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Сертификат № 2793 до 28.03.2013 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8426-2003 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1401:2007 | СО температуры каплепадения нефтепродуктов (ТКП-3) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Сертификат № 2794 до 28.03.2013 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8427-2003 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1402:2007 | СО кислотности нефтепродуктов (К-1) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 13.02.2029 | Российская Федерация, ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8428-2003 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1403:2007 | СО детонационной стойкости бензинов (октанового числа) (ОЧ-1(М)) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Свидетельство № 2661 до 30.07.2017 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 8518-2004 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1404:2007 | СО детонационной стойкости бензинов (октанового числа) (ОЧ-2(И)) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Свидетельство № 2662 до 30.07.2017 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 8519-2004 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1405:2007 | СО детонационной стойкости бензинов (октанового числа) (ОЧ-3(И)) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Свидетельство № 2663 до 30.07.2017 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 8520-2004 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1406:2007 | СО условной вязкости нефтепродуктов (ВУt) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 19.11.2030 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8543-2004 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1407:2007 | СО тангенса угла диэлектрических потерь (масло трансформаторное) (tg δ-1) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 25.04.2027 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8571-2004 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1408:2007 | СО тангенса угла диэлектрических потерь (масло трансформаторное) (tg δ-2) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 25.04.2027 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8572-2004 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1409:2007 | СО давления насыщенных паров газожидкостной равновесной системы (углеводороды) (ДНП-6) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Свидетельство № 2517 до 30.07.2017 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 8574-2004 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1410:2007 | СО зольности нефти и нефтепродуктов (ЗЛ-1) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 03.09.2030 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8575-2004 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1411:2007 | СО зольности нефти и нефтепродуктов (ЗЛ-2) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 03.09.2030 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8576-2004 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1412:2007 | СО самовоспламеняемости дизельных топлив (цетанового числа) (ЦЧ-1) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 26.03.2029 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО» ГСО 8577-2004 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1413:2007 | СО коэффициента фильтруемости топлив (КФ) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 15.09.2030 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8612-2004 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1414:2007 | СО температуры вспышки в открытом тигле (углеводороды, масла) (ТОТ-6) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 28.07.2030 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8613-2004 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1415:2007 | СО массовой концентрации фактических смол в бензинах и авиационных топливах (КФСА) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 12.04.2027 | Российская Федерация, ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8644-2005 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1416:2007 | СО массовой концентрации фактических смол в моторных топливах (КФСБ) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 28.12.2030 | Российская Федерация, ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8645-2005 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1417:2007 | СО массовой доли сульфатной золы нефтепродуктов (СЗН) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 08.05.2028 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8689-2005 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1418:2007 | СО состава водного раствора уксусной кислоты | 24.10.2007 (№ 32-2007) Сертификат № 2255 до 13.06.2012 | Российская Федерация, ООО «Аналитик - ХИМ» ГСО 7209-95 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1419:2007 | СО состава раствора уксусной кислоты в метаноле | 24.10.2007 (№ 32-2007) Сертификат № 2256 до 13.06.2012 | Российская Федерация, ООО «Аналитик - ХИМ» ГСО 7210-95 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1420:2007 | СО состава раствора анионных поверхностно-активных веществ (ПАВ) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 29.04.2029 | Российская Федерация, ООО «Аналитик - ХИМ» ГСО 8578-2004 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1421:2007 | СО массовой доли ароматических углеводородов в нефтепродуктах (АР-1) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Сертификат № 2986 до 16.10.2013 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 6656-93 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1422:2007 | СО массовой доли ароматических углеводородов в нефтепродуктах (АР-3) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Сертификат № 2988 до 16.10.2013 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 6658-93 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1423:2007 | СО содержания щелочей в нефтепродуктах (общее щелочное число) (ЩЧ-1) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Свидетельство № 2507 до 30.07.2017 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 6660-93 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1424:2007 | СО содержания щелочей в нефтепродуктах (общее щелочное число) (ЩЧ-2) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Свидетельство № 2508 до 30.07.2017 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 6661-93 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1425:2007 | СО содержания щелочей в нефтепродуктах (общее щелочное число) (ЩЧ-3) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Свидетельство № 2509 до 30.07.2017 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 6662-93 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1426:2007 | СО пенетрации битумов (ГПИ-3) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 04.12.2028 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 7089-93 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1427:2007 | СО пенетрации битумов (ГПИ-4) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 04.12.2028 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 7090-93 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1428:2007 | СО кинематической вязкости нефтепродуктов (ВК-21) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 7127-94 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1429:2007 | СО кинематической вязкости нефтепродуктов (ВК-22) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 7128-94 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1430:2007 | СО кинематической вязкости нефтепродуктов (ВК-42) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 7131-94 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1431:2007 | СО кинематической вязкости нефтепродуктов (ВК-43) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 7132-94 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1432:2007 | СО кинематической вязкости нефтепродуктов (ВК-53) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 7135-94 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1433:2007 | СО кинематической вязкости нефтепродуктов (ВК-101) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 7136-94 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1434:2007 | СО температуры начала кристаллизации моторных топлив (ТК) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Свидетельство № 2209 до 16.09.2016 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 7350-96 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1435:2007 | СО температуры размягчения битумов по кольцу и шару (ТКИШ-1) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 04.12.2028 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8492-2003 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1436:2007 | СО йодного числа светлых нефтепродуктов (ЙЧ-1) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 25.04.2027 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО». ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8637-2004 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1437:2007 | СО рН водной вытяжки нефтепродуктов (ВКЩ) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 13.02.2029 | Российская Федерация, ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8638-2004 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1438:2007 | СО фракционного состава нефти (ФС ТН-1) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 03.11.2027 | Российская Федерация, ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8700-2005 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1439:2007 | СО температуры помутнения моторных топлив (ТПМТ-1) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 27.03.2028 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8790-2006 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1440:2007 | СО температуры помутнения моторных топлив (ТПМТ-2) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 27.03.2028 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8791-2006 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1441:2007 | СО температуры начала кристаллизации моторных топлив (ТНК МТ) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 28.06.2029 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8801-2006 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1442:2007 | СО температуры вспышки в открытом тигле (углеводороды, масла) (ТОТ-7) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 28.07.2030 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8804-2006 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1443:2007 | СО массовой доли микропримесей серы в нефтепродуктах (МДМС-1) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Свидетельство № 1934 до 31.03.2016 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 8805-2006 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УКР |  |
| МСО 1444:2007 | СО массовой доли микропримесей серы в нефтепродуктах (МДМС-2) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Свидетельство № 1935 до 31.03.2016 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 8806-2006 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1445:2007 | СО массовой доли микропримесей серы в нефтепродуктах (МДМС-3) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Свидетельство № 1936 до 31.03.2016 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 8807-2006 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1446:2007 | СО массовой доли микропримесей серы в нефтепродуктах (МДМС-4) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Свидетельство № 1937 до 31.03.2016 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 8808-2006 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1447:2007 | СО массовой доли микропримесей серы в нефтепродуктах (МДМС-5) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Свидетельство № 1938 до 31.03.2016 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 8809-2006 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1448:2007 | СО рН водной вытяжки нефтепродуктов (ВКЩ-2) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 13.02.2029 | Российская Федерация, ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8829-2006 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1449:2007 | СО массовой доли фосфора в маслах с присадками (МДФ-1) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Сертификат № 3436 до 02.11.2011 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8830-2006 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1450:2007 | СО массовой доли фосфора в маслах с присадками (МДФ-2) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Сертификат № 3437 до 02.11.2011 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8831-2006 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1451:2007 | СО массовой доли кальция и цинка в маслах с присадками (МДКЦ-1) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Свидетельство № 2518 до 30.07.2017 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8832-2006 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1452:2007 | СО массовой доли кальция и цинка в маслах с присадками (МДКЦ-2) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Свидетельство № 2519 до 30.07.2017 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8833-2006 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1453:2007 | СО массовой доли кальция и цинка в маслах с присадками (МДКЦ-3) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Свидетельство № 2520 до 30.07.2017 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8834-2006 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1454:2007 | СО массовой доли воды (углеводороды) (В-4) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Свидетельство № 2126 до 07.09.2016 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 5763-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1455:2007 | СО массовой доли серы в нефтепродуктах (СЛ-2) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Сертификат № 2984 до 16.10.2013 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 5480-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1456:2007 | СО массовой доли серы в нефтепродуктах (СЛ-3) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Сертификат № 2985 до 16.10.2013 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 5481-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1457:2007 | СО массовой доли микропримесей серы в нефтепродуктах (СМ-1) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Сертификат № 2301 до 13.06.2012 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 5764-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1458:2007 | СО массовой доли микропримесей серы в нефтепродуктах (СМ-4) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Сертификат № 2304 до 13.06.2012 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 5767-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1459:2007 | СО массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах (МП-1) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 08.05.2028 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 6460-92 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1460:2007 | СО массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах (МП-2) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Срок действия утвержденного типа СО до 08.05.2028 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 6461-92 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1461:2007 | СО состава алюминиевых сплавов типа АК5М2 – АК5М7 (комплект 121–125) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Сертификат № 1024 до 22.08.2012 | Украина, ДонНИПИЦМ ДСЗУ 103.36-07 (ГСО 3430-86/ 3434-86) | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1462:2007 | СО СР ионов железа (комплект №13) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Сертификат № 1895 до 04.09.2018 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.157-07 022.159-07 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1463:2007 | СО СР ионов никеля (комплект №14) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Сертификат № 1896 до 04.09.2018 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 022.160-07 022.162-07 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1464:2007 | СО массовой доли пороков и сорных примесей хлопкового волокна (тип I) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Сертификат № 49:2005 до 30.11.2010 | Республика Узбекистан, ОАО «PAXTATOZALASH IICHB» O‘z DSN 03.0485:2005 | КАЗ, КЫР, РОФ | 11.12.2008 протокол МГС №34-2008 |
| МСО 1465:2007 | СО массовой доли пороков и сорных примесей хлопкового волокна (тип II) | 24.10.2007 (№ 32-2007) Сертификат № 50:2005 до 30.11.2010 | Республика Узбекистан, ОАО «PAXTATOZALASH IICHB» O‘z DSN 03.0486:2005 | КАЗ, КЫР, РОФ | 11.12.2008 протокол МГС №34-2008 |
| МСО 1466:2008 | СО поверхностной плотности цинкового покрытия на стали (комплект ПП-2-Ц/Ст) | 06.06.2008 (№ 33-2008) Срок действия утвержденного типа СО до 21.08.2029 | Российская Федерация, УНИИМ-филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8522-2004 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1467:2008 | СО поверхностной плотности цинковой пленки на стали (комплект Z-01) | 06.06.2008 (№ 33-2008) Сертификат № 3262 до 13.10.2010 | Российская Федерация, ФГУП «УНИИМ» ГСО 8708-2005 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1468:2008 | СО состава сплавов на основе золота (комплект U) | 06.06.2008 (№ 33-2008) Сертификат № 3465 до 01.02.2012 | Российская Федерация, ОАО «ЕЗ ОЦМ» ГСО 8859-2007 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1469:2008 | СО состава пестицида альфа-ГХЦГ | 06.06.2008 (№ 33-2008) Срок действия утвержденного типа СО до 28.01.2029 | Российская Федерация, ООО «НПАЦ ЭКОЛАН» ГСО 8888-2007 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1470:2008 | СО состава пестицида бета-ГХЦГ | 06.06.2008 (№ 33-2008) Свидетельство № 5842 до 28.01.2024 | Российская Федерация, ООО «НПАЦ ЭКОЛАН» ГСО 8889-2007 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1471:2008 | СО состава пестицида гамма-ГХЦГ (линдана) | 06.06.2008 (№ 33-2008) Срок действия утвержденного типа СО до 28.01.2029 | Российская Федерация, ООО «НПАЦ ЭКОЛАН» ГСО 8890-2007 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1472:2008 | СО состава пестицида 4,4'-ДДД | 06.06.2008 (№ 33-2008) Срок действия утвержденного типа СО до 28.01.2029 | Российская Федерация, ООО «НПАЦ ЭКОЛАН» ГСО 8891-2007 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1473:2008 | СО состава пестицида 4,4'-ДДТ | 06.06.2008 (№ 33-2008) Срок действия утвержденного типа СО до 28.01.2029 | Российская Федерация, ООО «НПАЦ ЭКОЛАН» ГСО 8892-2007 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1474:2008 | СО состава пестицида 4,4'-ДДЭ | 06.06.2008 (№ 33-2008) Срок действия утвержденного типа СО до 28.01.2029 | Российская Федерация, ООО «НПАЦ ЭКОЛАН» ГСО 8893-2007 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1475:2008 | СО фракционного состава нефтепродуктов (ФС-Б-ЭК) | 07.12.2006 (№ 30-2006) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8785-2006 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1476:2008 | СО фракционного состава нефтепродуктов (ФС-ДТ-ЭК) | 07.12.2006 (№ 30-2006) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8786-2006 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1477:2008 | СО фракционного состава нефтепродуктов (ФС-РТ-ЭК) | 07.12.2006 (№ 30-2006) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8787-2006 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1478:2008 | СО содержания хлорорганических соединений в нефти (ХОН-2-ЭК) | 07.12.2006 (№ 30-2006) Срок действия утвержденного типа СО до 01.08.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8852-2007 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1479:2008 | СО содержания хлорорганических соединений в нафте (ХО-0,4-ЭК) | 06.06.2008 (№ 33-2008) Срок действия утвержденного типа СО до 07.10.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8860-2007 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1480:2008 | СО содержания хлорорганических соединений в нафте (ХО-13-ЭК) | 06.06.2008 (№ 33-2008) Срок действия утвержденного типа СО до 07.10.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8861-2007 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1481:2008 | СО содержания хлорорганических соединений в нафте (ХО-130-ЭК) | 06.06.2008 (№ 33-2008) Срок действия утвержденного типа СО до 07.10.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8862-2007 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1482:2008 | СО йодного числа нефтепродуктов (ИЧ-0,1-ЭК) | 06.06.2008 (№ 33-2008) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8863-2007 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1483:2008 | СО йодного числа нефтепродуктов (ИЧ-0,5-ЭК) | 06.06.2008 (№ 33-2008) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8864-2007 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1484:2008 | СО йодного числа нефтепродуктов (ИЧ-1-ЭК) | 06.06.2008 (№ 33-2008) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8865-2007 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1485:2008 | СО йодного числа нефтепродуктов (ИЧ-3-ЭК) | 06.06.2008 (№ 33-2008) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8866-2007 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1486:2008 | СО йодного числа нефтепродуктов (ИЧ-6-ЭК) | 06.06.2008 (№ 33-2008) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8867-2007 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1487:2008 | СО состава сплавов медно-цинковых типа ЛА, ЛЖ, ЛН, ЛМц, ЛС, ЛО (комплект М 007) | 06.06.2008 (№ 33-2008) Сертификат № 509 до 27.07.2011 | Республика Беларусь, ГНУ «Институт порошковой металлургии» ГСО РБ 1804-06 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, РОФ, ТУР, УЗБ, УКР | 28.06.2016 протокол МГС №49-2016 |
| МСО 1488:2008 | СО состава бронз безоловянных типа БрА, БрАМц, БрАЖ, БрАЖН, БрАЖМц (комплект М 008) | 06.06.2008 (№ 33-2008) Сертификат № 510 до 27.07.2011 | Республика Беларусь, ГНУ «Институт порошковой металлургии» ГСО РБ 1805-06 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, РОФ, ТУР, УЗБ, УКР | 28.06.2016 протокол МГС №49-2016 |
| МСО 1489:2008 | СО состава бронз безоловянных типа БрМц, БрКН, БрКМц (комплект М 009) | 06.06.2008 (№ 33-2008) Сертификат № 511 до 27.07.2011 | Республика Беларусь, ГНУ «Институт порошковой металлургии» ГСО РБ 1806-06 | АЗЕ, АРМ, КАЗ КЫР, РОФ, ТУР, УЗБ, УКР | 28.06.2016 протокол МГС №49-2016 |
| МСО 1490:2008 | СО удельной активности цезия-137 и калия-40 в пшенице (Wheat-1) | 06.06.2008 (№ 33-2008) Сертификат № 436 до 21.12.2011 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 1889-06 | АЗЕ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТУР, УЗБ, УКР | 28.06.2016 протокол МГС №49-2016 |
| МСО 1491:2008 | СО удельной активности стронция-90 и калия-40 в пшенице (Wheat-2) | 06.06.2008 (№ 33-2008) Сертификат № 437 до 21.12.2011 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 1890-06 | АЗЕ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТУР, УЗБ, УКР, | 28.06.2016 протокол МГС №49-2016 |
| МСО 1492:2008 | СО масличности и влажности семян подсолнечника (комплект) | 06.06.2008 (№ 33-2008) Свидетельство № 2070 до 16.09.2016 | Российская Федерация, ФГУП «УНИИМ», ГНУ ВНИИМК ГСО 3107-84 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1493:2008 | СО масличности и влажности семян хлопчатника (комплект) | 06.06.2008 (№ 33-2008) Свидетельство № 2071 до 16.09.2016 | Российская Федерация, ФГУП «УНИИМ», ГНУ ВНИИМК ГСО 3108-84 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1494:2008 | СО масличности и влажности семян сои (комплект) | 06.06.2008 (№ 33-2008) Свидетельство № 2072 до 16.09.2016 | Российская Федерация, ФГУП «УНИИМ», ГНУ ВНИИМК ГСО 3109-84 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1495:2008 | СО масличности и влажности семян льна, горчицы (комплект) | 06.06.2008 (№ 33-2008) Свидетельство № 2073 до 16.09.2016 | Российская Федерация, ФГУП «УНИИМ», ГНУ ВНИИМК ГСО 3110-84 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1496:2008 | СО масличности и влажности жмыха (комплект) | 06.06.2008 (№ 33-2008) Свидетельство № 2074 до 16.09.2016 | Российская Федерация, ФГУП «УНИИМ», ГНУ ВНИИМК ГСО 3111-84 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1497:2008 | СО масличности и влажности шрота (комплект) | 06.06.2008 (№ 33-2008) Свидетельство № 2075 до 16.09.2016 | Российская Федерация, ФГУП «УНИИМ», ГНУ ВНИИМК ГСО 3112-84 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1498:2008 | СО массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах (СРФБ-8) | 11.12.2008 (№ 34-2008) Свидетельство № 2762 до 30.07.2017 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 8167-2002 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1499:2008 | СО массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах (СРФБ-9) | 11.12.2008 (№ 34-2008) Свидетельство № 2763 до 30.07.2017 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 8168-2002 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1500:2008 | СО массовой концентрации хлористых солей в нефти (ХС-1) | 11.12.2008 (№ 34-2008) Свидетельство № 4462 до 09.07.2020 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8183-2002 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1501:2008 | СО температур текучести и застывания нефтепродуктов (ТЗ-4) | 11.12.2008 (№ 34-2008) Срок действия утвержденного типа СО до 13.02.2028 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8357-2003 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1502:2008 | СО детонационной стойкости (октанового числа) бензинов (ОЧ-4(И)) | 11.12.2008 (№ 34-2008) Свидетельство № 2212 до 16.09.2016 | Российская Федерация, ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8886-2007 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1503:2008 | СО массовой доли воды (нефтепродукты) (ВМКТ-1) | 11.12.2008 (№ 34-2008) Срок действия утвержденного типа СО до 29.04.2029 | Российская Федерация, ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8913-2007 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1504:2008 | СО самовоспламеняемости (цетанового числа) первичного эталонного топлива (ЦЧ ПЭТ-1) | 11.12.2008 (№ 34-2008) Срок действия утвержденного типа СО до 26.03.2029 | Российская Федерация, ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8931-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1505:2008 | СО самовоспламеняемости (цетанового числа) первичного эталонного топлива (ЦЧ ПЭТ-2) | 11.12.2008 (№ 34-2008) Срок действия утвержденного типа СО до 26.03.2029 | Российская Федерация, ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 8932-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1506:2008 | СО состава олова (комплект VSO1) | 11.12.2008 (№ 34-2008) Свидетельство № 2630 до 01.06.2027 | Российская Федерация, ООО «ВИКТОРИ-СТАНДАРТ» ГСО 8894-2007 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1507:2008 | СО состава меди черновой (комплект VSM1.3) | 11.12.2008 (№ 34-2008) Свидетельство № 3003 до 01.04.2028 | Российская Федерация, ООО «ВИКТОРИ-СТАНДАРТ» ГСО 8957-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1508:2008 | СО состава газовой смеси С2Н6 – н – С4Н10 – и – С4Н10 – Не | 11.12.2008 (№ 34-2008) Сертификат № 504 до 27.12.2012 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 1993-07 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ | 07.06.2013 протокол МГС 43-2013 |
| МСО 1509:2008 | СО состава газовой смеси С3Н8 – н – С4Н10 – и – С4Н10 – Не | 11.12.2008 (№ 34-2008) Сертификат № 505 до 27.12.2012 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 1994-07 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ | 07.06.2013 протокол МГС №43-2013 |
| МСО 1510:2008 | СО относительной диэлектрической проницаемости (стекло кварцевое оптическое), (комплект ДПКД) | 11.12.2008 (№ 34-2008) Свидетельство №3210 до 11.07.2018 | Российская Федерация, ВС ФГУП «НИИФТРИ» ГСО 1555-79 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1511:2008 | СО относительной диэлектрической проницаемости (корундовая керамика), (комплект ДПКК) | 11.12.2008 (№ 34-2008) Свидетельство №3212 до 11.07.2018 | Российская Федерация, ВС ФГУП «НИИФТРИ» ГСО 2004-80 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1512:2008 | СО относительной диэлектрической проницаемости (станнатная керамика), (ДПСТК) | 11.12.2008 (№ 34-2008) Сертификат № 1276 до 13.12.2012 | Российская Федерация, ФГУП «ВС НИИФТРИ» ГСО 2199-81 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1513:2008 | СО относительной диэлектрической проницаемости (керамика на основе твердого раствора АЛТК), (комплект ДП АЛТК) | 11.12.2008 (№ 34-2008) Сертификат № 3558 до 13.12.2012 | Российская Федерация, ФГУП «ВС НИИФТРИ» ГСО 2902-84 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1514:2008 | СО относительной диэлектрической проницаемости (керамика на основе твердого раствора ТБНС), (комплект ДП ТБНС) | 11.12.2008 (№ 34-2008) Сертификат № 1277 до 13.12.2012 | Российская Федерация, ФГУП «ВС НИИФТРИ» ГСО 4420-88 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1515:2008 | СО массовой доли серы в нефтепродуктах (СЛ-1) | 11.12.2008 (№ 34-2008) Сертификат № 2983 до 16.10.2013 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 5479-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1516:2008 | СО состава сплава медно-цинкового (латуни) типа Л70 (М205х) | 11.12.2008 (№ 34-2008) Сертификат № 1176 бессрочный | Российская Федерация, ЗАО «МЦЕНСКПРОКАТ» ГСО 1567-79 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1517:2008 | СО состава сплавов медно-цинковых (латуней) типов Л60, Л63, Л68, Л70 (комплект М20) | 11.12.2008 (№ 34-2008) Сертификат № 1175 бессрочный | Российская Федерация, ЗАО «МЦЕНСКПРОКАТ» ГСО 1559-79/1564-79 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1518:2008 | СО состава цинка типа Ц2 (М556х) | 11.12.2008 (№ 34-2008) Свидетельство № 1182 бессрочное (Срок годности СО не ограничен) | Российская Федерация, ЗАО «МЦЕНСКПРОКАТ» ГСО 3051-84 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1519:2008 | СО состава сплава медно-цинкового типа ЛЦ14КЗСЗ (М896х) | 11.12.2008 (№ 34-2008) Свидетельство № 1185 бессрочное (Срок годности СО не ограничен) | Российская Федерация, ЗАО «МЦЕНСКПРОКАТ» ГСО 3211-85 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1520:2008 | СО состава сплава медно-цинкового типа ЛЦ14КЗСЗ (комплект М89) | 11.12.2008 (№ 34-2008) Свидетельство № 1184 бессрочное (Срок годности СО не ограничен) | Российская Федерация, ЗАО «МЦЕНСКПРОКАТ» ГСО 3206-85/3210-85 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1521:2008 | СО состава бронзы типа БрАЖМц10-3-1.5 (М1106х) | 11.12.2008 (№ 34-2008) Свидетельство № 1617 бессрочное (Срок годности СО не ограничен) | Российская Федерация, ЗАО «МЦЕНСКПРОКАТ» ГСО 1170-85П | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1522:2008 | СО состава бронзы типа БрАЖМц10-3-1.5 (комплект М110) | 11.12.2008 (№ 34-2008) Свидетельство № 1618 бессрочное (Срок годности СО не ограничен) | Российская Федерация, ЗАО «МЦЕНСКПРОКАТ» ГСО 1171-85П/1175-85П | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1523:2008 | СО состава латуни типа Л63 (комплект М113) | 11.12.2008 (№ 34-2008) Свидетельство № 2187 бессрочное | Российская Федерация, ЗАО «МЦЕНСКПРОКАТ» ГСО 3526-86/3530-86 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1524:2008 | СО состава бронзы алюминиевой типа БрАЖ9-4 (комплект М126) | 11.12.2008 (№ 34-2008) Свидетельство № 2184 бессрочное | Российская Федерация, ЗАО «МЦЕНСКПРОКАТ» ГСО 1720-86П/1724-86П | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1525:2008 | СО состава бронзы алюминиевой типа БрАЖ9-4 (М1266х) | 11.12.2008 (№ 34-2008) Свидетельство № 2181 бессрочное | Российская Федерация, ЗАО «МЦЕНСКПРОКАТ» ГСО 440-86П | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1526:2008 | СО состава латуни типа Л68 (М1226х) | 11.12.2008 (№ 34-2008) Свидетельство № 2183 бессрочное | Российская Федерация, ЗАО «МЦЕНСКПРОКАТ» ГСО 1566-87П | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1527:2008 | СО состава латуни типа ЛК80-3 (комплект М124) | 11.12.2008 (№ 34-2008) Свидетельство № 2913 бессрочное (Срок годности СО не ограничен) | Российская Федерация, ЗАО «МЦЕНСКПРОКАТ» ГСО 4183-87/4187-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1528:2008 | СО состава латуни типа ЛК80-3 (М1246х) | 11.12.2008 (№ 34-2008) Свидетельство № 2914 бессрочное (Срок годности СО не ограничен) | Российская Федерация, ЗАО «МЦЕНСКПРОКАТ» ГСО 4188-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1529:2008 | СО состава бронзы безоловянной типа БрАЖНМц9-4-4-1 (комплект М151) | 11.12.2008 (№ 34-2008) Сертификат № 1178 бессрочный | Российская Федерация, ЗАО «МЦЕНСКПРОКАТ» ГСО 2013-89П/2017-89П | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1530:2008 | СО состава бронзы безоловянной типа БрАЖНМц9-4-4-1 (М1516х) | 11.12.2008 (№ 34-2008) Сертификат № 1060 бессрочный | Российская Федерация, ЗАО «МЦЕНСКПРОКАТ» ГСО 2012-89П | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1531:2008 | СО состава сплава алюминиевого типа АК9 (АК9) (М1346х) | 11.12.2008 (№ 34-2008) Свидетельство № 1447 бессрочное (Срок годности СО не ограничен) | Российская Федерация, ЗАО «МЦЕНСКПРОКАТ» ГСО 5072-89 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1532:2008 | СО состава бронзы оловянной типа БрО10Ф1 (комплект М152) | 11.12.2008 (№ 34-2008) Свидетельство № 1442 бессрочное (Срок годности СО не ограничен) | Российская Федерация, ЗАО «МЦЕНСКПРОКАТ» ГСО 2659-90П/2663-90П | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1533:2008 | СО состава бронзы оловянной типа БрО3Ц8С4Н1 (комплект М187) | 11.12.2008 (№ 34-2008) Свидетельство № 2175 бессрочное | Российская Федерация, ЗАО «МЦЕНСКПРОКАТ» ГСО 6205-91/6209-91 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1534:2008 | СО состава сплава алюминиевого литейного типа АК7ч (АЛ9) (комплект М180) | 11.12.2008 (№ 34-2008) Свидетельство № 2798 бессрочное (Срок годности СО не ограничен) | Российская Федерация, ЗАО «МЦЕНСКПРОКАТ» ГСО 6530-92/6534-92 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1535:2008 | СО состава сплава алюминиевого литейного типа АК7ч (АЛ9) (М1803х) | 11.12.2008 (№ 34-2008) Свидетельство № 2799 бессрочное (Срок годности СО не ограничен) | Российская Федерация, ЗАО «МЦЕНСКПРОКАТ» ГСО 6535-92 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1536:2008 | СО состава калия фталевокислого кислого (бифталата калия) 1-го разряда | 11.12.2008 (№ 34-2008) Срок действия утвержденного типа СО до 20.09.2029 | Российская Федерация, УНИИМ-филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 2216-81 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1537:2009 | СО состава золота (комплект Зл-25) | 11.06.2009 (№ 35-2009) Свидетельство № 1710 до 01.12.2035 | Российская Федерация, ОАО «ЕЗ ОЦМ» ГСО 8723-2005 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1538:2009 | СО состава платины (комплект Пл1) | 11.06.2009 (№ 35-2009) Свидетельство № 3726 бессрочное (срок годности экземпляра СО не ограничен) | Российская Федерация, ОАО «ЕЗ ОЦМ» ГСО 9058-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1539:2009 | СО состава меди (комплект М-08) | 11.06.2009 (№ 35-2009) Свидетельство № 5348 до 01.04.2028 | Российская Федерация, ООО «Институт Гипроникель» ГСО 9103-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1540:2009 | СО состава известняка (16-11-88) | 11.06.2009 (№ 35-2009) Свидетельство № 2196 до 01.05.2026 | Российская Федерация, ОАО «НИИЦЕМЕНТ» ГСО 8845-2006 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1541:2009 | СО состава цементной сырьевой смеси (27-11-92) | 11.06.2009 (№ 35-2009) Свидетельство № 2197 до 01.05.2026 | Российская Федерация, ОАО «НИИЦЕМЕНТ» ГСО 8846-2006 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1542:2009 | СО состава портландцемента (32-11-93) | 11.06.2009 (№ 35-2009) Свидетельство № 2198 до 01.05.2026 | Российская Федерация, ОАО «НИИЦЕМЕНТ» ГСО 8847-2006 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1543:2009 | СО состава портландцемента (33-11-94) | 11.06.2009 (№ 35-2009) Свидетельство № 2199 до 01.05.2026 | Российская Федерация ОАО «НИИЦЕМЕНТ» ГСО 8848-2006 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1544:2009 | СО состава портландцементного клинкера (9-11-87) | 11.06.2009 (№ 35-2009) Свидетельство № 2932 до 01.01.2033 | Российская Федерация, ОАО «НИИЦЕМЕНТ» ГСО 8939-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1545:2009 | СО состава глины (15-11-88) | 11.06.2009 (№ 35-2009) Свидетельство № 2933 до 01.01.2033 | Российская Федерация, ОАО «НИИЦЕМЕНТ» ГСО 8940-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1546:2009 | СО плотности газового конденсата (ГК-П) | 11.06.2009 (№ 35-2009) Срок действия утвержденного типа СО до 06.12.2029 | Российская Федерация, АО «Сибтехнология» ГСО 8941-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1547:2009 | СО кинематической вязкости газового конденсата (ГК-В) | 11.06.2009 (№ 35-2009) Срок действия утвержденного типа СО до 06.12.2029 | Российская Федерация, АО «Сибтехнология» ГСО 8942-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1548:2009 | СО давления насыщенных паров газового конденсата (ГК-ДНП) | 11.06.2009 (№ 35-2009) Срок действия утвержденного типа СО до 06.12.2029 | Российская Федерация, АО «Сибтехнология» ГСО 8943-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1549:2009 | СО фракционного состава газового конденсата (ГК-ФС) | 11.06.2009 (№ 35-2009) Срок действия утвержденного типа СО до 06.12.2029 | Российская Федерация, АО «Сибтехнология» ГСО 8944-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1550:2009 | СО массовой доли механических примесей в газовом конденсате (ГК-МП) | 11.06.2009 (№ 35-2009) Срок действия утвержденного типа СО до 06.12.2029 | Российская Федерация, АО «Сибтехнология» ГСО 8945-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1551:2009 | СО массовой доли хлорорганических соединений в газовом конденсате (ГК-ХО) | 11.06.2009 (№ 35-2009) Срок действия утвержденного типа СО до 06.12.2029 | Российская Федерация, АО «Сибтехнология» ГСО 8946-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1552:2009 | СО массовой доли воды в газовом конденсате (ГК-МВ) | 11.06.2009 (№ 35-2009) Срок действия утвержденного типа СО до 06.12.2029 | Российская Федерация, АО «Сибтехнология» ГСО 8947-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1553:2009 | СО массовой доли серы в газовом конденсате (ГК-С) | 11.06.2009 (№ 35-2009) Срок действия утвержденного типа СО до 06.12.2029 | Российская Федерация, АО «Сибтехнология» ГСО 8948-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1554:2009 | СО массовой концентрации хлористых солей в газовом конденсате (гк-хс) | 11.06.2009 (№ 35-2009) Срок действия утвержденного типа СО до 06.12.2029 | Российская Федерация, АО «Сибтехнология» ГСО 8949-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1555:2009 | СО состава нефти (Н-Б) | 11.06.2009 (№ 35-2009) Свидетельство № 4309 до 03.03.2020 | Российская Федерация, ООО «СервоЛаб» ГСО 9020-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1556:2009 | СО давления насыщенных паров нефти (Н-ДНП) | 11.06.2009 (№ 35-2009) Свидетельство № 1277 до 24.12.2014 | Российская Федерация, ООО «СервоЛаб» ГСО 9021-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1557:2009 | СО плотности и кинематической вязкости нефти (Н-ПВ) | 11.06.2009 (№ 35-2009) Свидетельство № 6408 до 06.12.2024 | Российская Федерация, ООО «СервоЛаб» ГСО 9022-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1558:2009 | СО фракционного состава и массовой доли парафина в нефти (Н-ФСП) | 11.06.2009 (№ 35-2009) Свидетельство № 4311 до 03.03.2020 | Российская Федерация, ООО «СервоЛаб» ГСО 9023-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1559:2009 | СО массовой доли хлорорганических соединений в нефти (Н-ХО) | 11.06.2009 (№ 35-2009) Свидетельство № 1280 до 24.12.2014 | Российская Федерация, ООО «СервоЛаб» ГСО 9024-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1560:2009 | СО состава пыли газоходов при производстве свинца и цинка | 11.06.2009 (№ 35-2009) Сертификат № 541 до 04.04.2028 | Республика Казахстан, Филиал РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИцветмет» KZ.03.01.00076-2008 | АЗЕ, БЕИ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 1561:2009 | СО состава концентрата ильменитового для спектрального анализа (комплект) | 11.06.2009 (№ 35-2009) Сертификат № 1032 до 07.11.2012 | Украина, НИИТитан ДСЗУ 103.38-07 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, РОФ, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1562:2009 | СО состава концентрата ильменитового Иршанского месторождения для химического анализа | 11.06.2009 (№ 35-2009) Сертификат № 1033 до 07.11.2012 | Украина, НИИТитан ДСЗУ 103.39-07 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1563:2009 | СО состава концентрата ильменитового Малышевского месторождения для химического анализа | 11.06.2009 (№ 35-2009) Сертификат № 1034 до 07.11.2012 | Украина, НИИТитан ДСЗУ 103.40-07 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1564:2009 | СО влагосодержания и насыпной плотности доменного кокса (комплект) | 11.06.2009 (№ 35-2009) Сертификат № 1998 до 11.12.2013 | Российская Федерация, ФГУП «УНИИМ»; Республика Казахстан, АО «Казчерметавтоматика» ГСО 3695-87/3696-87 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1565:2009 | СО состава (агрохимических показателей) почвы дерново-подзолистой среднесуглинистой (САДПП-10) | 11.11.2009 (№36-2009) Сертификат № 3479 до 12.04.2012 | Российская Федерация, ГНУ ВНИИА ГСО 8873-2007 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1566:2009 | СО состава сои (С-01) | 11.11.2009 (№36-2009) Сертификат № 3728 до 20.11.2013 | Российская Федерация, ГНУ ВНИИА ГСО 9091-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1567:2009 | СО состава корнеплодов моркови (М-02) | 11.11.2009 (№36-2009) Сертификат № 3729 до 20.11.2013 | Российская Федерация, ГНУ ВНИИА ГСО 9092-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1568:2009 | СО состава (агрохимических показателей) почвы чернозёмной южной тяжелосуглинистой (САЧюжП-01) | 11.11.2009 (№36-2009) Сертификат № 3756 до 25.12.2013 | Российская Федерация, ГНУ ВНИИА ГСО 9119-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1569:2009 | СО состава (агрохимических показателей) почвы чернозёмной выщелоченной тяжелосуглинистой (САЧвП-06) | 11.11.2009 (№36-2009) Сертификат № 3757 до 25.12.2013 | Российская Федерация, ГНУ ВНИИА ГСО 9120-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1570:2009 | СО массовой доли хлорорганических соединений в нефти (СТ-Н-ХО) | 11.11.2009 (№36-2009) Срок действия утвержденного типа СО до 11.04.2028 | Российская Федерация, АО «Сибтехнология» ГСО 9263-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1571:2009 | СО массовой концентрации хлористых солей в нефти (СТ-Н-ХС) | 11.11.2009 (№36-2009) Срок действия утвержденного типа СО до 11.04.2028 | Российская Федерация, АО «Сибтехнология» ГСО 9264-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1572:2009 | СО массовой доли серы в нефти (СТ-Н-С) | 11.11.2009 (№36-2009) Срок действия утвержденного типа СО до 11.04.2028 | Российская Федерация, АО «Сибтехнология» ГСО 9265-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1573:2009 | СО массовой доли воды в нефти (СТ-Н-В) | 11.11.2009 (№36-2009) Срок действия утвержденного типа СО до 11.04.2028 | Российская Федерация, АО «Сибтехнология» ГСО 9266-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1574:2009 | СО кинематической вязкости нефти (СТ-Н-ВК) | 11.11.2009 (№36-2009) Срок действия утвержденного типа СО до 11.04.2028 | Российская Федерация, АО «Сибтехнология» ГСО 9267-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1575:2009 | СО массовой доли механических примесей в нефти (СТ-Н-МП) | 11.11.2009 (№36-2009) Срок действия утвержденного типа СО до 11.04.2028 | Российская Федерация, АО «Сибтехнология» ГСО 9268-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1576:2009 | СО давления насыщенных паров нефти (СТ-Н-ДНП) | 11.11.2009 (№36-2009) Срок действия утвержденного типа СО до 11.04.2028 | Российская Федерация, АО «Сибтехнология» ГСО 9269-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1577:2009 | СО массовой доли парафина в нефти (СТ-Н-П) | 11.11.2009 (№36-2009) Срок действия утвержденного типа СО до 11.04.2028 | Российская Федерация, АО «Сибтехнология» ГСО 9270-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1578:2009 | СО фракционного состава нефти (СТ-Н-ФС) | 11.11.2009 (№36-2009) Срок действия утвержденного типа СО до 11.04.2028 | Российская Федерация, АО «Сибтехнология» ГСО 9271-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1579:2009 | СО состава нефти (СТ-Н-ВХМ) | 11.11.2009 (№36-2009) Срок действия утвержденного типа СО до 11.04.2028 | Российская Федерация, АО «Сибтехнология» ГСО 9272-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1580:2009 | СО состава и свойств нефти (СТ-Н-ПВС) | 11.11.2009 (№36-2009) Срок действия утвержденного типа СО до 11.04.2024 | Российская Федерация, АО «Сибтехнология» ГСО 9273-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1581:2009 | СО общей минерализации воды | 11.11.2009 (№36-2009) Срок действия утвержденного типа СО до 01.11.2029 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 9283-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1582:2009 | СО общей жесткости воды | 11.11.2009 (№36-2009) Срок действия утвержденного типа СО до 01.11.2029 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 9284-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1583:2009 | СО состава зерна пшеницы (ЗП-03) | 11.11.2009 (№36-2009) Свидетельство № 0788 до 25.06.2014 | Российская Федерация, ГНУ ВНИИА ГСО 9318-2009 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1584:2009 | СО общей щелочности воды | 11.11.2009 (№36-2009) Срок действия утвержденного типа СО до 10.04.2029 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 9285-2009 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1585:2009 | СО состава раствора бромид-ионов | 11.11.2009 (№36-2009) Срок действия утвержденного типа СО до 10.04.2029 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 9329-2009 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1586:2009 | СО состава руды кварцевой золотосеребряной (РЗС-8) | 11.11.2009 (№36-2009) Свидетельство № 3805 до 01.04.2029 | Российская Федерация, ОАО «Тульское НИГП» ГСО 9287-2009 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1587:2009 | СО состава стали нержавеющей типа 12Х18Н10Т (СХ06) для анализа химическими методами и методами сжигания проб | 11.11.2009 (№36-2009) Сертификат № 1055/1 до 24.12.2013 | Украина, ГП «УкрНИИспецсталь», ЗАО «Металл и качество» ДСЗУ 083.23-2008 | АЗЕ, КАЗ, РОФ, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1588:2010 | СО состава алюминия технической чистоты (комплект VSA3) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Свидетельство № 3486 бессрочное | Российская Федерация, ООО «ВИКТОРИ-СТАНДАРТ» ГСО 9081-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1589:2010 | СО состава меди (комплект МГ) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 01.04.2028 | Российская Федерация, ООО «Институт Гипроникель» ГСО 9282-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1590:2010 | СО состава раствора нефтепродуктов (смесь бензола, изооктана и гексадекана) в полихлор-трифторэтилене (НП-2) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Свидетельство № 0518 до 17.09.2014 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 9374-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1591:2010 | СО состава раствора роданид-ионов | 09.06.2010 (№ 37-2010) Свидетельство № 0519 до 17.09.2014 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 9375-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1592:2010 | СО состава раствора формальдегида | 09.06.2010 (№ 37-2010) Свидетельство № 0520 до 17.09.2014 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 9376-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1593:2010 | СО состава раствора соляной кислоты | 09.06.2010 (№ 37-2010) Свидетельство № 0946 до 08.10.2014 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 9425-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1594:2010 | СО состава раствора иодид-ионов | 09.06.2010 (№ 37-2010) Свидетельство № 0947 до 08.10.2014 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 9426-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1595:2010 | СО массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах (СРФ-7) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Свидетельство № 1801 до 28.12.2015 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 6672-93 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1596:2010 | СО массовой концентрации свинца в бензинах (КСБ-1) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 20.09.2029 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 9311-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УКР |  |
| МСО 1597:2010 | СО массовой концентрации свинца в бензинах (КСБ-2) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Свидетельство № 5067 до 12.04.2022 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 9312-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1598:2010 | СО массовой концентрации свинца в бензинах (КСБ-3) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Свидетельство № 5068 до 12.04.2022 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 9313-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1599:2010 | СО массовой концентрации свинца в бензинах (КСБ-4) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Свидетельство № 5069 до 12.04.2022 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО», ОАО «ВНИИ НП» ГСО 9314-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1600:2010 | СО массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах (СРФ-8) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Свидетельство № 0527 до 17.09.2014 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 9383-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1601:2010 | СО массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах (СРФ-9) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Свидетельство № 0528 до 17.09.2014 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 9384-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1602:2010 | СО массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах (СРФБ-10) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Свидетельство № 2767 до 30.07.2017 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 9417-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1603:2010 | СО массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах (СРФБ-11) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Свидетельство № 2768 до 30.07.2017 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 9418-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1604:2010 | СО массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах (СРФБ-12) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Свидетельство № 2769 до 30.07.2017 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 9419-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1605:2010 | СО массовой доли воды в нефтепродуктах (ВН-0,1-НС) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 23.10.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9260-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1606:2010 | СО массовой доли воды в нефтепродуктах (ВН-0,5-НС) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 23.10.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9261-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1607:2010 | СО массовой доли воды в нефтепродуктах (ВН-1,0-НС) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 23.10.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9262-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1608:2010 | СО массовой доли механических примесей в нефтепродуктах (МПН-0,005-НС) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9291-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1609:2010 | СО массовой доли механических примесей в нефтепродуктах (МПН-0,015-НС) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9292-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1610:2010 | СО массовой доли механических примесей в нефтепродуктах (МПН-0,050-НС) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9293-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1611:2010 | СО массовой концентрации хлористых солей в нефтепродуктах (ХСН-5-НС) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9294-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1612:2010 | СО массовой концентрации хлористых солей в нефтепродуктах (ХСН-10-НС) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9295-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1613:2010 | СО массовой концентрации хлористых солей в нефтепродуктах (ХСН-50-НС) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9296-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1614:2010 | СО массовой концентрации хлористых солей в нефтепродуктах (ХСН-100-НС) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9297-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1615:2010 | СО плотности жидкости (ПЛ-690-НС) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9343-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1616:2010 | СО плотности жидкости (ПЛ-730-НС) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9344-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1617:2010 | СО плотности жидкости (ПЛ-780-НС) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9345-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1618:2010 | СО плотности жидкости (ПЛ-810-НС) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9346-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1619:2010 | СО плотности жидкости (ПЛ-850-НС) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9347-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1620:2010 | СО плотности жидкости (ПЛ-870-НС) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9348-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1621:2010 | СО плотности жидкости (ПЛ-880-НС) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9349-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1622:2010 | СО плотности жидкости (ПЛ-1000-НС) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9350-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1623:2010 | СО температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле (ТВОТ-150-НС) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 06.09.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9351-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1624:2010 | СО температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле (ТВОТ-190-НС) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 06.09.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9352-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1625:2010 | СО температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле (ТВОТ-230-НС) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 06.09.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9353-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1626:2010 | СО температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле (ТВОТ-270-НС) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 06.09.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9354-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1627:2010 | СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (ТВЗТ-30-НС) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 06.09.2029 | Российская Федерация, ООО«Нефть-Стандарт» ГСО 9355-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1628:2010 | СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (ТВЗТ-50-НС) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 06.09.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9356-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1629:2010 | СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (ТВЗТ-140-НС) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 06.09.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9357-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1630:2010 | СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (ТВЗТ-180-НС) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 06.09.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9358-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1631:2010 | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,000-НС) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 19.09.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9402-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УКР |  |
| МСО 1632:2010 | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,005-НС) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 19.09.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9403-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1633:2010 | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,010-НС) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 19.09.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9404-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1634:2010 | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,030-НС) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 19.09.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9405-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1635:2010 | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,060-НС) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 19.09.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9406-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1636:2010 | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,100-НС) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 19.09.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9407-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1637:2010 | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,200-НС) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 19.09.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9408-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1638:2010 | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,500-НС) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 19.09.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9409-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1639:2010 | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-1,000-НС) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 19.09.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9410-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1640:2010 | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-1,500-НС) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 19.09.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9411-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1641:2010 | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-2,000-НС) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 19.09.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9412-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1642:2010 | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-2,500-НС) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 19.09.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9413-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1643:2010 | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-3,000-НС) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 19.09.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9414-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1644:2010 | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-4,000-НС) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 19.09.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9415-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1645:2010 | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-5,000-НС) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 19.09.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9416-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1646:2010 | СО состава руды свинцово-баритовой | 09.06.2010 (№ 37-2010) Сертификат № 401 до 12.08.2027 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит» KZ 03.01.00049-2006/ 5177-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, РОФ, УКР |  |
| МСО 1647:2010 | СО сухого остатка воды хлоридно-сульфатного натриевого типа, содержащей медь, цинк, свинец, кадмий, селен, кобальт, никель, (СО-201) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Сертификат № 265 до 03.07.2014 | Республика Казахстан, ТОО ЦЛО «Экогидроаналитик» KZ 03.01.00092-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, УКР |  |
| МСО 1648:2010 | СО состава титана металлического для химического анализа | 09.06.2010 (№ 37-2010) Сертификат № 2010 до 30.09.2020 | Украина, ГП «ГНИП Институт титана» ДСЗУ 103.49-09 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, РОФ, УЗБ |  |
| МСО 1649:2010 | СО состава уранового рудного тела, пересеченного скважиной (СУРТ-1) | 09.06.2010 (№ 37-2010) Свидетельство № 3672 бессрочное (срок годности экземпляра СО не ограничен) | Российская Федерация, СФ «Березовгеология», ФГУГП «Урангео» ГСО 3160-85 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
|  |  | Сертификат № 1092 до 17.12.2014 | Украина, КП «Кировгеология» ДСЗУ 123.31-02 (ГСО 3160-85) |  |  |
| МСО 1650:2010 | СО состава и свойств уранового рудного тела, пересеченного скважиной (комплект ГСО СОСВУРТ) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Свидетельство № 0987 бессрочно | Российская Федерация, ФГУ НПП «Геологоразведка» ГСО 8559-2004 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1651:2010 | СО состава и свойств нефти (ССН-2) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 19.04.2029 | Российская Федерация, ФБУ «Тюменский ЦСМ» ГСО 7486-98 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1652:2010 | СО фракционного состава нефти (ФС-ТЦСМ) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 19.04.2029 | Российская Федерация, ФБУ «Тюменский ЦСМ» ГСО 8546-2004 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1653:2010 | СО массовой доли парафина в нефти (МДПН-ТЦСМ) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 19.04.2029 | Российская Федерация, ФБУ «Тюменский ЦСМ» ГСО 8547-2004 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1654:2010 | СО массовой доли воды в нефти (МВ-ТЦСМ) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 24.03.2027 | Российская Федерация, ФБУ «Тюменский ЦСМ» ГСО 8877-2007 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1655:2010 | СО массовой доли механических примесей в нефти (МП-ТЦСМ) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 24.03.2027 | Российская Федерация, ФБУ «Тюменский ЦСМ» ГСО 8878-2007 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1656:2010 | СО массовой концентрации хлористых солей в нефти (ХС-ТЦСМ) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 24.03.2027 | Российская Федерация, ФБУ «Тюменский ЦСМ» ГСО 8879-2007 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1657:2010 | СО массовой доли серы в нефти (С-ТЦСМ) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 24.03.2027 | Российская Федерация, ФБУ «Тюменский ЦСМ» ГСО 8880-2007 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1658:2010 | СО вязкости нефти (В-ТЦСМ) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 24.03.2027 | Российская Федерация, ФБУ «Тюменский ЦСМ» ГСО 8881-2007 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1659:2010 | СО плотности нефти (П-ТЦСМ) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 24.03.2027 | Российская Федерация, ФБУ «Тюменский ЦСМ» ГСО 8882-2007 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1660:2010 | СО давления насыщенных паров нефти (ДНП-ТЦСМ) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 24.03.2027 | Российская Федерация, ФБУ «Тюменский ЦСМ» ГСО 8883-2007 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1661:2010 | СО массовой доли хлорорганических соединений в нефти (ХОС-ТЦСМ) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 24.03.2027 | Российская Федерация, ФБУ «Тюменский ЦСМ» ГСО 8884-2007 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1662:2010 | СО состава каолина (29-11-92) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Свидетельство № 2934 до 01.11.2033 | Российская Федерация, ОАО «НИИЦЕМЕНТ» ГСО 9089-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1663:2010 | СО состава песка кварцевого (28-11-92) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Свидетельство № 2935 до 01.11.2033 | Российская Федерация, ОАО «НИИЦЕМЕНТ» ГСО 9090-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1664:2010 | СО состава оксида кобальта (комплект ОК) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Свидетельство № 5787 до 01.03.2029 | Российская Федерация, ООО «Институт Гипроникель» ГСО 9309-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1665:2010 | СО состава меди (МГ- 4) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 01.04.2029 | Российская Федерация, ООО «Институт Гипроникель» ГСО 9422-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1666:2010 | СО массовой концентрации железа в автомобильных бензинах (МКЖ-1) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 19.11.2030 | Российская Федерация, ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 9475-2009 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УКР |  |
| МСО 1667:2010 | СО массовой концентрации железа в автомобильных бензинах (МКЖ-2) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 19.11.2030 | Российская Федерация, ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 9476-2009 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1668:2010 | СО массовой концентрации железа в автомобильных бензинах (МКЖ-3) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 19.11.2030 | Российская Федерация, ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 9477-2009 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1669:2010 | СО массовой концентрации железа в автомобильных бензинах (МКЖ-4) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 19.11.2030 | Российская Федерация, ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 9478-2009 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1670:2010 | СО давления насыщенных паров нефтепродуктов (ДНП-10-НС) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 06.09.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9330-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1671:2010 | СО давления насыщенных паров нефтепродуктов (ДНП-20-НС) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 06.09.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9331-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1672:2010 | СО давления насыщенных паров нефтепродуктов (ДНП-30-НС) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 06.09.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9332-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1673:2010 | СО давления насыщенных паров нефтепродуктов (ДНП-40-НС) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 06.09.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9333-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1674:2010 | СО давления насыщенных паров нефтепродуктов (ДНП-50-НС) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 06.09.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9334-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1675:2010 | СО давления насыщенных паров нефтепродуктов (ДНП-60-НС) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 06.09.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9335-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1676:2010 | СО кислотного числа нефтепродуктов (КЧ-0,02-НС) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 06.09.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9336-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1677:2010 | СО кислотного числа нефтепродуктов (КЧ-0,05-НС) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 06.09.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9337-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1678:2010 | СО кислотного числа нефтепродуктов (КЧ-0,1-НС) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 06.09.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9338-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1679:2010 | СО кислотного числа нефтепродуктов (КЧ-0,5-НС) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 06.09.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9339-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1680:2010 | СО кислотности нефтепродуктов (К-0,3-НС) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 06.09.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9340-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1681:2010 | СО кислотности нефтепродуктов (К-0,5-НС) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 06.09.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9341-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1682:2010 | СО кислотности нефтепродуктов (К-1,0-НС) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 06.09.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9342-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1683:2010 | СО массовой доли воды в нефтепродуктах (ВН-1,5-НС) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 07.10.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9465-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1684:2010 | СО массовой доли воды в нефтепродуктах (ВН-2,0-НС) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 07.10.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9466-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1685:2010 | СО массовой доли воды в нефтепродуктах (ВН-5,0-НС) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 07.10.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9467-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1686:2010 | СО фракционного состава нефтепродуктов (ФС-Б-НС) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 18.12.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9468-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1687:2010 | СО фракционного состава нефтепродуктов (ФС-ДТ-НС) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 18.12.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9469-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1688:2010 | СО фракционного состава нефтепродуктов (ФС-РТ-НС) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 18.12.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9470-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1689:2010 | СО массовой доли механических примесей в нефтепродуктах (МПН-0,250-НС) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 07.10.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9471-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1690:2010 | СО массовой доли механических примесей в нефтепродуктах (МПН-1,000-НС) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 07.10.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9472-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1691:2010 | СО массовой концентрации хлористых солей в нефтепродуктах (ХСН-300-НС) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 07.10.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9473-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1692:2010 | СО массовой концентрации хлористых солей в нефтепродуктах (ХСН-900-НС) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Срок действия утвержденного типа СО до 07.10.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9474-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1693:2010 | СО состава газовой смеси О2/Н2 | 25.11.2010 (№ 38-2010) Свидетельство № 0501 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 7591-99 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1694:2010 | СО состава газовой смеси Н2/О2 | 25.11.2010 (№ 38-2010) Свидетельство № 0511 до 03.08.2014 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 7601-99 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1695:2010 | СО зерна пшеницы (цельной) индекс: ГСО-01.М; ГСО-01.Т | 25.11.2010 (№ 38-2010) Сертификат № 263 до 19.06.2014 | Республика Казахстан, ТОО «Агростандарт XXI век» KZ.03.01.00090-2009 | АЗЕ, БЕИ, УЗБ |  |
| МСО 1696:2010 | СО муки пшеничной индекс: ГСО-02.М | 25.11.2010 (№ 38-2010) Сертификат № 266 до 03.07.2014 | Республика Казахстан, ТОО «Агростандарт XXI век» KZ.03.01.00093-2009 | АЗЕ, БЕИ, УЗБ |  |
| МСО 1697:2010 | СО зольности и насыпной плотности твердого топлива (уголь и продукты его обогащения) (комплект СО-1─СО-6) | 25.11.2010 (№ 38-2010) Сертификат № 907 до 29.01.2020 | Республика Казахстан, АО «Казчерметавтоматика» KZ.03.01.00091-2009 | АРМ, БЕИ, РОФ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1698:2010 | СО состава руды скарновой медной | 25.11.2010 (№ 38-2010) Сертификат № 841 до 31.07.2030 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит» KZ.03.01.00204-2010 | АЗЕ, БЕИ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1699:2010 | СО состава руды скарновой медной | 25.11.2010 (№ 38-2010) Сертификат № 846 до 31.07.2030 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит» KZ.03.01.00205-2010 | АЗЕ, БЕИ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1700:2010 | СО состава руды золотосодержащей | 25.11.2010 (№ 38-2010) Сертификат № 842 до 31.07.2030 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит» KZ.03.01.00206-2010 | АЗЕ, БЕИ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1701:2010 | СО состава руды золотосодержащей | 25.11.2010 (№ 38-2010) Сертификат № 844 до 31.07.2030 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит» KZ.03.01.00207-2010 | АЗЕ, БЕИ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1702:2010 | СО состава почвы | 25.11.2010 (№ 38-2010) Сертификат № 840 до 31.07.2030 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит» KZ.03.01.00208-2010 | АЗЕ, БЕИ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1703:2010 | СО состава почвы | 25.11.2010 (№ 38-2010) Сертификат № 843 до 31.07.2030 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит» KZ.03.01.00209-2010 | АЗЕ, БЕИ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1704:2010 | СО состава руды скарновой магнетитовой | 25.11.2010 (№ 38-2010) Сертификат № 848 до 31.07.2030 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит» KZ.03.01.00210-2010 | АЗЕ, БЕИ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1705:2010 | СО состава гематитовых кварцитов | 25.11.2010 (№ 38-2010) Сертификат № 845 до 31.07.2030 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит» KZ. 03.01.00211-2010 | АЗЕ, БЕИ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1706:2010 | СО состава руды гематитовой | 25.11.2010 (№ 38-2010) Сертификат № 849 до 31.07.2030 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит» KZ. 03.01.00212-2010 | АЗЕ, БЕИ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1707:2010 | СО состава руды гематит-магнетитовой | 25.11.2010 (№ 38-2010) Сертификат № 850 до 31.07.2030 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит» KZ. 03.01.00213-2010 | АЗЕ, БЕИ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1708:2010 | СО состава руды первичной марганцевой | 25.11.2010 (№ 38-2010) Сертификат № 847 до 31.07.2030 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит» KZ. 03.01.00214-2010 | АЗЕ, БЕИ, КЫР, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1709:2010 | СО состава кокса литейного | 25.11.2010 (№ 38-2010) Сертификат №1211 до 30.04.2017 | Украина, УХИН ДСЗУ 083.6-01 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, РОФ, УЗБ |  |
| МСО 1710:2010 | СО состава кокса пекового электродного | 25.11.2010 (№ 38-2010) Сертификат № 2014 до 31.12.2020 | Украина, ДП «УХИН» ДСЗУ 083.4-06 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, РОФ, УЗБ |  |
| МСО 1711:2010 | СО состава сульфата аммония | 25.11.2010 (№ 38-2010) Сертификат № 1875 до 31.03.2018 | Украина, ГП «УХИН» ДСЗУ 023.5-02 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 1712:2011 | СО массовой доли ароматических углеводородов в нефтепродуктах (АН-5-ЭК) | 12.05.2011 (№ 39-2011) Свидетельство № 0674 до 17.09.2014 | Российская Федерация, ООО «Экохим» ГСО 8718-2005 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ | 22.12.2020 протокол МГС 58-2020 |
| МСО 1713:2011 | СО массовой доли ароматических углеводородов в нефтепродуктах (АН-10-ЭК) | 12.05.2011 (№ 39-2011) Свидетельство № 0675 до 17.09.2014 | Российская Федерация, ООО «Экохим» ГСО 8719-2005 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ | 22.12.2020 протокол МГС 58-2020 |
| МСО 1714:2011 | СО массовой доли ароматических углеводородов в нефтепродуктах (АН-20-ЭК) | 12.05.2011 (№ 39-2011) Свидетельство № 0676 до 17.09.2014 | Российская Федерация, ООО «Экохим» ГСО 8720-2005 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ | 22.12.2020 протокол МГС 58-2020 |
| МСО 1715:2011 | СО массовой доли ароматических углеводородов в нефтепродуктах (АН-30-ЭК) | 12.05.2011 (№ 39-2011) Свидетельство № 0677 до 17.09.2014 | Российская Федерация, ООО «Экохим» ГСО 8721-2005 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ | 22.12.2020 протокол МГС 58-2020 |
| МСО 1716:2011 | СО массовой доли ароматических углеводородов в нефтепродуктах (АН-40-ЭК) | 12.05.2011 (№ 39-2011) Свидетельство № 0678 до 17.09.2014 | Российская Федерация, ООО «Экохим» ГСО 8722-2005 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ | 22.12.2020 протокол МГС 58-2020 |
| МСО 1717:2011 | СО температур текучести и застывания нефтепродуктов (ТТЗ-10-ЭК) | 06.06.2008 (№ 33-2008) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8926-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 1718:2011 | СО температур текучести и застывания нефтепродуктов (ТТЗ-20-ЭК) | 06.06.2008 (№ 33-2008) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8927-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 1719:2011 | СО температур текучести и застывания нефтепродуктов (ТТЗ-30-ЭК) | 06.06.2008 (№ 33-2008) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8928-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 1720:2011 | СО температур текучести и застывания нефтепродуктов (ТТЗ-40-ЭК) | 06.06.2008 (№ 33-2008) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8929-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 1721:2011 | СО температур текучести и застывания нефтепродуктов (ТТЗ-50-ЭК) | 06.06.2008 (№ 33-2008) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8930-2008 | АЗЕ АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 1722:2011 | СО массовой концентрации кремния в растворе силиката натрия (НК-ЭК) | 06.06.2008 (№ 33-2008) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8934-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1723:2011 | СО состава додецилсульфата натрия (ДСН-ЭК) | 06.06.2008 (№ 33-2008) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 8935-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1724:2011 | СО вязкости жидкости (РЭВ-2-ЭК) | 06.06.2008 (№ 33-2008) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 9498-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1725:2011 | СО вязкости жидкости (РЭВ-5-ЭК) | 06.06.2008 (№ 33-2008) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 9499-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1726:2011 | СО вязкости жидкости (РЭВ-10-ЭК) | 06.06.2008 (№ 33-2008) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 9500-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1727:2011 | СО вязкости жидкости (РЭВ-20-ЭК) | 06.06.2008 (№ 33-2008) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 9501-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1728:2011 | СО вязкости жидкости (РЭВ-30-ЭК) | 06.06.2008 (№ 33-2008) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 9502-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1729:2011 | СО вязкости жидкости (РЭВ-60-ЭК) | 06.06.2008 (№ 33-2008) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 9503-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1730:2011 | СО вязкости жидкости (РЭВ-80-ЭК) | 06.06.2008 (№ 33-2008) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 9504-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1731:2011 | СО вязкости жидкости (РЭВ-100-ЭК) | 06.06.2008 (№ 33-2008) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 9505-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1732:2011 | СО вязкости жидкости (РЭВ-200-ЭК) | 06.06.2008 (№ 33-2008) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 9506-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1733:2011 | СО вязкости жидкости (РЭВ-300-ЭК) | 06.06.2008 (№ 33-2008) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 9507-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1734:2011 | СО вязкости жидкости (РЭВ-1000-ЭК) | 06.06.2008 (№ 33-2008) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 9508-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1735:2011 | СО поглощенной дозы фотонного и электронного излучений (сополимер с феназиновым красителем) СО ПД(Ф)Р-5/50 | 29.11.2011 (№ 40-2011) Срок действия утвержденного типа СО до 19.11.2030 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИФТРИ» ГСО 7865-2000 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1736:2011 | СО состава дигидрокверцетина (ДГК-ДИОД) | 29.11.2011 (№ 40-2011) Срок действия утвержденного типа СО до 30.10.2027 | Российская Федерация, ПАО «ДИОД» ГСО 9054-2008 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1737:2011 | СО состава прегненового гликозида (ГСО-Худикол-ДИОД) | 29.11.2011 (№ 40-2011) Свидетельство № 1231 до 24.12.2014 | Российская Федерация, ОАО «ДИОД» ГСО 9509-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1738:2011 | СО состава аромадендрина (ГСО-Аромадендрин-ДИОД) | 29.11.2011 (№ 40-2011) Свидетельство № 1755 до 28.12.2015 | Российская Федерация, ОАО «ДИОД» ГСО 9730-2010 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1739:2011 | СО состава и свойств антрацита (АН-ВНИИМ) | 29.11.2011 (№ 40-2011) Срок действия утвержденного типа СО до 07.10.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» ГСО 9428-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1740:2011 | СО состава раствора ионов серебра | 29.11.2011 (№ 40-2011) Срок действия утвержденного типа СО до 19.11.2026 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 9727-2010 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1741:2011 | СО состава раствора сульфид-ионов | 29.11.2011 (№ 40-2011) Срок действия утвержденного типа СО до 19.11.2026 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 9728-2010 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1742:2011 | СО состава раствора ионов кремния (КР-1) | 29.11.2011 (№ 40-2011) Срок действия утвержденного типа СО до 19.11.2026 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 9729-2010 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1743:2011 | СО состава 2R3R-дигидрокверцетина (2R3R-ДГК-ДИОД) | 29.11.2011 (№ 40-2011)) Срок действия утвержденного типа СО до 17.07.2026 | Российская Федерация, ПАО «ДИОД» ГСО 9308-2009 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1744:2011 | СО состава и свойств топлива дизельного (СТ-ДТ) | 29.11.2011 (№ 40-2011) Срок действия утвержденного типа СО до 01.11.2029 | Российская Федерация, АО «Сибтехнология» ГСО 9493-2009 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1745:2011 | СО состава и свойств масла моторного (СТ-ММ) | 29.11.2011 (№ 40-2011) Срок действия утвержденного типа СО до 01.11.2029 | Российская Федерация, АО «Сибтехнология» ГСО 9494-2009 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1746:2011 | СО состава и свойств бензина автомобильного (СТ-Б) | 29.11.2011 (№ 40-2011) Срок действия утвержденного типа СО до 01.11.2029 | Российская Федерация, АО «Сибтехнология» ГСО 9495-2009 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1747:2011 | СО состава и свойств масла турбинного (СТ-МТ) | 29.11.2011 (№ 40-2011) Срок действия утвержденного типа СО до 01.11.2029 | Российская Федерация, АО «Сибтехнология» ГСО 9496-2009 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1748:2011 | СО состава растворов токсичных микропримесей в этиловом спирте (комплект РС) | 29.11.2011 (№ 40-2011) Срок действия утвержденного типа СО до 21.08.2029 | Российская Федерация, ВНИИПБТ - филиал ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» ГСО 8404-2003 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1749:2011 | СО состава растворов токсичных микропримесей в водно-спиртовой смеси (комплект РВ) | 29.11.2011 (№ 40-2011) Срок действия утвержденного типа СО до 21.08.2029 | Российская Федерация, ВНИИПБТ - филиал ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» ГСО 8405-2003 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1750:2011 | СО удельной энергии сгорания (бензойная кислота К-3) | 29.11.2011 (№ 40-2011) Сертификат № 1388 бессрочный | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» ГСО 5504-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1751:2012 | СО удельной активности радионуклидов калия (40К), радия (226Ra) и тория (232Th) в граните | 24.05.2012 (№ 41-2012) Сертификат № 717 до 27.10.2016 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 2409-11 | АЗЕ, КАЗ, РОФ, УКР | 30.11.2017 протокол МГС №52-2017 |
| МСО 1752:2012 | СО состава раствора ионов железа (III), СО-1 | 24.05.2012 (№ 41-2012) Сертификат № 936 до 10.06.2031 | Республика Казахстан, ВКФ РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00044-2006 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1753:2012 | СО состава раствора ионов кадмия, СО-2 | 24.05.2012 (№ 41-2012) Сертификат № 937 до 10.06.2031 | Республика Казахстан, ВКФ РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00045-2006 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1754:2012 | СО состава раствора ионов меди, СО-3 | 24.05.2012 (№ 41-2012) Сертификат № 938 до 10.06.2031 | Республика Казахстан, ВКФ РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00046-2006 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1755:2012 | СО состава раствора ионов свинца, СО-4 | 24.05.2012 (№ 41-2012) Сертификат № 939 до 10.06.2031 | Республика Казахстан, ВКФ РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00047-2006 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1756:2012 | СО состава раствора ионов цинка, СО-5 | 24.05.2012 (№ 41-2012) Сертификат № 940 до 10.06.2031 | Республика Казахстан, ВКФ РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00048-2006 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КЫР, МОЛ, РОФ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1757:2012 | СО поглощенной дозы фотонного и электронного излучений (сополимер с феназиновым красителем) СО ПД(Ф)Э-5/50 | 24.05.2012 (№ 41-2012) Срок действия утвержденного типа СО до 20.06.2031 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИФТРИ» ГСО 7904-2001 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1758:2012 | СО содержания микропримесей серы в нефтепродуктах (ССН-ВНИИМ-5) | 24.05.2012 (№ 41-2012) Срок действия утвержденного типа СО до 09.07.2031 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»; СПбГУ ГСО 9391-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1759:2012 | СО содержания микропримесей серы в нефтепродуктах (ССН-ВНИИМ-20) | 24.05.2012 (№ 41-2012) Срок действия утвержденного типа СО до 09.07.2031 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»; СПбГУ ГСО 9393-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1760:2012 | СО содержания микропримесей серы в нефтепродуктах (ССН-ВНИИМ-50) | 24.05.2012 (№ 41-2012) Срок действия утвержденного типа СО до 09.07.2031 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»; СПбГУ ГСО 9396-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1761:2012 | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,0003-НС) | 24.05.2012 (№ 41-2012) Срок действия утвержденного типа СО до 18.05.2030 | Российская Федерация, ООО «Нефть-стандарт» ГСО 9513-2010 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1762:2012 | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,0005-НС) | 24.05.2012 (№ 41-2012) Срок действия утвержденного типа СО до 18.05.2030 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9514-2010 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1763:2012 | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,0010-НС) | 24.05.2012 (№ 41-2012) Срок действия утвержденного типа СО до 18.05.2030 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9515-2010 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1764:2012 | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,0025-НС) | 24.05.2012 (№ 41-2012) Срок действия утвержденного типа СО до 18.05.2030 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9516-2010 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1765:2012 | CО содержания хлорорганических соединений в нефти (ХОН-2-НС) | 24.05.2012 (№ 41-2012) Срок действия утвержденного типа СО до 18.05.2030 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9562-2010 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1766:2012 | СО плотности жидкости (ПЛ-900-НС) | 24.05.2012 (№ 41-2012) Свидетельство № 1673 до 30.11.2015 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9686-2010 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1767:2012 | СО кислотного числа нефтепродуктов (КЧ-0,3-НС) | 24.05.2012 (№ 41-2012) Срок действия утвержденного типа СО до 16.10.2030 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9732-2010 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1768:2012 | СО кислотного числа нефтепродуктов (КЧ-1,0-НС) | 24.05.2012 (№ 41-2012) Срок действия утвержденного типа СО до 16.10.2030 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9733-2010 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1769:2012 | СО фракционного состава товарной нефти (ФС-ТН-НС) | 24.05.2012 (№ 41-2012) Срок действия утвержденного типа СО до 16.10.2030 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9816-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1770:2012 | СО массовой доли серы в светлых нефтепродуктах (изооктане) (ССН-0,02-НС) | 24.05.2012 (№ 41-2012) Срок действия утвержденного типа СО до 30.08.2031 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9923-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1771:2012 | СО массовой доли серы в светлых нефтепродуктах (изооктане) (ССН-0,05-НС) | 24.05.2012 (№ 41-2012) Срок действия утвержденного типа СО до 30.08.2031 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9924-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1772:2012 | СО массовой доли серы в светлых нефтепродуктах (изооктане) (ССН-0,10-НС) | 24.05.2012 (№ 41-2012) Срок действия утвержденного типа СО до 30.08.2031 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9925-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1773:2012 | СО массовой доли серы в светлых нефтепродуктах (изооктане) (ССН-0,20-НС) | 24.05.2012 (№ 41-2012) Срок действия утвержденного типа СО до 30.08.2031 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9926-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1774:2012 | CО массовой доли серы в светлых нефтепродуктах (изооктане) (ССН-0,50-НС) | 24.05.2012 (№ 41-2012) Срок действия утвержденного типа СО до 30.08.2031 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 9927-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1775:2012 | СО состава соли каменной поваренной пищевой | 24.05.2012 (№ 41-2012) Свидетельство № 2149 до 01.09.2021 | Российская Федерация, ОАО «РИТМ» ГСО 9916-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1776:2012 | СО состава натрия хлористого технического | 24.05.2012 (№ 41-2012) Свидетельство № 2150 до 01.09.2021 | Российская Федерация, ОАО «РИТМ» ГСО 9917-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1777:2012 | СО состава 2R3R-аромадендрина (2R3R-Аромадендрин-ДИОД) | 24.05.2012 (№ 41-2012) Свидетельство № 1944 до 17.05.2016 | Российская Федерация, ОАО «ДИОД» ГСО 9832-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1778:2012 | СО состава 11-кето-β-босвеллиевой кислоты (ГСО-КБК-ДИОД) | 24.05.2012 (№ 41-2012) Свидетельство № 2020 до 16.09.2016 | Российская Федерация, ОАО «ДИОД» ГСО 9876-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1779:2012 | СО состава 3-О-ацетил-11- кето-β-босвеллиевой кислоты (ГСО-АКБК-ДИОД) | 24.05.2012 (№ 41-2012) Свидетельство № 2288 до 08.11.2016 | Российская Федерация, ОАО «ДИОД» ГСО 9971-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1780:2012 | СО состава индол-3-карбинола (ГСО-индол-3-карбинол-ДИОД) | 24.05.2012 (№ 41-2012) Свидетельство № 2365 до 06.12.2016 | Российская Федерация, ОАО «ДИОД» ГСО 9998-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1781:2012 | СО состава молока сухого (АСМ-1) | 24.05.2012 (№ 41-2012) Срок действия утвержденного типа СО до 25.02.2030 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И. Менделеева» ГСО 9563-2010 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1782:2012 | СО состава зерна и продуктов его переработки | 24.05.2012 (№ 41-2012) Срок действия утвержденного типа СО до 29.06.2030 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9734-2010 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1783:2012 | СО сорбционных свойств нанопористого модифицированного силикагеля (комплект НМС СО УНИИМ) | 24.05.2012 (№ 41-2012) Свидетельство № 4879 до 30.08.2021 | Российская Федерация, ФГУП «УНИИМ» ГСО 9935-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1784:2012 | СО состава уранового рудного тела, пересеченного скважиной (СО СУРТ) | 24.05.2012 (№ 41-2012) Свидетельство № 2425 до 01.09.2021 | Российская Федерация, ФГУ НПП «Геологоразведка» ГСО 10052-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1785:2012 | СО состава меди (комплект VSM02) | 24.05.2012 (№ 41-2012) Свидетельство № 2427 до 01.01.2032 | Российская Федерация, ООО «ВИКТОРИ-СТАДАРТ» ГСО 10054-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1786:2012 | СО массовой доли воды в органической жидкости (СО ВФ-ПА-1) | 24.05.2012 (№ 41-2012) Срок действия утвержденного типа СО до 23.11.2026 | Российская Федерация, Химический факультет СПбГУ, ООО «Петроаналитика» ГСО 10056-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1787:2012 | СО состава газовой смеси СО2-СО-С3Н8-N2 2 разряда | 15.11.2012 (№ 42-2012) Сертификат № 1252 до 27.10.2021 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 1815-2016 | ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ | 16.12.2024 протокол МГС № 66-2024 |
| МСО 1788:2012 | СО состава газовой смеси – имитатор природного газа C2H6-C3H8-и-C4H10-н-С4Н10-нео-С5Н12-и-С5Н12-н-С5Н12-н-С6Н14-СО2-N2-О2-Н2-Не-СН4 0 разряда | 15.11.2012 (№ 42-2012) Сертификат № 1424 до 29.07.2029 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 2148-2019 | ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ |  |
| МСО 1789:2012 | СО состава газовой смеси – имитатор природного газа C2H6-C3H8-и-C4H10-н-С4Н10-нео-С5Н12-и-С5Н12-н-С5Н12-н-С6Н14-СО2-N2-О2-Н2-Не-СН4 0 разряда | 15.11.2012 (№ 42-2012) Сертификат № 1425 до 29.07.2029 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 2149-2019 | ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, РОФ |  |
| МСО 1790:2012 | СО массовой доли влаги зерна 2-го разряда | 15.11.2012 (№ 42-2012) Срок действия утвержденного типа СО до 11.04.2028 | Российская Федерация, УНИИМ-филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8990-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1791:2012 | СО массовой концентрации хлористых солей в нефтепродуктах (СТ-НП-ХС) | 15.11.2012 (№ 42-2012) Срок действия утвержденного типа СО до 18.12.2030 | Российская Федерация, АО «Сибтехнология» ГСО 9322-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1792:2012 | СО массовой доли серы в нефтепродуктах (СТ-НП-С) | 15.11.2012 (№ 42-2012) Срок действия утвержденного типа СО до 18.12.2030 | Российская Федерация, АО «Сибтехнология» ГСО 9323-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1793:2012 | СО массовой доли воды в нефтепродуктах (СТ-НП-В) | 15.11.2012 (№ 42-2012) Срок действия утвержденного типа СО до 18.12.2030 | Российская Федерация, АО «Сибтехнология» ГСО 9324-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1794:2012 | СО кинематической вязкости нефтепродуктов (СТ-НП-ВК) | 15.11.2012 (№ 42-2012) Срок действия утвержденного типа СО до 18.12.2030 | Российская Федерация, АО «Сибтехнология» ГСО 9325-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1795:2012 | СО массовой доли механических примесей в нефтепродуктах (СТ-НП-МП) | 15.11.2012 (№ 42-2012) Срок действия утвержденного типа СО до 18.12.2030 | Российская Федерация, АО «Сибтехнология» ГСО 9326-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1796:2012 | СО давления насыщенных паров нефтепродуктов (СТ-НП-ДНП) | 15.11.2012 (№ 42-2012) Срок действия утвержденного типа СО до 18.12.2030 | Российская Федерация, АО «Сибтехнология» ГСО 9327-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1797:2012 | СО плотности нефтепродуктов (СТ-НП-П) | 15.11.2012 (№ 42-2012) Срок действия утвержденного типа СО до 18.12.2030 | Российская Федерация, АО «Сибтехнология» ГСО 9328-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1798:2012 | СО кинематической вязкости нефтепродуктов (СТ-НП-ВК40) | 15.11.2012 (№ 42-2012) Срок действия утвержденного типа СО до 18.12.2030 | Российская Федерация, АО «Сибтехнология» ГСО 9517-2010 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1799:2012 | СО кинематической вязкости нефтепродуктов (СТ-НП-ВК50) | 15.11.2012 (№ 42-2012) Срок действия утвержденного типа СО до 18.12.2030 | Российская Федерация, АО «Сибтехнология» ГСО 9518-2010 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1800:2012 | СО кинематической вязкости нефтепродуктов (СТ-НП-ВК100) | 15.11.2012 (№ 42-2012) Срок действия утвержденного типа СО до 18.12.2030 | Российская Федерация, АО «Сибтехнология» ГСО 9519-2010 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1801:2012 | СО фракционного состава нефтепродуктов (СТ-НП-ФС1) | 15.11.2012 (№ 42-2012) Срок действия утвержденного типа СО до 18.12.2030 | Российская Федерация, АО «Сибтехнология» ГСО 9520-2010 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1802:2012 | СО температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле (СТ-НП-ТВОТ) | 15.11.2012 (№ 42-2012) Срок действия утвержденного типа СО до 18.12.2030 | Российская Федерация, АО «Сибтехнология» ГСО 9521-2010 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1803:2012 | СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (СТ-НП-ТВЗТ) | 15.11.2012 (№ 42-2012) Срок действия утвержденного типа СО до 18.12.2030 | Российская Федерация, АО «Сибтехнология» ГСО 9522-2010 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1804:2012 | СО фракционного состава нефтепродуктов (СТ-НП-ФС2) | 15.11.2012 (№ 42-2012) Срок действия утвержденного типа СО до 18.12.2030 | Российская Федерация, АО «Сибтехнология» ГСО 9834-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1805:2012 | СО состава руды железной (Р-004) | 15.11.2012 (№ 42-2012) Сертификат № 1204 до 30.04.2017 | Украина, ПАО НИПИ «Механобрчермет» ДСЗУ 123.49-06 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КЫР, РОФ, ТУР |  |
| МСО 1806:2012 | СО состава концентрата магнетитового (Р-005) | 15.11.2012 (№ 42-2012) Сертификат № 1205 до 30.04.2017 | Украина, ПАО НИПИ «Механобрчермет» ДСЗУ 123.50-06 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, РОФ, ТУР |  |
| МСО 1807:2012 | СО состава концентрата качественного магнетитового (Р-006) | 15.11.2012 (№ 42-2012) Сертификат № 1206 до 30.04.2017 | Украина, ПАО НИПИ «Механобрчермет» ДСЗУ 123.51-06 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КЫР, РОФ, ТУР |  |
| МСО 1808:2012 | СО состава окатышей железорудных (Р-007) | 15.11.2012 (№ 42-2012) Сертификат № 1207 до 30.04.2017 | Украина, ПАО НИПИ «Механобрчермет» ДСЗУ 123.52-06 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КЫР, РОФ, ТУР |  |
| МСО 1809:2012 | СО состава концентрата марганцевого окисного типа (Р-008) | 15.11.2012 (№ 42-2012) Сертификат № 1208 до 30.04.2017 | Украина, ПАО НИПИ «Механобрчермет» ДСЗУ 123.53-06 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КЫР, РОФ, ТУР |  |
| МСО 1810:2012 | СО состава агломерата железорудного (Р-009) | 15.11.2012 (№ 42-2012) Сертификат №1990 до 30.11.2019 | Украина, ПАО НИПИ «Механобрчермет» ДСЗУ 123.56-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КЫР, РОФ, ТУР |  |
| МСО 1811:2012 | СО состава руды железной магнетитовой (кварцитов магнетитовых) (Р-010) | 15.11.2012 (№ 42-2012) Сертификат №1991 до 30.11.2019 | Украина, ПАО НИПИ «Механобрчермет» ДСЗУ 123.57-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КЫР, РОФ, ТУР |  |
| МСО 1812:2012 | СО состава свинца (комплект VSS1) | 15.11.2012 (№ 42-2012) Свидетельство № 2623 до 01.04.2032 | Российская Федерация, ООО «ВИКТОРИ-СТАДАРТ» ГСО 10110-2012 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1813:2013 | СО удельной активности радионуклидов калия (40К) и цезия (137Cs) в сухом молоке | 07.06.2013 (№ 43-2013) Сертификат № 837 до 27.12.2017 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 2577-12 | КАЗ, МОЛ, РОФ, УКР | 29.11.2018 протокол МГС №54-2018 |
| МСО 1814:2013 | СО состава раствора ионов кальция СО-15 | 07.06.2013 (№ 43-2013) Сертификат № 352 до 25.11.2026 | Республика Казахстан, ВКФ РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00291-2011 | АЗЕ, АРМ, РОФ, УКР |  |
| МСО 1815:2013 | СО состава раствора ионов магния СО-16 | 07.06.2013 (№ 43-2013) Сертификат № 354 до 25.11.2026 | Республика Казахстан, ВКФ РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00292-2011 | АЗЕ, АРМ, РОФ, УКР |  |
| МСО 1816:2013 | СО состава раствора ионов марганца (II) СО-17 | 07.06.2013 (№ 43-2013) Сертификат № 349 до 24.11.2026 | Республика Казахстан, ВКФ РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00293-2011 | АЗЕ, АРМ, РОФ, УКР |  |
| МСО 1817:2013 | СО состава раствора ионов хрома (VI) СО-18 | 07.06.2013 (№ 43-2013) Сертификат № 351 до 24.11.2026 | Республика Казахстан, ВКФ РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00294-2011 | АЗЕ, АРМ, РОФ, УКР |  |
| МСО 1818:2013 | СО состава концентрата медного (из руды свинцово-цинковой Малеевской) | 07.06.2013 (№ 43-2013) Сертификат № 469 до 30.11.2027 | Республика Казахстан, Филиал РГП на ПХВ «НЦ КПМС РК» «Восточный научно-исследовательский горно-металлургический институт цветных металлов» KZ.03.01.00386-2013 | БЕИ, КЫР, РОФ, УКР |  |
| МСО 1819:2013 | СО состава концентрата цинкового | 07.06.2013 (№ 43-2013) Сертификат № 468 до 25.11.2027 | Республика Казахстан, Филиал РГП на ПХВ «НЦ КПМС РК» «Восточный научно-исследовательский горно-металлургический институт цветных металлов» KZ.03.01.00387-2013 | БЕИ, КЫР, РОФ, УКР |  |
| МСО 1820:2013 | СО состава концентрата свинцового | 07.06.2013 (№ 43-2013) Сертификат № 467 до 25.11.2027 | Республика Казахстан, Филиал РГП на ПХВ «НЦ КПМС РК» «Восточный научно-исследовательский горно-металлургический институт цветных металлов» KZ.03.01.00388-2013 | БЕИ, КЫР, РОФ, УКР |  |
| МСО 1821:2013 | СО состава концентрата медного (из руды медно-цинковой Малеевской) | 07.06.2013 (№ 43-2013) Сертификат № 466 до 25.11.2027 | Республика Казахстан, Филиал РГП на ПХВ «НЦ КПМС РК» «Восточный научно-исследовательский горно-металлургический институт цветных металлов» KZ.03.01.00389-2013 | БЕИ, КЫР, РОФ,УКР |  |
| МСО 1822:2013 | СО состава крови, содержащей свинец (СО BL-Pb) | 07.06.2013 (№ 43-2013) Свидетельство № 5871 до 07.03.2024 | Российская Федерация, ФГБУН «Институт токсикологии» ФМБА России ГСО 9104-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1823:2013 | СО состава крови, содержащей ртуть (СО BL-Hg) | 07.06.2013 (№ 43-2013) Свидетельство № 4423 до 14.05.2020 | Российская Федерация, ФГБУН ИТ ФМБА России ГСО 9653-2010 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1824:2013 | СО состава крови, содержащей кадмий, (BL-Cd) | 07.06.2013 (№ 43-2013) Свидетельство № 5181 до 07.08.2022 | Российская Федерация, ФГБУН ИТ ФМБА России ГСО 10128-2012 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1825:2013 | СО состава крови, содержащей бериллий, (BL-Вe) | 07.06.2013 (№ 43-2013) Свидетельство № 5182 до 07.08.2022 | Российская Федерация, ФГБУН ИТ ФМБА России ГСО 10129-2012 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1826:2013 | СО смазывающей способности нефтепродуктов (ВСС) | 07.06.2013 (№ 43-2013) Срок действия утвержденного типа СО до 26.02.2030 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 9981-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1827:2013 | СО смазывающей способности нефтепродуктов (НСС) | 07.06.2013 (№ 43-2013) Срок действия утвержденного типа СО до 26.02.2030 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 9982-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1828:2013 | СО максимальной высоты некоптящего пламени эталонной топливной смеси (МВ НП) | 07.06.2013 (№ 43-2013) Срок действия утвержденного типа СО до 15.09.2030 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 9999-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1829:2013 | СО массовой доли воды в моногидрате триоксида урана (МТУ) | 07.06.2013 (№ 43-2013) Срок действия утвержденного типа СО до 23.11.2026 | Российская Федерация, АО «УЭХК» ГСО 10061-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 1830:2013 | СО состава гексафторида урана (ГФУ) | 07.06.2013 (№ 43-2013) Срок действия утвержденного типа СО до 09.08.2027 | Российская Федерация, АО «УЭХК» ГСО 10127-2012 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1831:2013 | CO вязкости жидкости РЭВ-2-НС | 07.06.2013 (№ 43-2013) Срок действия утвержденного типа СО до 19.06.2027 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 10070-2012 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1832:2013 | CO вязкости жидкости РЭВ-5-НС | 07.06.2013 (№ 43-2013) Срок действия утвержденного типа СО до 19.06.2027 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 10071-2012 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1833:2013 | CO вязкости жидкости РЭВ-10-НС | 07.06.2013 (№ 43-2013) Срок действия утвержденного типа СО до 19.06.2027 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 10072-2012 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1834:2013 | CO вязкости жидкости РЭВ-20-НС | 07.06.2013 (№ 43-2013) Срок действия утвержденного типа СО до 19.06.2027 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 10073-2012 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1835:2013 | CO вязкости жидкости РЭВ-30-НС | 07.06.2013 (№ 43-2013) Срок действия утвержденного типа СО до 19.06.2027 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 10074-2012 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1836:2013 | CO вязкости жидкости РЭВ-60-НС | 07.06.2013 (№ 43-2013) Срок действия утвержденного типа СО до 19.06.2027 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 10075-2012 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1837:2013 | CO вязкости жидкости РЭВ-100-НС | 07.06.2013 (№ 43-2013) Срок действия утвержденного типа СО до 19.06.2027 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 10076-2012 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1838:2013 | CO вязкости жидкости РЭВ-200-НС | 07.06.2013 (№ 43-2013) Срок действия утвержденного типа СО до 19.06.2027 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 10077-2012 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1839:2013 | CO вязкости жидкости РЭВ-300-НС | 07.06.2013 (№ 43-2013) Срок действия утвержденного типа СО до 19.06.2027 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 10078-2012 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1840:2013 | CO вязкости жидкости РЭВ-1000-НС | 07.06.2013 (№ 43-2013) Срок действия утвержденного типа СО до 19.06.2027 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 10079-2012 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1841:2013 | СО состава никеля (комплект НМГ) | 07.06.2013 (№ 43-2013) Срок действия утвержденного типа СО до 01.12.2028 | Российская Федерация, ООО «Институт Гипроникель» ГСО 9722-2010 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 1842:2013 | CО состава никеля (ННМГ-1) | 07.06.2013 (№ 43-2013) Срок действия утвержденного типа СО до 31.01.2031 | Российская Федерация, ООО «Институт Гипроникель» ГСО 9899-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 1843:2013 | СО состава никеля (ННМК-1) | 07.06.2013 (№ 43-2013) Свидетельство № 2220 до 01.06.2021 | Российская Федерация, ООО «Институт Гипроникель» ГСО 9932-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 1844:2013 | СО состава оксида кобальта (комплект К) | 07.06.2013 (№ 43-2013) Срок действия утвержденного типа СО до 31.01.2031 | Российская Федерация, ООО «Институт Гипроникель» ГСО 10000-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 1845:2013 | СО состава кобальта (КМ-1) | 07.06.2013 (№ 43-2013) Срок действия утвержденного типа СО до 01.12.2031 | Российская Федерация, ООО «Институт Гипроникель» ГСО 10062-2012 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 1846:2013 | СО состава кобальта (комплект ЭК) | 07.06.2013 (№ 43-2013) Срок действия утвержденного типа СО до 01.06.2031 | Российская Федерация, ООО «Институт Гипроникель» ГСО 10063-2012 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 1847:2013 | СО состава анодов никелевых черновых (АНБ-1) | 07.06.2013 (№ 43-2013) Срок действия утвержденного типа СО до 01.07.2027 | Российская Федерация, ООО «Институт Гипроникель» ГСО 10136-2012 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 1848:2013 | СО массовой концентрации активного хлора в воде (АХС СО УНИИМ) | 07.06.2013 (№ 43-2013) Срок действия утвержденного типа СО до 07.08.2027 | Российская Федерация, УНИИМ-филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10138-2012 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 1849:2013 | СО моногидрата оксалата кальция | 07.06.2013 (№ 43-2013) Свидетельство № 5186 до 07.08.2022 | Российская Федерация, ЗАО «ЛЕКО ЦЕНТР- М», ФГУП «УНИИМ» ГСО 10169-2012 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1850:2013 | СО состава крупы гречневой (КГ-01) | 07.06.2013 (№ 43-2013) Свидетельство № 2368 до 01.10.2016 | Российская Федерация, ГНУ ВНИИА Россельхозакадемии ГСО 10001-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1851:2013 | СО состава шрота подсолнечного (ШП-01) | 07.06.2013 (№ 43-2013) Свидетельство № 2428 до 01.10.2016 | Российская Федерация, ГНУ ВНИИА Россельхозакадемии ГСО 10055-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1852:2013 | СО состава (агрохимических показателей) почвы солонец бурый тяжелосуглинистый (САСолП-05) | 07.06.2013 (№ 43-2013) Свидетельство № 2484 до 01.01.2017 | Российская Федерация, ГНУ ВНИИА Россельхозакадемии ГСО 10064-2012 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1853:2013 | СО состава (агрохимических показателей) почвы дерново-среднеподзолистой Легкосуглинистой (САДПП-09) | 07.06.2013 (№ 43-2013) Свидетельство № 2485 до 01.01.2017 | Российская Федерация, ГНУ ВНИИА Россельхозакадемии ГСО 10065-2012 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, МОЛ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1854:2013 | СО диаметра наночастиц коллоидного раствора диоксида титана ГСО TiO2 - МЦ РОСНАНО) | 07.06.2013 (№ 43-2013) Свидетельство № 2839 до 12.10.2017 | Российская Федерация, ООО «МЦ РОСНАНО» ГСО 10144-2012 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1855:2013 | СО диаметра наночастиц коллоидного раствора диоксида кремния (ГСО SiO2 - МЦ РОСНАНО) | 07.06.2013 (№ 43-2013) Свидетельство № 2840 до 12.10.2017 | Российская Федерация, ООО «МЦ РОСНАНО» ГСО 10145-2012 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1856:2013 | СО диаметра наночастиц коллоидного раствора оксида цинка (ГСО ZnO - МЦ РОСНАНО) | 07.06.2013 (№ 43-2013) Свидетельство № 2841 до 12.10.2017 | Российская Федерация, ООО «МЦ РОСНАНО» ГСО 10146-2012 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1857:2013 | СО диаметра наночастиц коллоидного раствора оксида алюминия (ГСО Al2O3 - МЦ РОСНАНО) | 07.06.2013 (№ 43-2013) Свидетельство № 2842 до 12.10.2017 | Российская Федерация, ООО «МЦ РОСНАНО» ГСО 10147-2012 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1858:2013 | СО удельной поверхности дисперсного пористого материала | 14.12.2013 (№ 44-2013) Срок действия утвержденного типа СО до 18.12.2029 | Российская Федерация, Институт катализа им. Г.К.Борескова СО РАН ГСО 7912-2001 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1859:2013 | СО поверхностной плотности алюмоцинкового покрытия на стали (комплект ПП-2 А-Ц/Ст) | 14.12.2013 (№ 44-2013) Свидетельство № 1611 до 29.07.2015 | Российская Федерация, ФГУП «УНИИМ» ГСО 8788-2006 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УКР |  |
| МСО 1860:2013 | СО массовой доли влаги в продуктах переработки зерна | 14.12.2013 (№ 44-2013) Срок действия утвержденного типа СО до 06.12.2029 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9564-2010 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УКР |  |
| МСО 1861:2013 | СО массовой доли влаги в сухих молочных продуктах | 14.12.2013 (№ 44-2013) Срок действия утвержденного типа СО до 07.08.2027 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» ГСО 10148-2012 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УКР |  |
| МСО 1862:2013 | СО поверхностной плотности оловянного покрытия на стали (комплект ПП-О/Ст) | 14.12.2013 (№ 44-2013) Срок действия утвержденного типа СО до 09.01.2030 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» ГСО 9561-2010 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УКР |  |
| МСО 1863:2013 | СО объёмной доли N-метиланилина в автомобильных бензинах (ОД ММА-1) | 14.12.2013 (№ 44-2013) Срок действия утвержденного типа СО до 26.02.2030 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 10182-2013 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УКР |  |
| МСО 1864:2013 | СО объёмной доли N-метиланилина в автомобильных бензинах (ОД ММА-2) | 14.12.2013 (№ 44-2013) Срок действия утвержденного типа СО до 26.02.2030 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 10183-2013 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УКР |  |
| МСО 1865:2013 | СО объёмной доли N-метиланилина в автомобильных бензинах (ОД ММА-3) | 14.12.2013 (№ 44-2013) Срок действия утвержденного типа СО до 26.02.2030 | Российская Федерация, АНО НПО «ИНТЕГРСО», ООО «ИНТЕГРСО» ГСО 10184-2013 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УКР |  |
| МСО 1866:2013 | СО удельных магнитных потерь (сталь электротехническая холоднокатаная анизотропная) (СОТЭС-1) | 14.12.2013 (№ 44-2013) Свидетельство № 1939 до 31.03.2016 | Российская Федерация, ФГУП «УНИИМ» ГСО 859-76 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1867:2013 | СО удельных магнитных потерь (сталь электротехническая холоднокатаная изотропная) (ИНЭС-1) | 14.12.2013 (№ 44-2013) Свидетельство № 1940 до 31.03.2016 | Российская Федерация, ФГУП «УНИИМ» ГСО 2002-80 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1868:2013 | СО удельных магнитных потерь (сталь электротехническая холоднокатаная анизотропная) комплект СОТЭСЛ | 14.12.2013 (№ 44-2013) Срок действия утвержденного типа СО до 30.08.2031 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» ГСО 2129-89 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1869:2013 | СО удельных магнитных потерь (сталь электротехническая холоднокатаная изотропная) комплект СОНЭСЛ-1 | 14.12.2013 (№ 44-2013) Свидетельство № 2128 до 07.09.2016 | Российская Федерация, ФГУП «УНИИМ», ООО «ВИЗ-Сталь» ГСО 5357-90 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, ГРУ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1870:2014 | СО состава серебра аффинированного (комплект СОСр) | 25.06.2014 (№ 45-2014) Свидетельство № 2697 до 01.05.2062 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 10118-2012 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 1871:2014 | СО состава золота аффинированного (комплект СО Зл) | 25.06.2014 (№ 45-2014) Свидетельство № 2846 до 01.09.2062 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 10151-2012 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 1872:2014 | СО состава отработанного алюмоплатинового катализатора (СО ПлРе-1) | 25.06.2014 (№ 45-2014) Свидетельство № 5426 до 01.06.2028 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 10232-2013 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 1873:2014 | СО состава отработанного алюмоплатинового катализатора (СО ПлРе-2) | 25.06.2014 (№ 45-2014) Свидетельство № 5427 до 01.06.2028 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 10233-2013 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 1874:2014 | СО состава отработанного алюмоплатинового катализатора (СО Пл-3) | 25.06.2014 (№ 45-2014) Свидетельство № 5428 до 01.06.2028 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 10234-2013 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 1875:2014 | СО состава раствора ионов хрома (VI) (Хр-10) | 25.06.2014 (№ 45-2014) Срок действия утвержденного типа СО до 21.02.2028 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 10204-2013 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 1876:2014 | СО состава раствора хлорид-ионов (Хл-10) | 25.06.2014 (№ 45-2014) Срок действия утвержденного типа СО до 08.05.2028 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 10227-2013 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 1877:2014 | СО состава раствора ионов натрия (На-10) | 25.06.2014 (№ 45-2014) Срок действия утвержденного типа СО до 08.05.2028 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 10228-2013 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 1878:2014 | СО состава раствора ионов лития | 25.06.2014 (№ 45-2014) Срок действия утвержденного типа СО до 08.05.2028 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 10229-2013 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 1879:2014 | СО состава оксида никеля (комплект НОК) | 25.06.2014 (№ 45-2014) Срок действия утвержденного типа СО до 01.05.2033 | Российская Федерация, ООО «Институт Гипроникель» ГСО 10293-2013 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УКР |  |
| МСО 1880:2014 | СО состава золотосодержащей коры выветривания (ЗСКВ-М) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Сертификат № 747 до 24.01.2019 | Республика Казахстан, ТОО «Геологоразведочная компания «Топаз» KZ.03.01.00476-2014 | АЗЕ, БЕИ, КЫР, РОФ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1881:2014 | СО фракционного состава бензинов (ФС-ВНИИМ-Б) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Свидетельство № 1536 до 29.07.2015 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Петроаналитика» ГСО 9610-2010 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1882:2014 | СО фракционного состава дизельных топлив (ФС-ВНИИМ-ДТ) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Свидетельство № 1537 до 29.07.2015 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Петроаналитика» ГСО 9611-2010 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1883:2014 | СО фракционного состава реактивных топлив (ФС-ВНИИМ-РТ) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Свидетельство № 1538 до 29.07.2015 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Петроаналитика» ГСО 9612-2010 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1884:2014 | СО давления насыщенных паров нефтепродуктов (ДНП-ПА) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Срок действия утвержденного типа СО до 19.11.2030 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 9817-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1885:2014 | СО массовой доли серы в нефтепродуктах (СО СН-ПА-1) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Срок действия утвержденного типа СО до 18.12.2030 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 9819-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1886:2014 | СО массовой доли серы в нефтепродуктах (СО СН-ПА-2) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Срок действия утвержденного типа СО до 18.12.2030 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 9820-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1887:2014 | СО вязкости жидкости (СО ВЖ-ПА-1) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Свидетельство № 4742 до 12.02.2021 | Российская Федерация, Химический факультет СПбГУ, ООО «Петроаналитика» ГСО 9827-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1888:2014 | СО массовой доли воды в нефтепродуктах (СО ВН-ПА) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Срок действия утвержденного типа СО до 18.12.2030 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 9829-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1889:2014 | СО массовой доли серы в темных нефтепродуктах (СО СУ-ПА) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Срок действия утвержденного типа СО до 20.06.2031 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 9893-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1890:2014 | СО массовой доли воды в органической жидкости (СО ВФ-ПА-2) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Срок действия утвержденного типа СО до 20.06.2031 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 9922-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1891:2014 | СО температур текучести и застывания нефтепродуктов (СО ТЗН-ПА) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Срок действия утвержденного типа СО до 02.06.2027 | Российская Федерация, Химический факультет СПбГУ, ООО «Петроаналитика» ГСО 10108-2012 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1892:2014 | СО массовой доли хлорорганических соединений в нефти (имитатор) (СО ХОН-ПА) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Свидетельство № 5211 до 06.09.2022 | Российская Федерация, Химический факультет СПбГУ, ООО «Петроаналитика» ГСО 10150-2012 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1893:2014 | CО массовой доли серы в нефтепродуктах (имитатор) (СО ССН-ПА) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Срок действия утвержденного типа СО до 26.01.2028 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 10202-2013 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1894:2014 | СО октанового числа нефтепродуктов (СО ОЧ-ПА) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Срок действия утвержденного типа СО до 27.03.2028 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 10218-2013 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1895:2014 | СО фракционного состава нефти (СО ФС-ТН-ПА) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Срок действия утвержденного типа СО до 27.03.2028 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 10219-2013 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1896:2014 | СО предельной температуры фильтруемости дизельного топлива на холодном фильтре (СО ПТФ-ПА) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Срок действия утвержденного типа СО до 13.07.2029 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 10269-2013 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1897:2014 | СО массовой доли азота в нефтепродуктах (имитатор) (СО МДАН-ПА) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Срок действия утвержденного типа СО до 06.09.2029 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 10318-2013 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1898:2014 | СО цетанового числа дизельного топлива (СО ЦЧ-ПА) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Срок действия утвержденного типа СО до 28.01.2029 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 10398-2014 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1899:2014 | СО состава и свойств нефти (СО СС-ТН-ПА) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Свидетельство № 3654 до 14.05.2019 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 10407-2014 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1900:2014 | СО температуры помутнения нефтепродуктов (СО ТПМТ-ПА) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Срок действия утвержденного типа СО до 26.03.2029 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 10442-2014 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1901:2014 | СО массовой доли железа, осаждённого на фильтр из водного раствора (комплект, Fe) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Срок действия утвержденного типа СО до 20.06.2031 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» ГСО 8465-2003 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1902:2014 | СО массовой доли меди, осаждённой на фильтр из водного раствора (комплект, Сu) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Срок действия утвержденного типа СО до 20.06.2031 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» ГСО 8466-2003 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1903:2014 | СО массовой доли железа, кобальта, меди, никеля, осаждённых на фильтр из водного раствора (МО-3) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Срок действия утвержденного типа СО до 20.06.2031 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» ГСО 8486-2003 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1904:2014 | СО динамических магнитных свойств стали электротехнической холоднокатаной анизотропной | 04.12.2014 (№ 46-2014) Срок действия утвержденного типа СО до 21.08.2029 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10270-2013 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1905:2014 | СО динамических магнитных свойств стали электротехнической холоднокатаной анизотропной (СОТЭС) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Срок действия утвержденного типа СО до 21.08.2029 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10271-2013 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1906:2014 | СО состава глицина (СГ СО УНИИМ) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Срок действия утвержденного типа СО до 29.06.2029 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10272-2013 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1907:2014 | СО изотопного состава никеля, обогащённого изотопом 60 Ni, в азотнокислом растворе (60 Ni СО УНИИМ) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Срок действия утвержденного типа СО до 21.08.2028 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10273-2013 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1908:2014 | СО изотопного состава свинца, обогащённого изотопом 206Pb, в азотнокислом растворе (206Pb СО УНИИМ) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Срок действия утвержденного типа СО до 21.08.2028 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10274-2013 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1909:2014 | СО состава свинца азотнокислого | 04.12.2014 (№ 46-2014) Срок действия утвержденного типа СО до 21.08.2029 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10275-2013 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1910:2014 | СО массовой доли металлов в шлаке медеплавильного производства (ШМ СО УНИИМ) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Срок действия утвержденного типа СО до 21.08.2029 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10276-2013 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1911:2014 | СО массовой доли никеля (II) в растворе (Ni СО УНИИМ) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Срок действия утвержденного типа СО до 21.08.2024 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10277-2013 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1912:2014 | СО массовой доли свинца (II) в растворе (Pb СО УНИИМ) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Срок действия утвержденного типа СО до 21.08.2024 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10278-2013 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1913:2014 | СО нанопористого оксида алюминия (Al2O3 СО УНИИМ) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Срок действия утвержденного типа СО до 12.04.2029 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10449-2014 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1914:2014 | СО массовой доли карбоната натрия в карбонате натрия высокой чистоты (Na2CO3СО УНИИМ) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Срок действия утвержденного типа СО до 22.04.2029 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10450-2014 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 1915:2014 | СО состава медно-молибденовой руды месторождения Кальмакыр (КК-1) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Сертификат № 100:2008 до 28.04.2028 | Республика Узбекистан, Центральная Лаборатория АО «Узбекгеологоразведка» O'z DSN 03.0061:2000 | АЗЕ, АРМ, РОФ, УКР |  |
| МСО 1916:2014 | СО состава полиметаллической руды месторождения Алтынтопкан (АТ-1) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Сертификат № 101:2008 до 28.04.2028 | Республика Узбекистан, Центральная Лаборатория АО «Узбекгеологоразведка» O'z DSN 03.0062:2000 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, РОФ, УКР |  |
| МСО 1917:2014 | СО состава полиметаллической руды месторождения Учкулач (УК-1) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Сертификат № 102:2008 до 28.04.2028 | Республика Узбекистан, Центральная Лаборатория АО «Узбекгеологоразведка» O'z DSN 03.0063:2000 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, РОФ, УКР |  |
| МСО 1918:2014 | СО состава руды фосфоритовой (ФР-1) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Сертификат № 86:2008 до 28.04.2028 | Республика Узбекистан, Центральная Лаборатория АО «Узбекгеологоразведка» O'z DSN 03.0220:2002 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, РОФ, УКР |  |
| МСО 1919:2014 | СО состава руды фосфоритовой (ФР-2) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Сертификат № 87:2008 до 28.04.2028 | Республика Узбекистан, Центральная Лаборатория АО «Узбекгеологоразведка» O'z DSN 03.0221:2002 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, РОФ, УКР |  |
| МСО 1920:2014 | СО состава руды фосфоритовой (ФР-3) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Сертификат № 88:2008 до 28.04.2028 | Республика Узбекистан, Центральная Лаборатория АО «Узбекгеологоразведка» O'z DSN 03.0222:2002 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, РОФ, УКР |  |
| МСО 1921:2014 | СО состава руды фосфоритовой (ФР-4) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Сертификат № 89:2008 до 28.04.2028 | Республика Узбекистан, Центральная Лаборатория АО «Узбекгеологоразведка» O'z DSN 03.0223:2002 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, РОФ, УКР |  |
| МСО 1922:2014 | СО состава руды фосфоритовой (ФР-5) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Сертификат № 90:2008 до 28.04.2028 | Республика Узбекистан, Центральная Лаборатория АО «Узбекгеологоразведка» O'z DSN 03.0224:2002 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, РОФ, УКР |  |
| МСО 1923:2014 | СО состава руды фосфоритовой (ФР-6) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Сертификат № 91:2008 до 28.04.2028 | Республика Узбекистан, Центральная Лаборатория АО «Узбекгеологоразведка» O'z DSN 03.0225:2002 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, РОФ, УКР |  |
| МСО 1924:2014 | СО состава концентрата фосфоритового (ФК-1) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Сертификат № 92:2008 до 28.04.2028 | Республика Узбекистан, Центральная Лаборатория АО «Узбекгеологоразведка» O'z DSN 03.0226:2002 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, РОФ, УКР |  |
| МСО 1925:2014 | СО состава концентрата фосфоритового (ФК-2) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Сертификат № 93:2008 до 28.04.2028 | Республика Узбекистан, Центральная Лаборатория АО «Узбекгеологоразведка» O'z DSN 03.0227:2002 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, РОФ, УКР |  |
| МСО 1926:2014 | СО состава вольфрамовой руды (ВР-1) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Сертификат № 695:2010 до 30.01.2026 | Республика Узбекистан, «Центральная Лаборатория» АО «Узбекгеологоразведка» O'z DSN 03.1213:2010 | АЗЕ, АРМ, РОФ, УКР |  |
| МСО 1927:2014 | СО состава вольфрамсодержащей породы (ВП-1) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Сертификат № 696:2010 до 30.01.2026 | Республика Узбекистан, «Центральная Лаборатория» АО «Узбекгеологоразведка» O'z DSN 03.1214:2010 | АЗЕ, АРМ, РОФ, УКР |  |
| МСО 1928:2014 | СО состава вольфрамового промпродукта (ВПП-1) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Сертификат № 697:2010 до 30.01.2026 | Республика Узбекистан, «Центральная Лаборатория» АО «Узбекгеологоразведка» O'z DSN 03.1215:2010 | АЗЕ, АРМ, РОФ, УКР |  |
| МСО 1929:2014 | СО состава вольфрамового промпродукта (ВПП-2) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Сертификат № 698:2010 до 11.10.2026 | Республика Узбекистан, «Центральная Лаборатория» АО «Узбекгеологоразведка» O'z DSN 03.1216:2010 | АЗЕ, АРМ, РОФ, УКР |  |
| МСО 1930:2014 | СО состава вольфрамового концентрата (ВК-2) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Сертификат № 699:2010 до 11.10.2026 | Республика Узбекистан, «Центральная Лаборатория» АО «Узбекгеологоразведка» O'z DSN 03.1217:2010 | АЗЕ, АРМ, РОФ, УКР |  |
| МСО 1931:2014 | СО состава вольфрамового концентрата (ВК-1) | 04.12.2014 (№ 46-2014) Сертификат № 700:2010 до 11.10.2026 | Республика Узбекистан, «Центральная Лаборатория» АО «Узбекгеологоразведка» O'z DSN 03.1218:2010 | АЗЕ, АРМ, РОФ, УКР |  |
| МСО 1932:2015 | СО состава песка кварцевого (КП-1) | 18.06.2015 (№ 47-2015) Сертификат № 103:2008 до 28.04.2028 | Республика Узбекистан, Центральная Лаборатория АО «Узбекгеологоразведка» O'z DSN 03.0064:2000 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, РОФ, ТАД |  |
| МСО 1933:2015 | СО состава руды баритовой (БР-1) | 18.06.2015 (№ 47-2015) Сертификат № 94:2008 до 28.04.2028 | Республика Узбекистан, Центральная Лаборатория АО «Узбекгеологоразведка» O'z DSN 03.0228:2002 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, РОФ, ТАД |  |
| МСО 1934:2015 | СО состава концентрата баритового (БК-1) | 18.06.2015 (№ 47-2015) Сертификат № 95:2008 до 28.04.2028 | Республика Узбекистан, Центральная Лаборатория АО «Узбекгеологоразведка» O'z DSN 03.0229:2002 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, РОФ, ТАД |  |
| МСО 1935:2015 | СО состава руды железной (ЖР-1) | 18.06.2015 (№ 47-2015) Сертификат № 96:2008 до 28.04.2028 | Республика Узбекистан, Центральная Лаборатория АО «Узбекгеологоразведка» O'z DSN 03.0230:2002 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, РОФ, ТАД |  |
| МСО 1936:2015 | СО состава руды железной (ЖР-2) | 18.06.2015 (№ 47-2015) Сертификат № 97:2008 до 28.04.2028 | Республика Узбекистан, Центральная Лаборатория АО «Узбекгеологоразведка» O'z DSN 03.0231:2002 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, РОФ, ТАД |  |
| МСО 1937:2015 | СО состава известняка (1) | 18.06.2015 (№ 47-2015) Сертификат № 98:2008 до 28.04.2028 | Республика Узбекистан, Центральная Лаборатория АО «Узбекгеологоразведка» O'z DSN 03.0232:2002 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, РОФ, ТАД, УКР |  |
| МСО 1938:2015 | СО состава каолина (К-1) | 18.06.2015 (№ 47-2015) Сертификат № 99:2008 до 28.04.2028 | Республика Узбекистан, Центральная Лаборатория АО «Узбекгеологоразведка» O'z DSN 03.0233:2002 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, РОФ, ТАД, УКР |  |
| МСО 1939:2015 | СО состава руды железной (ЖР-К) | 18.06.2015 (№ 47-2015) Сертификат № 116:2008 до 28.04.2028 | Республика Узбекистан, Центральная Лаборатория АО «Узбекгеологоразведка» O'z DSN 03.0907:2008 | АЗЕ, АРМ, РОФ, ТАД |  |
| МСО 1940:2015 | СО состава руды железной (ЖР-З) | 18.06.2015 (№ 47-2015) Сертификат № 117:2008 до 28.04.2028 | Республика Узбекистан, Центральная Лаборатория АО «Узбекгеологоразведка» O'z DSN 03.0908:2008 | АЗЕ, АРМ, РОФ, ТАД |  |
| МСО 1941:2015 | СО состава руды железной (ЖР-Т) | 18.06.2015 (№ 47-2015) Сертификат № 118:2008 до 28.04.2028 | Республика Узбекистан, Центральная Лаборатория АО «Узбекгеологоразведка» O'z DSN 03.0909:2008 | АЗЕ, АРМ, РОФ, ТАД |  |
| МСО 1942:2015 | СО состава серпентинит содержащей породы (Серпентинит) | 18.06.2015 (№ 47-2015) Сертификат № 119:2008 до 28.04.2028 | Республика Узбекистан, Центральная Лаборатория АО «Узбекгеологоразведка» O'z DSN 03.0910:2008 | АЗЕ, АРМ, РОФ, ТАД |  |
| МСО 1943:2015 | СО состава силикатной горной породы (СГП-1) | 18.06.2015 (№ 47-2015) Сертификат № 120:2008 до 28.04.2028 | Республика Узбекистан, Центральная Лаборатория АО «Узбекгеологоразведка» O'z DSN 03.0911:2008 | АЗЕ, АРМ, РОФ, ТАД |  |
| МСО 1944:2015 | СО состава поваренной соли (СП-1) | 18.06.2015 (№ 47-2015) Сертификат № 121:2008 до 28.04.2028 | Республика Узбекистан, Центральная Лаборатория АО «Узбекгеологоразведка» O'z DSN 03.0912:2008 | АЗЕ, АРМ, РОФ, ТАД, УКР |  |
| МСО 1945:2015 | СО состава искусственной газовой смеси в азоте (N2-Ю-1) | 18.06.2015 (№ 47-2015) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Югра-ПГС» ГСО 10506-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1946:2015 | СО состава искусственной газовой смеси в аргоне (Ar-Ю-1) | 18.06.2015 (№ 47-2015) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Югра-ПГС» ГСО 10507-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1947:2015 | СО состава искусственной газовой смеси в водороде (H2-Ю-1) | 18.06.2015 (№ 47-2015) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Югра-ПГС» ГСО 10508-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1948:2015 | СО состава искусственной газовой смеси в воздухе (Air-Ю-1) | 18.06.2015 (№ 47-2015) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Югра-ПГС» ГСО 10509-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1949:2015 | СО состава искусственной газовой смеси в гелии (Не-Ю-1) | 18.06.2015 (№ 47-2015) Свидетельство № 6216 до 27.09.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Югра-ПГС» ГСО 10510-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1950:2015 | СО состава искусственной газовой смеси в двуокиси углерода (СО2-Ю-1) | 18.06.2015 (№ 47-2015) Свидетельство № 4068 до 09.12.2019 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Югра-ПГС» ГСО 10511-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1951:2015 | СО состава искусственной газовой смеси – имитатор природного газа (ИПГ-17) | 18.06.2015 (№ 47-2015) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Югра-ПГС» ГСО 10512-2014 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1952:2015 | СО состава искусственной газовой смеси инертных и постоянных газов (ИП-Ю-2) | 18.06.2015 (№ 47-2015) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Югра-ПГС» ГСО 10513-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1953:2015 | СО состава искусственной смеси - имитатор конденсата газового нестабильного (КГН-3) | 18.06.2015 (№ 47-2015) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Югра-ПГС» ГСО 10514-2014 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1954:2015 | СО состава искусственной газовой смеси в кислороде (О2-Ю-1) | 18.06.2015 (№ 47-2015) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Югра-ПГС» ГСО 10515-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1955:2015 | СО состава искусственной газовой смеси в метане (СН4-Ю-1) | 18.06.2015 (№ 47-2015) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Югра-ПГС» ГСО 10516-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1956:2015 | СО состава искусственной газовой смеси в пропане (С3Н8-Ю-1) | 18.06.2015 (№ 47-2015) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Югра-ПГС» ГСО 10517-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1957:2015 | СО состава искусственной газовой смеси серосодержащих соединений (СС-Ю-1) | 18.06.2015 (№ 47-2015) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Югра-ПГС» ГСО 10518-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1958:2015 | СО состава искусственной смеси – имитатор сжиженных углеводородных газов (СУГ-Ю-1) | 18.06.2015 (№ 47-2015) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Югра-ПГС» ГСО 10519-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1959:2015 | СО состава искусственной газовой смеси – «трансформаторная» газовая смесь (ТР-Ю-1) | 18.06.2015 (№ 47-2015) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Югра-ПГС» ГСО 10520-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1960:2015 | СО состава искусственной газовой смеси углеводородных газов (УГ-Ю-2) | 18.06.2015 (№ 47-2015) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Югра-ПГС» ГСО 10521-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1961:2015 | СО состава искусственной газовой смеси углеводородных газов (УГ-Ю-3) | 18.06.2015 (№ 47-2015) Свидетельство № 6227 до 27.09.2024 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Югра-ПГС» ГСО 10522-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1962:2015 | СО состава искусственной газовой смеси химически активных газов (ХАГ-Ю-2) | 18.06.2015 (№ 47-2015) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Югра-ПГС» ГСО 10523-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1963:2015 | СО состава корнеплодов моркови (М-03) | 18.06.2015 (№ 47-2015) Свидетельство № 3590 до 01.02.2019 | Российская Федерация, ГНУ ВНИИА Россельхозакадемии ГСО 10394-2014 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1964:2015 | СО состава (агрохимических показателей) почвы серой лесной тяжелосуглинистой (САСлП-03) | 18.06.2015 (№ 47-2015) Свидетельство № 3653 до 01.03.2019 | Российская Федерация, ГНУ ВНИИА Россельхозакадемии ГСО 10406-2014 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1965:2015 | СО состава (агрохимических показателей) почвы чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый (САЧобП-01) | 18.06.2015 (№ 47-2015) Свидетельство № 3681 до 03.02.2019 | Российская Федерация, ГНУ ВНИИА Россельхозакадемии ГСО 10412-2014 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1966:2015 | СО состава (агрохимических показателей) почвы дерново-подзолистой среднесуглинистый (САДПП-10) | 18.06.2015 (№ 47-2015) Свидетельство № 5872 до 04.04.2024 | Российская Федерация, ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» ГСО 10413-2014 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1967:2015 | СО состава меди (ММ-2) | 18.06.2015 (№ 47-2015) Срок действия утвержденного типа СО до 01.05.2034 | Российская Федерация, ООО «Институт Гипроникель» ГСО 10411-2014 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1968:2015 | СО свойств линейного полиэтилена F-0220S | 18.06.2015 (№ 47-2015) Сертификат № 1416:2014 до 30.12.2019 | Республика Узбекистан, Научно-исследовательский центр химии и физики полимеров НУУЗ O'z DSN 03.1932:2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, ТАД | 21.06.2024 протокол МГС 65-2024 |
| МСО 1969:2015 | СО свойств линейного полиэтилена I-0760 | 18.06.2015 (№ 47-2015) Сертификат № 1417:2014 до 30.12.2019 | Республика Узбекистан, Научно-исследовательский центр химии и физики полимеров НУУЗ O'z DSN 03.1933:2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, ТАД | 21.06.2024 протокол МГС 65-2024 |
| МСО 1970:2015 | СО свойств линейного полиэтилена F-Y346 | 18.06.2015 (№ 47-2015) Сертификат № 1418:2014 до 30.12.2019 | Республика Узбекистан, Научно-исследовательский центр химии и физики полимеров НУУЗ O’z DSN 03.1934:2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, ТАД | 21.06.2024 протокол МГС 65-2024 |
| МСО 1971:2015 | СО свойств линейного полиэтилена I-1561 | 18.06.2015 (№ 47-2015) Сертификат № 1419:2014 до 30.12.2019 | Республика Узбекистан, Научно-исследовательский центр химии и физики полимеров НУУЗ O'z DSN 03.1935:2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, ТАД | 21.06.2024 протокол МГС 65-2024 |
| МСО 1972:2015 | СО влагосодержания и насыпной плотности доменного кокса (комплект) | 10.12.2015 (№ 48-2015) Сертификат № 905 до 10.12.2019 | Республика Казахстан, АО «Казчерметавтоматика» Российская Федерация, ФГУП «УНИИМ» KZ.03.01.00008-2003 | АЗЕ, АРМ, МОЛ, РОФ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 1973:2015 | СО параметра кристаллической решетки (силицид ванадия), ПР-1 | 10.12.2015 (№ 48-2015) Свидетельство № 4424 до 20.05.2020 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМС» ГСО 7891-2001 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 1974:2015 | СО дифракционных свойств кристаллической решетки (гексаборид лантана), ПРФ-12 | 10.12.2015 (№ 48-2015) Срок действия утвержденного типа СО до 12.08.2030 | Российская Федерация, ФБУ «НИЦ ПМ - РОСТЕСТ» ГСО 9574-2010 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 1975:2015 | СО состава меди (комплект VSM03) | 10.12.2015 (№ 48-2015) Свидетельство № 3833 до 01.07.2034 | Российская Федерация, ООО «Виктори-Стандарт» ГСО 10488-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 1976:2015 | СО состава искусственной газо-жидкостной смеси на основе углеводородов (СЖ-М-0) | 10.12.2015 (№ 48-2015) Свидетельство № 6318 до 22.10.2024 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 10524-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 1977:2015 | СО состава искусственной газо-жидкостной смеси на основе углеводородов (СЖ-М-1) | 10.12.2015 (№ 48-2015) Свидетельство № 6319 до 22.10.2024 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 10525-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 1978:2015 | СО состава искусственной газо-жидкостной смеси на основе углеводородов (СЖ-М-2) | 10.12.2015 (№ 48-2015) Свидетельство № 6320 до 22.10.2024 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 10526-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 1979:2015 | СО состава искусственной газовой смеси на основе бензола, метил- и этилбензола, диметилбензолов (БЛ-М-0) | 10.12.2015 (№ 48-2015) Свидетельство № 6321 до 22.10.2024 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 10527-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 1980:2015 | СО состава искусственной газовой смеси на основе бензола, метил- и этилбензола, диметилбензолов (БЛ-М-1) | 10.12.2015 (№ 48-2015) Свидетельство № 6322 до 22.10.2024 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 10528-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 1981:2015 | СО состава искусственной газовой смеси на основе бензола, метил- и этилбензола, диметилбензолов (БЛ-М-2) | 10.12.2015 (№ 48-2015) Свидетельство № 6323 до 22.10.2024 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 10529-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 1982:2015 | СО состава искусственной газовой смеси на основе инертных и постоянных газов (ИП-М-0) | 10.12.2015 (№ 48-2015) Свидетельство № 6324 до 22.10.2024 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 10530-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 1983:2015 | СО состава искусственной газовой смеси на основе инертных и постоянных газов (ИП-М-1) | 10.12.2015 (№ 48-2015) Свидетельство № 6325 до 22.10.2024 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 10531-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 1984:2015 | СО состава искусственной газовой смеси на основе инертных и постоянных газов (ИП-М-2) | 10.12.2015 (№ 48-2015) Свидетельство № 6326 до 22.10.2024 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 10532-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 1985:2015 | СО состава искусственной газовой смеси на основе кислородсодержащих и азотсодержащих газов (КА-М-0) | 10.12.2015 (№ 48-2015) Свидетельство № 6327 до 22.10.2024 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 10533-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 1986:2015 | СО состава искусственной газовой смеси на основе кислородсодержащих и азотсодержащих газов (КА-М-1) | 10.12.2015 (№ 48-2015) Свидетельство № 6328 до 22.10.2024 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 10534-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 1987:2015 | СО состава искусственной газовой смеси на основе кислородсодержащих и азотсодержащих газов (КА-М-2) | 10.12.2015 (№ 48-2015) Свидетельство № 6329 до 22.10.2024 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 10535-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 1988:2015 | СО состава искусственной газовой смеси на основе серосодержащих газов (СС-М-0) | 10.12.2015 (№ 48-2015) свидетельство № 6330 до 22.10.2024 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 10536-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 1989:2015 | СО состава искусственной газовой смеси на основе серосодержащих газов (СС-М-1) | 10.12.2015 (№ 48-2015) Свидетельство № 6331 до 22.10.2024 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 10537-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 1990:2015 | СО состава искусственной газовой смеси на основе серосодержащих газов (СС-М-2) | 10.12.2015 (№ 48-2015) Свидетельство № 6332 до 22.10.2024 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 10538-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 1991:2015 | СО состава искусственной газовой смеси на основе углеводородных газов (УВ-М-0) | 10.12.2015 (№ 48-2015) Свидетельство № 6333 до 22.10.2024 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 10539-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 1992:2015 | СО состава искусственной газовой смеси на основе углеводородных газов (УВ-М-1) | 10.12.2015 (№ 48-2015) Свидетельство № 6334 до 22.10.2024 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 10540-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 1993:2015 | СО состава искусственной газовой смеси на основе углеводородных газов (УВ-М-2) | 10.12.2015 (№ 48-2015) Свидетельство № 6335 до 22.10.2024 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 10541-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 1994:2015 | СО состава искусственной газовой смеси на основе углеводородных газов (УГ-М-0) | 10.12.2015 (№ 48-2015) Свидетельство № 4197 до 24.12.2019 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 10542-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 1995:2015 | СО состава искусственной газовой смеси на основе углеводородных газов (УГ-М-1) | 10.12.2015 (№ 48-2015) Свидетельство № 4198 до 24.12.2019 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 10543-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 1996:2015 | СО состава искусственной газовой смеси на основе углеводородных газов (УГ-М-2) | 10.12.2015 (№ 48-2015) Свидетельство № 4199 до 24.12.2019 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 10544-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 1997:2015 | СО состава искусственной газовой смеси на основе химически активных газов (ХА-М-0) | 10.12.2015 (№ 48-2015) Свидетельство № 6336 до 22.10.2024 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 10545-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 1998:2015 | СО состава искусственной газовой смеси на основе химически активных газов (ХА-М-1) | 10.12.2015 (№ 48-2015) Свидетельство № 6337 до 22.10.2024 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 10546-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 1999:2015 | СО состава искусственной газовой смеси на основе химически активных газов (ХА-М-2) | 10.12.2015 (№ 48-2015) Свидетельство № 6338 до 22.10.2024 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 10547-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 2000:2015 | СО состава искусственной газовой смеси на основе хладонов (ХЛ-М-0) | 10.12.2015 (№ 48-2015) Свидетельство № 6339 до 22.10.2024 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 10548-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 2001:2015 | СО состава искусственной газовой смеси на основе хладонов (ХЛ-М-1) | 10.12.2015 (№ 48-2015) Свидетельство № 6340 до 22.10.2024 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 10549-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 2002:2015 | СО состава искусственной газовой смеси на основе хладонов (ХЛ-М-2) | 10.12.2015 (№ 48-2015) Свидетельство № 6341 до 22.10.2024 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 10550-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 2003:2015 | СО состава золота лигатурного (СО Зл86) | 10.12.2015 (№ 48-2015) Свидетельство № 4237 до 01.01.2065 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 10553-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 2004:2015 | СО состава сплава марки ЗлСр 10-90 (СО ЗлСр 10-90) | 10.12.2015 (№ 48-2015) Свидетельство № 4238 до 01.01.2065 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 10554-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 2005:2015 | СО состава сплава марки ЗлСр 20-80 (СО ЗлСр 20-80) | 10.12.2015 (№ 48-2015) Свидетельство № 4239 до 01.01.2065 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 10555-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 2006:2015 | СО состава сплава марки ЗлСрМ 375-20 (СО ЗлСрМ 375-20) | 10.12.2015 (№ 48-2015) Свидетельство № 4240 до 01.01.2065 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 10556-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 2007:2015 | СО состава сплава марки ЗлСрМ 585-80 (СО ЗлСрМ 585-80) | 10.12.2015 (№ 48-2015) Свидетельство № 4241 до 01.01.2065 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 10557-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 2008:2015 | СО состава сплава марки ЗлСрМ 750-150 (СО ЗлСрМ 750-150) | 10.12.2015 (№ 48-2015) Свидетельство № 4242 до 01.01.2065 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 10558-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 2009:2015 | СО состава сплава марки СрМ 925 (СО СрМ 925) | 10.12.2015 (№ 48-2015) Свидетельство № 4243 до 01.01.2065 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 10559-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 2010:2015 | СО состава золота аффинированного Зл4а (комплект) | 10.12.2015 (№ 48-2015) Свидетельство № 4412 до 01.04.2085 | Российская Федерация, ОАО «ЕЗ ОЦМ» ГСО 10588-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 2011:2016 | СО состава и свойств мазута топочного (СТ-М) | 28.06.2016 (№ 49-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 01.08.2029 | Российская Федерация, АО «Сибтехнология» ГСО 10482-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2012:2016 | СО состава и свойств топлива для реактивных двигателей (СТ-РТ) | 28.06.2016 (№ 49-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 01.08.2029 | Российская Федерация, АО «Сибтехнология» ГСО 10483-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2013:2016 | СО состава и свойств масла индустриального (СТ-МИ) | 28.06.2016 (№ 49-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 01.08.2029 | Российская Федерация, АО «Сибтехнология» ГСО 10484-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2014:2016 | СО состава и свойств масла трансформаторного (СТ-МТФ) | 28.06.2016 (№ 49-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 01.08.2029 | Российская Федерация, АО «Сибтехнология» ГСО 10485-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2015:2016 | СО состава и свойств масла компрессорного (СТ-МК) | 28.06.2016 (№ 49-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 01.08.2029 | Российская Федерация, АО «Сибтехнология» ГСО 10486-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2016:2016 | СО состава цинка (комплект VSZ2) | 28.06.2016 (№ 49-2016) Свидетельство № 4502 до 01.07.2035 | Российская Федерация, ООО «Виктори-Стандарт» ГСО 10623-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2017:2016 | СО состава серебра (комплект VCH2) | 28.06.2016 (№ 49-2016) Свидетельство № 4610 до 01.08.2065 | Российская Федерация, ООО «Виктори-Стандарт» ГСО 10671-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2018:2016 | СО состава искусственной газовой смеси в азоте (N2-П-1) | 28.06.2016 (№ 49-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 10.07.2031 | Российская Федерация, ООО «ПГС-сервис» ГСО 10597-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2019:2016 | СО состава искусственной газовой смеси в азоте (N2-П-2) | 28.06.2016 (№ 49-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 10.07.2031 | Российская Федерация, ООО «ПГС-сервис» ГСО 10598-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2020:2016 | СО состава искусственной газовой смеси в воздухе (Air-П-1) | 28.06.2016 (№ 49-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 10.07.2031 | Российская Федерация, ООО «ПГС-сервис» ГСО 10599-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2021:2016 | СО состава искусственной газовой смеси в воздухе (Air-П-2) | 28.06.2016 (№ 49-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 10.07.2031 | Российская Федерация, ООО «ПГС-сервис» ГСО 10600-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2022:2016 | СО состава искусственной газовой смеси в аргоне (Ar-П-1) | 28.06.2016 (№ 49-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 10.07.2031 | Российская Федерация, ООО «ПГС-сервис» ГСО 10601-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2023:2016 | СО состава искусственной газовой смеси в аргоне (Ar-П-2) | 28.06.2016 (№ 49-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 10.07.2031 | Российская Федерация, ООО «ПГС-сервис» ГСО 10602-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2024:2016 | СО состава искусственной газовой смеси в водороде (Н2-П-1) | 28.06.2016 (№ 49-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 10.07.2031 | Российская Федерация, ООО «ПГС-сервис» ГСО 10603-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2025:2016 | СО состава искусственной газовой смеси в водороде (Н2-П-2) | 28.06.2016 (№ 49-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 10.07.2031 | Российская Федерация, ООО «ПГС-сервис» ГСО 10604-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2026:2016 | СО состава искусственной газовой смеси в гелии (He-П-1) | 28.06.2016 (№ 49-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 10.07.2031 | Российская Федерация, ООО «ПГС-сервис» ГСО 10605-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2027:2016 | СО состава искусственной газовой смеси в гелии (Не-П-2) | 28.06.2016 (№ 49-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 10.07.2031 | Российская Федерация, ООО «ПГС-сервис» ГСО 10606-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2028:2016 | СО состава искусственной газовой смеси серосодержащих соединений (S-П-2) | 28.06.2016 (№ 49-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 10.07.2031 | Российская Федерация, ООО «ПГС-сервис» ГСО 10607-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2029:2016 | СО состава искусственной газовой смеси в кислороде (О2-П-1) | 28.06.2016 (№ 49-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 10.07.2031 | Российская Федерация, ООО «ПГС-сервис» ГСО 10608-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2030:2016 | СО состава искусственной газовой смеси углеводородов (ИПГ-П-1) | 28.06.2016 (№ 49-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 10.07.2031 | Российская Федерация, ООО «ПГС-сервис» ГСО 10609-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2031:2016 | СО состава искусственной газовой смеси постоянных и углеводородных газов (Makro-П-1) | 28.06.2016 (№ 49-2016) Свидетельство № 4489 до 10.07.2020 | Российская Федерация, ООО «ПГС-сервис» ГСО 10610-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2032:2016 | СО состава искусственной газовой смеси постоянных и углеводородных газов (Mikro-П-2) | 28.06.2016 (№ 49-2016) Свидетельство № 4490 до 10.07.2020 | Российская Федерация, ООО «ПГС-сервис» ГСО 10611-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2033:2016 | СО состава искусственной смеси сжиженных углеводородных газов (ШФЛУ-П-1) | 28.06.2016 (№ 49-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 10.07.2031 | Российская Федерация, ООО «ПГС-сервис» ГСО 10612-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2034:2016 | СО состава имидаклоприда (конфидора) | 28.06.2016 (№ 49-2016) Сертификат № 1916 до 31.12.2018 | Украина, СКТБ с ОП ФХИ НАНУ ДСЗУ 043.6-2013 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, РОФ, УЗБ | 1 |
| МСО 2035:2016 | СО плотности жидкости (СО ПЛЖ-ПА-1) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 18.12.2030 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 9821-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2036:2016 | СО плотности жидкости (СО ПЛЖ-ПА-2) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 18.12.2030 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 9822-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2037:2016 | СО плотности жидкости (СО ПЛЖ-ПА-3) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 18.12.2030 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 9823-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2038:2016 | СО плотности жидкости (СО ПЛЖ-ПА-4) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 18.12.2030 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 9824-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2039:2016 | СО массовой доли механических примесей в нефтепродуктах (СО МПН-ПА-1) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 18.12.2030 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 9825-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2040:2016 | СО массовой доли механических примесей в нефтепродуктах (СО МПН-ПА-2) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 18.12.2030 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 9826-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2041:2016 | СО вязкости жидкости (СО ВЖ-ПА-2) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Свидетельство № 4743 до 12.02.2021 | Российская Федерация, Химический факультет СПбГУ, ООО «Петроаналитика» ГСО 9828-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 2042:2016 | СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (СО ТВЗТ-ПА-1) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 25.11.2029 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 9830-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 2043:2016 | СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (СО ТВЗТ-ПА-2) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 30.12.2030 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 9831-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2044:2016 | СО массовой концентрации хлористых солей в нефтепродуктах (СО ХСН-ПА-1) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 20.06.2031 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 9867-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 2045:2016 | СО массовой концентрации хлористых солей в нефтепродуктах (СО ХСН-ПА-2) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 20.06.2031 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 9868-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 2046:2016 | СО содержания металлов в нефтепродуктах (СО СМН-ПА) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 19.06.2027 | Российская Федерация, Химический факультет СПбГУ, ООО «Петроаналитика» ГСО 10066-2012 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 2047:2016 | СО температуры вспышки в открытом тигле (СО ТВОТ-ПА) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 31.05.2027 | Российская Федерация, Химический факультет СПбГУ, ООО «Петроаналитика» ГСО 10109-2012 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 2048:2016 | СО общего щелочного числа нефтепродуктов (СО ЩЧ-ПА) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 31.05.2027 | Российская Федерация, Химический факультет СПбГУ, ООО «Петроаналитика» ГСО 10112-2012 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 2049:2016 | СО массовой доли нефтепродуктов в кварцевом песке (СО МДНП-ПА) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 19.06.2027 | Российская Федерация, Химический факультет СПбГУ, ООО «Петроаналитика» ГСО 10113-2012 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2050:2016 | СО массовой доли парафинов в нефти (имитатор) (СО МДПН-ПА) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 06.09.2027 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 10149-2012 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 2051:2016 | СО массовой и объемной доли бензола в нефтепродуктах (СО МОДБ-ПА) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 14.12.2027 | Российская Федерация, Химический факультет СПбГУ, ООО «Петроаналитика» ГСО 10185-2013 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 2052:2016 | СО массовой концентрации фактических смол в нефтепродуктах (имитатор) (СО КФСН-ПА) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 14.12.2027 | Российская Федерация, Химический факультет СПбГУ, ООО «Петроаналитика» ГСО 10187-2013 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 2053:2016 | СО массовой концентрации жира в изопропиловом спирте (СО ЖВМ-ПА) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 27.03.2028 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 10212-2013 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2054:2016 | СО кислотности нефтепродуктов (имитатор) (СО КН-ПА) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 06.09.2029 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 10302-2013 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 2055:2016 | СО массовой доли коксового остатка нефтепродуктов (СО КК-ПА) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 06.09.2029 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 10303-2013 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 2056:2016 | СО массовой концентрации нефтепродуктов в водорастворимой органической жидкости (СО НВМ-ПА) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 06.09.2029 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 10317-2013 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 2057:2016 | СО зольности нефтепродуктов (СО ЗЛ-ПА) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 06.09.2029 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 10319-2013 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 2058:2016 | СО массовой доли меркаптановой серы в нефтепродуктах (СО МСН-ПА) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 28.01.2029 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 10399-2014 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 2059:2016 | СО рН водной вытяжки нефтепродуктов (СО ВКЩ-ПА) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 28.01.2029 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 10400-2014 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 2060:2016 | СО массовой концентрации нефтепродуктов в гексане (СО НГ-ПА) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Свидетельство № 3655 до 14.05.2019 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 10408-2014 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 2061:2016 | СО йодного числа нефтепродуктов (имитатор) (СО ИЧ-ПА) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 26.03.2029 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 10443-2014 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 2062:2016 | СО массовой доли метил-трет-бутилового эфира в бензине (имитатор) (СО МТБЭ-ПА) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 18.12.2029 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 10561-2015 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 2063:2016 | СО температуры начала кристаллизации нефтепродуктов (СО ТНК-ПА) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 04.03.2030 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 10591-2015 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 2064:2016 | СО потерь от испарения моторного масла (СО ИМН-ПА) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 19.11.2030 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 10729-2015 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 2065:2016 | СО состава раствора ионов металлов (СО ВРК-ПА-1) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 19.11.2030 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 10730-2015 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2066:2016 | СО массовой доли хлорорганических соединений в нафте (имитатор) (СО ХН-ПА) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 18.12.2030 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 10741-2016 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2067:2016 | СО массовой доли фосфора в нефтепродуктах (СО ФН-ПА) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 30.12.2030 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 10745-2016 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2068:2016 | СО фракционного состава бензина (СО ФС-Б-ПА) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 19.04.2031 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 10750-2016 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 2069:2016 | СО фракционного состава реактивного топлива (СО ФС-РТ-ПА) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 19.04.2031 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 10751-2016 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 2070:2016 | СО фракционного состава дизельного топлива (СО ФС-ДТ-ПА) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 19.04.2031 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 10752-2016 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 2071:2016 | СО кислотного числа нефтепродуктов (СО КЧ-ПА) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 06.05.2031 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 10759-2016 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 2072:2016 | СО свойств нефтяного битума (СО БИТ-ПА) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 18.05.2031 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 10765-2016 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, УЗБ |  |
| МСО 2073:2016 | СО состава искусственной газовой смеси химически активных газов (ХА-Л-1) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 20.11.2030 | Российская Федерация, АО «Линде Газ Рус» ГСО 10697-2015 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2074:2016 | СО состава искусственной газовой смеси химически активных газов (ХА-Л-2) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 20.11.2030 | Российская Федерация, АО «Линде Газ Рус» ГСО 10698-2015 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2075:2016 | СО состава искусственной газовой смеси инертных, постоянных и углеводородных газов (ИПУ-Л-0) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 20.11.2030 | Российская Федерация, АО «Линде Газ Рус» ГСО 10699-2015 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2076:2016 | СО состава искусственной газовой смеси инертных, постоянных и углеводородных газов (ИПУ-Л-1) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 20.11.2030 | Российская Федерация, АО «Линде Газ Рус» ГСО 10700-2015 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2077:2016 | СО состава искусственной газовой смеси инертных, постоянных и углеводородных газов (ИПУ-Л-2) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 20.11.2030 | Российская Федерация, АО «Линде Газ Рус» ГСО 10701-2015 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2078:2016 | СО состава искусственной газовой смеси – имитатор природного газа (ИПГ-Л-1) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 20.11.2030 | Российская Федерация, АО «Линде Газ Рус» ГСО 10702-2015 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2079:2016 | СО состава и свойств тощего угля (УТ-ВНИИМ) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Срок действия утвержденного типа СО до 13.11.2030 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» ГСО 10723-2015 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, МОЛ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2080:2016 | СО состава серебра аффинированного (комплект СО СР) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Свидетельство № 4763 до 01.04.2066 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 10754-2016 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2081:2016 | СО состава свинца (комплект VSS2) | 08.12.2016 (№ 50-2016) Свидетельство № 4767 до 01.05.2036 | Российская Федерация, ООО «Виктори-Стандарт» ГСО 10757-2016 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2082:2016 | СО состава (агрохимических показателей) чернозема типичного тяжелосуглинистого | 08.12.2016 (№ 50-2016) Сертификат № 2015 до 31.12.2020 | Украина, ННЦ «Институт метрологии», ННЦ «Институт почвоведения и агрохимии имени А.Н. Соколовского» ДСЗУ 163.5-15 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2083:2016 | СО состава концентрата дистен-силиманитового для химического и спектрального методов анализа | 08.12.2016 (№ 50-2016) Сертификат № 2011 до 31.12.2020 | Украина, ННЦ «Институт метрологии», ГП «ГНИП Институт титана» ДСЗУ 123.63-15 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2084:2017 | СО состава газовой смеси NO-N2 1 разряда | 01.06.2017 (№ 51-2017) Сертификат № 1431 до 12.09.2029 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 2769-2019 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, РОФ, ТУР, УКР |  |
| МСО 2085:2017 | СО состава газовой смеси NH3 – N2 2 разряда | 01.06.2017 (№ 51-2017) Сертификат № 1440 до 12.09.2029 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 2996-2019 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, РОФ, ТУР, УКР |  |
| МСО 2086:2017 | СО состава газовой смеси СH4 – воздух 1 разряда | 01.06.2017 (№ 51-2017) Сертификат № 1230 до 27.07.2021 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 0266-2016 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, РОФ, ТУР, УКР | 16.12.2024 протокол МГС 66-2024 |
| МСО 2087:2017 | СО удельной активности цезия-137, калия-40 и стронция-90 в люпине | 01.06.2017 (№ 51-2017) Сертификат № 1244 до 27.10.2021 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 2047-2016 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, РОФ, ТУР | 16.12.2024 протокол МГС 66-2024 |
| МСО 2088:2017 | СО состава руды полиметаллической (СО-90) | 01.06.2017 (№ 51-2017) Сертификат № 373 до 24.03.2027 | Республика Казахстан, ТОО «Центргеоланалит» KZ.03.01.00571-2016 | АЗЕ, КЫР, РОФ, ТАД |  |
| МСО 2089:2017 | СО поглощенной дозы фотонного и электронного излучений (сополимер с 4-диэтиламиноазо-бензоловым красителем) СО ПД(Э)-1/10 | 01.06.2017 (№ 51-2017) Срок действия утвержденного типа СО до 21.02.2028 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИФТРИ» ГСО 8916-2007 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, ТУР |  |
| МСО 2090:2017 | СО состава золота аффинированного (комплект СО ЗлА) | 01.06.2017 (№ 51-2017) Свидетельство № 4917 до 01.09.2066 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 10812-2016 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2091:2017 | СО состава золота аффинированного (СО ЗлВ1) | 01.06.2017 (№ 51-2017) Свидетельство № 4918 до 01.09.2066 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 10813-2016 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2092:2017 | СО состава золота аффинированного (СО ЗлВ2) | 01.06.2017 (№ 51-2017) Свидетельство № 4919 до 01.09.2066 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 10814-2016 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2093:2017 | СО состава меди черновой (комплект VSМ15) | 01.06.2017 (№ 51-2017) Свидетельство № 4928 до 30.09.2036 | Российская Федерация, ООО «Виктори-Стандарт» ГСО 10819-2016 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, ТУР, УКР |  |
| МСО 2094:2017 | СО плотности жидкости (ПЛ-750-НС) | 01.06.2017 (№ 51-2017) Срок действия утвержденного типа СО до 30.12.2031 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 10858-2016 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, ТУР, УКР |  |
| МСО 2095:2017 | СО плотности жидкости (ПЛ-900-НС) | 01.06.2017 (№ 51-2017) Срок действия утвержденного типа СО до 30.12.2031 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 10859-2016 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, ТУР, УКР |  |
| МСО 2096:2017 | СО плотности жидкости (ПЛ-1330-НС) | 01.06.2017 (№ 51-2017) Срок действия утвержденного типа СО до 30.12.2031 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 10860-2016 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ, ТУР, УКР |  |
| МСО 2097:2017 | СО состава титаномагнетитовой руды (ТМР-1) | 01.06.2017 (№ 51-2017) Сертификат № 1746:2016 до 30.01.2026 | Республика Узбекистан, «Центральная Лаборатория» АО «Узбекгеологоразведка» O'z DSN 03.2262:2016 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ |  |
| МСО 2098:2017 | СО состава титаномагнетитовой руды (ТМР-2) | 01.06.2017 (№ 51-2017) Сертификат № 1747:2016 до 30.01.2026 | Республика Узбекистан, «Центральная Лаборатория» АО «Узбекгеологоразведка» O'z DSN 03.2263:2016 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ |  |
| МСО 2099:2017 | СО состава титаномагнетитовой руды (ТМР-3) | 01.06.2017 (№ 51-2017) Сертификат № 1748:2016 до 30.01.2026 | Республика Узбекистан, «Центральная Лаборатория» АО «Узбекгеологоразведка» O'z DSN 03.2264:2016 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ |  |
| МСО 2100:2017 | СО состава титаномагнетитовой руды (ТМР-4) | 01.06.2017 (№ 51-2017) Сертификат №1749:2016 до 30.01.2026 | Республика Узбекистан, «Центральная Лаборатория» АО «Узбекгеологоразведка» O'z DSN 03.2265:2016 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ |  |
| МСО 2101:2017 | СО состава золотосеребряной полевошпат-кварцевой руды РЗС К-1 | 01.06.2017 (№ 51-2017) Сертификат № 1866:2016 до 04.11.2026 | Республика Узбекистан, «Центральная Лаборатория» АО «Узбекгеологоразведка» O'z DSN 03.2382:2016 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ |  |
| МСО 2102:2017 | СО состава золотосеребряной карбонат-кварцевой руды РЗС К-2 | 01.06.2017 (№ 51-2017) Сертификат № 1867:2016 до 04.11.2026 | Республика Узбекистан, «Центральная Лаборатория» АО «Узбекгеологоразведка» O'z DSN 03.2383:2016 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ |  |
| МСО 2103:2017 | СО состава золотосеребряной арсенопирит-кварцевой руды РЗС З-1 | 01.06.2017 (№ 51-2017) Сертификат № 1868:2016 до 04.11.2026 | Республика Узбекистан, «Центральная Лаборатория» АО «Узбекгеологоразведка» O'z DSN 03.2384:2016 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ |  |
| МСО 2104:2017 | СО состава золотосеребряной полевошпат-арсенопирит-кварцевой руды РЗС З-2 | 01.06.2017 (№ 51-2017) Сертификат №1869:2016 до 04.11.2026 | Республика Узбекистан, «Центральная Лаборатория» АО «Узбекгеологоразведка» O'z DSN 03.2385:2016 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ |  |
| МСО 2105:2017 | СО состава золотосеребряной полисульфидно-кварцевой руды РЗС В-1 | 01.06.2017 (№ 51-2017) Сертификат № 1870:2016 до 04.11.2026 | Республика Узбекистан, «Центральная Лаборатория» АО «Узбекгеологоразведка» O'z DSN 03.2386:2016 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ |  |
| МСО 2106:2017 | СО состава золотосеребряной пирит-полевошпат-кварцевой руды РЗС А-1 | 01.06.2017 (№ 51-2017) Сертификат № 1871:2016 до 04.11.2026 | Республика Узбекистан, «Центральная Лаборатория» АО «Узбекгеологоразведка» O'z DSN 03.2387:2016 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, МОЛ |  |
| МСО 2107:2017 | СО состава газовой смеси С3H8 - воздух 1 разряда | 30.11.2017 (№ 52 -2017) Сертификат № 1260 до 31.01.2022 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 3120-2017 | АРМ, КАЗ, РОФ, ТАД, УКР |  |
| МСО 2108:2017 | СО состава газовой смеси H2S - N2 1 разряда | 30.11.2017 (№ 52-2017) Сертификат № 1263 до 31.01.2022 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 3123-2017 | АРМ, КАЗ, РОФ, ТАД, УКР |  |
| МСО 2109:2017 | СО газопроницаемости горных пород (имитатор) (ГП СО УНИИМ) | 30.11.2017 (№ 52-2017) Свидетельство № 4889 до 30.08.2021 | Российская Федерация, ФГУП «УНИИМ» ГСО 10799-2016 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2110:2017 | СО состава меди высокой чистоты (Cu СО УНИИМ) | 30.11.2017 (№ 52-2017) Срок действия утвержденного типа СО до 30.08.2026 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» ГСО 10800-2016 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2111:2017 | СО состава железа высокой чистоты (Fe СО УНИИМ) | 30.11.2017 (№ 52-2017) Срок действия утвержденного типа СО до 26.09.2026 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» ГСО 10816-2016 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2112:2017 | СО состава угля и кокса (набор УГ-68 СО ЛЕКО) | 30.11.2017 (№ 52-2017) Срок действия утвержденного типа СО до 09.03.2027 | Российская Федерация, ЗАО «ЛЕКО ЦЕНТР-М», УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10876-2017/ ГСО 10878-2017 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2113:2017 | СО массовой доли сырой клейковины в зерне | 30.11.2017 (№ 52-2017) Срок действия утвержденного типа СО до 02.05.2027 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10887-2017 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2114:2017 | СО массовой доли жира (масличности) в семенах подсолнечника | 30.11.2017 (№ 52-2017) Срок действия утвержденного типа СО до 07.07.2027 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ФГБНУ ВНИИМК ГСО 10899-2017 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2115:2017 | СО удельной поверхности кварцевого песка (QSiO2 СО УНИИМ) | 30.11.2017 (№ 52 -2017) Срок действия утвержденного типа СО до 07.08.2027 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» ГСО 10900-2017 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2116:2018 | СО состава раствора ионов кремния (КР-2) | 27.06.2018 (№ 53-2018) Срок действия утвержденного типа СО до 10.04.2029 | Российская Федерация, ООО «ЦСОВВ» ГСО 10445-2014 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2117:2018 | СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле ТВЗТ-80-НС | 27.06.2018 (№ 53-2018) Срок действия утвержденного типа СО до 26.09.2027 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 10907-2017 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2118:2018 | СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле ТВЗТ-110-НС | 27.06.2018 (№ 53-2018) Срок действия утвержденного типа СО до 26.09.2027 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 10908-2017 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2119:2018 | СО температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле (ТВОТ-80-НС) | 27.06.2018 (№ 53-2018) Срок действия утвержденного типа СО до 13.12.2027 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 10928-2017 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2120:2018 | СО температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле (ТВОТ-110-НС) | 27.06.2018 (№ 53-2018) Срок действия утвержденного типа СО до 13.12.2027 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 10929-2017 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2121:2018 | СО показателя текучести расплава полиэтилена (СО ПТР-ПА-1) | 27.06.2018 (№ 53-2018) Срок действия утвержденного типа СО до 06.09.2027 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 10170-2012 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2122:2018 | СО показателя текучести расплава полипропилена (СО ПТР-ПА-2) | 27.06.2018 (№ 53-2018) Срок действия утвержденного типа СО до 29.06.2029 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика», ГСО 10268-2013 | АРМ, КАЗ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2123:2018 | СО массовой доли общего осадка в остаточных топливах (имитатор) (СО ООТ-ПА) | 27.06.2018 (№ 53-2018) Срок действия утвержденного типа СО до 30.08.2031 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 10801-2016 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2124:2018 | СО состава минерального удобрения (СО СМУ-ПА) | 27.06.2018 (№ 53-2018) Срок действия утвержденного типа СО до 26.09.2031 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 10817-2016 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2125:2018 | СО кажущейся вязкости моторного масла (СО ВЖ-НТ-ПА) | 27.06.2018 (№ 53-2018) Срок действия утвержденного типа СО до 30.12.2026 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 10861-2016 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2126:2018 | СО смазывающей способности дизельного топлива (СО ССДТ-ПА) | 27.06.2018 (№ 53-2018) Срок действия утвержденного типа СО до 17.02.2027 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 10874-2017 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2127:2018 | СО свойств и состава сухого молока (СО СМОЛ-ПА) | 27.06.2018 (№ 53-2018) Срок действия утвержденного типа СО до 02.06.2027 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 10891-2017 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2128:2018 | СО общей минерализации воды (СО МКСО-ПА) | 27.06.2018 (№ 53-2018) Срок действия утвержденного типа СО до 26.09.2027 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 10909-2017 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2129:2018 | СО массовой доли ароматических углеводородов в дизельном топливе (СО АУДТ-ПА) | 27.06.2018 (№ 53-2018) Срок действия утвержденного типа СО до 20.11.2027 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 10923-2017 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2130:2018 | СО окислительной стабильности дистиллятных топлив (СО ОСДТ-ПА) | 27.06.2018 (№ 53-2018) Срок действия утвержденного типа СО до 13.12.2027 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 10935-2017 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2131:2018 | СО состава стали (набор С-85 СО ЛЕКО) | 27.06.2018 (№ 53-2018) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2027 | Российская Федерация, ЗАО «ЛЕКО ЦЕНТР-М», УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» ГСО 11008-2017 ГСО 11009-2017 ГСО 11010-2017 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2132:2018 | СО состава титана (набор Т-88 СО ЛЕКО) | 27.06.2018 (№ 53-2018) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2027 | Российская Федерация, ЗАО «ЛЕКО ЦЕНТР-М», УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» ГСО 11011-2017 ГСО 11012-2017 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2133:2018 | СО состава меди (набор М-14 СО ЛЕКО) | 27.06.2018 (№ 53-2018) Свидетельство № 5307 до 27.12.2022 | Российская Федерация, ЗАО «ЛЕКО ЦЕНТР-М», ФГУП «УНИИМ» ГСО 11013-2017 ГСО 11014-2017 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2134:2018 | СО влажности пиломатериалов | 27.06.2018 (№ 53-2018) Срок действия утвержденного типа СО до 30.08.2031 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» ГСО 8837-2006 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2135:2018 | СО массовой доли воды в дигидрате молибдата натрия (Na2MoO4·2H2O СО УНИИМ) | 27.06.2018 (№ 53-2018) Срок действия утвержденного типа СО до 06.10.2027 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» ГСО 10911-2017 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2136:2018 | СО удельной активности радионуклидов цезия (Cs-137) и калия (К-40) в овсе | 29.11.2018 (№ 54-2018) Сертификат № 1340 до 20.12.2022 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 3147-2017 | АРМ, РОФ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2137:2018 | СО состава газовой смеси H2-N2 1 разряда | 29.11.2018 (№ 54-2018) Сертификат № 1901 до 21.11.2027 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» СО 3149-2022 | АРМ, РОФ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2138:2018 | СО состава газовой смеси nC6H14-N2 1 разряда | 29.11.2018 (№ 54-2018) Сертификат № 1902 до 21.11.2027 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» СО 3150-2022 | АРМ, РОФ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2139:2018 | СО состава газовой смеси nC6H14-воздух 1 разряда | 29.11.2018 (№ 54-2018) Сертификат № 1903 до 21.11.2027 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» СО 3151-2022 | АРМ, РОФ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2140:2018 | СО состава газовой смеси C3H8-N2 1 разряда | 29.11.2018 (№ 54-2018) Сертификат № 1904 до 21.11.2027 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» СО 3152-2022 | АРМ, РОФ, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2141:2018 | СО состава раствора ионов никеля (II), СО-10 | 29.11.2018 (№ 54-2018) Сертификат № 478 до 11.11.2027 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанский филиал РГП «Казахстанский институт метрологии» KZ.03.01.00062-2007 | АРМ, РОФ, УЗБ |  |
| МСО 2142:2018 | СО состава раствора ионов серебра (I), СО-13 | 29.11.2018 (№ 54-2018) Сертификат № 480 до 11.11.2027 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанский филиал РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» KZ.03.01.00065-2007 | АРМ, РОФ, УЗБ |  |
| МСО 2143:2018 | СО состава поверочной газовой смеси метана в воздухе (CH4-воздух) | 29.11.2018 (№ 54-2018) Сертификат № 54 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, КФ РГП «КазИнМетр» KZ.03.01.00102-2009 | АРМ, РОФ, УЗБ |  |
| МСО 2144:2018 | СО состава поверочной газовой смеси кислорода в азоте (O2-N2) | 29.11.2018 (№ 54-2018) Сертификат № 125 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, КФ РГП «КазИнМетр» KZ.03.01.00190-2009 | АРМ, РОФ, УЗБ |  |
| МСО 2145:2018 | СО плотности жидкости РЭП-KZ-680 | 29.11.2018 (№ 54-2018) Сертификат № 980 до 25.12.2020 | Республика Казахстан, РГП «Казахстанский институт метрологии» KZ.03.01.00219-2010 | АРМ, РОФ, УЗБ |  |
| МСО 2146:2018 | СО плотности жидкости РЭП-KZ-810 | 29.11.2018 (№ 54-2018) Сертификат № 981 до 25.12.2020 | Республика Казахстан, РГП «Казахстанский институт метрологии» KZ.03.01.00220-2010 | АРМ, РОФ, УЗБ |  |
| МСО 2147:2018 | СО плотности жидкости РЭП-KZ-880 | 29.11.2018 (№ 54-2018) Сертификат № 982 до 25.12.2020 | Республика Казахстан, РГП «Казахстанский институт метрологии» KZ.03.01.00221-2010 | АРМ, РОФ, УЗБ |  |
| МСО 2148:2018 | СО плотности жидкости РЭП-KZ-900 | 29.11.2018 (№ 54-2018) Сертификат № 983 до 25.12.2020 | Республика Казахстан, РГП «Казахстанский институт метрологии» KZ.03.01.00222-2010 | АРМ, РОФ, УЗБ |  |
| МСО 2149:2018 | СО плотности жидкости РЭП-KZ-1330 | 29.11.2018 (№ 54-2018) Сертификат № 984 до 25.12.2020 | Республика Казахстан, РГП «Казахстанский институт метрологии» KZ.03.01.00223-2010 | АРМ, РОФ, УЗБ |  |
| МСО 2150:2018 | СО состава газовой смеси оксид углерода в воздухе (СО-воздух), аналог ГСО 3842-87 | 29.11.2018 (№ 54-2018) Сертификат № 1126 до 28.08.2022 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазИнМетр» KZ.03.01.00308-2012 | АРМ, РОФ, УЗБ |  |
| МСО 2151:2018 | СО состава газовой смеси оксид углерода в воздухе (СО-воздух), аналог ГСО 3844-87 | 29.11.2018 (№ 54-2018) Сертификат № 1128 до 28.08.2022 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазИнМетр» KZ.03.01.00310-2012 | АРМ, РОФ, УЗБ |  |
| МСО 2152:2018 | СО состава газовой смеси оксид углерода в воздухе (СО-воздух), аналог ГСО 3847-87 | 29.11.2018 (№ 54-2018) Сертификат № 1131 до 28.08.2022 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазИнМетр» KZ.03.01.00313-2012 | АРМ, РОФ, УЗБ |  |
| МСО 2153:2018 | СО состава газовой смеси метана в воздухе (CH4-воздух) | 29.11.2018 (№ 54-2018) Сертификат № 1316 до 10.01.2024 | Республика Казахстан, КФ РГП «КазИнМетр» KZ.03.01.00474-2014 | АРМ, РОФ, УЗБ |  |
| МСО 2154:2018 | СО состава поверочной газовой смеси сероводорода в азоте (H2S-N2) | 29.11.2018 (№ 54-2018) Сертификат № 31 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, КФ РГП «КазИнМетр» KZ.03.01.00480-2014 | АРМ, РОФ, УЗБ |  |
| МСО 2155:2018 | СО состава поверочной газовой смеси сероводород, метилмеркаптан, этилмеркаптан в азоте (H2S-CH3SH-C2H5SH-N2) (аналог ГСО 8530-2004) | 29.11.2018 (№ 54-2018) Сертификат № 157 до 16.01.2025 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазИнМетр» KZ.03.01.00515-2015 | АРМ, РОФ, УЗБ |  |
| МСО 2156:2018 | СО состава газовой смеси пропан в гелии (C3H8-He) (аналог ГСО 7073-93) | 29.11.2018 (№ 54-2018) Сертификат № 947 до 09.10.2020 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазИнМетр» KZ.03.01.00529-2015 | АРМ, РОФ, УЗБ |  |
| МСО 2157:2018 | СО состава газовой смеси оксид углерода, диоксид углерода, кислород, пропан в азоте/воздухе (СО-СО2-О2*-C3H8-N2/ воздух) | 29.11.2018 (№ 54-2018) Сертификат № 976 до 25.11.2020 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «Казахстанский институт метрологии» KZ.03.01.00558-2016 | АРМ, РОФ, УЗБ |  |
| МСО 2158:2018 | СО состава газовой смеси метан, этан, этилен, ацетилен, водород, оксид углерода, диоксид углерода, кислород, азот в гелии/аргоне (CH4-C2H6-C2H4-C2H2-H2-CO-CO2-O2-N2-He/Ar) | 29.11.2018 (№ 54-2018) Сертификат № 308 до 04.06.2026 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00559-2016 | АРМ, РОФ, УЗБ |  |
| МСО 2159:2018 | СО состава искусственной газовой смеси - «трансформаторная» газовая смесь (ТР-Ю-0) | 29.11.2018 (№ 54-2018) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Югра-ПГС» ГСО 10562-2015 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2160:2018 | СО состава искусственной газовой смеси в азоте (N2-Ю-0) | 29.11.2018 (№ 54-2018) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Югра-ПГС» ГСО 10563-2015 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2161:2018 | СО состава искусственной газовой смеси в аргоне (Ar-Ю-0) | 29.11.2018 (№ 54-2018) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Югра-ПГС» ГСО 10564-2015 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2162:2018 | СО состава искусственной газовой смеси в гелии (He-Ю-0) | 29.11.2018 (№ 54-2018) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Югра-ПГС» ГСО 10565-2015 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2163:2018 | СО состава искусственной газовой смеси в воздухе (Air-Ю-0) | 29.11.2018 (№ 54-2018) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Югра-ПГС» ГСО 10566-2015 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2164:2018 | СО состава искусственной газовой смеси в водороде (H2-Ю-0) | 29.11.2018 (№ 54-2018) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Югра-ПГС» ГСО 10567-2015 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2165:2018 | СО состава искусственной газовой смеси в двуокиси углерода (CO2-Ю-0) | 29.11.2018 (№ 54-2018) Свидетельство № 4286 до 03.03.2020 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Югра-ПГС» ГСО 10568-2015 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2166:2018 | СО состава искусственной газовой смеси в кислороде (O2-Ю-0) | 29.11.2018 (№ 54-2018) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Югра-ПГС» ГСО 10569-2015 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2167:2018 | СО состава искусственной газовой смеси в метане (CH4-Ю-0) | 29.11.2018 (№ 54-2018) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Югра-ПГС» ГСО 10570-2015 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2168:2018 | СО состава искусственной газовой смеси в пропане (C3H8-Ю-0) | 29.11.2018 (№ 54-2018) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ООО «Югра-ПГС» ГСО 10571-2015 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2169:2018 | СО состава искусственной смеси - имитатор сжиженных углеводородных газов (СУГ-Ю-0) | 29.11.2018 (№ 54-2018) Срок действия утвержденного типа СО до 30.12.2026 | Российская Федерация, ООО «Югра-ПГС» ГСО 10856-2016 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2170:2018 | СО состава искусственной смеси - имитатор конденсата газового нестабильного (КГН-Ю-0) | 29.11.2018 (№ 54-2018) Срок действия утвержденного типа СО до 30.12.2026 | Российская Федерация, ООО «Югра-ПГС» ГСО 10857-2016 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2171:2018 | СО состава искусственной газовой смеси серосодержащих соединений (СС-Ю-0) | 29.11.2018 (№ 54-2018) Срок действия утвержденного типа СО до 17.02.2027 | Российская Федерация, ООО «Югра-ПГС» ГСО 10870-2017 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2172:2018 | СО состава искусственной газовой смеси углеводородных газов (УГ-Ю-0) | 29.11.2018 (№ 54-2018) Срок действия утвержденного типа СО до 17.02.2027 | Российская Федерация, ООО «Югра-ПГС» ГСО 10871-2017 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2173:2018 | СО состава золота аффинированного (комплект СО ЗлН) | 29.11.2018 (№ 54-2018) Свидетельство № 5205 до 28.07.2067 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 10903-2017 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2174:2018 | СО состава алюминия (набор VSA5) | 29.11.2018 (№ 54-2018) Свидетельство № 5281 до 04.12.2037 | Российская Федерация, ООО «Виктори-Стандарт» ГСО 10983-2017 ГСО 10984-2017 ГСО 10985-2017 ГСО 10986-2017 ГСО 10987-2017 ГСО 10988-2017 ГСО 10989-2017 ГСО 10990-2017 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТАД, ТУР, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2175:2018 | СО состава ДНК сои (комплект ГМ-СОЯ-ВНИИМ) | 29.11.2018 (№ 54-2018) Срок действия утвержденного типа СО до 30.08.2026 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» ГСО 9866-2011 | АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2176:2018 | СО состава искусственной мочи | 29.11.2018 (№ 54-2018) Срок действия утвержденного типа СО до 20.10.2026 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» ГСО 10023-2011 | АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2177:2018 | СО состава форменных элементов крови – гематологический контроль (комплект ГК-ВНИИМ) | 29.11.2018 (№ 54-2018) Срок действия утвержденного типа СО до 13.11.2030 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» ГСО 10669-2015 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2178:2018 | СО молярной концентрации холестерина в крови | 29.11.2018 (№ 54-2018) Срок действия утвержденного типа СО до 30.08.2026 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» ГСО 9913-2011 | АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2179:2018 | СО состава раствора гемиглобинцианида | 29.11.2018 (№ 54-2018) Срок действия утвержденного типа СО до 21.06.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» ГСО 10238-2013 | АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2180:2018 | СО массовой концентрации иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи в сыворотке, плазме крови человека (КРАСНУХА-IgG-ЛСЧ) | 29.11.2018 (№ 54-2018) Срок действия утвержденного типа СО до 10.11.2027 | Российская Федерация, ООО «Медико-биологический Союз» ГСО 10167-2012 | АРМ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2181:2018 | СО массовой концентрации иммуноглобулинов класса G к бактерии treponema pallidum в сыворотке, плазме крови человека (Treponema pallidum-IgG) | 29.11.2018 (№ 54-2018) Срок действия утвержденного типа СО до 29.06.2029 | Российская Федерация, ООО «Медико-биологический Союз» ГСО 10237-2013 | АРМ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2182:2018 | СО массовой концентрации антигена HBsAg вируса гепатита В в сыворотке, плазме крови человека (HBsAg ВГВ) | 29.11.2018 (№ 54-2018) Срок действия утвержденного типа СО до 29.06.2029 | Российская Федерация, ООО «Медико-биологический Союз» ГСО 10280-2013 | АРМ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2183:2018 | СО массовой концентрации антигена р24 вируса иммунодефицита человека первого типа в сыворотке, плазме крови человека (р24 ВИЧ-1) | 29.11.2018 (№ 54-2018) Срок действия утвержденного типа СО до 29.06.2029 | Российская Федерация, ООО «Медико-биологический Союз» ГСО 10281-2013 | АРМ, БЕИ, УЗБ |  |
| МСО 2184:2018 | СО состава крови, содержащей таллий (BL-Tl) | 29.11.2018 (№ 54-2018) Срок действия утвержденного типа СО до 29.06.2024 | Российская Федерация, ФГБУН ИТ ФМБА России ГСО 10236-2013 | АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2185:2019 | СО состава газовой смеси O2/Ar | 28.06.2019 (№ 55-2019) Срок действия утвержденного типа СО до 18.05.2027 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 10094-2012 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2186:2019 | СО состава газовой смеси CH4/воздух | 28.06.2019 (№ 55-2019) Срок действия утвержденного типа СО до 18.05.2027 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 10095-2012 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2187:2019 | СО состава газовой смеси углеводородных газов (УГ-А-1) | 28.06.2019 (№ 55-2019) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 10463-2014 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2188:2019 | СО состава газовой смеси углеводородных газов (УГ-А-2) | 28.06.2019 (№ 55-2019) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 10464-2014 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2189:2019 | СО состава газовой смеси инертных и постоянных газов (ИП-А-1) | 28.06.2019 (№ 55-2019) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 10465-2014 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2190:2019 | СО состава газовой смеси инертных и постоянных газов (ИП-А-2) | 28.06.2019 (№ 55-2019) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 10466-2014 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2191:2019 | СО состава газовой смеси химически активных газов (ХАГ-А-1) | 28.06.2019 (№ 55-2019) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 10467-2014 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2192:2019 | СО состава газовой смеси химически активных газов (ХАГ-А-2) | 28.06.2019 (№ 55-2019) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 10468-2014 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2193:2019 | СО состава искусственной газовой смеси инертных, постоянных и углеводородных газов (ИПУ-А-2) | 28.06.2019 (№ 55-2019) Срок действия утвержденного типа СО до 29.06.2030 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 10629-2015 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2194:2019 | СО состава искусственной газовой смеси оксида азота, диоксида азота в азоте | 28.06.2019 (№ 55-2019) Срок действия утвержденного типа СО до 07.08.2027 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 10901-2017 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2195:2019 | СО состава искусственной газовой смеси на основе хладонов (ХЛ-А-1) | 28.06.2019 (№ 55-2019) Срок действия утвержденного типа СО до 13.07.2029 | Российская Федерация, ФГУП «СПО «Аналитприбор» ГСО 11114-2018 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2196:2019 | СО предельной температуры фильтруемости дизельного топлива на холодном фильтре (ПТФ-10-НС) | 28.06.2019 (№ 55-2019) Срок действия утвержденного типа СО до 29.12.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 11169-2018 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2197:2019 | СО предельной температуры фильтруемости дизельного топлива на холодном фильтре (ПТФ-20-НС) | 28.06.2019 (№ 55-2019) Срок действия утвержденного типа СО до 29.12.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 11170-2018 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2198:2019 | СО предельной температуры фильтруемости дизельного топлива на холодном фильтре (ПТФ-30-НС) | 28.06.2019 (№ 55-2019) Срок действия утвержденного типа СО до 29.12.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 11171-2018 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2199:2019 | СО предельной температуры фильтруемости дизельного топлива на холодном фильтре (ПТФ-40-НС) | 28.06.2019 (№ 55-2019) Срок действия утвержденного типа СО до 29.12.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 11172-2018 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2200:2019 | СО температур текучести и застывания нефтепродуктов (ТТЗ-10-НС) | 28.06.2019 (№ 55-2019) Срок действия утвержденного типа СО до 29.12.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 11173-2018 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2201:2019 | СО температур текучести и застывания нефтепродуктов (ТТЗ-20-НС) | 28.06.2019 (№ 55-2019) Срок действия утвержденного типа СО до 29.12.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 11174-2018 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2202:2019 | СО температур текучести и застывания нефтепродуктов (ТТЗ-30-НС) | 28.06.2019 (№ 55-2019) Срок действия утвержденного типа СО до 29.12.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 11175-2018 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2203:2019 | СО температур текучести и застывания нефтепродуктов (ТТЗ-40-НС) | 28.06.2019 (№ 55-2019) Срок действия утвержденного типа СО до 29.12.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 11176-2018 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2204:2019 | СО температур текучести и застывания нефтепродуктов (ТТЗ-50-НС) | 28.06.2019 (№ 55-2019) Срок действия утвержденного типа СО до 29.12.2029 | Российская Федерация, ООО «Нефть-Стандарт» ГСО 11177-2018 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2205:2019 | СО состава сплава ЗлСр 754-246 (СО ЗлСр 754-246) | 28.06.2019 (№ 55-2019) Срок действия утвержденного типа СО до 13.02.2028 (Срок годности СО 50 лет) | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 10614-2015 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2206:2019 | СО состава сплава ЗлСрМ 372-100 (СО ЗлСрМ 372-100) | 28.06.2019 (№ 55-2019) Срок действия утвержденного типа СО до 13.02.2028 (Срок годности СО 50 лет) | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 10615-2015 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2207:2019 | СО состава сплава ЗлСрМ 378-160 (СО ЗлСрМ 378-160) | 28.06.2019 (№ 55-2019) Срок действия утвержденного типа СО до 13.02.2028 (Срок годности СО 50 лет) | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 10616-2015 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2208:2019 | СО состава сплава ЗлСрМ 582-85 (СО ЗлСрМ 582-85) | 28.06.2019 (№ 55-2019) Срок действия утвержденного типа СО до 13.02.2028 (Срок годности СО 50 лет) | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 10617-2015 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2209:2019 | СО состава сплава ЗлСрМ 590-75 (СО ЗлСрМ 590-75) | 28.06.2019 (№ 55-2019) Срок действия утвержденного типа СО до 13.02.2028 (Срок годности СО 50 лет) | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 10618-2015 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2210:2019 | СО состава сплава ЗлСрМ 753-125 (СО ЗлСрМ 753-125) | 28.06.2019 (№ 55-2019) Срок действия утвержденного типа СО до 13.02.2028 (Срок годности СО 50 лет) | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 10619-2015 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2211:2019 | СО состава сплава СрМ 900 (СО СрМ 900) | 28.06.2019 (№ 55-2019) Срок действия утвержденного типа СО до 13.02.2028 (Срок годности СО 50 лет) | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 10620-2015 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2212:2019 | СО состава сплава СрМ 916 (СО СрМ 916) | 28.06.2019 (№ 55-2019) Срок действия утвержденного типа СО до 13.02.2028 (Срок годности СО 50 лет) | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 10621-2015 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2213:2019 | СО состава сплава СрМ 940 (СО СрМ 940) | 28.06.2019 (№ 55-2019) Срок действия утвержденного типа СО до 13.02.2028 (Срок годности СО 50 лет) | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 10622-2015 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2214:2019 | СО состава платины аффинированной (набор СО ПлА) | 28.06.2019 (№ 55-2019) Свидетельство № 5607 до 22.06.2068 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 11082-2018 ГСО 11083-2018 ГСО 11084-2018 ГСО 11085-2018 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТУР, УЗБ |  |
| МСО 2215:2019 | СО рН эталонный буферный раствор 1 разряда ЭБР-рН-1 | 28.06.2019 (№ 55-2019) Сертификат № 1095 до 27.01.2022 | Республика Казахстан, РГП «Казахстанский институт метрологии» KZ.03.01.00572-2017 | АРМ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2216:2019 | СО рН эталонный буферный раствор 1 разряда ЭБР-рН-6 | 28.06.2019 (№ 55-2019) Сертификат № 1096 до 27.01.2022 | Республика Казахстан, РГП «Казахстанский институт метрологии» KZ.03.01.00573-2017 | АРМ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2217:2019 | СО рН эталонный буферный раствор 1 разряда ЭБР-рН-9 | 28.06.2019 (№ 55-2019) Сертификат № 1097 до 27.01.2022 | Республика Казахстан, РГП «Казахстанский институт метрологии» KZ.03.01.00574-2017 | АРМ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2218:2019 | СО влажности муки | 28.06.2019 (№ 55-2019) Сертификат № 1076 до 21.07.2021 | Республика Казахстан, РГП «Казахстанский институт метрологии» KZ.03.01.00288-2011 | АРМ, КЫР, ТАД |  |
| МСО 2219:2019 | СО массовой доли серы в минеральном масле (СНН01-ЭК) | 13.11.2019 (№ 56-2019) Срок действия утвержденного типа СО до 11.04.2028 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 11028-2018 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УКР |  |
| МСО 2220:2019 | СО массовой доли серы в минеральном масле (набор СНН02-ЭК) | 13.11.2019 (№ 56-2019) Срок действия утвержденного типа СО до 11.04.2028 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 11029-2018 ГСО 11030-2018 ГСО 11031-2018 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УКР |  |
| МСО 2221:2019 | СО максимальной высоты некоптящего пламени нефтепродуктов (СО МВНП-ПА) | 13.11.2019 (№ 56-2019) Срок действия утвержденного типа СО до 21.02.2028 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 11022-2018 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УКР |  |
| МСО 2222:2019 | СО свойств газового конденсата (СО ГК-ПА-1) | 13.11.2019 (№ 56-2019) Срок действия утвержденного типа СО до 21.06.2029 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 11065-2018 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УКР |  |
| МСО 2223:2019 | СО состава газового конденсата (СО ГК-ПА-2) | 13.11.2019 (№ 56 -2019) Срок действия утвержденного типа СО до 21.06.2029 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 11066-2018 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УКР |  |
| МСО 2224:2019 | СО фракционного состава газового конденсата (СО ГК-ПА-3) | 13.11.2019 (№ 56-2019) Срок действия утвержденного типа СО до 21.06.2029 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 11067-2018 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УКР |  |
| МСО 2225:2019 | СО удельной электрической проводимости авиационных топлив (СО УЭП-РТ-ПА) | 13.11.2019 (№ 56-2019) Срок действия утвержденного типа СО до 21.06.2028 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 11068-2018 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УКР |  |
| МСО 2226:2019 | СО коэффициента фильтруемости дизельного топлива (СО КФ-ПА) | 13.11.2019 (№ 56-2019) Срок действия утвержденного типа СО до 03.07.2028 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 11111-2018 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УКР |  |
| МСО 2227:2019 | СО массовой доли сульфатной золы нефтепродуктов (СО СЗН-ПА) | 13.11.2019 (№ 56-2019) Срок действия утвержденного типа СО до 28.01.2029 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 11272-2019 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УКР |  |
| МСО 2228:2019 | СО массовой доли механических примесей в нефтепродуктах (СО МПН-ПА-0) | 13.11.2019 (№ 56-2019) Срок действия утвержденного типа СО до 25.03.2029 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 11290-2019 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УКР |  |
| МСО 2229:2019 | СО вязкости жидкости (СО ВЖ-1-ПА) | 13.11.2019 (№ 56-2019) Срок действия утвержденного типа СО до 26.03.2029 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 11296-2019 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УКР |  |
| МСО 2230:2019 | СО вязкости жидкости (СО ВЖ-2-ПА) | 13.11.2019 (№ 56-2019) Срок действия утвержденного типа СО до 25.03.2029 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 11297-2019 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ, УКР |  |
| МСО 2231:2019 | СО вязкости жидкости (СО ВЖ-3-ПА) | 13.11.2019 (№ 56-2019) Срок действия утвержденного типа СО до 25.03.2029 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 11298-2019 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УКР |  |
| МСО 2232:2019 | СО углеводородного состава бензина (СО УСБ-ПА) | 13.11.2019 (№ 56-2019) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 11315-2019 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УКР |  |
| МСО 2233:2020 | СО состава газовой смеси H2S – воздух 2 разряда | 27.07.2020 (№ 57-2020) Сертификат № 1429 до 12.09.2029 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 2767-2019 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2234:2020 | СО состава газовой смеси NO2 – N2 2 разряда | 27.07.2020 (№ 57-2020) Сертификат № 1434 до 12.09.2029 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 2772-2019 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2235:2020 | СО массовой доли серы в минеральном масле (набор СНН03-ЭК) | 27.07.2020 (№ 57-2020) Срок действия утвержденного типа СО до 11.04.2028 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 11032-2018 ГСО 11033-2018 ГСО 11034-2018 | АРМ, КАЗ, ТАД, УКР |  |
| МСО 2236:2020 | СО состава меди (набор VSМ04) | 27.07.2020 (№ 57-2020) Свидетельство № 5945 до 28.05.2039 | Российская Федерация, ООО «Виктори-Стандарт» ГСО 11325-2019 ГСО 11326-2019 ГСО 11327-2019 ГСО 11328-2019 ГСО 11329-2019 ГСО 11330-2019 ГСО 11331-2019 ГСО 11332-2019 ГСО 11333-2019 ГСО 11334-2019 ГСО 11335-2019 ГСО 11336-2019 | АРМ, КАЗ, ТАД, УКР |  |
| МСО 2237:2020 | СО массовой доли сероводорода, метилмеркаптана и этилмеркаптана в нефти (СО СМЭ-ПА) | 27.07.2020 (№ 57-2020) Срок действия утвержденного типа СО до 01.08.2029 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 11361-2019 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2238:2020 | СО массовой концентрации нефтепродуктов в гексане (СО НПГ-ПА) | 27.07.2020 (№ 57-2020) Срок действия утвержденного типа СО до 16.09.2029 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 11379-2019 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2239:2020 | СО состава и свойств нефти (СО СС-ТН-ПА-1) | 27.07.2020 (№ 57-2020) Срок действия утвержденного типа СО до 16.09.2029 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 11380-2019 | АРМ, КАЗ, БЕИ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2240:2020 | СО состава и свойств нефти (СО СС-ТН-ПА-2) | 27.07.2020 (№ 57-2020) Срок действия утвержденного типа СО до 16.09.2029 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 11381-2019 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2241:2020 | СО массовой доли серы в минеральном масле (СМ-01-СХ) | 27.07.2020 (№ 57-2020) Срок действия утвержденного типа СО до 06.12.2029 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11439-2019 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2242:2020 | СО массовой доли серы в минеральном масле (СМ-02-СХ) | 27.07.2020 (№ 57-2020) Срок действия утвержденного типа СО до 06.12.2029 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11440-2019 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2243:2020 | СО массовой доли серы в минеральном масле (СМ-03-СХ) | 27.07.2020 (№ 57-2020) Срок действия утвержденного типа СО до 06.12.2029 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11441-2019 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2244:2020 | СО массовой доли серы в минеральном масле (СМ-04-СХ) | 27.07.2020 (№ 57-2020) Срок действия утвержденного типа СО до 06.12.2029 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11442-2019 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2245:2020 | СО массовой доли серы в минеральном масле (СМ-05-СХ) | 27.07.2020 (№ 57-2020) Срок действия утвержденного типа СО до 06.12.2029 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11443-2019 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2246:2020 | СО состава (агрохимических показателей) почвы чернозем южный среднесуглинистый (САЧюжП-02) | 27.07.2020 (№ 57-2020) Свидетельство № 6142 до 15.08.2024 | Российская Федерация, ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» ГСО 11369-2019 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2247:2020 | СО состава зерна пшеницы (ЗП-04) | 27.07.2020 (№ 57-2020) Свидетельство № 6154 до 30.07.2024 | Российская Федерация, ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» ГСО 11385-2019 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2248:2020 | СО массовой концентрации сухого остатка воды (комплект 37СО) | 27.07.2020 (№ 57-2020) Срок действия утвержденного типа СО до 09.07.2031 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» ГСО 9101-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2249:2020 | CО жесткости воды (комплект 36Ж) | 27.07.2020 (№ 57-2020) Срок действия утвержденного типа СО до 30.08.2026 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» ГСО 9914-2011 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2250:2020 | СО перманганатной окисляемости воды | 27.07.2020 (№ 57-2020) Срок действия утвержденного типа СО до 07.07.2027 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» ГСО 10120-2012 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2251:2020 | СО состава раствора эфиров ортофталевой кислоты (фталатов) в метаноле (6Фтлт-ВНИИМ) | 27.07.2020 (№ 57-2020) Срок действия утвержденного типа СО до 01.08.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» ГСО 11366-2019 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2252:2020 | СО состава растворов оловоорганических соединений в органических растворителях (набор 8ООС-ВНИИМ) | 27.07.2020 (№ 57-2020) Свидетельство № 6346 до 22.10.2024 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» ГСО 11410-2019 ГСО 11411-2019 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2253:2020 | СО кинематической вязкости жидкости РЭВ-KZ-20 | 22.12.2020 (№ 58-2020) Сертификат № 166 до 20.02.2025 | Республика Казахстан, РГП «Казахстанский институт метрологии» KZ.03.01.00199-2010 | КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2254:2020 | СО кинематической вязкости жидкости РЭВ-KZ-100 | 22.12.2020 (№ 58-2020) Сертификат № 169 до 20.02.2025 | Республика Казахстан, РГП «Казахстанский институт метрологии» KZ.03.01.00202-2010 | КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2255:2020 | СО кинематической вязкости жидкости РЭВ-KZ-1000 | 22.12.2020 (№ 58-2020) Сертификат № 170 до 20.02.2025 | Республика Казахстан, РГП «Казахстанский институт метрологии» KZ.03.01.00203-2010 | КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2256:2020 | СО состава газовой смеси – имитатор природного газа (ИПГ-16) | 22.12.2020 (№ 58-2020) Срок действия утвержденного типа СО до 01.11.2029 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 10362-2013 | БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2257:2020 | СО состава эфедрина гидрохлорида (МЭЗ-001) | 22.12.2020 (№ 58-2020) Срок действия утвержденного типа СО до 09.01.2030 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 11465-2019 | БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2258:2020 | СО состава диазепама (МЭЗ-002) | 22.12.2020 (№ 58-2020) Срок действия утвержденного типа СО до 09.01.2030 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 11466-2019 | БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2259:2020 | СО состава кетамина гидрохлорида (МЭЗ-003) | 22.12.2020 (№ 58-2020) Срок действия утвержденного типа СО до 29.06.2030 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 11542-2020 | БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2260:2020 | СО состава лорноксикама (МЭЗ-005) | 22.12.2020 (№ 58-2020) Срок действия утвержденного типа СО до 29.06.2030 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 11543-2020 | БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2261:2020 | СО состава тебаина (МЭЗ-004) | 22.12.2020 (№ 58-2020) Срок действия утвержденного типа СО до 07.08.2030 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11552-2020 | БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2262:2020 | СО состава клозапина (МЭЗ-006) | 22.12.2020 (№ 58-2020) Срок действия утвержденного типа СО до 07.08.2030 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11553-2020 | БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2263:2020 | СО состава адреналина тартрата (МЭЗ-007) | 22.12.2020 (№ 58-2020) Срок действия утвержденного типа СО до 07.08.2030 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11554-2020 | БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2264:2020 | СО состава дроперидола (МЭЗ-008) | 22.12.2020 (№ 58-2020) Срок действия утвержденного типа СО до 07.08.2030 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11555-2020 | БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2265:2020 | СО состава диклофенака натрия (МЭЗ-010) | 22.12.2020 (№ 58-2020) Срок действия утвержденного типа СО до 07.08.2030 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11556-2020 | БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2266:2020 | СО состава тимолола малеата (МЭЗ-011) | 22.12.2020 (№ 58-2020) Срок действия утвержденного типа СО до 07.08.2030 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11557-2020 | БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2267:2020 | СО состава кветиапина фумарата (МЭЗ-012) | 22.12.2020 (№ 58-2020) Срок действия утвержденного типа СО до 07.08.2030 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11558-2020 | БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2268:2020 | СО состава ибупрофена (ГИЛС-ибупрофен) | 22.12.2020 (№ 58-2020) Срок действия утвержденного типа СО до 07.08.2030 | Российская Федерация, ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» (ФБУ «ГИЛС и НП»)», ООО «НЦСО» ГСО 11559-2020 | БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2269:2020 | СО состава флуконазола (ГИЛС-флуконазол) | 22.12.2020 (№ 58-2020) Срок действия утвержденного типа СО до 07.08.2030 | Российская Федерация, ФБУ «ГИЛС и НП» ООО «НЦСО» ГСО 11569-2020 | БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2270:2020 | СО состава азитромицина (ГИЛС-азитромицин) | 22.12.2020 (№ 58-2020) Срок действия утвержденного типа СО до 07.08.2030 | Российская Федерация, ФБУ «ГИЛС и НП» ООО «НЦСО» ГСО 11570-2020 | БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2271:2020 | СО состава газовой смеси СН4-воздух 1 разряда | 22.12.2020 (№ 58-2020) Сертификат № 1384 до 22.03.2029 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 2716-2019 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, РОФ, УЗБ |  |
| МСО 2272:2020 | СО состава газовой смеси SO2-воздух 1 разряда | 22.12.2020 (№ 58-2020) Сертификат № 1437 до 12.09.2029 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» ГСО РБ 2775-2019 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, РОФ, УЗБ |  |
| МСО 2273:2021 | СО состава концентрата медного | 14.07.2021 (№ 59-2021) Сертификат № 671 до 16.10.2029 | Республика Казахстан, Филиал РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИцветмет» KZ.04.01.00001-2019 | АРМ, КЫР, РОФ, ТАД |  |
| МСО 2274:2021 | СО состава концентрата цинкового | 14.07.2021 (№ 59-2021) Сертификат № 670 до 16.10.2029 | Республика Казахстан, Филиал РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИцветмет» KZ.04.01.00002-2019 | АРМ, КЫР, РОФ, ТАД |  |
| МСО 2275:2021 | СО состава концентрата свинцового из руды барит содержащей | 14.07.2021 (№ 59-2021) Сертификат № 669 до 16.10.2029 | Республика Казахстан, Филиал РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИцветмет» KZ.04.01.00003-2019 | АРМ, КЫР, РОФ, ТАД |  |
| МСО 2276:2021 | СО состава концентрата медного | 14.07.2021 (№ 59-2021) Сертификат № 838 до 30.04.2030 | Республика Казахстан, Филиал РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИцветмет» KZ.04.01.00005-2020 | АРМ, КЫР, РОФ, ТАД |  |
| МСО 2277:2021 | СО состава руды сульфидной | 14.07.2021 (№ 59-2021) Сертификат № 839 до 02.05.2030 | Республика Казахстан, Филиал РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИцветмет» KZ.04.01.00006-2020 | АРМ, КЫР, РОФ, ТАД |  |
| МСО 2278:2021 | СО состава серебра аффинированного СН2 (комплект) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Свидетельство № 4712 до 01.11.2085 | Российская Федерация, ОАО «ЕЗ ОЦМ» ГСО 10738-2015 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2279:2021 | СО пористости нанопористого оксида алюминия (ХПРП-Al2O3 СО УНИИМ) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 01.08.2029 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11358-2019 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2280:2021 | СО пористости мембраны на основе оксида алюминия (Al2O3-9000 СО УНИИМ) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 01.08.2029 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11359-2019 | АРМ, БЕИ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2281:2021 | СО пористости мембраны на основе оксида алюминия (Al2O3-60000 СО УНИИМ) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 16.09.2029 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11376-2019 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2282:2021 | СО массовой доли серы в нефтепродуктах (имитатор) (СО СН-ПА-3) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 14.12.2027 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 10186-2013 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2283:2021 | СО объемной доли N-метиланилина в бензине (СО ММА-ПА) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 29.06.2030 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 11534-2020 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2284:2021 | СО условной вязкости нефтепродуктов (СО ВУ-ПА) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 27.11.2030 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 11608-2020 | АРМ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2285:2021 | СО состава трамадола гидрохлорида (МЭЗ-014) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 04.09.2030 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11573-2020 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2286:2021 | СО состава кодеина основания (МЭЗ-019) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 04.09.2030 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11574-2020 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2287:2021 | СО состава атропина сульфата (МЭЗ-009) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 27.11.2030 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11596-2020 | АРМ, БЕИ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2288:2021 | СО состава транексамовой кислоты (МЭЗ-013) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 27.11.2030 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11597-2020 | АРМ, БЕИ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2289:2021 | СО состава фенобарбитала (МЭЗ-015) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 27.11.2030 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11598-2020 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2290:2021 | СО состава морфина гидрохлорида тригидрата (МЭЗ-016) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 27.11.2030 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11599-2020 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2291:2021 | СО состава амитриптилина гидрохлорида (МЭЗ-020) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 27.11.2030 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11600-2020 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2292:2021 | СО состава тримеперидина гидрохлорида (МЭЗ-023) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 27.11.2030 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11601-2020 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2293:2021 | СО состава оксибутирата натрия (МЭЗ-024) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 27.11.2030 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11602-2020 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2294:2021 | СО состава золпидема тартрата (МЭЗ-025) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 27.11.2030 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11603-2020 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2295:2021 | СО состава метилпарабена (МЭЗ-017) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 28.12.2030 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11633-2020 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2296:2021 | СО состава пароксетина гидрохлорида гемигидрата (МЭЗ-018) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 28.12.2030 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11634-2020 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2297:2021 | СО состава хлоробутанола гемигидрата (МЭЗ-021) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 28.12.2030 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11635-2020 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2298:2021 | СО состава фентанила (МЭЗ-022) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 28.12.2030 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11636-2020 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2299:2021 | СО состава клоназепама (МЭЗ-026) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 28.12.2030 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11637-2020 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2300:2021 | СО состава мидазолама (МЭЗ-027) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 28.12.2030 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11638-2020 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2301:2021 | СО состава каннабидиола (МЭЗ-028) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 30.12.2025 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11660-2020 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2302:2021 | СО состава (агрохимических показателей) почвы дерново-подзолистой тяжелосуглинистой (САДПП-07/2020) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Свидетельство № 6682 до 20.04.2025 | Российская Федерация, ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» ГСО 11571-2020 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2303:2021 | СО состава (агрохимических показателей) почвы чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый (САЧвП-06/2020) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Свидетельство № 6683 до 07.08.2025 | Российская Федерация, ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» ГСО 11572-2020 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2304:2021 | СО состава клубней картофеля (К-03) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 25.05.2025 | Российская Федерация, ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» ГСО 11611-2020 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2305:2021 | СО состава шрота подсолнечного (ШП-02) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 29.05.2025 | Российская Федерация, ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» ГСО 11612-2020 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2306:2021 | СО состава лозартана калия (НЦСО-лозартан калия) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 27.11.2030 | Российская Федерация, ООО «НЦСО» ГСО 11609-2020 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2307:2021 | СО состава пропранолола гидрохлорида (НЦСО-Пропранолол) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 24.02.2031 | Российская Федерация, ООО «НЦСО» ГСО 11682-2021 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2308:2021 | СО состава эналаприла малеата (НЦСО-Эналаприл) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 18.03.2031 | Российская Федерация, ООО «НЦСО» ГСО 11691-2021 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2309:2021 | СО состава бисопролола фумарата (НЦСО-Бисопролол) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 18.03.2031 | Российская Федерация, ООО «НЦСО»; ФБУ «ГИЛС и НП» ГСО 11692-2021 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2310:2021 | СО состава клопидогрела гидросульфата (НЦСО-Клопидогрел) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 18.03.2031 | Российская Федерация, ООО «НЦСО»; ФБУ «ГИЛС и НП» ГСО 11693-2021 | АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2311:2021 | СО состава серебра аффинированного (комплект СО СКК) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 11.11.2070 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 11646-2020 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2312:2021 | СО состава серебра аффинированного (комплект СО СТК) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 11.11.2070 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 11647-2020 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2313:2021 | СО рН водной вытяжки нефтепродуктов (ВКЩ-01-СХ) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 28.12.2030 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11626-2020 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2314:2021 | СО рН водной вытяжки нефтепродуктов (ВКЩ-02-СХ) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 28.12.2030 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11627-2020 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2315:2021 | СО рН водной вытяжки нефтепродуктов (ВКЩ-03-СХ) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 28.12.2030 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11628-2020 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2316:2021 | СО предельной температуры фильтруемости дизельного топлива на холодном фильтре (ПТФ-СХ) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 28.12.2030 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11629-2020 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2317:2021 | СО температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле (ТВОТ-80-СХ) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 24.02.2031 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11671-2021 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2318:2021 | СО температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле (ТВОТ-110-СХ) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 24.02.2031 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11672-2021 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2319:2021 | СО температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле (ТВОТ-130-СХ) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 24.02.2031 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11673-2021 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2320:2021 | СО температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле (ТВОТ-150-СХ) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 24.02.2031 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11674-2021 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2321:2021 | СО температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле (ТВОТ-190-СХ) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 24.02.2031 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11675-2021 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2322:2021 | СО температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле (ТВОТ-230-СХ) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 24.02.2031 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11676-2021 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2323:2021 | СО температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле (ТВОТ-280-СХ) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 24.02.2031 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11677-2021 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2324:2021 | СО фракционного состава нефти (ФС-Н-СХ) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 24.02.2031 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11678-2021 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2325:2021 | СО фракционного состава бензина (ФС-Б-СХ) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 24.02.2031 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11679-2021 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2326:2021 | СО фракционного состава дизельного топлива (ФС-ДТ-СХ) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 24.02.2031 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11680-2021 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2327:2021 | СО фракционного состава топлива для реактивных двигателей (ФС-РТ-СХ) | 14.07.2021 (№ 59-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 24.02.2031 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11681-2021 | АРМ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2328:2021 | ГСО состава газовой смеси кислород в азоте (О2-N2) (аналог ГСО 3729-87) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 225 до 19.02.2026 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00227-2010 | АЗЕ, АРМ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2329:2021 | ГСО состава газовой смеси диоксид углерода в азоте (СО2-N2) (аналог ГСО 3767-87) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 230 до 19.02.2026 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00232-2010 | АЗЕ, АРМ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2330:2021 | ГСО состава газовой смеси оксид углерода в азоте (СО-N2) (аналог ГСО 3818-87) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 241 до 19.02.2026 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00242-2010 | АЗЕ, АРМ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2331:2021 | ГСО состава газовой смеси оксид углерода в азоте (СО-N2) (аналог ГСО 3825-87) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 243 до 19.02.2026 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00244-2010 | АЗЕ, АРМ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2332:2021 | ГСО состава газовой смеси оксид углерода в азоте (СО-N2) (аналог ГСО 3829-87) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 244 до 19.02.2026 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00245-2010 | АЗЕ, АРМ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2333:2021 | ГСО состава газовой смеси аммиак в азоте/воздухе (NH3-N2, NH3-воздух) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 190 до 16.07.2025 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт», KZ.03.01.00009-2020 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2334:2021 | ГСО состава газовой смеси диоксид азота в азоте/воздухе (NO2-N2, NO2-воздух) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 191 до 16.07.2025 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00010-2020 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2335:2021 | ГСО состава газовой смеси диоксида серы в азоте (воздухе) (SO2-N2, SO2-воздух) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 192 до 16.07.2025 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00011-2020 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2336:2021 | ГСО состава газовой смеси пропан в гелии (C3H8-He) (аналог ГСО 3976-87) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 202 до 22.10.2025 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.04.01.0021-2020 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2337:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси метана в воздухе (СН4-воздух) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 4 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00094-2009 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2338:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси метана в воздухе (СН4-воздух) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 55 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00101-2009 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2339:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси метана в воздухе (СН4-воздух) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 54 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00102-2009 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2340:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси метана в воздухе (СН4-воздух) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 51 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00104-2009 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2341:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси оксида углерода в воздухе (СО-воздух) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 69 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00106-2009 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2342:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси оксида углерода в воздухе (СО-воздух) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 72 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00107-2009 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2343:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси пропана в воздухе (С3Н8-воздух) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 43 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00109-2009 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2344:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси пропана в воздухе (С3Н8-воздух) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 45 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00110-2009 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2345:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси пропана в воздухе (С3Н8-воздух) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 26 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00111-2009 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2346:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси пропана в воздухе (С3Н8-воздух) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 44 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00112-2009 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2347:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси метана в азоте (СН4-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 68 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00119-2009 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2348:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси метана в азоте (СН4-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 61 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00121-2009 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2349:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси метана в азоте (СН4-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 59 до 10.10.2024 года | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00123-2009 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2350:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси метана в азоте (СН4-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 65 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00124-2009 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2351:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси метана в азоте (СН4-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 66 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00125-2009 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2352:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси метана в азоте (СН4-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 60 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00127-2009 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2353:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси водорода в азоте (Н2-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 99 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00130-2009 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2354:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси водород в азоте (H2-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 95 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00133-2009 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2355:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси водорода в азоте (Н2-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 103 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00140-2009 | АЗЕ, АРМ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2356:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси водорода в азоте (Н2-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 105 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00143-2009 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2357:2021 | ГСО состава газовой смеси водород в азоте (Н2-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 100 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00144-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2358:2021 | ГСО состава газовой смеси водород в воздухе (H2-воздух) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 117 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00146-2009 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2359:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси водород в воздухе (H2-воздух) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 118 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00148-2009 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2360:2021 | ГСО состава газовой смеси водород в воздухе (H2-воздух) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 112 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00153-2009 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2361:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси оксида углерода в азоте (СО-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 81 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00155-2009 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2362:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси оксида углерода в азоте (СО-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 83 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00163-2009 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2363:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси оксида углерода в азоте (СО-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 91 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00165-2009 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2364:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси оксида углерода в азоте (СО-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 92 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00166-2009 | АЗЕ, ТАД, АРМ КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2365:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси оксида углерода в азоте (СО-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 71 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00167-2009 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2366:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси оксида углерода в азоте (СО-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 75 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00170-2009 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2367:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси кислорода в азоте (О2-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 128 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00181-2009 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2368:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси кислорода в азоте (О2-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 129 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00183-2009 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2369:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси кислорода в азоте (О2-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 123 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00186-2009 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2370:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси кислорода в азоте (О2-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 124 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00187-2009 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2371:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси кислорода в азоте (О2-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 121 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00189-2009 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2372:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси кислорода в азоте (О2-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 125 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00190-2009 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2373:2021 | ГСО состава газовой смеси оксид углерода в азоте (СО-N2), аналог ГСО 3802-87 | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1116 до 28.08.2022 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00298-2012 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2374:2021 | ГСО состава газовой смеси оксид углерода в азоте (СО-N2), аналог ГСО 3804-87 | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1118 до 28.08.2022 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00300-2012 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2375:2021 | ГСО состава газовой смеси оксид углерода в азоте (СО-N2), аналог ГСО 3806-87 | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1120 до 28.08.2022 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00302-2012 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2376:2021 | ГСО состава газовой смеси оксид углерода в азоте (СО-N2), аналог ГСО 3807-87 | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1121 до 28.08.2022 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00303-2012 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2377:2021 | ГСО состава газовой смеси оксид углерода в азоте (СО-N2), аналог ГСО 3808-87 | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1122 до 28.08.2022 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00304-2012 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2378:2021 | ГСО состава газовой смеси оксид углерода в азоте (СО-N2), аналог ГСО 3810-87 | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1124 до 28.08.2022 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00306-2012 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2379:2021 | ГСО состава газовой смеси оксид углерода в воздухе (СО-воздух), аналог ГСО 3842-87 | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1126 до 28.08.2022 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00308-2012 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2380:2021 | ГСО состава газовой смеси оксид углерода в воздухе (СО-воздух), аналог ГСО 3844-87 | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1128 до 28.08.2022 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00310-2012 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2381:2021 | ГСО состава газовой смеси оксид углерода в воздухе (СО-воздух), аналог ГСО 3847-87 | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1131 до 28.08.2022 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00313-2012 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2382:2021 | ГСО состава газовой смеси оксид углерода в воздухе (СО-воздух), аналог ГСО 3850-87 | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1134 до 28.08.2022 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00316-2012 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2383:2021 | ГСО состава газовой смеси оксид углерода в азоте (СО-N2), аналог ГСО 4257-88 | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1137 до 28.08.2022 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00319-2012 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2384:2021 | ГСО состава газовой смеси оксид углерода в азоте (СО-N2), аналог ГСО 4258-88 | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1138 до 28.08.2022 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00320-2012 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2385:2021 | ГСО состава газовой смеси оксид углерода в азоте (СО-N2), аналог ГСО 4259-88 | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1139 до 28.08.2022 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00321-2012 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2386:2021 | ГСО состава газовой смеси кислород в азоте (О2-N2), аналог ГСО 9121-2008 | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1182 до 13.02.2023 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00356-2012 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2387:2021 | ГСО состава газовой смеси метан в аргоне (СН4-Ar) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1183 до 13.02.2023 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00357-2012 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2388:2021 | ГСО состава газовой смеси диоксид углерода в азоте (СО2-N2) (аналог ГСО 9783-2011/6181-91) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1187 до 13.02.2023 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00361-2012 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2389:2021 | ГСО состава газовой смеси диоксид углерода в азоте (СО2-N2) (аналог ГСО 3751-87) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1189 до 13.02.2023 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00363-2012 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2390:2021 | ГСО состава газовой смеси диоксид углерода в азоте (СО2-N2) (аналог ГСО 3750-87) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1190 до 13.02.2023 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00364-2012 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2391:2021 | ГСО состава газовой смеси диоксид углерода в азоте (СО2-N2) (аналог ГСО 9738-2011/3748-87) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1192 до 13.02.2023 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00366-2012 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2392:2021 | ГСО газовой смеси диоксид углерода в азоте (CO2-N2) (аналог ГСО 9737-2011/3747-87) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1193 до 23.07.2025 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00367-2012 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2393:2021 | ГСО состава газовой смеси диоксид углерода в азоте (СО2-N2) (аналог ГСО 9736-2011/3746-87) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1194 до 13.02.2023 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00368-2012 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2394:2021 | ГСО состава газовой смеси диоксид углерода в азоте (СО2-N2) (аналог ГСО 3745-87) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1195 до 13.02.2023 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00369-2012 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2395:2021 | ГСО состава газовой смеси диоксид углерода в азоте (СО2-N2) (аналог ГСО 3744-87) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1196 до 13.02.2023 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00370-2012 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2396:2021 | ГСО состава газовой смеси метан в воздухе (СН4-воздух) (аналог ГСО 3903-87) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1197 до 13.02.2023 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00371-2012 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2397:2021 | ГСО состава газовой смеси метан в воздухе (СН4-воздух) (аналог ГСО 3902-87) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1198 до 13.02.2023 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00372-2012 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2398:2021 | ГСО состава газовой смеси метан в воздухе (СН4-воздух) (аналог ГСО 3901-87) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1199 до 13.02.2023 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00373-2012 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2399:2021 | ГСО состава газовой смеси метан в воздухе (СН4-воздух) (аналог ГСО 3900-87) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1200 до 13.02.2023 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00374-2012 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2400:2021 | ГСО состава газовой смеси метан в воздухе (СН4-воздух) (аналог ГСО 3899-87) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1201 до 13.02.2023 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00375-2012 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2401:2021 | ГСО состава газовой смеси метан в воздухе (СН4-воздух) (аналог ГСО 3898-87) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1202 до 13.02.2023 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00376-2012 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2402:2021 | ГСО состава газовой смеси метан в воздухе (СН4-воздух) (аналог ГСО 3897-87) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1203 до 13.02.2023 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00377-2012 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2403:2021 | ГСО состава газовой смеси метан в азоте (СН4-N2) (аналог ГСО 9747-2011/3859-87) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1206 до 13.02.2023 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00380-2012 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2404:2021 | ГСО состава газовой смеси метан в азоте (СН4-N2) (аналог ГСО 3858-87) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1207 до 13.02.2023 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00381-2012 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2405:2021 | ГСО состава газовой смеси метан в воздухе (СН4-воздух) (аналог ГСО 3896-87) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1208 до 13.02.2023 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00382-2012 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2406:2021 | ГСО состава газовой смеси метан в азоте (СН4-N2) (аналог ГСО 3862-87) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1209 до 13.02.2023 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00383-2012 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2407:2021 | ГСО состава газовой смеси оксид углерода в воздухе (СО-воздух) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1238 до 12.09.2023 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00412-2013 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2408:2021 | ГСО состава газовой смеси диоксида углерода в азоте (СО2-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1263 до 10.01.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00421-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2409:2021 | ГСО состава газовой смеси диоксида углерода в азоте (СО2-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1264 до 10.01.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00422-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2410:2021 | ГСО состава газовой смеси диоксида углерода в азоте (СО2-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1265 до 10.01.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00423-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2411:2021 | ГСО состава газовой смеси диоксида углерода в азоте (СО2-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1267 до 10.01.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00425-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2412:2021 | ГСО состава газовой смеси диоксида углерода в азоте (СО2-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1268 до 10.01.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00426-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2413:2021 | ГСО состава газовой смеси диоксида углерода в азоте (СО2-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1269 до 10.01.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00427-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2414:2021 | ГСО состава газовой смеси диоксида углерода в азоте (СО2-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1272 до 10.01.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00430-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2415:2021 | ГСО состава газовой смеси диоксида углерода в азоте (СО2-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1274 до 10.01.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00432-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2416:2021 | ГСО состава газовой смеси диоксида углерода в азоте (СО2-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1277 до 10.01.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00435-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2417:2021 | ГСО состава газовой смеси диоксида углерода в азоте (СО2-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1279 до 10.01.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00437-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2418:2021 | ГСО состава газовой смеси диоксида углерода в воздухе (СО2-воздух) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1282 до 10.01.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00440-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2419:2021 | ГСО состава газовой смеси диоксид углерода в воздухе (СО2-воздух) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1284 до 10.01.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00442-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2420:2021 | ГСО состава газовой смеси диоксида углерода в воздухе (СО2-воздух) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1285 до 10.01.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00443-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2421:2021 | ГСО состава газовой смеси диоксида углерода в воздухе (СО2-воздух) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1286 до 10.01.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00444-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2422:2021 | ГСО состава газовой смеси оксида углерода в азоте (СО-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1287 до 10.01.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00445-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2423:2021 | ГСО состава газовой смеси оксид углерода в азоте (СО-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1288 до 10.01.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00446-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2424:2021 | ГСО состава газовой смеси оксида углерода в азоте (СО-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1289 до 10.01.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00447-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2425:2021 | ГСО состава газовой смеси метана в азоте (СН4-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1292 до 10.01.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00450-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2426:2021 | ГСО состава газовой смеси метана в азоте (СН4-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1294 до 10.01.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00452-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2427:2021 | ГСО состава газовой смеси метана в азоте (СН4-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1297 до 10.01.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00455-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2428:2021 | ГСО состава газовой смеси метана в азоте (СН4-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1299 до 10.01.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00457-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2429:2021 | ГСО состава газовой смеси водорода в азоте (Н2-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1300 до 10.01.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00458-2014 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2430:2021 | ГСО состава газовой смеси водорода в азоте (Н2-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1302 до 10.01.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00460-2014 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2431:2021 | ГСО состава газовой смеси водорода в азоте (Н2-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1305 до 10.01.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00463-2014 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2432:2021 | ГСО состава газовой смеси водорода в азоте (Н2-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1309 до 10.01.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00467-2014 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2433:2021 | ГСО состава газовой смеси водорода в азоте (Н2-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1310 до 10.01.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00468-2014 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2434:2021 | ГСО состава газовой смеси аргона в азоте (Ar-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1311 до 10.01.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00469-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2435:2021 | ГСО состава газовой смеси аргона в азоте (Ar-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1312 до 10.01.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00470-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2436:2021 | ГСО состава газовой смеси аргона в азоте (Ar-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1313 до 10.01.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00471-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2437:2021 | ГСО состава газовой смеси аргона в азоте (Ar-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1314 до 10.01.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00472-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2438:2021 | ГСО состава газовой смеси аргона в азоте (Ar-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1315 до 10.01.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00473-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2439:2021 | ГСО состава газовой смеси метана в воздухе (СН4-воздух) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1316 до 10.01.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00474-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2440:2021 | ГСО состава газовой смеси оксида углерода в азоте (СО-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1317 до 10.01.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00475-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2441:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси сероводорода в азоте (H2S-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 30 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00479-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2442:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси сероводорода в азоте (H2S-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 31 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00480-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2443:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси сероводорода в азоте (H2S-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 22 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00483-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2444:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси сероводорода в азоте (H2S-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 23 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00486-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2445:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси сероводорода в азоте (H2S-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 19 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00490-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2446:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси сероводорода в азоте (H2S-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 17 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00491-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2447:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси сероводорода в азоте (H2S-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 6 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00492-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2448:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси сероводорода в азоте (H2S-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 42 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00493-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2449:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси сероводорода в воздухе (H2S-воздух) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 41 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00494-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2450:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси сероводорода в воздухе (H2S-воздух) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 38 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00495-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2451:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси сероводорода в воздухе (H2S-воздух) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 39 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00496-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2452:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси сероводорода в воздухе (H2S-воздух) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 40 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00497-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2453:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси сероводорода в воздухе (H2S-воздух) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 37 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00498-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2454:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси сероводорода в гелии (H2S-Не) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 15 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00500-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2455:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси сероводорода в гелии (H2S-Не) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 14 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00501-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2456:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси сероводорода в гелии (H2S-Не) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 12 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00502-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2457:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси этилмеркаптана в азоте (C2H5SH-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 10 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00510-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2458:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси этилмеркаптана в азоте (C2H5SH-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 8 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00511-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2459:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси метилмеркаптана в азоте (CH3SH-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 7 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00512-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2460:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси метилмеркаптана в азоте (CH3SH-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 9 до 10.10.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00513-2014 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2461:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси сероводород, метилмеркаптан, этилмеркаптан в азоте (H2S -CH3SH-C2H5SH-N2) (аналог ГСО 8529-2004) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 154 до 16.01.2025 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00514-2015 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2462:2021 | ГСО состава газовой смеси сероводород, метилмеркаптан, этилмеркаптан в азоте (H2S-CH2SH-C2H2SH-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 157 до 16.01.2025 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00515-2015 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2463:2021 | ГСО состава поверочной газовой смеси сероводород, метилмеркаптан, этилмеркаптан в азоте (H2S -CH3SH-C2H5SH-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 160 до 16.01.2025 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00516-2015 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2464:2021 | ГСО состава газовой смеси кислород, метан, сероводород, оксид углерода, диоксид углерода, водород в азоте (О2-СН4-Н2S-СО-СО2-Н2-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 942 до 23.07.2025 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00524-2015 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2465:2021 | ГСО состава газовой смеси сероводород, оксид углерода, диоксид углерода в азоте/гелии/аргоне (H2S-CO-CO2-N2/Не/Ar) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 943 до 23.07.2025 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00525-2015 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2466:2021 | ГСО состава газовой смеси пропан в азоте (С3Н8-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 957 до 30.11.2025 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00539-2015 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2467:2021 | ГСО состава газовой смеси пропан в азоте (С3Н8-N2) (аналог ГСО 9142-2008) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 962 до 30.11.2025 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00544-2015 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2468:2021 | ГСО состава газовой смеси пропан в воздухе (С3Н8-воздух) (аналог ГСО 9791-2011) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 967 до 30.11.2025 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00549-2015 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2469:2021 | ГСО состава газовой смеси пропан в воздухе (С3Н8-воздух) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 968 до 30.11.2025 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00550-2015 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2470:2021 | ГСО состава газовой смеси оксид углерода в воздухе (СО-воздух) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 969 до 30.11.2025 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00551-2015 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2471:2021 | ГСО состава газовой смеси оксид углерода в воздухе (СО-воздух) (аналог ГСО 9792-2011) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 970 до 30.11.2025 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00552-2015 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2472:2021 | ГСО состава газовой смеси оксид углерода в воздухе (СО-воздух) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 971 до 30.11.2025 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00553-2015 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2473:2021 | ГСО состава газовой смеси кислород в азоте (О2-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 972 до 30.11.2025 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00554-2015 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2474:2021 | ГСО состава газовой смеси кислород в азоте (О2-N2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 973 до 30.11.2025 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00555-2015 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2475:2021 | ГСО состава газовой смеси оксид углерода, диоксид углерода, кислород, пропан в азоте/воздухе (СО-СО2-О2*-С3Н8-N2/воздух) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 976 до 30.11.2025 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00558-2015 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2476:2021 | ГСО состава газовой смеси этан, пропан, изобутан, нормальный бутан, нео-пентан, изопентан, нормальный пентан, нормальный гексан, диоксид углерода, азот, гелий, водород, кислород в метане | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1323 до 10.01.2024 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00580-2019 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2477:2021 | ГСО состава газовой смеси пропан в гелии (C3H8-He) (аналог ГСО 3972-87) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 196 до 22.10.2025 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.04.01.0015-2020 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2478:2021 | ГСО состава газовой смеси пропан в гелии (C3H8-He) (аналог ГСО 3977-87) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 197 до 22.10.2025 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.04.01.0016-2020 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2479:2021 | ГСО состава газовой смеси пропан в гелии (C3H8-He) (аналог ГСО 7074-93) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 198 до 22.10.2025 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.04.01.0017-2020 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2480:2021 | ГСО состава газовой смеси пропан в гелии (C3H8-He) (аналог ГСО 3975-87) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 200 до 22.10.2025 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.04.01.0019-2020 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2481:2021 | ГСО состава газовой смеси пропан в гелии (C3H8-He) (аналог ГСО 9074-2008) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 206 до 22.10.2025 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.04.01.0025-2020 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2482:2021 | ГСО состава газовой смеси пропан в гелии (C3H8-He) (аналог ГСО 3971-87) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 207 до 22.10.2025 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.04.01.0026-2020 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2483:2021 | ГСО состава газовой смеси пропан в гелии (C3H8-He) (аналог ГСО 7073-93) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 208 до 22.10.2025 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.04.01.0027-2020 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2484:2021 | ГСО состава газовой смеси смеси пропан в гелии (C3H8-He) (аналог ГСО 3974-87) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 210 до 22.10.2025 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.04.01.0029-2020 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2485:2021 | ГСО состава газовой смеси пропан в гелии (C3H8-He) (аналог ГСО 3973-87) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 211 до 22.10.2025 | Республика Казахстан, Карагандинский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.04.01.0030-2020 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2486:2021 | СО массовой доли общей ртути в порошках фруктов и овощей (СО Hg-ПОП) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 09.01.2030 | Российская Федерация, ООО «НПО «Метрология» ГСО 11464-2019 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2487:2021 | СО состава хлорбензола (ХлБ-ВНИИМ) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 29.06.2030 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11533-2020 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2488:2021 | СО вязкости жидкости (РЭВ-2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Свидетельство № 6360 до 05.11.2024 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8586-2004 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2489:2021 | СО вязкости жидкости (РЭВ-5) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 05.11.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8587-2004 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2490:2021 | СО вязкости жидкости (РЭВ-10) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 05.11.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8588-2004 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2491:2021 | СО вязкости жидкости (РЭВ-20) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 05.11.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8589-2004 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2492:2021 | СО вязкости жидкости (РЭВ-30) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 05.11.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8590-2004 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2493:2021 | СО вязкости жидкости (РЭВ-40) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 05.11.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8591-2004 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2494:2021 | СО вязкости жидкости (РЭВ-60) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 05.11.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8592-2004 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2495:2021 | СО вязкости жидкости (РЭВ-80) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 05.11.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8593-2004 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2496:2021 | СО вязкости жидкости (РЭВ-100) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 05.11.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8594-2004 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2497:2021 | СО вязкости жидкости (РЭВ-150) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 05.11.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8595-2004 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2498:2021 | СО вязкости жидкости (РЭВ-200) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 05.11.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8596-2004 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2499:2021 | СО вязкости жидкости (РЭВ-300) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 05.11.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8597-2004 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2500:2021 | СО вязкости жидкости (РЭВ-600) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 05.11.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8598-2004 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2501:2021 | СО вязкости жидкости (РЭВ-1000) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 05.11.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8599-2004 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2502:2021 | СО вязкости жидкости (РЭВ-2000) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 05.11.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8600-2004 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2503:2021 | СО вязкости жидкости (РЭВ-4000) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 05.11.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8601-2004 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2504:2021 | СО вязкости жидкости (РЭВ-6000) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 05.11.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8602-2004 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2505:2021 | СО вязкости жидкости (РЭВ-10000) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 05.11.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8603-2004 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2506:2021 | СО вязкости жидкости (РЭВ-30000) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 05.11.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8604-2004 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2507:2021 | СО вязкости жидкости (РЭВ-60000) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 05.11.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8605-2004 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2508:2021 | СО вязкости жидкости (РЭВ-100000) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 05.11.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8606-2004 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2509:2021 | СО вязкости жидкости (РЭВ-ВНИИМ-50) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 19.05.2030 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11516-2020 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2510:2021 | СО вязкости жидкости (РЭВ-ВНИИМ-100) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 19.05.2030 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11517-2020 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2511:2021 | СО вязкости жидкости (РЭВ-ВНИИМ-200) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 19.05.2030 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11518-2020 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2512:2021 | СО вязкости жидкости (РЭВ-ВНИИМ-10000) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 19.05.2030 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11519-2020 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2513:2021 | СО вязкости жидкости (РЭВ-ВНИИМ-30000) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 19.05.2030 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11520-2020 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2514:2021 | СО вязкости жидкости (РЭВ-ВНИИМ-60000) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 19.05.2030 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11521-2020 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2515:2021 | СО плотности жидкости (РЭП-8) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2027 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8102-2002 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2516:2021 | СО плотности жидкости (РЭП-9) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2027 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8103-2002 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2517:2021 | СО плотности жидкости (РЭП-10) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2027 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8104-2002 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2518:2021 | СО плотности жидкости (РЭП-11) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2027 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8105-2002 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2519:2021 | СО плотности жидкости (РЭП-12) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2027 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8106-2002 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2520:2021 | СО плотности жидкости (РЭП-13) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2027 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8107-2002 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2521:2021 | СО плотности жидкости (РЭП-14) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2027 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8108-2002 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2522:2021 | СО плотности жидкости (РЭП-15) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2027 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8109-2002 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2523:2021 | СО плотности жидкости (РЭП-1) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 05.11.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8579-2004 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2524:2021 | СО плотности жидкости (РЭП-2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 05.11.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8580-2004 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2525:2021 | СО плотности жидкости (РЭП-3) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 05.11.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8581-2004 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2526:2021 | СО плотности жидкости (РЭП-4) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 05.11.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8582-2004 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2527:2021 | СО плотности жидкости (РЭП-5) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 05.11.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8583-2004 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2528:2021 | СО плотности жидкости (РЭП-6) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 05.11.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8584-2004 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2529:2021 | СО плотности жидкости (РЭП-7) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 05.11.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8585-2004 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2530:2021 | СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (ТВЗТ-ВНИИМ-30) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10469-2014 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2531:2021 | СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (ТВЗТ-ВНИИМ-50) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10470-2014 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2532:2021 | СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (ТВЗТ-ВНИИМ-70) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10471-2014 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2533:2021 | СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (ТВЗТ-ВНИИМ-130) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10472-2014 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2534:2021 | СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (ТВЗТ-ВНИИМ-200) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10473-2014 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2535:2021 | СО абсолютного давления насыщенных паров нефтепродуктов (АДНП-10) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 14.10.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8536-2004 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2536:2021 | СО абсолютного давления насыщенных паров нефтепродуктов (АДНП-20) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 14.10.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8537-2004 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2537:2021 | СО абсолютного давления насыщенных паров нефтепродуктов (АДНП-30) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 14.10.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8538-2004 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2538:2021 | СО абсолютного давления насыщенных паров нефтепродуктов (АДНП-40) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 14.10.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8539-2004 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2539:2021 | СО абсолютного давления насыщенных паров нефтепродуктов (АДНП-50) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 14.10.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8540-2004 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2540:2021 | СО абсолютного давления насыщенных паров нефтепродуктов (АДНП-100) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 14.10.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8541-2004 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2541:2021 | СО массовой концентрации хлористых солей в нефти и нефтепродуктах (ХСН-ВНИИМ-5) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2027 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8950-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2542:2021 | СО массовой концентрации хлористых солей в нефти и нефтепродуктах (ХСН-ВНИИМ-10) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2027 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8951-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2543:2021 | СО массовой концентрации хлористых солей в нефти и нефтепродуктах (ХСН-ВНИИМ-50) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2027 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8952-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2544:2021 | СО массовой концентрации хлористых солей в нефти и нефтепродуктах (ХСН-ВНИИМ-100) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2027 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8953-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2545:2021 | СО массовой концентрации хлористых солей в нефти и нефтепродуктах (ХСН-ВНИИМ-300) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2027 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8954-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2546:2021 | СО массовой концентрации хлористых солей в нефти и нефтепродуктах (ХСН-ВНИИМ-900) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2027 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8955-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2547:2021 | СО массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах (ВН-ВНИИМ-0,1) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 20.04.2028 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8999-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2548:2021 | СО массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах (ВН-ВНИИМ-0,3) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 20.04.2028 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9000-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2549:2021 | СО массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах (ВН-ВНИИМ-0,5) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 20.04.2028 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9001-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2550:2021 | СО массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах (ВН-ВНИИМ-0,7) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 20.04.2028 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9002-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2551:2021 | СО массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах (ВН-ВНИИМ-1) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 20.04.2028 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9003-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2552:2021 | СО массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах (ВН-ВНИИМ-2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 20.04.2028 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9004-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2553:2021 | СО массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах (ВН-ВНИИМ-3) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 20.04.2028 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9005-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2554:2021 | СО массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах (ВН-ВНИИМ-4) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 20.04.2028 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9006-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2555:2021 | СО массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах (ВН-ВНИИМ-5) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 20.04.2028 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9007-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2556:2021 | СО массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах (ВН-ВНИИМ-6) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 20.04.2028 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9008-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2557:2021 | СО массовой доли серы в нефтепродуктах (СН-ВНИИМ-0,005) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 21.06.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9031-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2558:2021 | СО массовой доли серы в нефтепродуктах (СН-ВНИИМ-0,01) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 21.06.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9032-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2559:2021 | СО массовой доли серы в нефтепродуктах (СН-ВНИИМ-0,03) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 21.06.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9033-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2560:2021 | СО массовой доли серы в нефтепродуктах (СН-ВНИИМ-0,06) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 21.06.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9034-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2561:2021 | СО массовой доли серы в нефтепродуктах (СН-ВНИИМ-0,1) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 21.06.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9035-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2562:2021 | СО массовой доли серы в нефтепродуктах (СН-ВНИИМ-0,5) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 21.06.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9036-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2563:2021 | СО массовой доли серы в нефтепродуктах (СН-ВНИИМ-0,6) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 21.06.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9037-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2564:2021 | СО массовой доли серы в нефтепродуктах (СН-ВНИИМ-1) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 21.06.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9038-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2565:2021 | СО массовой доли серы в нефтепродуктах (СН-ВНИИМ-1,8) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 21.06.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9039-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2566:2021 | СО массовой доли серы в нефтепродуктах (СН-ВНИИМ-2,5) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 21.06.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9040-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2567:2021 | СО массовой доли серы в нефтепродуктах (СН-ВНИИМ-3,5) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 21.06.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9041-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2568:2021 | СО массовой доли серы в нефтепродуктах (СН-ВНИИМ-5) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 21.06.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9042-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2569:2021 | СО массовой доли серы в нефтепродуктах (СН-ВНИИМ-0,2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 21.06.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9238-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2570:2021 | СО массовой доли серы в нефтепродуктах (СН-ВНИИМ-4) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 21.06.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9239-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2571:2021 | СО массовой доли серы в нефтепродуктах (СН-ВНИИМ-1,5) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 21.06.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9487-2009 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2572:2021 | СО массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах (МПН-ВНИИМ-0,005) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 20.04.2028 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8991-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2573:2021 | СО массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах (МПН-ВНИИМ-0,01) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 20.04.2028 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8992-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2574:2021 | СО массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах (МПН-ВНИИМ-0,05) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 20.04.2028 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8993-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2575:2021 | СО массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах (МПН-ВНИИМ-0,1) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 20.04.2028 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8994-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2576:2021 | СО массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах (МПН-ВНИИМ-0,25) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 20.04.2028 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8995-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2577:2021 | СО массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах (МПН-ВНИИМ-0,5) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 20.04.2028 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8996-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2578:2021 | СО массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах (МПН-ВНИИМ-1) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 20.04.2028 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8997-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2579:2021 | СО массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах (МПН-ВНИИМ-2) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 20.04.2028 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8998-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2580:2021 | СО массовой доли воды в органической жидкости (ВФ-ВНИИМ-0,01) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 01.11.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9088-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2581:2021 | СО массовой доли меркаптановой серы в нефтепродуктах (МСН-ВНИИМ-0,001) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 11.05.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9009-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2582:2021 | СО массовой доли меркаптановой серы в нефтепродуктах (МСН-ВНИИМ-0,002) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 11.05.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9010-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2583:2021 | СО массовой доли меркаптановой серы в нефтепродуктах (МСН-ВНИИМ-0,003) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 11.05.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9011-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2584:2021 | СО массовой доли меркаптановой серы в нефтепродуктах (МСН-ВНИИМ-0,004) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 11.05.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9012-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2585:2021 | СО массовой доли меркаптановой серы в нефтепродуктах (МСН-ВНИИМ-0,005) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 11.05.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9013-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2586:2021 | СО массовой доли меркаптановой серы в нефтепродуктах (МСН-ВНИИМ-0,006) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 11.05.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9014-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2587:2021 | СО массовой доли меркаптановой серы в нефтепродуктах (МСН-ВНИИМ-0,008) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 11.05.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9015-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2588:2021 | СО массовой доли меркаптановой серы в нефтепродуктах (МСН-ВНИИМ-0,01) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 11.05.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9016-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2589:2021 | СО массовой доли меркаптановой серы в нефтепродуктах (МСН-ВНИИМ-0,02) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 11.05.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9017-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2590:2021 | СО массовой доли меркаптановой серы в нефтепродуктах (МСН-ВНИИМ-0,03) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 11.05.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9018-2008 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2591:2021 | СО температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле (ТВОТ-ВНИИМ-80) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 28.11.2026 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9673-2016 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2592:2021 | СО температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле (ТВОТ-ВНИИМ-130) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 28.11.2026 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9674-2016 | АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2593:2021 | СО содержания микропримесей серы в нефтепродуктах (ССН-ВНИИМ-10) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 09.07.2031 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»; СПбГУ ГСО 9392-2009 | АРМ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2594:2021 | СО содержания микропримесей серы в нефтепродуктах (ССН-ВНИИМ-30) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 09.07.2031 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»; СПбГУ ГСО 9394-2009 | АРМ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2595:2021 | СО содержания микропримесей серы в нефтепродуктах (ССН-ВНИИМ-40) | 09.12.2021 (№ 60-2021) Срок действия утвержденного типа СО до 09.07.2031 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»; СПбГУ ГСО 9395-2009 | АРМ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2596:2021 | ГСО рН эталонный буферный раствор 2 разряда ЭБР2-рН 1,68 | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1318 до 10.01.2024 | Республика Казахстан, РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00575-2019 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД |  |
| МСО 2597:2021 | ГСО рН эталонный буферный раствор 2 разряда ЭБР2-рН 4,01 | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1319 до 10.01.2024 | Республика Казахстан, РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00576-2019 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД |  |
| МСО 2598:2021 | ГСО рН эталонный буферный раствор 2 разряда ЭБР2-рН 6,86 | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1320 до 10.01.2024 | Республика Казахстан, РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00577-2019 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД |  |
| МСО 2599:2021 | ГСО рН эталонный буферный раствор 2 разряда ЭБР2-рН 7,41 | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1321 до 10.09.2024 | Республика Казахстан, РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00578-2019 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД |  |
| МСО 2600:2021 | ГСО рН эталонный буферный раствор 2 разряда ЭБР2-рН 9,18 | 09.12.2021 (№ 60-2021) Сертификат № 1322 до 10.01.2024 | Республика Казахстан, РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00579-2019 | АЗЕ, АРМ КЫР, ТАД |  |
| МСО 2601:2022 | СО состава раствора ионов висмута (III), CO-7 | 14.07.2022 (№ 61-2022) Сертификат № 477 до 11.11.2027 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00059-2007 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, РОФ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2602:2022 | СО состава растворов ионов олова (II), СО-11 | 14.07.2022 (№ 61-2022) Сертификат № 476 до 11.11.2027 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанский филиал РГП «КазСтандарт» KZ.03.01.00063-2007 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, РОФ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2603:2022 | СО состава растворов ионов селена (IV), СО-12 | 14.07.2022 (№ 61-2022) Сертификат № 474 до 11.11.2027 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанский филиал РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» KZ.03.01.00064-2007 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, РОФ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2604:2022 | СО состава растворов ионов сурьмы (V), СО-14 | 14.07.2022 (№ 61-2022) Сертификат № 484 до 27.12.2027 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанский филиал РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» KZ.03.01.00066-2007 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, РОФ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2605:2022 | СО состава концентрата цинкового | 14.07.2022 (№ 61-2022) Сертификат № 309 до 29.07.2026 | Республика Казахстан, Филиал РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИИцветмет» KZ.04.01.00031-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, РОФ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2606:2022 | СО состава руды медно-цинковой | 14.07.2022 (№ 61-2022) Сертификат № 310 до 29.07.2026 | Республика Казахстан, Филиал РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИИцветмет» KZ.04.01.00032-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, РОФ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2607:2022 | СО состава концентрата медного | 14.07.2022 (№ 61-2022) Сертификат № 347 до 28.10.2026 | Республика Казахстан, Филиал РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИИцветмет» KZ.04.01.00033-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, РОФ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2608:2022 | СО низшей объемной энергии сгорания газов (набор НОЭС ВНИИМ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 30.12.2030 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» ГСО 11662-2020 ГСО 11663-2020 ГСО 11664-2020 ГСО 11665-2020 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2609:2022 | СО массовой доли бора в алюминиевых сплавах (набор VSACB) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 03.08.2040 | Российская Федерация, ООО «Виктори-Стандарт» ГСО 11613-2020 ГСО 11614-2020 ГСО 11615-2020 ГСО 11616-2020 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2610:2022 | СО состава меди черновой (набор VSM16) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 25.08.2041 | Российская Федерация, ООО «Виктори-Стандарт» ГСО 11797-2021 ГСО 11798-2021 ГСО 11799-2021 ГСО 11800-2021 ГСО 11801-2021 ГСО 11802-2021 ГСО 11803-2021 ГСО 11804-2021 ГСО 11805-2021 ГСО 11806-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2611:2022 | СО состава (агрохимических показателей) почвы дерново-подзолистой легкосуглинистой (САДПП - 09/2021) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 20.08.2026 | Российская Федерация, ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» ГСО 11745-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2612:2022 | СО состава (агрохимических показателей) почвы «чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый» (САЧобП-01/2021) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 20.08.2026 | Российская Федерация, ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» ГСО 11746-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2613:2022 | СО состава комбикорма полнорационного для сельскохозяйственной птицы (бройлеров) (КПдБ-02) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 20.08.2026 | Российская Федерация, ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» ГСО 11747-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2614:2022 | СО состава шрота соевого кормового тостированного (ШСКТ-02) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 20.08.2026 | Российская Федерация, ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» ГСО 11748-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2615:2022 | СО массовой доли асфальтенов, смол и парафина в нефти (СО АСПН-ПА) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 17.12.2026 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 11789-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2616:2022 | СО массовой и объемной доли оксигенатов и массовой доли органически связанного кислорода в бензинах (СО ОКБ-ПА) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 17.12.2026 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 11815-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2617:2022 | СО фракционного состава нефти (СО ФС-АРН-ПА) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 24.12.2026 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 11823-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2618:2022 | СО общей, карбонатной и свободной щелочности воды, массовой концентрации карбонат-и гидрокарбонат-ионов (СО ОСЩ-ПА) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 24.12.2026 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 11853-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2619:2022 | СО плотности жидкости (СО ПЛЖ-ПА-5) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 10.03.2031 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 11686-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2620:2022 | СО минерального состава воды природной (СО МСВ Ж) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9450-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2621:2022 | СО минерального состава воды природной (МСВ NH4) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 12.04.2029 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10448-2014 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2622:2022 | СО минерального состава воды природной (МСВ В) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 06.10.2027 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10912-2017 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2623:2022 | СО массовой доли кадмия в растворе (Cd СО УНИИМ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Свидетельство № 6134 до 06.09.2024 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10495-2014 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2624:2022 | СО массовой доли титана в растворе (Ti СО УНИИМ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 06.09.2029 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10496-2014 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2625:2022 | СО массовой доли цинка в растворе (Zn СО УНИИМ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Свидетельство № 6136 до 06.09.2024 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10497-2014 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2626:2022 | СО открытой пористости твердых веществ, материалов (имитаторы) (комплект ОПТВ СО УНИИМ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 25.02.2030 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10583-2015 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2627:2022 | СО сорбционных свойств нанопористого цеолита (Zeolite CО УНИИМ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 18.05.2030 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10734-2015 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2628:2022 | СО сорбционных свойств нанопористого углерода (С СО УНИИМ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 18.05.2030 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10735-2015 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2629:2022 | СО состава раствора германия (набор Ge) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 20.11.2027 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10924-2017 ГСО 10925-2017 ГСО 10926-2017 ГСО 10927-2017 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2630:2022 | СО состава раствора железа (набор Fe) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 13.12.2027 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10936-2017 ГСО 10937-2017 ГСО 10938-2017 ГСО 10939-2017 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2631:2022 | СО состава раствора меди (набор Cu) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 13.12.2027 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10940-2017 ГСО 10941-2017 ГСО 10942-2017 ГСО 10943-2017 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2632:2022 | СО состава раствора хрома (набор Сr) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 13.12.2027 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10944-2017 ГСО 10945-2017 ГСО 10946-2017 ГСО 10947-2017 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2633:2022 | СО состава раствора кобальта (набор Со) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 13.12.2027 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10948-2017 ГСО 10949-2017 ГСО 10950-2017 ГСО 10951-2017 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2634:2022 | СО состава раствора марганца (набор Mn) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 13.12.2027 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10952-2017 ГСО 10953-2017 ГСО 10954-2017 ГСО 10955-2017 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2635:2022 | СО массовой доли водорода в гидриде титана | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 21.02.2028 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11021-2018 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2636:2022 | СО открытой пористости горных пород (имитаторы) (набор ОПГП СО УНИИМ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 13.07.2029 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11116-2018 ГСО 11117-2018 ГСО 11118-2018 ГСО 11119-2018 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2637:2022 | СО сорбционных свойств нанопористого оксида кремния (15-SiO2 СО УНИИМ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 05.09.2029 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11131-2018 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2638:2022 | СО сорбционных свойств нанопористого оксида кремния (2,2-SiO2 СО УНИИМ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 19.11.2029 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11154-2018 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2639:2022 | СО сорбционных свойств нанопористого оксида кремния (6-SiO2 СО УНИИМ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 19.11.2029 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11155-2018 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2640:2022 | СО состава раствора ванадия (набор V) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 19.12.2029 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11233-2018 ГСО 11234-2018 ГСО 11235-2018 ГСО 11236-2018 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2641:2022 | СО состава раствора молибдена (набор Mo) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 19.12.2029 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11237-2018 ГСО 11238-2018 ГСО 11239-2018 ГСО 11240-2018 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2642:2022 | СО состава раствора цинка (набор Zn) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 19.12.2029 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11241-2018 ГСО 11242-2018 ГСО 11243-2018 ГСО 11244-2018 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2643:2022 | СО состава раствора никеля (набор Ni) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 19.12.2029 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11245-2018 ГСО 11246-2018 ГСО 11247-2018 ГСО 11248-2018 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2644:2022 | СО состава раствора свинца (набор Pb) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 19.12.2029 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11249-2018 ГСО 11250-2018 ГСО 11251-2018 ГСО 11252-2018 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2645:2022 | СО состава раствора кадмия (набор Cd) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 19.12.2029 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11253-2018 ГСО 11254-2018 ГСО 11255-2018 ГСО 11256-2018 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2646:2022 | СО удельного электрического сопротивления горных пород (имитатор) (УЭСГП-0,0005) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 27.02.2030 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11496-2020 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2647:2022 | СО удельного электрического сопротивления горных пород (имитатор) (УЭСГП-0,2) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 27.02.2030 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11497-2020 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2648:2022 | СО удельного электрического сопротивления горных пород (имитатор) (УЭСГП-2) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 27.02.2030 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11498-2020 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2649:2022 | СО удельного электрического сопротивления горных пород (имитатор) (УЭСГП-20) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 27.02.2030 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11499-2020 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2650:2022 | СО удельного электрического сопротивления горных пород (имитатор) (УЭСГП-200) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 27.02.2030 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11500-2020 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2651:2022 | СО удельного электрического сопротивления горных пород (имитатор) (УЭСГП-2000) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 27.02.2030 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11501-2020 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2652:2022 | СО газопроницаемости горных пород (имитаторы) (набор СО ГП) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 28.07.2030 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11546-2020 ГСО 11547-2020 ГСО 11548-2020 ГСО 11549-2020 ГСО 11550-2020 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2653:2022 | СО состава титана (Ti NOH СО УНИИМ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 04.09.2030 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11575-2020 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2654:2022 | СО молярной концентрации глюкозы в растворе (комплект РГ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 24.02.2031 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11683-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2655:2022 | СО состава стали (набор СТ-1 СО УНИИМ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 20.07.2031 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11699-2021 ГСО 11700-2021 ГСО 11701-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2656:2022 | СО открытой пористости и газопроницаемости горных пород (имитаторы) (набор СО ОПГП УНИИМ-КОРТЕХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 20.07.2031 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11709-2021 ГСО 11710-2021 ГСО 11711-2021 ГСО 11712-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2657:2022 | СО состава раствора бериллия (набор Be) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 28.12.2026 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11855-2021 ГСО 11856-2021 ГСО 11857-2021 ГСО 11858-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2658:2022 | СО состава кислоты лимонной (КЛ СО УНИИМ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 07.07.2027 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10143-2012 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2659:2022 | СО изотопного состава кадмия, обогащённого изотопом 111Cd, в растворе (111Cd СО УНИИМ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 01.08.2029 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10493-2014 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2660:2022 | СО изотопного состава серебра, обогащённого изотопом 107Ag, в растворе (107Ag СО УНИИМ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 01.08.2029 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10494-2014 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2661:2022 | СО изотопного состава никеля в азотнокислом растворе (58Ni СО УНИИМ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 25.11.2031 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10834-2016 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2662:2022 | СО изотопного состава свинца в азотнокислом растворе (208Pb СО УНИИМ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 25.11.2031 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10835-2016 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2663:2022 | СО массовой доли серы в светлых нефтепродуктах (СНП-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 08.10.2026 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11735-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2664:2022 | СО давления насыщенных паров нефтепродуктов (ДНП-10-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 08.10.2026 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11736-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2665:2022 | СО давления насыщенных паров нефтепродуктов (ДНП-20-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 08.10.2026 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11737-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2666:2022 | СО давления насыщенных паров нефтепродуктов (ДНП-30-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 08.10.2026 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11738-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2667:2022 | СО давления насыщенных паров нефтепродуктов (ДНП-40-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 08.10.2026 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11739-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2668:2022 | СО давления насыщенных паров нефтепродуктов (ДНП-50-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 08.10.2026 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11740-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2669:2022 | СО давления насыщенных паров нефтепродуктов (ДНП-60-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 08.10.2026 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11741-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2670:2022 | СО давления насыщенных паров нефтепродуктов (ДНП-100-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 08.10.2026 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11742-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2671:2022 | СО массовой доли хлорорганических соединений в нефтепродуктах (ХО-НП-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 08.10.2026 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11753-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2672:2022 | СО массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах (МПН-01-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 08.10.2026 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11754-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2673:2022 | СО массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах (МПН-02-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 08.10.2026 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11755-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2674:2022 | СО массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах (МПН-03-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 08.10.2026 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11756-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2675:2022 | СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (ТВЗТ-15-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 06.08.2031 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11722-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2676:2022 | СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (ТВЗТ-30-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 06.08.2031 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11723-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2677:2022 | СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (ТВЗТ-50-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 06.08.2031 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11724-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2678:2022 | СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (ТВЗТ-70-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 06.08.2031 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11725-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2679:2022 | СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (ТВЗТ-110-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 06.08.2031 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11726-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2680:2022 | СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (ТВЗТ-140-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 06.08.2031 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11727-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2681:2022 | СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (ТВЗТ-180-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 06.08.2031 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11728-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2682:2022 | СО температуры вспышки органической жидкости в закрытом тигле (ТВЗТ-280-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 06.08.2031 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11729-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2683:2022 | СО детонационной стойкости (октанового числа) бензинов (имитатор) (ОЧ-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 20.07.2031 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11703-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2684:2022 | СО общего щелочного числа нефтепродуктов (ЩЧ-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 20.07.2031 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11704-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2685:2022 | СО кислотности нефтепродуктов (КН-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 20.07.2031 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11705-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2686:2022 | СО кислотного числа нефтепродуктов (КЧ-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 20.07.2031 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11706-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2687:2022 | СО массовой доли воды в нефтепродуктах (ВН-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 20.07.2031 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11715-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2688:2022 | СО массовой концентрации хлористых солей в нефтепродуктах (имитатор) (ХСН-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 20.07.2031 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11716-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2689:2022 | СО вязкости жидкости (ВЖ-01-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 20.07.2031 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11717-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2690:2022 | СО вязкости жидкости (ВЖ-02-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 20.07.2031 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11718-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2691:2022 | СО вязкости жидкости (ВЖ-03-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 20.07.2031 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11719-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2692:2022 | СО цетанового числа дизельного топлива (ЦЧ-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 20.07.2031 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11720-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2693:2022 | СО йодного числа нефтепродуктов (ИЧ-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 17.12.2026 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11764-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2694:2022 | СО температур текучести и застывания нефтепродуктов (ТТЗ-01-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 17.12.2026 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11765-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2695:2022 | СО температур текучести и застывания нефтепродуктов (ТТЗ-02-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 17.12.2026 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11766-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2696:2022 | СО температур текучести и застывания нефтепродуктов (ТТЗ-03-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 17.12.2026 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11767-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2697:2022 | СО температур текучести и застывания нефтепродуктов (ТТЗ-04-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 17.12.2026 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11768-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2698:2022 | СО температур текучести и застывания нефтепродуктов (ТТЗ-05-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 17.12.2026 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11769-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2699:2022 | СО массовой концентрации фактических смол в нефтепродуктах (КФСН-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 17.12.2026 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11770-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2700:2022 | СО массовой доли и массовой концентрации металлов (железо, свинец, марганец) в нефтепродуктах (МНП-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 17.12.2026 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11790-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2701:2022 | СО температуры начала кристаллизации нефтепродуктов (ТК-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 17.12.2026 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11796-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2702:2022 | СО массовой доли меркаптановой серы в нефтепродуктах (МСН-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 24.12.2026 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11833-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2703:2022 | СО смазывающей способности дизельного топлива (ССДТ-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 24.12.2026 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11834-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2704:2022 | СО углеводородного состава бензинов (УСБ-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 24.12.2026 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11835-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2705:2022 | СО плотности жидкости (ПЛЖ-690-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 28.12.2026 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11859-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2706:2022 | СО плотности жидкости (ПЛЖ-730-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 28.12.2026 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11860-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2707:2022 | СО плотности жидкости (ПЛЖ-750-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 28.12.2026 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11861-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2708:2022 | СО плотности жидкости (ПЛЖ-780-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 28.12.2026 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11862-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2709:2022 | СО плотности жидкости (ПЛЖ-810-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 28.12.2026 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11863-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2710:2022 | СО плотности жидкости (ПЛЖ-850-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 28.12.2026 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11864-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2711:2022 | СО плотности жидкости (ПЛЖ-880-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 28.12.2026 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11865-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2712:2022 | СО плотности жидкости (ПЛЖ-900-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 28.12.2026 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11866-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2713:2022 | СО плотности жидкости (ПЛЖ-1000-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 28.12.2026 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11867-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2714:2022 | СО плотности жидкости (ПЛЖ-1330-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 28.12.2026 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11868-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2715:2022 | СО плотности жидкости (ПЛЖ-1600-СХ) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 28.12.2026 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 11869-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2716:2022 | СО состава каптоприла (НЦСО-Каптоприл) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 20.07.2031 | Российская Федерация, ООО «НЦСО»; ФБУ «ГИЛС и НП» ГСО 11697-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2717:2022 | СО состава омепразола (НЦСО-Омепразол) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 20.07.2031 | Российская Федерация, ООО «НЦСО»; ФБУ «ГИЛС и НП» ГСО 11698-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2718:2022 | СО состава ацикловира (НЦСО-Ацикловир) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 20.07.2031 | Российская Федерация, ООО «НЦСО»; ФБУ «ГИЛС и НП» ГСО 11714-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2719:2022 | СО состава амброксола гидрохлорида (НЦСО-Амброксол) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 08.10.2031 | Российская Федерация, ООО «НЦСО»; ФБУ «ГИЛС и НП» ГСО 11751-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2720:2022 | СО состава лидокаина гидрохлорида моногидрата (НЦСО-Лидокаин) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 08.10.2031 | Российская Федерация, ООО «НЦСО»; ФБУ «ГИЛС и НП» ГСО 11752-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2721:2022 | СО состава ацетилсалициловой кислоты (НЦСО-Ацетилсалициловая кислота) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 17.12.2026 | Российская Федерация, ООО «НЦСО» ГСО 11781-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2722:2022 | СО состава диклофенака натрия (НЦСО-Диклофенак) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 17.12.2026 | Российская Федерация, ООО «НЦСО» ГСО 11782-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2723:2022 | СО состава инозина (НЦСО-Инозин) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 17.12.2026 | Российская Федерация, ООО «НЦСО» ГСО 11783-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2724:2022 | СО состава кетопрофена (НЦСО-Кетопрофен) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 17.12.2026 | Российская Федерация, ООО «НЦСО» ГСО 11784-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2725:2022 | СО состава лоратадина (НЦСО-Лоратадин) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 17.12.2026 | Российская Федерация, ООО «НЦСО» ГСО 11785-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2726:2022 | СО состава метронидазола (НЦСО-Метронидазол) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 17.12.2026 | Российская Федерация, ООО «НЦСО» ГСО 11786-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2727:2022 | СО состава тиамина гидрохлорида (НЦСО-Тиамин) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 17.12.2026 | Российская Федерация, ООО «НЦСО» ГСО 11787-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2728:2022 | СО состава цианокобаламина (НЦСО-Цианокобаламин) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 17.12.2026 | Российская Федерация, ООО «НЦСО» ГСО 11788-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2729:2022 | СО состава дротаверина гидрохлорида (НЦСО-Дротаверин) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 17.12.2026 | Российская Федерация, ООО «НЦСО» ГСО 11816-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2730:2022 | СО состава кеторолака трометамола (НЦСО-Кеторолак) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 17.12.2026 | Российская Федерация, ООО «НЦСО» ГСО 11817-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2731:2022 | СО состава метформина гидрохлорида (НЦСО-Метформин) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 17.12.2026 | Российская Федерация, ООО «НЦСО» ГСО 11818-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2732:2022 | СО состава цетиризина дигидрохлорида (НЦСО-Цетиризин) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 17.12.2026 | Российская Федерация, ООО «НЦСО» ГСО 11819-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2733:2022 | СО состава индапамида (НЦСО-Индапамид) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 24.12.2026 | Российская Федерация, ООО «НЦСО» ГСО 11824-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2734:2022 | СО состава левофлоксацина (НЦСО-Левофлоксацин) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 24.12.2026 | Российская Федерация, ООО «НЦСО» ГСО 11825-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2735:2022 | СО состава парацетамола (НЦСО-Парацетамол) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 24.12.2026 | Российская Федерация, ООО «НЦСО» ГСО 11826-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2736:2022 | СО состава фуросемида (НЦСО-Фуросемид) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 24.12.2026 | Российская Федерация, ООО «НЦСО» ГСО 11827-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2737:2022 | СО состава ципрофлоксацина гидрохлорида гидрата (НЦСО-Ципрофлоксацин) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 24.12.2026 | Российская Федерация, ООО «НЦСО» ГСО 11828-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2738:2022 | СО состава гликлазида (НЦСО-Гликлазид) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 01.03.2027 | Российская Федерация, ООО «НЦСО» ГСО 11882-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2739:2022 | СО состава пиридоксина гидрохлорида (НЦСО-Пиридоксин) | 14.07.2022 (№ 61-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 01.03.2027 | Российская Федерация, ООО «НЦСО» ГСО 11883-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2740:2022 | СО состава отработанного автомобильного нейтрализатора (СО АН-1) | 13.12.2022 (№ 62-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 17.06.2039 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 11341-2019 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2741:2022 | СО состава отработанного автомобильного нейтрализатора (СО АН-2) | 13.12.2022 (№ 62-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 10.02.2041 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 11694-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2742:2022 | СО состава отработанного автомобильного нейтрализатора (СО АН-3) | 13.12.2022 (№ 62-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 14.12.2041 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 11881-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2743:2022 | СО состава золота аффинированного (набор СО ВТ) | 13.12.2022 (№ 62-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 15.10.2071 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 11759–2021 ГСО 11760–2021 ГСО 11761–2021 ГСО 11762–2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2744:2022 | СО состава теллурида меди (СО Те) | 13.12.2022 (№ 62-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 06.12.2031 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 11821-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2745:2022 | СО состава катодного осадка (СО КО-2022) | 13.12.2022 (№ 62-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 30.03.2032 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 11921-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2746:2022 | СО состава насыщенного активированного угля (СО НАУ/1-2022) | 13.12.2022 (№ 62-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 14.04.2032 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 11922-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2747:2022 | СО состава лидокаина гидрохлорида моногидрата (МЭЗ-038) | 13.12.2022 (№ 62-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 17.05.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11919-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2748:2022 | СО состава прегабалина (МЭЗ-032) | 13.12.2022 (№ 62-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 17.05.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11920-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2749:2022 | СО состава мельдония дигидрата (МЭЗ-035) | 13.12.2022 (№ 62-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 24.05.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11923-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2750:2022 | СО состава метоклопрамида гидрохлорида моногидрата (МЭЗ-039) | 13.12.2022 (№ 62-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 24.05.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11924-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2751:2022 | СО состава мелоксикама (МЭЗ-040) | 13.12.2022 (№ 62-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 24.05.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11925-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2752:2022 | СО состава метопролола тартрата (МЭЗ-042) | 13.12.2022 (№ 62-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 24.05.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11926-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2753:2022 | СО состава метформина гидрохлорида (МЭЗ-043) | 13.12.2022 (№ 62-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 24.05.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11927-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2754:2022 | СО магнитных свойств материалов (сталь) (комплект СОМСМ-1) | 13.12.2022 (№ 62-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 14.04.2051 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11702-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2755:2022 | СО объемной доли ферритной фазы в аустенитных и феррито-аустенитных сталях (комплект СФФ-5) | 13.12.2022 (№ 62-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 24.12.2026 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11836-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2756:2022 | СО объемной доли ферритной фазы в аустенитных и феррито-аустенитных сталях (комплект СФФ-7) | 13.12.2022 (№ 62-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 24.12.2026 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11837-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2757:2022 | СО объемной доли ферритной фазы в аустенитных и феррито-аустенитных сталях (комплект СФФ-П) | 13.12.2022 (№ 62-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 24.12.2026 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11838-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2758:2022 | СО состава алюминия (набор VSA6) | 13.12.2022 (№ 62-2022) Срок действия утвержденного типа СО до 12.11.2041 | Российская Федерация, ООО «Виктори-Стандарт» ГСО 11807–2021 ГСО 11808–2021 ГСО 11809–2021 ГСО 11810–2021 ГСО 11811–2021 ГСО 11812–2021 ГСО 11813–2021 ГСО 11814–2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2759:2022 | СО состава золотосеребряной кварцевой руды (РЗС ММ-1) | 13.12.2022 (№ 62-2022) Сертификат № 2652:2021 до 31.01.2026 | Республика Узбекистан, ГП «Центральная лаборатория» O`z DSN 03.3168:2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, РОФ, ТАД |  |
| МСО 2760:2022 | СО состава золотосеребряной кварцевой руды (РЗС ММ-2) | 13.12.2022 (№ 62-2022) Сертификат № 2653:2021 до 31.01.2026 | Республика Узбекистан, ГП «Центральная лаборатория» O`z DSN 03.3169:2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, РОФ, ТАД |  |
| МСО 2761:2022 | СО состава золотосеребряной кварцевой руды (РЗС ММ-3) | 13.12.2022 (№ 62-2022) Сертификат № 2654:2021 до 31.01.2026 | Республика Узбекистан, ГП «Центральная лаборатория» O`z DSN 03.3170:2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, РОФ, ТАД |  |
| МСО 2762:2022 | СО состава золотосеребряной кварцевой руды (РЗС ММ-4) | 13.12.2022 (№ 62-2022) Сертификат № 2655:2021 до 31.01.2026 | Республика Узбекистан, ГП «Центральная лаборатория» O`z DSN 03.3171:2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, РОФ, ТАД |  |
| МСО 2763:2022 | СО состава золотокварцевой руды РЗК - МК | 13.12.2022 (№ 62-2022) Сертификат № 2656:2021 до 30.06.2026 | Республика Узбекистан, ГП «Центральная лаборатория» O`z DSN 03.3172:2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД |  |
| МСО 2764:2022 | СО состава золотосульфидной руды месторождения Кокпатас РЗС-МК-1 | 13.12.2022 (№ 62-2022) Сертификат № 2732:2021 до 31.12.2026 | Республика Узбекистан, Центральная лаборатория АО «Узбекгеологоразведка» O`z DSN 03.3248:2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД |  |
| МСО 2765:2022 | СО состава золотосульфидной руды месторождения Кокпатас РЗС-МК-2 | 13.12.2022 (№ 62-2022) Сертификат № 2733:2021 до 31.12.2026 | Республика Узбекистан, Центральная лаборатория АО «Узбекгеологоразведка» O`z DSN 03.3249:2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД |  |
| МСО 2766:2022 | СО состава золотосульфидной руды месторождения Кокпатас РЗС-МК-3 | 13.12.2022 (№ 62-2022) Сертификат № 2734:2021 до 31.12.2026 | Республика Узбекистан, Центральная лаборатория АО «Узбекгеологоразведка» O`z DSN 03.3250:2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД |  |
| МСО 2767:2022 | СО состава золотосульфидной руды месторождения Кокпатас РЗС-МК-4 | 13.12.2022 (№ 62-2022) Сертификат № 2735:2021 до 31.12.2026 | Республика Узбекистан, Центральная лаборатория АО «Узбекгеологоразведка» O`z DSN 03.3251:2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД |  |
| МСО 2768:2022 | СО состава золотосульфидной руды месторождения Даугыз РЗС МД-1 | 13.12.2022 (№ 62-2022) Сертификат № 2763:2022 до 30.04.2027 | Республика Узбекистан, Центральная лаборатория АО «Узбекгеологоразведка» O`z DSN 03.3279:2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД |  |
| МСО 2769:2022 | СО состава золотосульфидной руды месторождения Даугыз РЗС МД-2 | 13.12.2022 (№ 62-2022) Сертификат № 2764:2022 до 30.04.2027 | Республика Узбекистан, Центральная лаборатория АО «Узбекгеологоразведка» O`z DSN 03.3280:2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД |  |
| МСО 2770:2022 | СО состава золотосульфидной руды месторождения Даугыз РЗС МД-3 | 13.12.2022 (№ 62-2022) Сертификат № 2765:2022 до 30.04.2027 | Республика Узбекистан, Центральная лаборатория АО «Узбекгеологоразведка» O`z DSN 03.3281:2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД |  |
| МСО 2771:2022 | СО состава золотосульфидной руды месторождения Даугыз РЗС МД-4 | 13.12.2022 (№ 62-2022) Сертификат № 2766:2022 до 30.04.2027 | Республика Узбекистан, Центральная лаборатория АО «Узбекгеологоразведка» O`z DSN 03.3282:2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД |  |
| МСО 2772:2023 | СО состава газовой смеси СН4 – N2 2-го разряда | 28.06.2023 (№ 63-2023) Сертификат № 1897 до 21.11.2027 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» СО 3807-2022 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2773:2023 | СО состава газовой смеси Аr – N2 2-го разряда | 28.06.2023 (№ 63-2023) Сертификат № 1898 до 21.11.2027 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» СО 3808-2022 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2774:2023 | СО состава газовой смеси Аr – N2 1-го разряда | 28.06.2023 (№ 63-2023) Сертификат № 1899 до 21.11.2027 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» СО 3809-2022 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2775:2023 | СО состава газовой смеси N2 – H2 1-го разряда | 28.06.2023 (№ 63-2023) Сертификат № 1900 до 21.11.2027 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» СО 3810-2022 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, РОФ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2776:2023 | СО состава концентрата свинцового | 28.06.2023 (№ 63-2023) Сертификат № 465 до 03.11.2027 | Республика Казахстан, Филиал РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИцветмет» KZ.04.01.00041-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, РОФ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2777:2023 | СО состава руды сульфидной | 28.06.2023 (№ 63-2023) Сертификат № 470 до 28.11.2027 | Республика Казахстан, Филиал РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИцветмет» KZ.04.01.00042-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, РОФ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2778:2023 | СО состава золотосеребряной руды месторождения Кокпатас РЗС МК-5 | 28.06.2023 (№ 63-2023) Сертификат № 2810:2022 до 01.12.2027 | Республика Узбекистан, ЦЛ АО «Узбекгеологоразведка» O`z DSN 03.3326:2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, РОФ, ТАД |  |
| МСО 2779:2023 | СО состава золотосеребряной руды месторождения Кара-мурза РЗС МК-6 | 28.06.2023 (№ 63-2023) Сертификат № 2811:2022 до 01.12.2027 | Республика Узбекистан, ЦЛ АО «Узбекгеологоразведка» O`z DSN 03.3327:2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, РОФ, ТАД |  |
| МСО 2780:2023 | СО низшей объемной энергии сгорания газов (набор НОЭС-ГС-ВНИИМ) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 05.04.2027 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11904-2022 ГСО 11905-2022 ГСО 11906-2022 ГСО 11907-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2781:2023 | СО массовой доли общей ртути в порошках пищевой продукции (набор СО Hg) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 20.10.2027 | Российская Федерация, ООО «НПО «Метрология» ГСО 11995-2022 ГСО 11996-2022 ГСО 11997-2022 ГСО 19998-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2782:2023 | СО состава парацетамола (ацетаминофена) (МЭЗ-030) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 03.10.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11964-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2783:2023 | СО состава аминокапроновой кислоты (МЭЗ-031) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 06.10.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11969-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2784:2023 | СО состава салициловой кислоты (МЭЗ-045) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 06.10.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11970-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2785:2023 | СО состава тригексифенидила гидрохлорида (МЭЗ-046) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 06.10.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11971-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2786:2023 | СО состава лоперамида (лоперамида гидрохлорида) (МЭЗ-047) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 06.10.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11972-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2787:2023 | СО состава пилокарпина гидрохлорида (МЭЗ-048) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 06.10.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11973-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2788:2023 | СО состава тропикамида (МЭЗ-052) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 06.10.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11974-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2789:2023 | СО состава ксилометазолина гидрохлорида (МЭЗ-053) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 06.10.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11975-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2790:2023 | СО состава дифенгидрамина (дифенгидрамина гидрохлорида) (МЭЗ-056) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 06.10.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11976-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2791:2023 | СО состава налтрексона (налтрексона гидрохлорида) (МЭЗ-059) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 06.10.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11977-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2792:2023 | СО состава амантадина (амантадина гидрохлорида) (МЭЗ-060) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 06.10.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11978-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2793:2023 | СО состава бупивакаина (бупивакаина гидрохлорида) (МЭЗ-061) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 06.10.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11979-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2794:2023 | СО состава мебендазола (МЭЗ-062) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 06.10.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11980-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2795:2023 | СО состава декскетопрофена (декскетопрофена трометамола) (МЭЗ-063) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 06.10.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11981-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2796:2023 | СО состава офлоксацина (МЭЗ-066) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 06.10.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11982-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2797:2023 | СО состава бисакодила (МЭЗ-067) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 06.10.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11983-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2798:2023 | СО состава атенолола (МЭЗ-068) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 06.10.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11984-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2799:2023 | СО состава галоперидола деканоата (МЭЗ-033) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 20.10.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО11990-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2800:2023 | СО состава бупренорфина гидрохлорида (МЭЗ-034) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 20.10.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО11991-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2801:2023 | СО состава налоксона гидрохлорида (налоксона гидрохлорида дигидрата) (МЭЗ-036) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 20.10.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО11992-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2802:2023 | СО состава нитразепама (МЭЗ-037) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 20.10.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11993-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2803:2023 | СО состава оксибупрокаина гидрохлорида (МЭЗ-044) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 20.10.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 11994-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2804:2023 | СО состава лизиноприла (лизиноприла дигидрата) (МЭЗ-049) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 11.11.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12000-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2805:2023 | СО состава оксикодона гидрохлорида (МЭЗ-050) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 11.11.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12001-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2806:2023 | СО состава клонидина гидрохлорида (МЭЗ-051) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 11.11.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12002-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2807:2023 | СО состава лоразепама (МЭЗ-054) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 11.11.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12003-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2808:2023 | СО состава бетагистина (бетагистина дигидрохлорида) (МЭЗ-055) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 11.11.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12004-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2809:2023 | СО состава добутамина (добутамина гидрохлорида) (МЭЗ-082) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 11.11.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12013-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2810:2023 | СО состава допамина (допамина гидрохлорида) (МЭЗ-083) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 11.11.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12014-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2811:2023 | СО состава дорзоламида гидрохлорида (МЭЗ-029) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 11.11.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12015-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2812:2023 | СО состава фенилэфрина гидрохлорида (МЭЗ-041) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 11.11.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12016-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2813:2023 | СО состава карведилола (МЭЗ-080) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 11.11.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12017-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2814:2023 | СО состава триметоприма (МЭЗ-077) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 11.11.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12018-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2815:2023 | СО состава амиодарона (амиодарона гидрохлорида) (МЭЗ-065) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 11.11.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12019-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2816:2023 | СО состава урсодезоксихолевой кислоты (МЭЗ-099) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 11.11.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12020-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2817:2023 | СО состава ганцикловира (МЭЗ-075) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 14.12.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12053-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2818:2023 | СО состава верапамила (верапамила гидрохлорида) (МЭЗ-081) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 14.12.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12054-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2819:2023 | СО состава месалазина (МЭЗ-072) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 14.12.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12055-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2820:2023 | СО состава нимодипина (МЭЗ-076) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 14.12.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12056-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2821:2023 | СО состава фамотидина (МЭЗ-071) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 29.12.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12071-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2822:2023 | СО состава зопиклона (МЭЗ-084) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 29.12.2027 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12072-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2823:2023 | СО состава (агрохимических показателей) почвы дерново-подзолистой супесчаной (САДПП-08/2022) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 08.07.2027 | Российская Федерация, ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» ГСО 11940-2022 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2824:2023 | СО состава (агрохимических показателей) почвы «чернозем типичный карбонатный легкосуглинистый» (САЧП-05/2022) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 08.07.2027 | Российская Федерация, ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» ГСО 11941-2022 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2825:2023 | СО состава золота аффинированного (набор СО НБ) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 18.11.2072 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 12035-2022 ГСО 12036-2022 ГСО 12036-2022 ГСО 12038-2022 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2826:2023 | СО окислительной стабильности (индукционного периода) бензинов (СО ОСБ-ПА) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 07.09.2027 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 11956-2022 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2827:2023 | СО фракционного состава остаточного топлива (мазута) (СО ФС-М-ПА) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 07.09.2027 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 11957-2022 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2828:2023 | СО цветности нефтепродуктов (СО ЦН-ПА) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 03.10.2027 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 11965-2022 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2829:2023 | СО массовой доли сероводорода в нефтепродуктах (СО СВН-ПА) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 29.12.2027 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 12073-2022 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2830:2023 | СО состава сахарозы (Сахароза СО УНИИМ) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 01.03.2027 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11886-2022 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2831:2023 | СО состава сухарей пшеничных (ХБ-1 СО УНИИМ) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 03.10.2027 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11962-2022 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2832:2023 | СО состава стекла марки ЗТ-1 (ЗТ-1 СО УНИИМ) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 11.01.2028 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 12097-2022 | АЗЕ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2833:2023 | СО состава кофеина (Кфн СО УНИИМ) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 02.02.2027 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11872-2022 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2834:2023 | СО удельного электрического сопротивления горных пород (имитаторы) (набор СО УЭС УНИИМ-КОРТЕХ) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 11.01.2028 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 12091-2022 ГСО 12092-2022 ГСО 12093-2022 ГСО 12094-2022 ГСО 12095-2022 ГСО 12096-2022 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2835:2023 | СО пористости горных пород (имитаторы) (набор СО ЯМР ПОР) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 14.12.2027 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 12048-2022 ГСО 12049-2022 ГСО 12050-2022 ГСО 12051-2022 ГСО 12052-2022 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2836:2023 | СО изотопного состава раствора меди (65Cu) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 24.05.2027 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11930-2022 | АЗЕ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2837:2023 | СО изотопного состава раствора меди (Cu65-10) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 24.05.2027 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11931-2022 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2838:2023 | СО изотопного состава раствора цинка (68Zn) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 24.05.2027 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11932-2022 | АЗЕ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2839:2023 | СО изотопного состава раствора цинка (Zn68-10) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 24.05.2027 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11933-2022 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2840:2023 | СО состава биологической матрицы (Сыворотка крови СО УНИИМ) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 14.07.2027 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11938-2022 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2841:2023 | СО температуры и удельной энтальпии фазовых переходов металлов и солей металлов (набор СО СОТСФ-2) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 30.03.2027 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11890-2022 ГСО 11891-2022 ГСО 11892-2022 ГСО 11893-2022 ГСО 11894-2022 ГСО 11895-2022 ГСО 11896-2022 | АЗЕ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2842:2023 | СО температуры фазовых переходов (набор СО ТК) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 11.11.2027 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 12005-2022 ГСО 12006-2022 ГСО 12007-2022 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2843:2023 | СО температуры фазовых переходов (набор СО ТПКР) | 28.06.2023 (№ 63-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 24.05.2027 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11928-2022 ГСО 11929-2022 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2844:2023 | СО состава водных растворов этанола (комплект ВРЭ-1) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 30.08.2031 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 7969-2001 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2845:2023 | СО состава водного раствора этанола ВРЭ-2 | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 02.06.2027 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 8789-2006 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2846:2023 | СО показателя преломления жидкостей (комплект ПП) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 20.10.2027 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8123-2002 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР |  |
| МСО 2847:2023 | СО гранулометрического состава (монодисперсный полистирольный латекс) ОГС-01ЛМ | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 23.11.2026 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10042-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2848:2023 | СО гранулометрического состава (монодисперсный полистирольный латекс) ОГС-02ЛМ | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 23.11.2026 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10043-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2849:2023 | СО гранулометрического состава (монодисперсный полистирольный латекс) ОГС-03ЛМ | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 23.11.2026 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10044-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2850:2023 | СО гранулометрического состава (монодисперсный полистирольный латекс) ОГС-04ЛМ | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 23.11.2026 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10045-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2851:2023 | СО гранулометрического состава (монодисперсный полистирольный латекс) ОГС-05ЛМ | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 23.11.2026 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10046-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2852:2023 | СО гранулометрического состава (монодисперсный полистирольный латекс) ОГС-06ЛМ | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 23.11.2026 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10047-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2853:2023 | СО гранулометрического состава (монодисперсный полистирольный латекс) ОГС-07ЛМ | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 23.11.2026 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10048-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2854:2023 | СО гранулометрического состава (монодисперсный полистирольный латекс) ОГС-08ЛМ | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 23.11.2026 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10049-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2855:2023 | СО гранулометрического состава (монодисперсный полистирольный латекс) ОГС-09ЛМ | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 23.11.2026 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10050-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2856:2023 | СО гранулометрического состава (монодисперсный полистирольный латекс) ОГС-10ЛМ | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 23.11.2026 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10051-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2857:2023 | СО гранулометрического состава СМС-3000 | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 31.05.2027 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10123-2012 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2858:2023 | СО гранулометрического состава СМС-55 | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 07.08.2027 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10156-2012 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2859:2023 | СО гранулометрического состава СМС-250 | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 18.04.2028 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10205-2013 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2860:2023 | СО гранулометрического состава СМС-500 | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 18.04.2028 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10206-2013 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2861:2023 | СО гранулометрического состава СМС-650 | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 18.04.2028 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10207-2013 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2862:2023 | СО гранулометрического состава порошкообразного материала (КМК-005) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 04.03.2030 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10572-2015 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2863:2023 | СО гранулометрического состава порошкообразного материала (КМК-008) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 04.03.2030 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10573-2015 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2864:2023 | СО гранулометрического состава порошкообразного материала (КМК-015) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 04.03.2030 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10574-2015 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2865:2023 | СО гранулометрического состава порошкообразного материала (КМК-020) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 04.03.2030 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10575-2015 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2866:2023 | СО гранулометрического состава порошкообразного материала (КМК-025) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 04.03.2030 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10576-2015 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2867:2023 | СО гранулометрического состава порошкообразного материала (КМК-035) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 04.03.2030 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10577-2015 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2868:2023 | СО гранулометрического состава порошкообразного материала (КМК-045) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 04.03.2030 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10578-2015 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2869:2023 | СО гранулометрического состава порошкообразного материала (КМК-065) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 04.03.2030 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10579-2015 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2870:2023 | СО гранулометрического состава порошкообразного материала (КМК-100) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 04.03.2030 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10580-2015 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2871:2023 | СО гранулометрического состава порошкообразного материала (КМК-160) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 04.03.2030 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10581-2015 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2872:2023 | СО гранулометрического состава порошкообразного материала (КМК-270) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 04.03.2030 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10582-2015 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2873:2023 | СО счетной концентрации частиц в масле (МПМ-1) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 06.05.2031 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10763-2016 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2874:2023 | СО состава нефти (ССН-1) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 19.04.2029 | Российская Федерация, ФБУ «Тюменский ЦСМ» ГСО 7485-98 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2875:2023 | СО давления насыщенных паров нефти (ССН-3) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 19.04.2029 | Российская Федерация, ФБУ «Тюменский ЦСМ» ГСО 7487-98 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2876:2023 | СО состава искусственной газовой смеси на основе постоянных и углеводородных газов (ПУ-Т-1) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 13.07.2029 | Российская Федерация, ФБУ «Тюменский ЦСМ» ГСО 11113-2018 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2877:2023 | СО массовой доли хлорорганических соединений в нафте (ХОН-ТЦСМ) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 19.12.2029 | Российская Федерация, ФБУ «Тюменский ЦСМ» ГСО 11232-2018 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2878:2023 | СО массовой доли воды в нефти (ВН-ТЦСМ) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 19.04.2029 | Российская Федерация, ФБУ «Тюменский ЦСМ» ГСО 11311-2019 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2879:2023 | СО фракционного состава нефти (ФСН-ТЦСМ) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 16.09.2029 | Российская Федерация, ФБУ «Тюменский ЦСМ» ГСО 11375-2019 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2880:2023 | СО состава мяса кур (МП-2-3 СО Gallus gallus) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 20.07.2031 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»; ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН ГСО 11707-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2881:2023 | СО состава стерилизованного мяса кур (МП-3-3 СО Gallus gallus) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 29.12.2027 | Российская Федерация, УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И. Менделеева» ГСО 12074-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2882:2023 | СО состава раствора ионов алюминия | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 05.09.2029 | Российская Федерация, ФГБУ «ВНИИОФИ» ГСО 11122-2018 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2883:2023 | СО состава раствора ионов индия | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 05.09.2029 | Российская Федерация, ФГБУ «ВНИИОФИ» ГСО 11123-2018 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2884:2023 | СО состава раствора ионов магния | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 05.09.2029 | Российская Федерация, ФГБУ «ВНИИОФИ» ГСО 11124-2018 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2885:2023 | СО состава раствора ионов никеля | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 05.09.2029 | Российская Федерация, ФГБУ «ВНИИОФИ» ГСО 11125-2018 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2886:2023 | СО состава раствора ионов титана | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 05.09.2029 | Российская Федерация, ФГБУ «ВНИИОФИ» ГСО 11126-2018 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2887:2023 | СО состава раствора ионов иттрия | 15.12.2023 (№ 64-2023) Свидетельство № 6711 до 15.09.2025 | Российская Федерация, ФГБУ «ВНИИОФИ» ГСО 11589-2020 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2888:2023 | СО состава раствора ионов скандия | 15.12.2023 (№ 64-2023) Свидетельство № 6712 до 15.09.2025 | Российская Федерация, ФГБУ «ВНИИОФИ» ГСО 11590-2020 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2889:2023 | СО состава водного раствора аденозинтрифосфата натрия | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 27.11.2030 | Российская Федерация, ФГБУ «ВНИИОФИ» ГСО 11606-2020 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2890:2023 | СО состава водного раствора флуоресцеина натрия | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 20.07.2031 | Российская Федерация, ФГБУ «ВНИИОФИ» ГСО 11708-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2891:2023 | СО молярной концентрации глюкозы в сыворотке крови (комплект) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 20.07.2031 | Российская Федерация, ФГБУ «ВНИИОФИ» ГСО 11721-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2892:2023 | СО температуры замерзания (кристаллизации) нефтепродуктов (СО ТЗК-ПА) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 22.05.2028 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 12160-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2893:2023 | СО состава энергетических масел (СО ТМ-ПА-1) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 18.07.2028 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 12232-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2894:2023 | СО массовой доли магния в твердой основе (КО-03) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 20.10.2031 | Российская Федерация, ООО «НПО «СПЕКТРОН» ГСО 10013-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2895:2023 | СО массовой доли алюминия в твердой основе (КО-04) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 20.10.2031 | Российская Федерация, ООО «НПО «СПЕКТРОН» ГСО 10014-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2896:2023 | СО массовой доли кальция и фосфора в твердой основе (КО-79) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 20.10.2031 | Российская Федерация, ООО «НПО «СПЕКТРОН» ГСО 10015-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2897:2023 | СО массовой доли оксида кремния в твердой основе (КО-81) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 20.10.2031 | Российская Федерация, ООО «НПО «СПЕКТРОН» ГСО 10016-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2898:2023 | СО массовой доли кобальта в твердой основе (КО-83) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 20.10.2031 | Российская Федерация, ООО «НПО «СПЕКТРОН» ГСО 10017-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2899:2023 | СО массовой доли свинца в твердой основе (КО-91) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 20.10.2031 | Российская Федерация, ООО «НПО «СПЕКТРОН» ГСО 10018-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2900:2023 | СО массовой доли стронция в твердой основе (КО-98) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 20.10.2031 | Российская Федерация, ООО «НПО «СПЕКТРОН» ГСО 10019-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2901:2023 | СО массовой доли титана в твердой основе (КО-100) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 20.10.2031 | Российская Федерация, ООО «НПО «СПЕКТРОН» ГСО 10020-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2902:2023 | СО массовой доли натрия и хлора в твердой основе (КО-107) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 20.10.2031 | Российская Федерация, ООО «НПО «СПЕКТРОН» ГСО 10021-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2903:2023 | СО массовой доли борной кислоты в твердой основе (КО-163) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 20.10.2031 | Российская Федерация, ООО «НПО «СПЕКТРОН» ГСО 10022-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2904:2023 | СО состава норэпинефрина (норэпинефрина битартрата моногидрата) (МЭЗ-078) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 13.02.2028 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12111-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2905:2023 | СО состава рисперидона (МЭЗ-085) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 20.04.2028 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12143-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2906:2023 | СО состава тапентадола (тапентадола гидрохлорида) (МЭЗ-086) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 20.04.2028 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12144-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2907:2023 | СО состава этамзилата (МЭЗ-087) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 20.04.2028 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12145-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2908:2023 | СО состава сальбутамола (сальбутамола сульфата) (МЭЗ-088) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 20.04.2028 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12146-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2909:2023 | СО состава эзомепразола (эзомепразола натрия) (МЭЗ-090) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 20.04.2028 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12147-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2910:2023 | СО состава левобупивакаина (левобупивакаина гидрохлорида моногидрата) (МЭЗ-091) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 20.04.2028 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12148-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2911:2023 | СО состава ацетазоламида (МЭЗ-069) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 22.05.2028 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12162-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2912:2023 | СО состава метотрексата (МЭЗ-092) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 22.05.2028 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12163-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2913:2023 | СО состава оксазепама (МЭЗ-079) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 08.06.2028 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12176-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2914:2023 | СО состава варфарина (варфарина натрия) (МЭЗ-070) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 08.06.2028 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12177-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2915:2023 | СО состава фенотерола (фенотерола гидробромида) (МЭЗ-089) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 08.06.2028 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12178-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2916:2023 | СО состава салметерола (салметерола ксинафоата) (МЭЗ-093) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 08.06.2028 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12179-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2917:2023 | СО состава флутиказона (флутиказона пропионата) (МЭЗ-094) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 08.06.2028 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12180-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2918:2023 | СО состава пропионилфенилэтоксиэтилпиперидина (в форме гидрохлорида) (МЭЗ-100) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 30.06.2028 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12183-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2919:2023 | СО состава карбоксима (МЭЗ-111) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 30.06.2028 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12184-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2920:2023 | СО состава зуклопентиксола деканоата (МЭЗ-106) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 30.06.2028 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12185-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2921:2023 | СО состава окситоцина (МЭЗ-097) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 30.06.2028 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12186-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2922:2023 | СО состава ривароксабана (МЭЗ-102) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 30.06.2028 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12187-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2923:2023 | СО состава моксонидина (МЭЗ-112) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 30.06.2028 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12188-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2924:2023 | СО состава пропофола (МЭЗ-101) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 30.06.2028 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12189-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2925:2023 | СО состава карбетоцина (МЭЗ-104) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 30.06.2028 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12190-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2926:2023 | СО состава ропивакаина (ропивакаина гидрохлорида) (МЭЗ-095) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 30.06.2028 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12191-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2927:2023 | СО состава периндоприла третбутиламина (МЭЗ-109) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 30.06.2028 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12192-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2928:2023 | СО состава преднизолона (МЭЗ-110) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 30.06.2028 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12193-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2929:2023 | СО состава сульфаметоксазола (МЭЗ-073) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 30.06.2028 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12194-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2930:2023 | СО состава хлорпромазина гидрохлорида (МЭЗ-105) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 30.06.2028 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12195-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2931:2023 | СО состава этилметилгидроксипиридина сукцината (МЭЗ-096) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 18.07.2028 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12209-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2932:2023 | СО состава изониазида (МЭЗ-108) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 18.07.2028 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12210-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2933:2023 | СО состава ривастигмина (ривастигмина гидротартрата) (МЭЗ-103) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 18.07.2028 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12211-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2934:2023 | СО состава апиксабана (МЭЗ-098) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 18.07.2028 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12212-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2935:2023 | СО состава дексаметазона (МЭЗ-107) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 18.07.2028 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12213-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2936:2023 | СО состава аллопуринола (МЭЗ-064) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 18.07.2028 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12214-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2937:2023 | СО состава маннитола (МЭЗ-058) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 18.07.2028 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12215-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2938:2023 | СО состава декстрозы (декстрозы моногидрата) (МЭЗ-057) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 18.07.2028 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12216-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2939:2023 | СО состава топирамата (МЭЗ-074) | 15.12.2023 (№ 64-2023) Срок действия утвержденного типа СО до 18.07.2028 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12217-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 2940:2024 | СО состава искусственной газовой смеси в азоте (N2-НЦ-0) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 10.09.2026 | Российская Федерация, ФБУ «Нижегородский ЦСМ» ГСО 10650-2015 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД |  |
| МСО 2941:2024 | СО состава искусственной газовой смеси в азоте (N2-НЦ-1) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 10.09.2026 | Российская Федерация, ФБУ «Нижегородский ЦСМ» ГСО 10651-2015 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД |  |
| МСО 2942:2024 | СО состава искусственной газовой смеси в азоте (N2-НЦ-2) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 10.09.2026 | Российская Федерация, ФБУ «Нижегородский ЦСМ» ГСО 10652-2015 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД |  |
| МСО 2943:2024 | СО состава искусственной газовой смеси в воздухе (Air-НЦ-1) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 10.09.2026 | Российская Федерация, ФБУ «Нижегородский ЦСМ» ГСО 10653-2015 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД |  |
| МСО 2944:2024 | СО состава искусственной газовой смеси в воздухе (Air-НЦ-2) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 10.09.2026 | Российская Федерация, ФБУ «Нижегородский ЦСМ» ГСО 10654-2015 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД |  |
| МСО 2945:2024 | СО состава искусственной газовой смеси в гелии С3Н8/Не | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 10.09.2026 | Российская Федерация, ФБУ «Нижегородский ЦСМ» ГСО 10655-2015 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД |  |
| МСО 2946:2024 | СО состава водного раствора этанола (НН-ВРЭ) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 27.11.2030 | Российская Федерация, ФБУ «Нижегородский ЦСМ» ГСО 11605-2020 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД УЗБ |  |
| МСО 2947:2024 | СО состава искусственной газовой смеси - имитатора природного газа (ИПГ-ВТ) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 25.11.2026 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 10848-2016 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД |  |
| МСО 2948:2024 | СО состава искусственной жидкой смеси метилпаратиона в гексане | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 21.05.2028 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 11056-2018 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД |  |
| МСО 2949:2024 | СО состава искусственной жидкой смеси метилпаратиона в изооктане | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 21.05.2028 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 11057-2018 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД |  |
| МСО 2950:2024 | СО состава искусственной газовой смеси на основе ароматических углеводородов (АР-М-0) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 23.10.2028 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 12311-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2951:2024 | СО состава искусственной газовой смеси на основе ароматических углеводородов (АР-М-1) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 23.10.2028 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 12312-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2952:2024 | СО состава искусственной газовой смеси на основе ароматических углеводородов (АР-М-2) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 23.10.2028 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 12313-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2953:2024 | СО состава искусственной газовой смеси на основе бром-, хлор-, фторсодержащих газов (БХФ-М-0) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 23.10.2028 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 12314-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2954:2024 | СО состава искусственной газовой смеси на основе бром-, хлор-, фторсодержащих газов (БХФ-М-1) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 23.10.2028 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 12315-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2955:2024 | СО состава искусственной газовой смеси на основе бром-, хлор-, фторсодержащих газов (БХФ-М-2) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 23.10.2028 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 12316-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2956:2024 | СО состава искусственной газовой смеси оксида азота в азоте (ДС-М) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 23.10.2028 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 12317-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2957:2024 | СО состава искусственной газовой смеси на основе кислород- и азотсодержащих газов (КАЗ-М-0) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 23.10.2028 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 12318-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2958:2024 | СО состава искусственной газовой смеси на основе кислород- и азотсодержащих газов (КАЗ-М-1) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 23.10.2028 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 12319-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2959:2024 | СО состава искусственной газовой смеси на основе кислород- и азотсодержащих газов (КАЗ-М-2) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 23.10.2028 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 12320-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2960:2024 | СО состава искусственной газовой смеси «КУЛЬТУРАЛЬНЫЙ ГАЗ» (КГ-М) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 23.10.2028 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 12321-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД |  |
| МСО 2961:2024 | СО состава искусственной газовой смеси «ЛАЗЕРНАЯ СМЕСЬ» (ЛС-М) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 23.10.2028 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 12322-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД |  |
| МСО 2962:2024 | СО состава искусственной смеси n-метилметанамина в органическом разбавителе (ОАЛ-М) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 23.10.2028 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 12323-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2963:2024 | СО состава искусственной смеси n,n-дибутилбутан-1-амина и пиридина в органическом разбавителе (ОАТ-М) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 23.10.2028 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 12324-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2964:2024 | СО состава искусственной смеси серосодержащих компонентов в органическом разбавителе (ОСЛ-М) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 23.10.2028 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 12325-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2965:2024 | СО состава искусственной смеси серосодержащих компонентов в органическом разбавителе (ОСТ-М) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 23.10.2028 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 12326-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2966:2024 | СО состава искусственной смеси 2-хлорбутана в органическом разбавителе (ОХЛ-М) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 23.10.2028 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 12327-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2967:2024 | СО состава искусственной смеси хлорбензола в органическом разбавителе (ОХТ-М) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 23.10.2028 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 12328-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2968:2024 | СО состава искусственной газовой смеси на основе постоянных и инертных газов (ПИ-М-0) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 23.10.2028 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 12329-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2969:2024 | СО состава искусственной газовой смеси на основе постоянных и инертных газов (ПИ-М-1) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 23.10.2028 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 12330-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2970:2024 | СО состава искусственной газовой смеси на основе постоянных и инертных газов (ПИ-М-2) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 23.10.2028 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 12331-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2971:2024 | СО состава искусственной смеси на основе сжиженных газов и жидких углеводородов (СЖУВ-М-0) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 23.10.2028 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 12332-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2972:2024 | СО состава искусственной смеси на основе сжиженных газов и жидких углеводородов (СЖУВ-М-1) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 23.10.2028 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 12333-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2973:2024 | СО состава искусственной смеси на основе сжиженных газов и жидких углеводородов (СЖУВ-М-2) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 23.10.2028 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 12334-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2974:2024 | СО состава искусственной газовой смеси на основе серосодержащих газов (СРС-М-0) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 23.10.2028 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 12335-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2975:2024 | СО состава искусственной газовой смеси на основе серосодержащих газов (СРС-М-1) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 23.10.2028 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 12336-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2976:2024 | СО состава искусственной газовой смеси на основе серосодержащих газов (СРС-М-2) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 23.10.2028 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 12337-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2977:2024 | СО состава искусственной газовой смеси на основе углеводородных газов (УГВ-М-0) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 23.10.2028 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 12338-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2978:2024 | СО состава искусственной газовой смеси на основе углеводородных газов (УГВ-М-1) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 23.10.2028 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 12339-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2979:2024 | СО состава искусственной газовой смеси на основе углеводородных газов (УГВ-М-2) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 23.10.2028 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 12340-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2980:2024 | СО состава искусственной газовой смеси на основе химически активных газов (ХАК-М-0) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 23.10.2028 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 12341-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2981:2024 | СО состава искусственной газовой смеси на основе химически активных газов (ХАК-М-1) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 23.10.2028 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 12342-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2982:2024 | СО состава искусственной газовой смеси на основе химически активных газов (ХАК-М-2) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 23.10.2028 | Российская Федерация, ООО «МОНИТОРИНГ» ГСО 12343-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2983:2024 | СО состава солянокислого раствора, содержащего палладий (СО АТС Pd) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 30.06.2028 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 12196-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2984:2024 | СО состава солянокислого раствора, содержащего золото (СО АТС Au) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 30.06.2028 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 12197-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2985:2024 | СО состава солянокислого раствора, содержащего иридий (СО АТС Ir) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 30.06.2028 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 12198-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2986:2024 | СО состава солянокислого раствора, содержащего рутений (СО АТС Ru) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 30.06.2028 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 12199-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2987:2024 | СО состава щелочного раствора, содержащего осмий (СО АТС Os) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 30.06.2028 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 12200-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2988:2024 | СО состава солянокислого раствора, содержащего платину (СО АТС Pt) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 19.10.2028 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 12294-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2989:2024 | СО состава солянокислого раствора, содержащего родий (СО АТС Rh) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 19.10.2028 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 12295-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2990:2024 | СО состава солянокислого раствора, содержащего серебро (СО АТС Ag) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 19.10.2028 | Российская Федерация, ОАО «Красцветмет» ГСО 12296-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 2991:2024 | СО состава искусственной газовой смеси в воздухе (Air-ТГ-1) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 22.12.2028 | Российская Федерация, ООО «ПГС Техгаз» ГСО 12399-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД |  |
| МСО 2992:2024 | СО состава искусственной газовой смеси в воздухе (Air-ТГ-2) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 22.12.2028 | Российская Федерация, ООО «ПГС Техгаз» ГСО 12400-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД |  |
| МСО 2993:2024 | СО состава искусственной газовой смеси инертных, постоянных и углеводородных газов (ИПУ-ТГ-1) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 22.12.2028 | Российская Федерация, ООО «ПГС Техгаз» ГСО 12401-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД |  |
| МСО 2994:2024 | СО состава искусственной газовой смеси инертных, постоянных и углеводородных газов (ИПУ-ТГ-2) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 22.12.2028 | Российская Федерация, ООО «ПГС Техгаз» ГСО 12402-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД |  |
| МСО 2995:2024 | СО состава искусственной газовой смеси в водороде (Н2-ТГ-2) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 22.12.2028 | Российская Федерация, ООО «ПГС Техгаз» ГСО 12403-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД |  |
| МСО 2996:2024 | СО состава сульфаминовой кислоты (NH2SO3H СО УНИИМ) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 06.09.2029 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10498-2014 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2997:2024 | СО массовой доли борной кислоты в твердой матрице (БК-ТМ CO УНИИМ) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 29.05.2028 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 12173-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2998:2024 | СО состава растворов олова (набор Sn СО УНИИМ) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 20.09.2028 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 12278-2023 ГСО 12279-2023 ГСО 12280-2023 ГСО 12281-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 2999:2024 | СО массовой концентрации сухого остатка воды природной (СО УНИИМ МСВ С) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 06.10.2028 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 12291-2023 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР |  |
| МСО 3000:2024 | СО состава бензойной кислоты (С7Н6О2 СО УНИИМ) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 19.10.2028 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 12297-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3001:2024 | СО состава сорбиновой кислоты (С6Н8О2 СО УНИИМ) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 19.10.2028 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 12298-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3002:2024 | СО состава яблочной кислоты (С4Н6О5 СО УНИИМ) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 19.10.2028 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 12299-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3003:2024 | СО состава бромида калия (KBr СО УНИИМ) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 19.10.2028 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 12300-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3004:2024 | СО сорбционных свойств диоксида титана (TiО2 СО УНИИМ) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 04.12.2028 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 12390-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3005:2024 | СО состава соевой муки (СПП-1 СО УНИИМ) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 15.12.2028 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 12391-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР |  |
| МСО 3006:2024 | СО состава изолята соевого белка (СПП-2 СО УНИИМ) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 15.12.2028 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 12392-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3007:2024 | СО массовой доли моноароматических и полиароматических углеводородов в нефтепродуктах (ПАУ-ДТ-ЭК) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 06.09.2027 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 10130-2012 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3008:2024 | СО фракционного состава и массовой доли воды в дизельном топливе (ФС-В-ДТ-ЭК) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 06.09.2027 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 10201-2013 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3009:2024 | СО перманганатной окисляемости воды (ПО-ЭК) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 11316-2019 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3010:2024 | СО цветности водных растворов (хром-кобальтовая шкала) (ЦВ-ЭК) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 15.11.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 11431-2019 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3011:2024 | СО массовой концентрации сухого остатка (МКСО-10-ЭК) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 18.10.2027 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 11985-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3012:2024 | СО массовой концентрации сухого остатка (МКСО-30-ЭК) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 18.10.2027 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 11986-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3013:2024 | СО массовой концентрации сухого остатка (МКСО-50-ЭК) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 18.10.2027 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 11987-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3014:2024 | СО массовой доли золы (зольности) в нефтепродуктах (ЗЛ-0,1-ЭК) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 05.02.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 12425-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3015:2024 | СО массовой доли золы (зольности) в нефтепродуктах (ЗЛ-0,02-ЭК) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 05.02.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 12426-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3016:2024 | СО массовой доли золы (зольности) в нефтепродуктах (ЗЛ-0,003-ЭК) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 05.02.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 12427-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР |  |
| МСО 3017:2024 | СО мутности воды (формазиновая суспензия) (МФ-ЭК) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 05.02.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 12428-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3018:2024 | СО массовой доли серы в дизельном топливе (СДТ-М-ЭК) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 05.02.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 12429-2024 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3019:2024 | СО массовой доли серы в дизельном топливе (набор СДТ-ЭК) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 05.02.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 12430-2024 ГСО 12431-2024 ГСО 12432-2024 ГСО 12433-2024 ГСО 12434-2024 ГСО 12435-2024 ГСО 12436-2024 ГСО 12437-2024 ГСО 12438-2024 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР |  |
| МСО 3020:2024 | СО состава комбикорма для кур-несушек (КдКН-04) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 21.07.2028 | Российская Федерация, ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» ГСО 12270-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3021:2024 | СО состава корнеплодов моркови (М-04) | 21.06.2024 (№ 65-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 21.07.2028 | Российская Федерация, ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» ГСО 12271-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3022:2024 | СО состава вольфрамсодержащей руды месторождения Яхтон ВЯ-1 | 21.06.2024 (№ 65-2024) Сертификат № 2821:2023 до 05.10.2028 | Республика Узбекистан, ЦЛ АО «Узбекгеологоразведка» O`z DSN 03.3337:2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, РОФ |  |
| МСО 3023:2024 | СО состава вольфрамсодержащей руды месторождения Ходжадек ВХ-1 | 21.06.2024 (№ 65-2024) Сертификат № 2822:2023 до 05.10.2028 | Республика Узбекистан, ЦЛ АО «Узбекгеологоразведка» O`z DSN 03.3338:2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, РОФ |  |
| МСО 3024:2024 | СО состава вольфрамсодержащей руды месторождения Сарыкуль ВС-1 | 21.06.2024 (№ 65-2024) Сертификат № 2823:2023 до 05.10.2028 | Республика Узбекистан, ЦЛ АО «Узбекгеологоразведка» O`z DSN 03.3339:2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, РОФ |  |
| МСО 3025:2024 | СО кинематической вязкости жидкости КВ-1 | 21.06.2024 (№ 65-2024) Сертификат № 2824:2024 до 02.04.2029 | Республика Узбекистан, ГУ «УзНИМ» O`z DSN 03.3340:2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КЫР, РОФ |  |
| МСО 3026:2024 | СО кинематической вязкости жидкости КВ-2 | 21.06.2024 (№ 65-2024) Сертификат № 2825:2024 до 02.04.2029 | Республика Узбекистан, ГУ «УзНИМ» O`z DSN 03.3341:2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КЫР, РОФ |  |
| МСО 3027:2024 | СО кинематической вязкости жидкости КВ-3 | 21.06.2024 (№ 65-2024) Сертификат № 2826:2024 до 02.04.2029 | Республика Узбекистан, ГУ «УзНИМ» O`z DSN 03.3342:2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КЫР, РОФ |  |
| МСО 3028:2024 | СО кинематической вязкости жидкости КВ-4 | 21.06.2024 (№ 65-2024) Сертификат № 2827:2024 до 02.04.2029 | Республика Узбекистан, ГУ «УзНИМ» O`z DSN 03.3343:2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КЫР, РОФ |  |
| МСО 3029:2024 | СО поглощенной дозы фотонного и электронного излучений (сополимер с феназиновым красителем) СО ПД(Ф)Р-30/200 | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 20.06.2031 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИФТРИ» ГСО 7903-2001 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР |  |
| МСО 3030:2024 | СО поглощенной дозы фотонного ионизирующего излучения (силикатное стекло с добавкой никеля), (СО ПД(ДТС) - 0,05/10) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 07.10.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИФТРИ» ГСО 9447-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР |  |
| МСО 3031:2024 | СО водного раствора кадмия (ИСП - СО Cd) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 22.10.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИФТРИ» ГСО 11406-2019 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3032:2024 | СО состава водного раствора кобальта (ИСП - СО Co) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 22.10.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИФТРИ» ГСО 11407-2019 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3033:2024 | СО состава водного раствора лития (ИСП - СО Li) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 22.10.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИФТРИ» ГСО 11408-2019 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3034:2024 | СО состава водного раствора свинца (ИСП - СО Pb) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 22.10.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИФТРИ» ГСО 11409-2019 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3035:2024 | СО состава раствора бария (ИСП – СО Ba) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 11.11.2027 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИФТРИ» ГСО 12008-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3036:2024 | СО состава мультиэлементного раствора металлов (ИСП – СО Multi 1) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 28.11.2028 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИФТРИ» ГСО 12382-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3037:2024 | СО состава раствора цинка (ИСП – СО Zn) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 28.11.2028 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИФТРИ» ГСО 12383-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3038:2024 | СО удельной электрической проводимости жидких сред УЭП-720 | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 27.03.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИФТРИ» ГСО 12453-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3039:2024 | СО удельной электрической проводимости жидких сред УЭП-6700 | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 27.03.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИФТРИ» ГСО 12454-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3040:2024 | СО состава муки миндальной (ММ-1 СО УНИИМ) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 28.11.2028 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 12388-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3041:2024 | СО состава раствора гольмия | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 16.11.2028 | Российская Федерация, ФГБУ «ВНИИОФИ» ГСО 12361-2023 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 3042:2024 | СО состава раствора ниобия | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 16.11.2028 | Российская Федерация, ФГБУ «ВНИИОФИ» ГСО 12362-2023 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 3043:2024 | СО состава раствора неодима | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 16.11.2028 | Российская Федерация, ФГБУ «ВНИИОФИ» ГСО 12363-2023 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, УЗБ |  |
| МСО 3044:2024 | СО удельной энергии (теплоты) сгорания нефтепродуктов (СО УЭС-ПА-1) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 27.12.2028 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 12405-2023 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР |  |
| МСО 3045:2024 | СО массовой доли серы в нефтепродуктах (СО СН-ПА-4) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 08.04.2029 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 12455-2024 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР |  |
| МСО 3046:2024 | СО состава концентрата медного | 16.12.2024 (№ 66-2024) Сертификат № 668 до 11.07.2029 | Республика Казахстан, Филиал РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИцветмет» KZ.04.01.00485-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КЫР, РОФ |  |
| МСО 3047:2024 | СО состава газовой смеси C3H8 – N2 0-го разряда | 16.12.2024 (№ 66-2024) Сертификат № 2070 до 08.01.2029 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» СО РБ 3975-2024 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, РОФ, УЗБ |  |
| МСО 3048:2024 | СО состава газовой смеси C3H8 – воздух 0-го разряда | 16.12.2024 (№ 66-2024) Сертификат № 2071 до 08.01.2029 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» СО РБ 3976-2024 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, РОФ, УЗБ |  |
| МСО 3049:2024 | СО состава газовой смеси C3H8 – воздух 1-го разряда | 16.12.2024 (№ 66-2024) Сертификат № 2072 до 08.01.2029 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» СО РБ 3977-2024 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, КЫР, РОФ, УЗБ |  |
| МСО 3050:2024 | СО состава бензойной кислоты | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 09.01.2030 | Российская Федерация, ФБУ «ЦСМ Татарстан» ГСО 11467-2019 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР |  |
| МСО 3051:2024 | СО состава сорбиновой кислоты | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 09.01.2030 | Российская Федерация, ФБУ «ЦСМ Татарстан» ГСО 11468-2019 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР |  |
| МСО 3052:2024 | СО состава клобазама (МЭЗ-113) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 30.10.2028 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12347-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3053:2024 | СО состава нефопама гидрохлорида (МЭЗ-114) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 30.10.2028 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12348-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3054:2024 | СО состава бензоилбензойной кислоты (МЭЗ-115) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 30.10.2028 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12349-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3055:2024 | СО состава хлордиазепоксида (МЭЗ-116) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 30.10.2028 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12350-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3056:2024 | СО состава псевдоморфина (МЭЗ-117) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 30.10.2028 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12351-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3057:2024 | СО состава дротаверина гидрохлорида (МЭЗ-167) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 02.02.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12409-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3058:2024 | СО состава папаверина гидрохлорида (МЭЗ-130) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 26.02.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12442-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3059:2024 | СО состава лимонной кислоты моногидрата (МЭЗ-174) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 26.02.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12443-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3060:2024 | СО состава левофлоксацина гемигидрата (МЭЗ-129) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 18.03.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12446-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3061:2024 | СО состава носкапина (МЭЗ-131) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 18.03.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12447-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3062:2024 | СО состава морфина сульфата пентагидрата (МЭЗ-123) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 06.05.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12484-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3063:2024 | СО состава кодеина фосфата гемигидрата (МЭЗ-124) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 06.05.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12485-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3064:2024 | СО состава бензалкония хлорида (МЭЗ-128) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 06.05.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12486-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3065:2024 | СО состава алоглиптина бензоата (МЭЗ-133) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 06.05.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12487-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3066:2024 | СО состава бенсеразида гидрохлорида (МЭЗ-134) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 06.05.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12488-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3067:2024 | СО состава дексаметазона натрия фосфата (МЭЗ-141) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 06.05.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12489-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3068:2024 | СО состава калия гидроаспартата гемигидрата (МЭЗ-142) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 06.05.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12490-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3069:2024 | СО состава леводопы (МЭЗ-144) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 06.05.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12491-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3070:2024 | СО состава нафазолина (нафазолина нитрата) (МЭЗ-150) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 06.05.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12492-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3071:2024 | СО состава саксаглиптина (саксаглиптина моногидрата) (МЭЗ-157) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 06.05.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12493-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3072:2024 | СО состава модафинила (МЭЗ-176) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 06.05.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12494-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3073:2024 | СО состава гексэтидина (МЭЗ-127) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 24.05.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12499-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3074:2024 | СО состава линаглиптина (МЭЗ-145) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 11.06.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12518-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3075:2024 | СО состава сугаммадекса (сугаммадекса натрия) (МЭЗ-158) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 11.06.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12519-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3076:2024 | СО состава эмпаглифлозина (МЭЗ-164) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 11.06.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12520-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3077:2024 | СО состава никотиновой кислоты (МЭЗ-151) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 01.07.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12574-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3078:2024 | СО состава D,L-Хлорамфеникола (МЭЗ-175) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 11.07.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12581-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3079:2024 | СО состава эсзопиклона (МЭЗ-118) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 09.08.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12632-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3080:2024 | СО состава ремифентанила гидрохлорида (МЭЗ-125) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 09.08.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12633-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3081:2024 | СО состава гипромеллозы (МЭЗ-136) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 09.08.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12634-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3082:2024 | СО состава глутаминовой кислоты (МЭЗ-137) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 09.08.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12635-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3083:2024 | СО состава дексаметазона ацетата (МЭЗ-139) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 09.08.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12636-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3084:2024 | СО состава дексаметазона изоникотината (МЭЗ-140) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 09.08.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12637-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3085:2024 | СО состава метилпреднизолона ацетата (МЭЗ-147) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 09.08.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12638-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3086:2024 | СО состава метилпреднизолона гидросукцината (МЭЗ-148) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 09.08.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12639-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3087:2024 | СО состава микафунгина натрия (МЭЗ-149) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 09.08.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12640-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3088:2024 | СО состава пилокарпина нитрата (МЭЗ-152) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 09.08.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12641-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3089:2024 | СО состава преднизолона ацетата (МЭЗ-153) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 09.08.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12642-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3090:2024 | СО состава преднизолона натрия фосфата (МЭЗ-154) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 09.08.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12643-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3091:2024 | СО состава преднизолона пивалата (МЭЗ-155) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 09.08.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12644-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3092:2024 | СО состава прокаинамида гидрохлорида (МЭЗ-156) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 09.08.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12645-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3093:2024 | СО состава тестостерона (МЭЗ-159) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 09.08.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12646-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3094:2024 | СО состава тестостерона деканоата (МЭЗ -160) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 09.08.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12647-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3095:2024 | СО состава тестостерона изокапроата (МЭЗ-161) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 09.08.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12648-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3096:2024 | СО состава тестостерона пропионата (МЭЗ-162) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 09.08.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12649-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3097:2024 | СО состава тестостерона энантата (МЭЗ-163) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 09.08.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12650-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3098:2024 | СО состава бромфенака натрия сесквигидрата (МЭЗ-168) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 09.08.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12651-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3099:2024 | СО состава бензетония хлорида (МЭЗ-169) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 09.08.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12652-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3100:2024 | СО состава феназепама (МЭЗ-172) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 09.08.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12653-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3101:2024 | СО состава карбидопы (карбидопы моногидрата) (МЭЗ-143) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 22.08.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12662-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3102:2024 | СО состава метилдопы (метилдопы сесквигидрата) (МЭЗ-146) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 22.08.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12663-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3103:2024 | СО состава этионамида (МЭЗ-166) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 22.08.2029 | Российская Федерация, ФГУП «МЭЗ» ГСО 12664-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3104:2024 | СО массовой доли железа в твердой матрице (Fe-ТМ CO УНИИМ) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 20.04.2028 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11036-2018 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3105:2024 | СО состава многокомпонентного раствора анионов (фторид-, хлорид-, бромид-, нитрат-, фосфат-, сульфат-) (An-6 СО УНИИМ) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 16.05.2029 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 12497-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3106:2024 | СО влажности грунта (набор ГР СО УНИИМ) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 11.06.2029 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 12521-2024 ГСО 12522-2024 ГСО 12523-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3107:2024 | СО массовой доли воды в органической жидкости (набор ВОЖ СО УНИИМ) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 30.08.2031 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10796-2016 ГСО 10797-2016 ГСО 10798-2016 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3108:2024 | СО состава меламина (СМ СО УНИИМ) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 30.12.2030 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10825-2016 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3109:2024 | СО состава яичного порошка (ЯП-1 СО УНИИМ) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 28.01.2029 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11271-2019 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3110:2024 | СО состава мясных продуктов сублимационной сушки (набор МП-1 СО УНИИМ) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 13.02.2029 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11274-2019 ГСО 11275-2019 ГСО 11276-2019 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3111:2024 | СО состава цистина | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11337-2019 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3112:2024 | СО состава крахмала (набор КР-1 СО УНИИМ) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11338-2019/ ГСО 11339-2019 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3113:2024 | СО состава аскорбиновой кислоты (АК СО УНИИМ) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 16.09.2029 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11377-2019 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3114:2024 | СО состава раствора паратион-метила (ПМ СО УНИИМ) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 16.09.2029 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11378-2019 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3115:2024 | СО состава лактозы моногидрата (Лактоза СО УНИИМ) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 17.12.2026 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11820-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3116:2024 | СО состава моно- и дисахаридов (набор УГЛЕВОДЫ СО УНИИМ) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 24.12.2026 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11839-2021 ГСО 11840-2021 ГСО 11841-2021 ГСО 11842-2021 ГСО 11843-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3117:2024 | СО состава лимонной кислоты (С6Н8О7 СО УНИИМ) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 16.05.2029 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 12495-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3118:2024 | СО минерального состава воды природной (СО МСВ А1) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 20.06.2031 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 7886-2001 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3119:2024 | СО минерального состава воды природной (СО МСВ К1) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 07.08.2027 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8124-2002 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3120:2024 | СО минерального состава воды природной (СО МСВ АПАВ) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 19.06.2027 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 8938-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3121:2024 | СО состава почвы (ТЭП К) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 21.11.2029 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9231-2008 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3122:2024 | СО состава почвы (ТЭП В) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 26.03.2029 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9288-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3123:2024 | СО минерального состава воды природной (СО МСВ ХПК) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9511-2009 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3124:2024 | СО минерального состава воды природной (МСВ АК) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 19.11.2030 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 9835-2011 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3125:2024 | СО массовой доли нефтепродуктов в почве (СО НПП) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 18.05.2027 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10107-2012 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3126:2024 | СО биохимического потребления кислорода в природной воде (МСВ БПК) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 06.09.2027 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10168-2012 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3127:2024 | СО массовой доли изомеров ГХЦГ в картофеле (ПП-К) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 21.06.2028 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10235-2013 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3128:2024 | СО минерального состава воды природной (МСВ М) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 26.09.2031 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10815-2016 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3129:2024 | СО минерального состава воды природной (МСВ AL) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 30.10.2027 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 10917-2017 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3130:2024 | СО минерального состава воды природной (МСВ Щ) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 21.06.2028 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11064-2018 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3131:2024 | СО объемной доли этанола в водном растворе (ВЭР-2) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 23.10.2029 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11142-2018 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3132:2024 | СО мутности воды (МФ) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 29.12.2029 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11167-2018 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3133:2024 | СО минерального состава воды природной (МСВ БТ) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 13.02.2029 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11273-2019 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3134:2024 | СО массовой доли нитратов в соке из плодов и овощей | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 29.04.2029 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11310-2019 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3135:2024 | СО цветности воды по хром-кобальтовой шкале (Цв Cr-Co) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 07.10.2029 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11398-2019 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3136:2024 | СО минерального состава воды природной (МСВ Цв) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 15.11.2029 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11432-2019 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3137:2024 | СО массовой концентрации неполярных нефтепродуктов в полярном органическом растворителе (НПВ) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 06.08.2031 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11733-2021 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3138:2024 | СО массовой концентрации нефтепродуктов в четыреххлористом углероде (СО УНИИМ ТСН) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 26.02.2029 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 12444-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3139:2024 | СО удельного электрического сопротивления горных пород (имитатор) (УЭСГП-0,1) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 26.09.2029 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11390-2019 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3140:2024 | СО удельного электрического сопротивления горных пород (имитатор) (УЭСГП-1) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 26.09.2029 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11391-2019 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3141:2024 | СО удельного электрического сопротивления горных пород (имитатор) (УЭСГП-10) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 26.09.2029 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11392-2019 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3142:2024 | СО удельного электрического сопротивления горных пород (имитатор) (УЭСГП-100) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 26.09.2029 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11393-2019 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3143:2024 | СО удельного электрического сопротивления горных пород (имитатор) (УЭСГП-1000) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 26.09.2029 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11394-2019 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3144:2024 | СО открытой пористости и газопроницаемости горных пород (имитатор) (СО ОПГП 1 УНИИМ-КОРТЕХ) | 16.12.2024 (№ 66-2024) Срок действия утвержденного типа СО до 11.07.2029 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 12524-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, КЫР, УЗБ |  |
| МСО 3145:2024 | СО удельной активности радионуклидов калия (40К), радия (226Ra) и тория (232Th) в керамзите | 16.12.2024 (№ 66-2024) Сертификат № 2114 до 01.01.2042 | Республика Беларусь, РУП «БелГИМ» СО 4019-2024 | АЗЕ, АРМ, КЫР, РОФ, УЗБ |  |
| МСО 3146:2025 | СО «Стандартная пленка полистирола ~ 35 мкм» | 24.06.2025 (№ 67-2025) Сертификат № 2215 до 22.11.2029 | Республика Беларусь, ООО «Научно-производственный центр «Референс» СО РБ 4120-2024 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3147:2025 | СО состава амлодипина безилата (НЦСО-Амлодипин) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 30.03.2027 | Российская Федерация, ООО «НЦСО» ГСО 11897-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3148:2025 | СО состава аторвастатина кальция тригидрата (НЦСО-Аторвастатин) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 30.03.2027 | Российская Федерация, ООО «НЦСО» ГСО 11898-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3149:2025 | СО состава прокаина гидрохлорида (НЦСО-Прокаин) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 30.03.2027 | Российская Федерация, ООО «НЦСО» ГСО 11900-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3150:2025 | СО состава триметазидина дигидрохлорида (НЦСО-Триметазидин) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 30.03.2027 | Российская Федерация, ООО «НЦСО» ГСО 11901-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3151:2025 | СО состава умифеновира гидрохлорида моногидрата (НЦСО-Умифеновир) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 30.03.2027 | Российская Федерация, ООО «НЦСО» ГСО 11902-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД |  |
| МСО 3152:2025 | СО состава (RS)-3-(нафталин-1-илокси)пропан-1,2-диола (примесь А пропранолола) (НЦСО - Примесь А пропранолола) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 07.06.2027 | Российская Федерация, ООО «НЦСО» ГСО 11935-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД |  |
| МСО 3153:2025 | СО состава трифенилметанола (примесь G лозартана калия) (НЦСО-Трифенилметанол) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 07.06.2027 | Российская Федерация, ООО «НЦСО» ГСО 11936-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД |  |
| МСО 3154:2025 | СО состава мелоксикама (НЦСО-Мелоксикам) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 03.10.2027 | Российская Федерация, ООО «НЦСО» ГСО 11963-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3155:2025 | СО состава бензокаина (НЦСО-Бензокаин) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 11.11.2027 | Российская Федерация, ООО «НЦСО» ГСО 12012-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3156:2025 | СО состава 2-(3-бензоилфенила)уксусной кислоты (Примесь В кетопрофена) (НЦСО-Примесь В кетопрофена) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 14.12.2027 | Российская Федерация, ООО «НЦСО» ГСО 12057-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3157:2025 | СО состава 1-(3-бензоилфенил)этан-1-она (Примесь А кетопрофена) (НЦСО-Примесь А кетопрофена) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 14.12.2027 | Российская Федерация, ООО «НЦСО» ГСО 12058-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД |  |
| МСО 3158:2025 | СО состава (2RS)-2-[3-(4-метилбензоил)фенил]пропановой кислоты (Примесь D кетопрофена) (НЦСО-Примесь D кетопрофена) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 29.12.2027 | Российская Федерация, ООО «НЦСО» ГСО 12066-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3159:2025 | СО состава винпоцетина (НЦСО-Винпоцетин) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 29.12.2027 | Российская Федерация, ООО «НЦСО» ГСО 12067-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3160:2025 | СО состава пентоксифиллина (ГИЛС - Пентоксифиллин) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 11.01.2028 | Российская Федерация, ФБУ «ГИЛС и НП», ООО «НЦСО» ГСО 12089-2022 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3161:2025 | СО состава гидрохлоротиазида (ГИЛС - Гидрохлоротиазид) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 13.02.2028 | Российская Федерация, ФБУ «ГИЛС и НП», ООО «НЦСО» ГСО 12113-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3162:2025 | СО состава фолиевой кислоты (ГИЛС - Фолиевая кислота) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 13.02.2028 | Российская Федерация, ФБУ «ГИЛС и НП», ООО «НЦСО» ГСО 12116-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3163:2025 | СО состава холина альфосцерата (холина альфосцерата гидрата) (ГИЛС - Холина альфосцерат) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 13.02.2028 | Российская Федерация, ФБУ «ГИЛС и НП», ООО «НЦСО» ГСО 12117-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3164:2025 | СО состава тиоктовой кислоты (ГИЛС - Тиоктовая кислота) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 28.02.2028 | Российская Федерация, ФБУ «ГИЛС и НП», ООО «НЦСО» ГСО 12131-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД |  |
| МСО 3165:2025 | СО состава натрия аминосалицилата дигидрата (аминосалициловой кислоты) (ГИЛС - Аминосалициловая кислота) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 20.04.2028 | Российская Федерация, ФБУ «ГИЛС и НП», ООО «НЦСО» ГСО 12139-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3166:2025 | СО состава ипратропия бромида (ипратропия бромида моногидрата) (ГИЛС - Ипратропия бромид) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 20.04.2028 | Российская Федерация, ФБУ «ГИЛС и НП», ООО «НЦСО» ГСО 12142-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3167:2025 | СО состава лактулозы (ГИЛС - Лактулоза) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 22.05.2028 | Российская Федерация, ФБУ «ГИЛС и НП», ООО «НЦСО» ГСО 12166-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3168:2025 | СО состава изосорбида мононитрата (разбавленного) (ГИЛС - Изосорбида мононитрат) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 08.06.2028 | Российская Федерация, ФБУ «ГИЛС и НП», ООО «НЦСО» ГСО 12175-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД |  |
| МСО 3169:2025 | СО состава циклосерина (ГИЛС-циклосерин) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 30.06.2028 | Российская Федерация, ФБУ «ГИЛС и НП», ООО «НЦСО» ГСО 12182-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3170:2025 | СО состава симвастатина (ГИЛС - Симвастатин) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 18.07.2028 | Российская Федерация, ФБУ «ГИЛС и НП», ООО «НЦСО» ГСО 12219-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД |  |
| МСО 3171:2025 | СО состава нистатина (ГИЛС - Нистатин) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 18.07.2028 | Российская Федерация, ФБУ «ГИЛС и НП», ООО «НЦСО» ГСО 12220-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД |  |
| МСО 3172:2025 | СО состава кальция фолината (ГИЛС-Кальция фолинат) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 18.07.2028 | Российская Федерация, ФБУ «ГИЛС и НП», ООО «НЦСО» ГСО 12236-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД |  |
| МСО 3173:2025 | СО состава тикагрелора (ГИЛС-Тикагрелор) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 18.07.2028 | Российская Федерация, ФБУ «ГИЛС и НП», ООО «НЦСО» ГСО 12241-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3174:2025 | СО состава дабигатрана этексилата (в форме мезилата) (ГИЛС - Дабигатрана этексилат) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 18.07.2028 | Российская Федерация, ФБУ «ГИЛС и НП», ООО «НЦСО» ГСО 12243-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3175:2025 | СО состава вилдаглиптина (ГИЛС - Вилдаглиптин) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 28.07.2028 | Российская Федерация, ФБУ «ГИЛС и НП», ООО «НЦСО» ГСО 12251-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3176:2025 | СО состава ситаглиптина (ситаглиптина фосфата моногидрата) (ГИЛС - Ситаглиптин) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 28.07.2028 | Российская Федерация, ФБУ «ГИЛС и НП», ООО «НЦСО» ГСО 12254-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3177:2025 | СО состава мемантина (мемантина гидрохлорида) (ГИЛС - Мемантин) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 28.07.2028 | Российская Федерация, ФБУ «ГИЛС и НП», ООО «НЦСО» ГСО 12259-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3178:2025 | СО состава колекальциферола (ГИЛС - Колекальциферол) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 28.07.2028 | Российская Федерация, ФБУ «ГИЛС и НП», ООО «НЦСО» ГСО 12260-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД |  |
| МСО 3179:2025 | СО состава ивабрадина (ивабрадина гидрохлорида) (ГИЛС - Ивабрадин) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 28.07.2028 | Российская Федерация, ФБУ «ГИЛС и НП», ООО «НЦСО» ГСО 12261-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3180:2025 | СО состава оксалиплатина (ГИЛС - Оксалиплатин) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 28.07.2028 | Российская Федерация, ФБУ «ГИЛС и НП», ООО «НЦСО» ГСО 12262-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД |  |
| МСО 3181:2025 | СО состава рибавирина (ГИЛС - Рибавирин) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 19.10.2028 | Российская Федерация, ФБУ «ГИЛС и НП», ООО «НЦСО» ГСО 12292-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД |  |
| МСО 3182:2025 | СО состава вориконазола (ГИЛС-Вориконазол) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 23.10.2028 | Российская Федерация, ФБУ «ГИЛС и НП», ООО «НЦСО» ГСО 12309-2023 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД |  |
| МСО 3183:2025 | СО состава ванкомицина гидрохлорида (ГИЛС-Ванкомицин) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 24.05.2029 | Российская Федерация, ФБУ «ГИЛС и НП», ООО «НЦСО» ГСО 12500-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД |  |
| МСО 3184:2025 | СО состава полимиксина в сульфата (ГИЛС-Полимиксин В) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 24.05.2029 | Российская Федерация, ФБУ «ГИЛС и НП», ООО «НЦСО» ГСО 12502-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3185:2025 | СО состава янтарной кислоты (ГИЛС - Янтарная кислота) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 21.06.2029 | Российская Федерация, ФБУ «ГИЛС и НП», ООО «НЦСО» ГСО 12561-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3186:2025 | СО состава гентамицина сульфата (ГИЛС - Гентамицина сульфат) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 01.07.2029 | Российская Федерация, ФБУ «ГИЛС и НП», ООО «НЦСО» ГСО 12566-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3187:2025 | СО состава семаглутида (ГИЛС-Семаглутид) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 26.07.2029 | Российская Федерация, ФБУ «ГИЛС и НП», ООО «НЦСО» ГСО 12619-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3188:2025 | СО состава капреомицина сульфата (ГИЛС-Капреомицина сульфат) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 28.08.2029 | Российская Федерация, ФБУ «ГИЛС и НП», ООО «НЦСО» ГСО 12679-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3189:2025 | СО состава цинка (набор VSZ3) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 02.04.2044 | Российская Федерация, ООО «Виктори-Стандарт» ГСО 12464-2024 ГСО 12465-2024 ГСО 12466-2024 ГСО 12467-2024 ГСО 12468-2024 ГСО 12469-2024 ГСО 12470-2024 ГСО 12471-2024 ГСО 12472-2024 ГСО 12473-2024 ГСО 12474-2024 ГСО 12475-2024 ГСО 12476-2024 ГСО 12477-2024 ГСО 12478-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3190:2025 | СО состава свинца (набор VSS3) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 24.05.2044 | Российская Федерация, ООО «Виктори-Стандарт» ГСО 12529-2024 ГСО 12530-2024 ГСО 12531-2024 ГСО 12532-2024 ГСО 12533-2024 ГСО 12534-2024 ГСО 12535-2024 ГСО 12536-2024 ГСО 12537-2024 ГСО 12538-2024 ГСО 12539-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3191:2025 | СО состава меди (набор VSM05) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 27.09.2044 | Российская Федерация, ООО «Виктори-Стандарт» ГСО 12689-2024 ГСО 12690-2024 ГСО 12691-2024 ГСО 12692-2024 ГСО 12693-2024 ГСО 12694-2024 ГСО 12695-2024 ГСО 12696-2024 ГСО 12697-2024 ГСО 12698-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3192:2025 | СО детонационной стойкости (октанового числа) бензинов (ОЧ-92-ЭК) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 06.05.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 12479-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3193:2025 | СО детонационной стойкости (октанового числа) бензинов (ОЧ-95-ЭК) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 06.05.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 12480-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3194:2025 | СО детонационной стойкости (октанового числа) бензинов (ОЧ-98-ЭК) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 06.05.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 12481-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3195:2025 | СО давления насыщенных паров нефти и нефтепродуктов (ДНП-100-ЭК) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 20.12.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 12790-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3196:2025 | СО массовой доли бенз(α)пирена в почвах (СО-П-БП-ПА) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 03.03.2030 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 12797-2025 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3197:2025 | СО удельной электрической проводимости жидкости (СО УЭП-В-ПА) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 03.03.2030 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 12798-2025 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3198:2025 | СО свойств трансформаторного масла (СО ТМ-ПА-2) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 03.03.2030 | Российская Федерация, ООО «Петроаналитика» ГСО 12816-2025 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3199:2025 | СО масличности и влажности семян масличных культур и продуктов их переработки (имитаторы) (комплект МРС) | 24.06.2025 (№ 67-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 29.10.2029 | Российская Федерация, ООО Научно-производственная фирма «Магнитно-резонансные системы» (ООО НПФ «МРС») ГСО 12699-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД |  |
| МСО 3200:2025 | СО состава клубней картофеля (К-04) | 11.12.2025 (№ 68-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 05.07.2029 | Российская Федерация, ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» ГСО 12657-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3201:2025 | СО состава (агрохимических показателей) почвы серой лесной тяжелосуглинистой (САСлП-03/2024) | 11.12.2025 (№ 68-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 29.11.2029 | Российская Федерация, ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» ГСО 12761-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3202:2025 | СО состава алюминия (набор VSA7) | 11.12.2025 (№ 68-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 25.02.2045 | Российская Федерация, ООО «Виктори-Стандарт» ГСО 12830-2025 ГСО 12831-2025 ГСО 12832-2025 ГСО 12833-2025 ГСО 12834-2025 ГСО 12835-2025 ГСО 12836-2025 ГСО 12837-2025 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3203:2025 | СО состава меди черновой (набор VSM17) | 11.12.2025 (№ 68-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 18.04.2045 | Российская Федерация, ООО «Виктори-Стандарт» ГСО 12868-2025 ГСО 12869-2025 ГСО 12870-2025 ГСО 12871-2025 ГСО 12872-2025 ГСО 12873-2025 ГСО 12874-2025 ГСО 12875-2025 ГСО 12876-2025 ГСО 12877-2025 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3204:2025 | СО состава раствора селена (набор Se СО УНИИМ) | 11.12.2025 (№ 68-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 29.10.2029 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 12703-2024 ГСО 12704-2024 ГСО 12705-2024 ГСО 12706-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3205:2025 | СО состава раствора сурьмы (набор Sb СО УНИИМ) | 11.12.2025 (№ 68-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 29.10.2029 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 12707-2024 ГСО 12708-2024 ГСО 12709-2024 ГСО 12710-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3206:2025 | СО температуры фазовых переходов (набор ББК СО УНИИМ) | 11.12.2025 (№ 68-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 20.11.2029 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 12725-2024 ГСО 12726-2024 ГСО 12727-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3207:2025 | СО массовой доли сырой клейковины в зерне и муке (набор КЛ СО УНИИМ) | 11.12.2025 (№ 68-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 30.04.2030 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 12858-2025 ГСО 12859-2025 ГСО 12860-2025 ГСО 12861-2025 ГСО 12862-2025 ГСО 12863-2025 ГСО 12864-2025 ГСО 12865-2025 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3208:2025 | СО состава раствора висмута (III) (Bi СО УНИИМ) | 11.12.2025 (№ 68-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 29.10.2029 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 12702-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3209:2025 | СО состава растворов азотной кислоты (набор HNO3 СО УНИИМ) | 11.12.2025 (№ 68-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 30.04.2030 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 12855-2025 ГСО 12856-2025 ГСО 12857-2025 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3210:2025 | СО состава магнетита (Fe3O4 СО УНИИМ) | 11.12.2025 (№ 68-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 27.05.2030 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 12867-2025 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3211:2025 | СО состава соевой муки (набор СПП-3 СО УНИИМ) | 11.12.2025 (№ 68-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 20.11.2029 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 12723-2024 ГСО 12724-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3212:2025 | СО состава глутаминовой кислоты (C5H9NO4 СО УНИИМ) | 11.12.2025 (№ 68-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 03.03.2030 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 12817-2025 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3213:2025 | СО состава винной кислоты (C4H6O6 СО УНИИМ) | 11.12.2025 (№ 68-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 18.03.2030 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 12823-2025 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3214:2025 | СО состава шоколада горького (ШОК-2-Г СО УНИИМ) | 11.12.2025 (№ 68-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 18.03.2030 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 12824-2025 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3215:2025 | СО состава барбитала (МЭЗ-132) | 11.12.2025 (№ 68-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 27.01.2030 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12795-2025 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3216:2025 | СО состава тулатромицина (МЭЗ-120) | 11.12.2025 (№ 68-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 03.03.2030 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12815-2025 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3217:2025 | СО состава алпразолама (МЭЗ-119) | 11.12.2025 (№ 68-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 07.04.2030 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12847-2025 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3218:2025 | СО состава налбуфина гидрохлорида (налбуфина гидрохлорида дигидрата) (МЭЗ-121) | 11.12.2025 (№ 68-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 07.04.2030 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12848-2025 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3219:2025 | СО состава бензобарбитала (МЭЗ-177) | 11.12.2025 (№ 68-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 07.04.2030 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12849-2025 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3220:2025 | СО состава декстрометорфана гидробромида (декстрометорфана гидробромида моногидрата) (МЭЗ-178) | 11.12.2025 (№ 68-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 07.04.2030 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12850-2025 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3221:2025 | СО состава толперизона гидрохлорида (МЭЗ-171) | 11.12.2025 (№ 68-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 10.07.2030 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12887-2025 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3222:2025 | СО состава бетаксолола гидрохлорида (МЭЗ-173) | 11.12.2025 (№ 68-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 10.07.2030 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12888-2025 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3223:2025 | СО состава диметиндена малеата (МЭЗ-179) | 11.12.2025 (№ 68-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 10.07.2030 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12889-2025 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3224:2025 | СО состава ибупрофена (МЭЗ-180) | 11.12.2025 (№ 68-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 10.07.2030 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12890-2025 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3225:2025 | СО состава лоратадина (МЭЗ-181) | 11.12.2025 (№ 68-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 10.07.2030 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12891-2025 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3226:2025 | СО состава бензоата натрия (МЭЗ-182) | 11.12.2025 (№ 68-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 10.07.2030 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12892-2025 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3227:2025 | СО состава никотинамида (МЭЗ-184) | 11.12.2025 (№ 68-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 10.07.2030 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12893-2025 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3228:2025 | СО состава аденозина (МЭЗ-185) | 11.12.2025 (№ 68-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 10.07.2030 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12894-2025 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3229:2025 | СО состава кофеина (МЭЗ-186) | 11.12.2025 (№ 68-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 10.07.2030 | Российская Федерация, ФГУП «Московский эндокринный завод» ГСО 12895-2025 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, КЫР, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3230:2025 | СО массовой доли воды в органической жидкости (ВФ-01-СХ) | 11.12.2025 (№ 68-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 01.07.2029 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 12569-2024 | АЗЕ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3231:2025 | СО массовой доли воды в органической жидкости (ВФ-02-СХ) | 11.12.2025 (№ 68-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 01.07.2029 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 12570-2024 | АЗЕ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3232:2025 | СО массовой доли воды в органической жидкости (ВФ-03-СХ) | 11.12.2025 (№ 68-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 01.07.2029 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 12571-2024 | АЗЕ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3233:2025 | СО массовой доли воды в органической жидкости (ВФ-04-СХ) | 11.12.2025 (№ 68-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 01.07.2029 | Российская Федерация, ООО «СпектроХим» ГСО 12572-2024 | АЗЕ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3234:2025 | СО состава раствора гадолиния | 11.12.2025 (№ 68-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 24.05.2029 | Российская Федерация, ФГБУ «ВНИИОФИ» ГСО 12506-2024 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3235:2025 | СО состава раствора германия | 11.12.2025 (№ 68-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 24.05.2029 | Российская Федерация, ФГБУ «ВНИИОФИ» ГСО 12507-2024 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3236:2025 | СО состава раствора гафния | 11.12.2025 (№ 68-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 24.05.2029 | Российская Федерация, ФГБУ «ВНИИОФИ» ГСО 12508-2024 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3237:2025 | СО состава раствора иттербия | 11.12.2025 (№ 68-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 24.05.2029 | Российская Федерация, ФГБУ «ВНИИОФИ» ГСО 12510-2024 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3238:2025 | СО состава раствора церия | 11.12.2025 (№ 68-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 29.10.2029 | Российская Федерация, ФГБУ «ВНИИОФИ» ГСО 12717-2024 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3239:2025 | СО состава раствора цезия | 11.12.2025 (№ 68-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 29.10.2029 | Российская Федерация, ФГБУ «ВНИИОФИ» ГСО 12718-2024 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3240:2025 | СО состава раствора рубидия | 11.12.2025 (№ 68-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 29.10.2029 | Российская Федерация, ФГБУ «ВНИИОФИ» ГСО 12719-2024 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3241:2025 | СО состава раствора тербия | 11.12.2025 (№ 68-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 29.10.2029 | Российская Федерация, ФГБУ «ВНИИОФИ» ГСО 12720-2024 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3242:2025 | СО состава раствора тулия | 11.12.2025 (№ 68-2025) Срок действия утвержденного типа СО до 29.10.2029 | Российская Федерация, ФГБУ «ВНИИОФИ» ГСО 12721-2024 | АЗЕ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3243:2026 | СО состава раствора пропанола-1 | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 16.09.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ», ФГБУ «ВНИИМС» ГСО 11383-2019 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД |  |
| МСО 3244:2026 | СО состава раствора пропанола-2 | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 16.09.2029 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ», ФГБУ «ВНИИМС» ГСО 11384-2019 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД |  |
| МСО 3245:2026 | СО коэффициента фильтруемости дизельного топлива (КФ-ЭК) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 14.10.2030 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 12989-2025 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3246:2026 | СО предельной температуры фильтруемости на холодном фильтре дизельного топлива (ПТФ-ЭК) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 12.12.2030 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 13146-2025 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3247:2026 | СО температуры замерзания авиационных топлив (ТЗ-ЭК) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 12.12.2030 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 13147-2025 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3248:2026 | СО температуры начала кристаллизации авиационных топлив (ТНК-ЭК) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 12.12.2030 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 13148-2025 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3249:2026 | СО температуры помутнения моторных топлив (ТП-ЭК) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 12.12.2030 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 13149-2025 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3250:2026 | СО массовой концентрации гидрокарбонат-ионов (ГК-ЭК) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до13.02.2031 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 13192-2026 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3251:2026 | СО общей щелочности воды (ОЩ-ЭК) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 13.02.2031 | Российская Федерация, ООО «ЭКРОСХИМ» ГСО 13193-2026 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3252:2026 | СО состава искусственной газовой смеси в аргоне (Ar-НК-1) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 19.11.2030 | Российская Федерация, ООО «НИИ КМ» ГСО 10712-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3253:2026 | СО состава искусственной газовой смеси в аргоне (Ar-НК-2) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 19.11.2030 | Российская Федерация, ООО «НИИ КМ» ГСО 10713-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3254:2026 | СО состава искусственной газовой смеси в воздухе (Air-НК-1) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до19.11.2030 | Российская Федерация, ООО «НИИ КМ» ГСО 10714-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3255:2026 | СО состава искусственной газовой смеси в воздухе (Air-НК-2) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 02.12.2030 | Российская Федерация, ООО «НИИ КМ» ГСО 10715-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3256:2026 | СО состава искусственной газовой смеси в азоте (N2-НК-1) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 19.11.2030 | Российская Федерация, ООО «НИИ КМ» ГСО 10716-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3257:2026 | СО состава искусственной газовой смеси в азоте (N2-НК-2) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 19.11.2030 | Российская Федерация, ООО «НИИ КМ» ГСО 10717-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3258:2026 | СО состава искусственной газовой смеси в гелии (Не-НК-1) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 19.11.2030 | Российская Федерация, ООО «НИИ КМ» ГСО 10718-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3259:2026 | СО состава искусственной газовой смеси в гелии (Не-НК-2) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 19.11.2030 | Российская Федерация, ООО «НИИ КМ» ГСО 10719-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3260:2026 | СО состава искусственной газовой смеси в водороде (Н2-НК-2) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 19.11.2030 | Российская Федерация, ООО «НИИ КМ» ГСО 10720-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3261:2026 | СО состава искусственной газовой смеси в метане (СН4-НК-2) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 19.11.2030 | Российская Федерация, ООО «НИИ КМ» ГСО 10721-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3262:2026 | СО состава искусственной газовой смеси инертных, постоянных и углеводородных газов (ИПУ-НК-1) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 19.11.2030 | Российская Федерация, ООО «НИИ КМ» ГСО 10722-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3263:2026 | СО состава искусственной газовой смеси химически активных газов (ХА-НК-1) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 29.01.2030 | Российская Федерация, ООО «НИИ КМ» ГСО 11485-2020 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3264:2026 | СО состава искусственной газовой смеси в кислороде (О2-НК-1) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 29.01.2030 | Российская Федерация, ООО «НИИ КМ» ГСО 11486-2020 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3265:2026 | СО состава искусственной газовой смеси в кислороде (О2-НК-2) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 29.01.2030 | Российская Федерация, ООО «НИИ КМ» ГСО 11487-2020 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3266:2026 | СО состава искусственной газовой смеси в азоте (N2-МЗ-0) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 19.11.2030 | Российская Федерация, АО «МГПЗ» ГСО 10705-2015 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3267:2026 | СО состава искусственной газовой смеси - имитатор природного газа (ИПГ-МГПЗ-1) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 30.10.2027 | Российская Федерация, АО «МГПЗ» ГСО 10916-2017 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3268:2026 | СО состава искусственной газовой смеси в азоте (N2-МГПЗ-1) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 15.05.2028 | Российская Федерация, АО «МГПЗ» ГСО 11047-2018 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3269:2026 | СО состава искусственной газовой смеси в воздухе (Air-МГПЗ-1) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 15.05.2028 | Российская Федерация, АО «МГПЗ» ГСО 11049-2018 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3270:2026 | СО состава искусственной газовой смеси в аргоне (Ar-МГПЗ-1) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 15.05.2028 | Российская Федерация, АО «МГПЗ» ГСО 11051-2018 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3271:2026 | СО состава искусственной газовой смеси в гелии (Не-МГПЗ-1) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 15.05.2028 | Российская Федерация, АО «МГПЗ» ГСО 11053-2018 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3272:2026 | СО состава искусственной газовой смеси на основе постоянных газов (ПГ-МГПЗ-1) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 15.05.2028 | Российская Федерация, АО «МГПЗ» ГСО 11055-2018 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3273:2026 | СО состава искусственной газовой смеси на основе углеводородных газов (УВ-МГПЗ-1) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 13.02.2028 | Российская Федерация, АО «МГПЗ» ГСО 12107-2023 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3274:2026 | СО физических свойств грунта глинистого (СУГЛИНКА) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 22.02.2028 | Российская Федерация, ООО НПФ «ИСИз», УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 11038-2018 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД |  |
| МСО 3275:2026 | СО механических свойств стали конструкционной низколегированной (класса прочности К52) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 20.12.2029 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 12791-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3276:2026 | СО механических свойств стали марки 12Х18Н10Т | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 20.12.2029 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 12792-2024 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3277:2026 | СО прочностных свойств трубы стальной профильной | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 27.11.2034 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 12818-2025 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3278:2026 | СО массовой концентрации свинца, осажденного на фильтр АФА-ВП-20 из воздушной среды (В-Pb-06 СО УНИИМ) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 27.05.2030 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 12866-2025 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3279:2026 | СО состава раствора теллура (набор Te СО УНИИМ) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 10.07.2030 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 12896-2025 ГСО 12897-2025 ГСО 12898-2025 ГСО 12899-2025 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3280:2026 | СО состава раствора гидроксида калия (0,1 М КОН СО УНИИМ) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 18.07.2030 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 12901-2025 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3281:2026 | СО состава янтарной кислоты (C4H6O4 СО УНИИМ) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 26.08.2030 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 12921-2025 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3282:2026 | СО массовой концентрации алюминия, осажденного на фильтр АФА-ВП-20 из воздушной среды (В-Al-09 СО УНИИМ) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 14.10.2030 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 12991-2025 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3283:2026 | СО массовой концентрации хрома (III), осажденного на фильтр АФА-ХП-20 из воздушной среды (В-Cr-10 СО УНИИМ) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 14.11.2030 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 13013-2025 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3284:2026 | СО массовой концентрации хрома (VI), осажденного на фильтр АФА-ХП-20 из воздушной среды (В-Cr-11 СО УНИИМ) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 14.11.2030 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 13014-2025 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3285:2026 | СО массовой концентрации хрома общего, осажденного на фильтр АФА-ХП-20 из воздушной среды (В-Cr-12 СО УНИИМ) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 14.11.2030 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 13015-2025 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3286:2026 | СО массовой концентрации хрома общего в пересчете на CrO3, осажденного на фильтр АФА-ХП-20 из воздушной среды (В-Cr-13 СО УНИИМ) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 14.11.2030 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 13016-2025 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3287:2026 | СО массовой концентрации хрома, осажденного на фильтр АФА-ХП-20 из воздушной среды (В-Cr-14 СО УНИИМ) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до14.11.2030 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 13017-2025 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3288:2026 | СО состава какао-порошка (КП-1 СО УНИИМ) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 19.11.2030 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 13033-2025 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3289:2026 | СО состава растворов серной кислоты (набор H2SO4 СО УНИИМ) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 10.12.2030 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 13105-2025 ГСО 13106-2025 ГСО 13107-2025 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3290:2026 | СО состава хлорида аммония (NН4Cl СО УНИИМ) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 03.02.2031 | Российская Федерация, УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ГСО 13160-2026 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3291:2026 | СО состава раствора галлия (ИСП - СО Ga) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 29.10.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИФТРИ» ГСО 12700-2024 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3292:2026 | СО состава многокомпонентного раствора элементов (ИСП - СО Multi 2) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 29.10.2029 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИФТРИ» ГСО 12701-2024 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3293:2026 | СО состава раствора индия (ИСП – СО In) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 19.08.2030 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИФТРИ» ГСО 12906-2025 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3294:2026 | СО состава раствора лантана (ИСП – СО La) | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 19.08.2030 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИФТРИ» ГСО 12907-2025 | АЗЕ, АРМ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3295:2026 | СО удельной электрической проводимости жидких сред УЭП-84 | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 19.08.2030 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИФТРИ» ГСО 12908-2025 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3296:2026 | СО удельной электрической проводимости жидких сред УЭП-147 | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 19.08.2030 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИФТРИ» ГСО 12909-2025 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |
| МСО 3297:2026 | СО удельной электрической проводимости жидких сред УЭП-2770 | 10.07.2026 (№ 69-2026) Срок действия утвержденного типа СО до 19.08.2030 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИФТРИ» ГСО 12910-2025 | АЗЕ, АРМ, БЕИ, КАЗ, ТАД, УЗБ |  |

Подробная информация по утвержденным типам СО Российской Федерации представлена в ФГИС "АРШИН" – Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в разделе «Утверждённые типы стандартных образцов» https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/19