СВОДКА ОТЗЫВОВ НА ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по проекту ПМГ 06-202Х «Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки, метрологической аттестации средств измерений», поступившие от национальных органов   
по метрологии государств-участников Соглашения о взаимном признании результатов испытаний   
с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений   
(29 мая 2015 г., пос. Бурабай)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Структурный элемент | Наименование национального органа (метрологического института) | Предложение, замечание | Рекомендация разработчика |
| 1. | Пункт 2.3 проекта ПМГ 06-202Х  (п. 2.1 Протокола рабочего совещания РГ ОДМ от 18.02.2025) | Госстандарт Республики Беларусь (письмо исх. № 04-08/1695 от 30.12.2024) | Дополнить 7-е перечисление 1-го абзаца пункта 2.3 проекта ПМГ 06-202Х текстом: «*В случае отсутствия организации, осуществляющей сервисное/гарантийное обслуживание или ремонт на территории государства – участника Соглашения, осуществляющего признание, изготовитель предоставляет сведения о том, что данные работы будет проводить изготовитель.*» | Предлагается принять редакцию проекта ПМГ 06-202Х в соответствии с протоколом рабочего совещания РГ ОДМ от 18.02.25:  – 7-е перечисление 1-го абзаца пункта 2.3 дополнить текстом в следующей редакции:  ***«…(при отсутствии организации, осуществляющей сервисное (гарантийное) обслуживание или ремонт на территории государства – участника Соглашения, осуществляющего признание, заявитель представляет сведения о том, что данные работы будут проводиться изготовителем).***»;  – перечисление л) Приложения А изложить в редакции:  «***л) сведения об организации, осуществляющей сервисное/гарантийное обслуживание или ремонт на территории государства – участника Соглашения, осуществляющего признание;»*** |
| Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики (письмо исх. № 03-1/500 от 18.03.2025 г.) | Согласны с предложением Госстандарта Республики Беларусь |
| 2. | Пункт 2.3 проекта ПМГ 06-202Х  (п. 2.2 протокола рабочего совещания РГ ОДМ от 18.02.2025) | ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» | Предлагается заменить в 1-м абзаце пункта 2.3 проекта ПМГ 06–202Х некорректную фразу «выпускаемого им» и применить по всему тексту проекта единообразной формулировки «…в целях утверждения типа СИ…». | Предлагается принять редакцию проекта ПМГ 06-202Х в соответствии с протоколом рабочего совещания РГ ОДМ от 18.02.25:  – 1-й абзац пункта 2.3 изложить в редакции «*Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), являющееся(ийся) изготовителем утвержденного типа средства измерений, заинтересованное(ый) в признании утверждения типа выпускаемого им СИ и его первичной поверки на территории государства – участника Соглашения,* ***или уполномоченное им лицо******(далее – заявитель)*** *представляет в национальный орган этого государства – участника Соглашения*»;  – 1-й абзац пункта 2.3; 2-й абзац пункта 2.13; 1-й абзац пункта 2.14 дополнить перечислением:  « ***копию документа, подтверждающего полномочия заявителя подавать заявку (в случае представления заявки уполномоченным лицом).***»;  – Приложения А, В, Г, Д, Е, Ж, И, К дополнить перечислением:  « ***копия документа, подтверждающего полномочия заявителя подавать заявку (в случае представления заявки уполномоченным лицом)***.»;  – 1-й и 2-й абзацы пункта 2.11; 1-й абзац пункта 2.12 дополнить текстом в редакции:  «***а также копию документа, подтверждающего полномочия заявителя подавать заявку (в случае представления заявки уполномоченным лицом)***  В связи с добавлением в категорию заявителей уполномоченных лиц предлагаются следующие изменения по тексту проекта ПМГ 06-202Х:  – 2-й абзац пункта 2.3 и 6-й абзац пункта 2.13 изложить в редакции: «*…* ***заявитель*** *представляет в национальный орган государства – участника Соглашения:…»*  – 1-е и 2-е перечисление 4-го абзаца пункта 2.3; 6-й абзац пункта 2.8; 2-е перечисление 1-го абзаца пункта 2.10; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й абзацы пункта 2.11; 1-й абзац пункта 2.12; 2-е и 3-е перечисление 2-го абзаца пункта 2.13; Приложения А, В, Г, Д, И изложить в следующей редакции: «…*на территории которого* ***осуществляется*** *выпуск из производства СИ утвержденного типа…».*  – 1-й, 2-й, 3-й абзацы пункта 2.11; 2-й абзац пункта 2.13 изложить в следующей редакции: «…*направляет в национальный орган, признавший утверждение типа и первичную поверку СИ…»*  *–* 6-й абзац пункта 2.8 изложить в следующей редакции: «…*на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ утвержденного типа и* ***организуется*** *их* ***первичная поверка***.»  По тексту проекта ПМГ 06-202Х предлагается применить единообразные формулировку «*…****в целях утверждения типа****…*» и сокращение «…***СИ***…» |
| Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики (письмо исх. № 03-1/500 от 18.03.2025) | Согласны принять предложения ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» |
| 3. | Пункт 2.3 и Приложение А проекта ПМГ 06-202Х  (п. 2.3 Протокола рабочего совещания РГ ОДМ от 18.02.2025) | Госстандарт Республики Беларусь (письмо исх. № 04-08/1695 от 30.12.2024) | Предлагается 4-ое перечисление 1-го абзаца пункта 2.3 проекта ПМГ 06-202Х дополнить и изложить в редакции: *«- копию программы испытаний в целях утверждения типа СИ, включая документы, на которые приведены ссылки в разделе «Методы испытаний» программы испытаний в целях утверждения типа СИ,* ***за исключением межгосударственных стандартов****.»*. | Предлагается принять редакцию проекта ПМГ 06-202Х в соответствии с протоколом рабочего совещания РГ ОДМ от 18.02.25:  – 4-е перечисление 1-го абзаца пункта 2.3, 5-е перечисление 1-го абзаца пункта 2.10; перечисление в) Приложения А; перечисление г) Приложения В дополнить текстом «**…*за исключением межгосударственных стандартов…***» |
| Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики (письмо исх. № 03-1/500 от 18.03.2025 г.) | Не согласны с предложением. Если при испытаниях использовались межгосударственные стандарты, то при необходимости их предоставляют |
| 4. | Пункт 2.13 проекта ПМГ 06-202Х  (п. 2.4 Протокола рабочего совещания РГ ОДМ от 18.02.2025) | Госстандарт Республики Беларусь (письмо исх. № 04-08/1695 от 30.12.2024) | Предлагается 1-ый абзац пункта 2.13 изложить в редакции: «До окончания срока действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ признание утверждения типа и первичной поверки СИ может быть продлено национальным органом на последующий срок действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ.» | Предлагается принять редакцию проекта ПМГ 06-202Х в соответствии с протоколом рабочего совещания РГ ОДМ от 18.02.25:  – 1-ый абзац пункта 2.13 изложить в редакции: «***До окончания*** *срока действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ признание утверждения типа и первичной поверки СИ может быть продлено национальным органом на последующий срок действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ.»* |
| 5. | Пункт 2.13 проекта ПМГ 06-202Х  (п. 2.5 Протокола рабочего совещания РГ ОДМ от 18.02.2025) | Госстандарт Республики Беларусь (письмо исх. № 04-08/370 от 13.03.2025 г.) | Считаем, что заявитель должен направить документы в срок не позднее, чем за 90 календарных дней до окончания срока действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ | Предлагается изложить 2-ой абзац пункта 2.13 в следующей редакции: *«Для продления признания утверждения типа и первичной поверки СИ заявитель* ***не позднее чем за 90 календарных дней до окончания срока действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ*** *представляет…*».  По данному вопросу предлагается повторно запросить позицию у тех национальных органов по метрологии, которые ее не предоставили. |
| Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики (письмо исх. № 03-1/500 от 18.03.2025 г.) | Предлагаем установить период времени предоставления документов в течение 90 календарных дней |
| 6. | Пункт 2.6 Протокола рабочего совещания РГ ОДМ от 18.02.2025 | Госстандарт Республики Беларусь (письмо исх. № 04-08/370 от 13.03.2025) | С целью описания процедур приостановления и возобновления признания результатов испытаний, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений предлагается дополнить проект ПМГ 06-202Х следующими пунктами:  «При установлении случаев поставки в страну-импортера некачественных средств измерений и при наличии объективных сведений о несоответствии импортируемых средств измерений утвержденному типу и требованиям эксплуатационной документации, национальный орган по метрологии страны-импортера вправе приостановить в своей стране решение о признании результатов испытаний.  Соответствующая информация должны быть направлена в национальный орган страны-импортера.  В обоснованных случаях (при неправильном оформлении результатов поверки, результаты первичной поверки которых признаны, при установлении недостаточной метрологической надежности средств измерений, при последующих поверках в стране-импортере (более 5 % забракованных средств измерений по результатам их поверки в стране-импортере)), национальный орган по метрологии страны-импортера вправе приостановить **(отменить)** решение о признании результатов первичной поверки в своей стране.  Соответствующая информация должна быть направлены национальному органу по метрологии страны-экспортера. В случае отмены решения о признании результатов первичной поверки, каждый из ввезенных в страну-импортера единичных экземпляров средств измерений утвержденного типа должен подвергаться первичной поверке до реализации.  Возобновление признания результатов испытаний и утверждения типа осуществляется путем подачи документов согласно пункта 2.3 ПМГ 06-202Х и представления информации, подтверждающей устранение причины, по которой было приостановлено действие признания результатов испытаний и утверждения типа средства измерений» | Предлагается дополнить пункт 2.8 текстом в следующей редакции: «…***При установлении фактов поставки СИ, не соответствующих требованиям распространяющихся на них нормативных документов, национальный орган в соответствии с положениями Соглашения вправе приостановить в своем государстве признание утверждения типа и (или) первичной поверки СИ.***  ***В случае устранения выявленных несоответствий, национальный орган государства – участника Соглашения, приостановивший признание утверждения типа и (или) первичной поверки СИ, вправе принять решение об утверждении типа СИ в соответствии с национальным законодательством государства – участника Соглашения.***»  По данному вопросу предлагается повторно запросить позицию тех национальных органов по метрологии, которые ее не предоставили |
| Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики (письмо исх. № 03-1/500 от 18.03.2025 г.) | Не согласны с предложением Госстандарта Республики Беларусь, т.к. случаи приостановления в страну-импортера некачественных средств измерений предусмотрены статьей 8 Соглашения. |
| 7 | Пункт 2.7 Протокола рабочего совещания РГ ОДМ от 18.02.2025 | – | – | Предлагается повторно запросить позицию РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» по редакции 6-го перечисления 2-го абзаца пункта 2.7 проекта ПМГ 06-202Х |
| 8. | Пункт 2.4 проекта ПМГ 06-202Х  (п. 2.8 Протокола рабочего совещания РГ ОДМ от 18.02.2025) | Госстандарт Республики Беларусь (письмо исх. № 04-08/370 от 13.03.2025 г.) | 4-е перечисление 1-го абзаца пункта 2.4 проекта ПМГ 06–202Х предлагается изложить в редакции: «- утвержден документ на поверку СИ, разработанный при проведении испытаний, или принято решение об использовании межгосударственного стандарта, определяющего методику поверки СИ, также **документ на поверку может быть изложен в национальном стандарте государства-участника соглашения, на территории которого проводится выпуск из производства СИ утвержденного типа, в случае, если данный национальный стандарт принят в государстве-участнике Соглашения, признающего результаты испытаний.**». | Предлагается принять редакцию проекта ПМГ 06-202Х в соответствии с протоколом рабочего совещания РГ ОДМ от 18.02.25:  – 4-е перечисление 1-го абзаца пункта 2.4 изложить в редакции: ***« - утвержден документ на поверку СИ, разработанный при проведении испытаний в целях утверждения типа СИ или принято решение об использовании в качестве документа на поверку СИ межгосударственного стандарта (национального стандарта государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется признание результатов испытаний и первичной поверки СИ;***».  По данному вопросу предлагается повторно запросить позицию тех национальных органов по метрологии, которые ее не предоставили. |
| Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики (письмо исх. № 03-1/500 от 18.03.2025 г.) | Согласны с редакцией пункта 2.4, изложенной в проекте ПМГ 06–202Х |
| 9. | Пункт 2.9 Протокола рабочего совещания РГ ОДМ от 18.02.2025 | Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики (письмо исх. № 03-1/500 от 18.03.2025 г.) | Согласны с предложением ГУ «Узбекский национальный институт метрологии» (исх. № 10/3067 от 28.06.2024 г.) по 4-му перечислению 2-ого абзаца пункта 2.7 проекта ПМГ 06-202Х. | Предлагается принять редакцию проекта ПМГ 06-202Х в соответствии с протоколом рабочего совещания РГ ОДМ от 18.02.25:  – 4-е перечисление 2-го абзаца пункта 2.7 принять в действующей редакции проекта ПМГ 06–202Х: «*- СИ соответствует обязательным техническим и метрологическим требованиям, предъявляемым к нему национальным законодательством в области обеспечения единства измерений государства – участника Соглашения, признающего результаты испытаний в целях утверждения типа СИ (при их наличии);*». |
| 10. | Пункт 2.10 Протокола рабочего совещания РГ ОДМ от 18.02.2025 | Госстандарт Республики Беларусь (письмо исх. № 04-08/370 от 13.03.2025 г.) | Согласны с действующей формулировкой абзаца 3 пункта 2.11 ПМГ 06-2024 | Предлагается принять следующие изменения по тексту проекта ПМГ 06-202Х:  – 1-й абзац пункта 2.11 изложить в следующей редакции:  «*В случае внесения изменений в методику поверки* ***(замены методики поверки), не требующих внесения изменений в описание типа СИ,*** *заявитель через национальный орган государства – участника Соглашения, на территории которого заявитель осуществляется выпуск из производства СИ утвержденного типа, направляет…»;*  – 4-ое перечисление 1-го абзаца пункта 2.10 и перечисление в) Приложения В изложить в следующей редакции:  «- *копии эксплуатационных документов, входящие в комплектность СИ (согласно описанию типа СИ), заверенные печатью заявителя, и методики поверки (в случае, если в них внесены изменения* ***или они были вновь разработаны****)*;».  Также предлагается повторно запросить позицию у тех национальных органов по метрологии, которые ее не предоставили. |
| Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики (письмо исх. № 03-1/500 от 18.03.2025 г.) | За взимание платы, если изменения связаны с изменением метрологических характеристик. |
| 11. | Пункты 2.11- 2.12 Протокола рабочего совещания РГ ОДМ от 18.02.2025 | Госстандарт Республики Беларусь (письмо исх. № 04-08/370 от 13.03.2025 г.) | Предлагается 1-ю часть пункта 2.9 ПМГ 06-202Х изложить в редакции: «Заявитель, получивший признание утверждения типа и первичной поверки СИ, в период срока действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа обязан информировать национальный орган государства-участника соглашения, признавшего утверждения типа и первичную поверку СИ, в срок не позднее 90 календарных дней с даты принятия соответствующего решения в государстве-участнике соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ утвержденного типа, в следующих случаях:  - внесение изменений в описание типа СИ (для национального реестра СИ);  - внесение изменений в методику поверки;  - изменение сведений б изготовителе (наименование, форма собственности, адрес и прочие реквизиты);  - изменение сведений о поверочной лаборатории, проводящей первичную поверку». | Предлагается принять редакцию проекта ПМГ 06-202Хв соответствии с протоколом рабочего совещания РГ ОДМ от 18.02.25:  – 1-й абзац пункта 2.9 предлагается изложить в редакции: «*Заявитель, получивший признание утверждения типа и первичной поверки СИ, в период срока действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа обязан информировать национальный орган государства – участника Соглашения, признавшего утверждение типа и первичную поверку СИ* ***(в срок не позднее 90 календарных дней с даты принятия решения национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ утвержденного типа)****, в следующих случаях…»*  – дополнить пункт 2.9 текстом в следующей редакции: «…***При невыполнении заявителем условия об информировании*** *в* ***установленный срок, национальный орган государства – участника Соглашения, признавший утверждение типа и первичную поверку СИ, может принять решение в соответствии с национальным законодательством государства – участника Соглашения****.*». |
| Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики (письмо исх. № 03-1/500 от 18.03.2025 г.) | Согласны с предложением РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» (исх. № 13/18960-И от 14.11.2023 г.): «…в течение 90 календарнеых дней…». |
| Согласны с предложением ГУ «Узбекский институт метрологии» (исх. № 10/4765 от 12.12.2023 г.): «…в случае неинформирования…» |
| 12. | Пункт 2.9 проекта ПМГ 06-202Х | Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (письмо РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» от 11.04.2025 г. № 17/5521-И) | В связи с участившими случаями поступления материалов с целью признания результатов испытаний и утверждения типа СИ согласно ПМГ 06-2019, в которых произведены замены методик поверки, а также с тем, что в пункте 2.11 ПМГ 06-2024 предусмотрены требования только для случаев внесения изменений в методику поверки, *предлагается рассмотреть вопрос и принять решение о целесообразности/нецелесообразности включения требований при замене методики поверки*. | Предлагается принять следующие изменения по тексту проекта ПМГ 06-202Х:  – 2-е перечисление 1-го абзаца пункта 2.9 и 1-й абзац пункта 2.11 дополнить текстом в редакции: «…*внесения изменений в методику поверки* ***(замены методики поверки)****…*» |