Приложение № 27

к протоколу НТКМетр № 63-2026

СВОДКА ОТЗЫВОВ НА ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

на первую редакцию ПМГ 06-202Х «Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки, метрологической аттестации средств измерений»

| № п/п | Структурный элемент | Наименование национального органа (метрологического института) | Предложение, замечание | Рекомендация разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | По проекту ПМГ 06-202Х | Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики | Замечания и предложения к проекту стандарта отсутствуют | - |
| 2. | По проекту ПМГ 06-202Х | Госстандарт Республики Беларусь | Согласно требованиям ПМГ 06, представленные документы должны быть заверены печатью заявителя. В новой редакции ПМГ 06-20ХХ заявку может подавать как изготовитель, так и уполномоченное им лицо. В случае необходимости корректировки документов по результатам метрологической экспертизы, документы может корректировать только изготовитель как держатель подлинников документов, соответственно, документы должен заверять только изготовитель. | По данному вопросу предлагается запросить позицию национальных органов по метрологии. |
|  | Пункт 2.4 проекта ПМГ 06-20ХХ |  | 4-е перечисление противоречит Соглашению о взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений (статья 3) в части национального стандарта государства-участника Соглашения. | В соответствии с протоколом рабочего совещания РГ ОДМ от 18.02.2025 г. 4-е перечисление 1-го абзаца пункта 2.4 изложено в редакции: « - утвержден документ на поверку СИ, разработанный при проведении испытаний в целях утверждения типа СИ или принято решение об использовании в качестве документа на поверку СИ межгосударственного стандарта (национального стандарта государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется признание результатов испытаний и первичной поверки СИ);». Считаем целесообразным 4-е перечисление 1-го абзаца пункта 2.4 изложить в редакции с учетом положений статьи 3 Соглашения: «- утвержден документ на поверку СИ, разработанный при проведении испытаний в целях утверждения типа СИ или принято решение об использовании в качестве документа на поверку СИ межгосударственного стандарта;» По данному вопросу предлагается запросить позицию национальных органов по метрологии. |
|  | Пункт 2.7 проекта ПМГ 06-20ХХ |  | Указано, что при подготовке экспертного заключения исполнитель проверяет соблюдение следующих условий: испытания в целях утверждения типа средств измерений проведены испытательной лабораторией (центром) в соответствии с требованиями, распространяющихся на них нормативных документов. В случае, если заявленный тип средства измерений изготовлен по техническим условиям, то данные технические условия отсутствуют в представляемом комплекте документов, соответственно, необходимо дополнить пункт 2.3 проекта ПМГ 06-20ХХ данным документом. | По данному вопросу предлагается запросить позицию национальных органов по метрологии. Считаем целесообразным дополнить пункт 2.3 проекта ПМГ 06-20ХХ 4-ым перечислением: «- копию технических условий, в соответствии с которыми изготавливаются СИ;» |
|  | Пункт 2.12 проекта ПМГ 06-20ХХ |  | Фразу: «В случае изменения сведений об изготовителе…» изложить в редакции: «В случае изменения сведений об изготовителе (изменения наименования изготовителя, изменение юридического статуса изготовителя, изменение юридического адреса изготовителя…)» | Пункт 2.12 предлагается изложить в редакции с учетом формулировок, приведенных в пункте 2.9 проекта ПМГ 06-202Х: «В случае изменения сведений об изготовителе (наименование, форма собственности, адрес и прочие реквизиты)…» |
| 3. | Пункт 2.3 проекта ПМГ 06-20ХХ | Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан | Редакция разработчика: Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), являющееся(ийся) изготовителем утвержденного типа СИ, заинтересованное(ый) в признании утверждения типа выпускаемого им СИ и его первичной поверки на территории государства – участника Соглашения, или уполномоченное им лицо (далее – заявитель) представляет в национальный орган этого государства – участника Соглашения: п. 2.3… - копию документа, подтверждающего полномочия заявителя подавать заявку (в случае представления заявки уполномоченным лицом). Замечания и предложения: п. 2.3 Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), являющееся(ийся) изготовителем утвержденного типа СИ, заинтересованное(ый) в признании утверждения типа выпускаемого им СИ и его первичной поверки на территории государства – участника Соглашения, (далее – заявитель) представляет в национальный орган этого государства – участника Соглашения: Обоснование: Выделенные слова следует исключить, в виду того, что направляемые материалы от уполномоченных лиц не соответствуют требованиям ПМГ 06. В связи с этим, постоянная переписка по устранению замечаний, которая длится в течение нескольких месяцев. Кроме того, согласно правоприменительной практики уполномоченное лицо не гарантирует сервисное обслуживание и ремонт от завода-изготовителя, в результате пользователи обращаются в уполномоченный орган за разрешением ситуации. | По данному вопросу предлагается повторно запросить позицию национальных органов по метрологии. |
|  | Пункт 2.3 проекта ПМГ 06-20ХХ |  | Редакция разработчика: В случае признания результата первичной поверки заявитель представляет в национальный орган государства – участника Соглашения: … - форму знака поверки (свидетельства о поверке); … - выписку из области аккредитации поверочной лаборатории. Замечания и предложения: В случае признания результата первичной поверки заявитель представляет в национальный орган государства – участника Соглашения: … - форму знака поверки (свидетельства (сертификат) о поверке); - выписку из области аккредитации поверочной лаборатории (подтверждающую область аккредитации по заявленному диапазону измерений). Обоснования: В Республике Казахстан по результатам поверки выдается сертификат о поверке, в этой связи предлагаем дополнить соответствующим словом. Также при рассмотрении комплекта документов в целях признания, зачастую, предоставляются общие документы по аккредитации, в которых отсутствуют сведения о соответствии области аккредитации по измеряемому диапазону. В этой связи предлагается для уточнения. | Предлагается принять и дополнить проект ПМГ 06-202Х, изложив 3-е перечисление 2-го абзаца в редакции: «- форму знака поверки (свидетельства (сертификата) о поверке);» Предлагается дополнить проект ПМГ 06-202Х, изложив 5-е перечисление 2-го абзаца в редакции: «- выписку из области аккредитации поверочной лаборатории, подтверждающую компетентность в соответствующей области измерений.» |
|  | Пункт 2.3 проекта ПМГ 06-20ХХ |  | Замечания и предложения: Дополнить абзацем в следующей редакции: «В случае выявления несоответствия метрологических характеристик ранее признанному СИ, то национальный орган принимает решение о необходимости предоставления акта испытаний в соответствии с национальным законодательством в сфере обеспечения единства измерений.» Обоснования: Предлагаемый абзац уточняет действия уполномоченного органа в необходимости предоставления соответствующих документов (акт испытаний, протокол испытаний и др.) | По данному вопросу предлагается запросить позицию национальных органов по метрологии. В развитие положений статьи 8 Соглашения, считаем целесообразным рассмотреть возможность принятия решения о необходимости предоставления акта испытаний, протоколов испытаний в целях утверждения типа СИ в соответствии с национальным законодательством в сфере обеспечения единства измерений. |

|  | Пункт 2.4 проекта ПМГ 06-20ХХ |  | Редакция разработчика: Национальный орган в срок, не превышающий 10 календарных дней с даты получения указанных в 2.3 документов, организует проверку соблюдения следующих условий Соглашения: - испытания в целях утверждения типа СИ проведены имеющей полномочия в соответствии с национальным законодательством испытательной лабораторией (центром) государства – участника Соглашения; - испытательная лаборатория (центр) имеет подтверждение прослеживаемости СИ к национальным эталонам в соответствии с требованиями Международной организации законодательной метрологии, Международного комитета по мерам и весам; - утверждение типа СИ осуществлено национальным органом государства – участника Соглашения в соответствии с национальным законодательством; - утвержден документ на поверку СИ, разработанный при проведении испытаний в целях утверждения типа СИ или принято решение об использовании в качестве документа на поверку СИ межгосударственного стандарта (национального стандарта государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется признание результатов испытаний и первичной поверки СИ); Замечания и предложения: Национальный орган в срок, не превышающий 10 календарных дней с даты получения указанных в 2.3 документов, организует проверку соблюдения следующих условий Соглашения: - испытания в целях утверждения типа СИ проведены национальным метрологическим институтом или имеющей полномочия в соответствии с национальным законодательством испытательной лабораторией (центром) государства – участника Соглашения; - национальный метрологический институт или испытательная лаборатория (центр) имеет подтверждение прослеживаемости СИ к национальным эталонам в соответствии с требованиями Международной организации законодательной метрологии, Международного комитета по мерам и весам; - утверждение типа СИ осуществлено национальным органом государства – участника Соглашения в соответствии с национальным законодательством; - утвержден документ на поверку СИ, разработанный при проведении испытаний в целях утверждения типа СИ или принято решение об использовании в качестве документа на поверку СИ межгосударственного стандарта (принятого в качестве национального стандарта государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется признание результатов испытаний и первичной поверки СИ); Обоснование: В целях уточнения, так как в РК метрологическую экспертизу осуществляет Национальный институт метрологии. | По данному вопросу предлагается запросить позицию национальных органов по метрологии. Считаем нецелесообразным, т.к.: - в соответствии с положениями перечисления 1 и 2 пункта 2.4 национальный орган организует проверку соблюдения условий и не содержит требований к организации, проводящей метрологическую эксперту, что не противоречит законодательству республики Казахстан; - принятие в качестве методики поверки средств измерений национального стандарта государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется признание результатов испытаний и первичной поверки СИ, противоречит положениям статьи 3 Соглашения. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Пункт 2.5 проекта ПМГ 06-20ХХ |  | Редакция разработчика: При выполнении условий, предусмотренных п. 2.4, национальный орган организует проведение метрологической экспертизы в одном из национальных метрологических институтов или организаций, выполняющих функцию метрологических институтов государства – участника Соглашения Замечания и предложения: При выполнении условий, предусмотренных п. 2.4, национальный орган организует проведение метрологической экспертизы комплекта документов в одном из национальных метрологических институтов или организаций, выполняющих функцию метрологических институтов государства – участника Соглашения. Обоснования: в целях уточнения объекта метрологической экспертизы Обоснования: В Республике Казахстан утверждение типа осуществляет Национальный институт метрологии – РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» (КазСтандарт), который по своей правовой форме не является испытательным центром. Также предлагается конкретизировать документ на поверку, принятый в виде межгосударственного стандарта, который в Республике Казахстан принимается в качестве национального стандарта. Также в целях уточнения необходимо конкретизировать, что национальный стандарт иностранного государства (в т.ч. государства-участника Соглашения) не может применяться без соблюдения положений законодательства о стандартизации. | Предлагается дополнить пункт 2.5 проекта ПМГ 06-20ХХ и изложить в уточненной редакции: «При выполнении условий, предусмотренных 2.4, национальный орган организует проведение метрологической экспертизы комплекта документов в одном из национальных метрологических институтов или организаций, выполняющих функцию метрологических институтов государства – участника Соглашения.» |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Пункт 2.6 проекта ПМГ 06-20ХХ |  | Редакция разработчика: Национальный метрологический институт или организация, выполняющие функцию метрологического института (далее – исполнитель), в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты получения поручения от национального органа, направляет заявителю договор на возмещение расходов, связанных с проведением метрологической экспертизы. Стоимость работ по метрологической экспертизе не должна превышать стоимости, рекомендованной Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации, с учетом требований национального законодательства в области обеспечения единства измерений государств – участников Соглашения. Оплата этих работ осуществляется один раз. За проведение повторной экспертизы плата не взимается в том случае, если доработанные материалы представлены в срок не позднее трех месяцев с даты получения заявителем заключения метрологической экспертизы. Замечания и предложения: Национальный метрологический институт или организация, выполняющие функцию метрологического института (далее – исполнитель), в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты получения поручения от национального органа, направляет заявителю договор на возмещение расходов, связанных с проведением метрологической экспертизы. Стоимость работ по метрологической экспертизе комплекта документов устанавливается ежегодно на Межгосударственном совете по стандартизации, метрологии и сертификации, с учетом требований национального законодательства в области обеспечения единства измерений государств – участников Соглашения. Оплата этих работ осуществляется один раз. За проведение повторной экспертизы плата не взимается в том случае, если доработанные материалы представлены в срок не позднее трех месяцев с даты получения заявителем заключения метрологической экспертизы. Обоснования: Данное предложение обусловлено тем, что в разных странах применяются различные тарифы. Ежегодное обсуждение и утверждение стоимости позволит установить единый тариф для всех государств-участниц Соглашения. | По данному вопросу предлагается повторно запросить позицию национальных органов по метрологии. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пункт 2.7 проекта ПМГ 06-20ХХ |  | Редакция разработчика: Исполнитель в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня поступления оплаты и комплекта документов согласно п. 2.3 от заявителя, проводит метрологическую экспертизу результатов испытаний СИ утвержденного типа, получающих признание. Замечания и предложения: Исполнитель в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня поступления оплаты и комплекта документов согласно 2.3 от заявителя, проводит метрологическую экспертизу комплекта документов результатов испытаний СИ утвержденного типа, получающих признание. Обоснование: В целях уточнения объекта экспертизы | Считаем избыточным для пункта 2.7 проекта ПМГ 06-20ХХ, в связи с тем, что содержит необходимые критерии, согласно которым «…со дня поступления оплаты и комплекта документов…, проводит метрологическую экспертизу результатов испытаний…», а также с тем, что предметом метрологической экспертизы являются непосредственно результаты испытаний СИ утвержденного типа, получающие признание. |

|  | Пункт 2.8 проекта ПМГ 06-20ХХ |  | Редакция разработчика: Национальный орган на основании метрологической экспертизы в срок, не превышающий 10 рабочих дней, принимает решение о признании утверждения типа, первичной поверки СИ. Замечания и предложения: Национальный орган на основании положительных результатов метрологической экспертизы комплекта документов в срок, не превышающий 10 рабочих дней, принимает решение о признании утверждения типа, и первичной поверки СИ. Обоснование: В целях уточнения результатов и объекта экспертизы | Предлагается дополнить пункт 2.8 проекта ПМГ 06-20ХХ и изложить в редакции: «Национальный орган на основании положительных результатов метрологической экспертизы комплекта документов в срок, не превышающий 10 рабочих дней, принимает решение о признании утверждения типа и первичной поверки СИ.» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пункт 2.9 проекта ПМГ 06-20ХХ |  | Редакция разработчика: Заявитель, получивший признание утверждения типа и первичной поверки СИ, в период срока действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ обязан информировать национальный орган государства – участника Соглашения, признавшего утверждение типа и первичную поверку СИ (в срок не позднее 90 календарных дней с даты принятия решения национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ утвержденного типа), в следующих случаях: - внесения изменений в описание типа СИ (для национального реестра СИ); - внесения изменений в методику поверки (замены методики поверки или дополнение методикой поверки); Замечания и предложения: Заявитель, получивший признание утверждения типа и первичной поверки СИ, в период срока действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ обязан информировать национальный орган государства – участника Соглашения, признавшего утверждение типа и первичную поверку СИ (в срок не позднее 90 календарных дней с даты принятия решения национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ утвержденного типа), в следующих случаях: - внесения изменений в описание типа СИ (для национального реестра СИ); - внесения изменений в методику поверки, не затрагивающих изменения метрологических, технических и конструкционных характеристик; Обоснование: Замена методики поверки или дополнение методикой поверки на прямую влияет на процедуру поверки. В связи с этим поверка ранее изготовленных СИ не будет возможной ввиду несоответствия по метрологическим требованиям. | По данному вопросу предлагается повторно запросить позицию национальных органов по метрологии. Считаем нецелесообразным, в связи с тем, что в соответствии с положениями пункта 2.11 при внесении изменений в методику поверки (замене методики поверки или дополнении методикой поверки) в комплекте документов в том числе прилагается копия решения национального органа о внесении изменений в методику поверки (замене методики поверки или дополнении методикой поверки) СИ, содержащего сведения о распространении действия методики поверки с внесенными изменениями (заменяющей или дополняющей методике поверки), а также об отмене действия ранее установленной методики поверки. В связи с этим, внесение изменений в методику поверки (замена методики поверки или дополнение методикой поверке) не во всех случаях распространяется на средства измерений, находящиеся в эксплуатации, в том числе в случаях внесения изменений в методику поверки с указанием порядкового номера изменений. Также в соответствии с положениями пункта 2.11 проекта ПМГ 06-20ХХ заявителем направляются копии документов, на основании которых было принято соответствующее решение, копия протокола опробования методики поверки (при необходимости), копию методики поверки СИ, позволяющие по результатам метрологической экспертизы определить возможность поверки средств измерений, находящихся в эксплуатации и изготовленных в даты принятия соответствующего решения, не зависимо от характера вносимых изменений (влияющих или не влияющих на метрологические и технические характеристики СИ). |
|  | Пункт 2.10 проекта ПМГ 06-20ХХ |  | Редакция разработчика: В случае внесения изменений в описание типа СИ (для национального реестра СИ) заявитель направляет в национальный орган, признавший утверждение типа и первичную поверку СИ, следующие документы:… Замечания и предложения: В случае внесения изменений в описание типа СИ (для национального реестра СИ) заявитель через национальный орган государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ утвержденного типа, направляет в национальный орган, признавший утверждение типа и первичную поверку СИ, следующие документы: Обоснование: В целях приведения в соответствие (по аналогии с п.2.11) | По данному вопросу предлагается повторно запросить позицию национальных органов по метрологии. Считаем избыточным для пункта 2.10 проекта ПМГ 06-20ХХ ввиду различий характера изменений, вносимых в описание типа СИ. |
|  | Пункт 2.10 проекта ПМГ 06-20ХХ |  | Редакция разработчика: копию документа, подтверждающего полномочия заявителя подавать заявку (в случае представления заявки уполномоченным лицом). Замечания и предложения: Исключить Обоснование: Направляемые материалы от уполномоченных лиц не соответствуют требованиям ПМГ. В связи с этим постоянная переписка по устранению замечаний, которая длится в течение нескольких месяцев. Кроме того, согласно правоприменительной практики уполномоченное лицо не гарантирует сервисное обслуживание и ремонт от завода-изготовителя, в результате пользователи обращаются в уполномоченный орган за разрешением ситуации | По данному вопросу предлагается повторно запросить позицию национальных органов по метрологии. |

|  | Пункт 2.11 проекта ПМГ 06-20ХХ |  | Редакция разработчика: В случае внесения изменений в методику поверки (замены методики поверки или дополнения методикой поверки), не требующих внесения изменений в описание типа СИ, заявитель через национальный орган государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ утвержденного типа, направляет в национальный орган, признавший утверждение типа и первичную поверку СИ, копию решения национального органа о внесении изменений в методику поверки (замене методики поверки или дополнении методикой поверки) СИ, копии документов, на основании которых было принято соответствующее решение, копию протокола опробования методики поверки, копию методики поверки СИ, а также копию документа, подтверждающего полномочия заявителя подавать заявку (в случае представления заявки уполномоченным лицом). Форма заявки приведена в приложении Г. В случае изменения интервала между поверками СИ, заявитель через национальный орган государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ утвержденного типа, направляет в национальный орган, признавший утверждение типа и первичную поверку СИ, копию решения национального органа об изменении интервала между поверками СИ, копии документов, на основании которых было принято соответствующее решение, копию методики поверки СИ (при необходимости), копию свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ с приложением описания типа СИ (для национального реестра СИ), выданного национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ утвержденного типа, а также копию документа, подтверждающего полномочия заявителя подавать заявку (в случае представления заявки уполномоченным лицом). Форма заявки приведена в приложении Д. В случае изменения сведений о поверочной лаборатории, проводящей первичную поверку СИ, заявитель в течение 10 календарных дней через национальный орган государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ утвержденного типа, направляет в национальный орган, признавший утверждение типа и первичную поверку СИ, справку согласно приложения Б с прилагаемыми к ней документами. Форма заявки приведена в приложении Е. Представляемые документы должны быть заверены печатью заявителя. Национальный орган в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты получения заявки от национального органа государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ утвержденного типа, принимает решение о внесении изменений в методику поверки, и (или) изменении интервала между поверками, и (или) внесении изменений в сведения о поверочной лаборатории, проводящей первичную поверку, размещает сведения в информационном фонде в области обеспечения единства измерений и направляет соответствующее уведомление в национальный орган государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ утвержденного типа, и заявителю. Взимание платы, связанной с процедурой внесения изменений в методику поверки (замены методики поверки или дополнения методикой поверки) СИ и (или) изменения интервала между поверками СИ и (или) изменения сведений о поверочной лаборатории, проводящей первичную поверку СИ, не предусмотрено. Замечания и предложения: В случае внесения изменений в методику поверки, не требующих внесения изменений в описание типа СИ (не затрагивающих изменения метрологических, технических и конструкционных характеристик), заявитель через национальный орган государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ утвержденного типа, направляет в национальный орган, признавший утверждение типа и первичную поверку СИ, копию решения национального органа о внесении изменений в методику поверки (с указанием порядкового номера изменений) СИ, копии документов, на основании которых было принято соответствующее решение, копию протокола опробования методики поверки (в целях определения возможности ее применения на ранее изготовленные средства измерений), копию методики поверки СИ. Форма заявки приведена в приложении Г. В случае изменения интервала между поверками СИ (за исключением увеличения), заявитель через национальный орган государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ утвержденного типа, направляет в национальный орган, признавший утверждение типа и первичную поверку СИ, копию решения национального органа об изменении интервала между поверками СИ, копии документов, на основании которых было принято соответствующее решение, копию методики поверки СИ (при необходимости), копию свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ с приложением описания типа СИ (для национального реестра СИ), выданного национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ утвержденного типа. Форма заявки приведена в приложении Д. В случае изменения сведений о поверочной лаборатории, проводящей первичную поверку СИ, заявитель в течение 15 календарных дней через национальный орган государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ утвержденного типа, направляет в национальный орган, признавший утверждение типа и первичную поверку СИ, справку согласно приложения Б с прилагаемыми к ней документами. Форма заявки приведена в приложении Е. Представляемые документы должны быть заверены печатью заявителя. Национальный орган в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты получения заявки от национального органа государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ утвержденного типа, принимает решение о внесении изменений в методику поверки, и (или) изменении интервала между поверками, и (или) внесении изменений в сведения о поверочной лаборатории, проводящей первичную поверку, размещает сведения в информационном фонде в области обеспечения единства измерений и направляет соответствующее уведомление в национальный орган государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ утвержденного типа, и заявителю. Обоснование: В целях уточнения в каких случаях допускается внесение изменений в МП. Зачастую приходят в Институт письма о замене МП, при этом в Республику Казахстан уже ввезены СИ и поверка по замененной МП не возможна в силу значительных метрологических отличий. Касательно межповерочного интервала, поверка в Республике Казахстан находится в регулируемой сфере и в отношении увеличения МПИ необходимы аргументированные обоснования, со статистическими данными, которые зачастую отсутствуют. Касательно взимания платы отмечаем, что Институт в рамках действующего законодательства не может оказывать услуги на безвозмездной основе. Кроме того, в настоящее время все работы по ПМГ 06 осуществляются на договорной основе. | По данному вопросу предлагается повторно запросить позицию национальных органов по метрологии. Также считаем нецелесообразным, т.к.: - в соответствии с положениями пункта 2.11 при внесении изменений в методику поверки (замене методики поверки или дополнении методикой поверки) в комплекте документов в том числе прилагается копия решения национального органа о внесении изменений в методику поверки (замене методики поверки или дополнении методикой поверки) СИ, содержащего сведения о распространении действия методики поверки с внесенными изменениями (заменяющей или дополняющей методике поверки), а также об отмене действия ранее установленной методики поверки. В связи с этим, внесение изменений в методику поверки (замена методики поверки или дополнение методикой поверке) не во всех случаях распространяется на средства измерений, находящиеся в эксплуатации, в том числе в случаях внесения изменений в методику поверки с указанием порядкового номера изменений. Также в соответствии с положениями пункта 2.11 проекта ПМГ 06-20ХХ заявителем направляются копии документов, на основании которых было принято соответствующее решение, копия протокола опробования методики поверки (при необходимости), копию методики поверки СИ, позволяющие по результатам метрологической экспертизы определить возможность поверки средств измерений, находящихся в эксплуатации и изготовленных в даты принятия соответствующего решения, не зависимо от характера вносимых изменений (влияющих или не влияющих на метрологические и технические характеристики СИ); - установление сроков подачи документов, в случае изменения сведений о поверочной лаборатории, проводящей первичную поверку СИ, т.к. указанные изменения фиксируются только национальным органом, признавшим утверждение типа и первичную поверку СИ; - в случае изменения интервала между поверками СИ, национальный орган государства – участника Соглашения принимает решение об изменении интервала между поверками СИ в соответствии с национальным законодательством государства – участника Соглашения, признавшего утверждение типа и первичную поверку СИ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пункт 2.12 проекта ПМГ 06-20ХХ |  | Редакция разработчика: В случае изменения сведений об изготовителе заявитель в течение 15 календарных дней направляет в национальный орган, признавший утверждение типа и первичную поверку СИ, копию свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ с приложением описания типа СИ (для национального реестра СИ), выданного национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ утвержденного типа, а также копию документа о государственной регистрации изготовителя. Форма заявки приведена в приложении Ж. п.2.12 Взимание платы, связанной с процедурой изменения сведений об изготовителе, не предусмотрено Замечания и предложения В случае изменения сведений об изготовителе заявитель в течение 15 календарных дней через национальный орган государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ утвержденного типа, направляет в национальный орган, признавший утверждение типа и первичную поверку СИ, копию свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ с приложением описания типа СИ (для национального реестра СИ), выданного национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ утвержденного типа, а также копию документа о государственной регистрации изготовителя. Форма заявки приведена в приложении Ж Обоснование: Комплект документ в рамках признания по ПМГ 06 должен осуществляться через уполномоченные органы, в целях эффективного проведения работ и контроля со стороны уполномоченного органа страны-участника Соглашения. | По данному вопросу предлагается повторно запросить позицию национальных органов по метрологии. Считаем нецелесообразным в связи с тем, что изменение сведений об изготовителе СИ носит уведомительный характер. |
|  | Пункт 2.13 проекта ПМГ 06-20ХХ |  | Редакция разработчика: копию документа, подтверждающего полномочия заявителя подавать заявку (в случае представления заявки уполномоченным лицом). Замечания и предложения: Исключить Обоснование: Обоснования приведены выше (к п.2.10): Направляемые материалы от уполномоченных лиц не соответствуют требованиям ПМГ. В связи с этим постоянная переписка по устранению замечаний, которая длится в течение нескольких месяцев. Кроме того, согласно правоприменительной практики уполномоченное лицо не гарантирует сервисное обслуживание и ремонт от завода-изготовителя, в результате пользователи обращаются в уполномоченный орган за разрешением ситуации | По данному вопросу предлагается повторно запросить позицию национальных органов по метрологии. |
|  | Пункт 2.13 проекта ПМГ 06-20ХХ |  | Редакция разработчика: - форму знака поверки (свидетельства о поверке); - копию аттестата аккредитации (сведения об аккредитации) поверочной лаборатории; - выписку из области аккредитации поверочной лаборатории. Замечания и предложения: - форму знака поверки (свидетельства (сертификат) о поверке); - копию аттестата аккредитации (сведения об аккредитации) поверочной лаборатории; - выписку из области аккредитации поверочной лаборатории (подтверждающую область аккредитации по заявленному диапазону измерений). Обоснование: В целях уточнения | Предлагается принять и дополнить проект ПМГ 06-202Х, изложив 3-е перечисление 2-го абзаца в редакции: «- форму знака поверки (свидетельства (сертификата) о поверке);» Предлагается дополнить проект ПМГ 06-202Х, изложив 5-е перечисление 2-го абзаца в редакции: «- выписку из области аккредитации поверочной лаборатории, подтверждающую компетентность в соответствующей области измерений.». |
|  | Пункт 2.14 проекта ПМГ 06-20ХХ |  | Редакция разработчика: - копию документа, подтверждающего полномочия заявителя подавать заявку (в случае представления заявки уполномоченным лицом). Замечания и предложения: Исключить Обоснование: Обоснования приведены выше (к п.2.10): Направляемые материалы от уполномоченных лиц не соответствуют требованиям ПМГ. В связи с этим постоянная переписка по устранению замечаний, которая длится в течение нескольких месяцев. Кроме того, согласно правоприменительной практики уполномоченное лицо не гарантирует сервисное обслуживание и ремонт от завода-изготовителя, в результате пользователи обращаются в уполномоченный орган за разрешением ситуации | По данному вопросу предлагается повторно запросить позицию национальных органов по метрологии. |

|  | По проекту ПМГ 06-20ХХ |  | Предлагается дополнить текст проекта ПМГ 06-20ХХ п. 2.16 Средства измерений, произведенные в государствах, не являющихся государствами-участниками Соглашения, включенные в состав информационно-измерительной системы (измерительного комплекса, установки), не должны составлять более 20 % от общего количества средств измерений, входящих в ее состав. Обоснование: В целях уточнения содержания участия производителя страны-участника Соглашения для признания по ПМГ 06 | Считаем нецелесообразным, т.к. противоречит перечислению 6 пункта 2.7 проекта ПМГ 06-20ХХ: «- в случае, если в методиках поверки информационно-измерительных систем (измерительных комплексов, измерительных установок) реализован метод поэлементной поверки, то СИ, входящие в их состав согласно описанию типа, должны проходить процедуру утверждения типа или его признания на территории государства – участника Соглашения. Сведения о данных СИ должны быть внесены в информационный фонд в области обеспечения единства измерений государства – участника Соглашения, осуществляющего признание. В случае, если в методиках поверки информационно-измерительных систем (измерительных комплексов, измерительных установок) реализован метод комплектной поверки, то требования об обязательном утверждении типа СИ, входящих в их состав согласно описанию типа, допускается не предъявлять, если это не противоречит национальному законодательству государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется признание. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | По проекту ПМГ 06-20ХХ |  | Предлагается дополнить текст проекта ПМГ 06-20ХХ п. 2.17 следующего содержания: «Взимание платы за процедуры, перечисленные в пунктах 2.10–2.14, осуществляется в соответствии с положениями национального законодательства, устанавливающими требования по формированию и применению тарифов (цен) на работы и услуги, оказываемые субъектами государственной монополии и (или) квазигосударственного сектора.» Обоснование: Институт в рамках действующего законодательства не может оказывать услуги на безвозмездной основе. Кроме того, в настоящее время все работы по ПМГ 06 осуществляются на договорной основе. В этой связи считаем необходимым предусмотреть в ПМГ 06 отсылку на национальное законодательство либо по всему тексту исключить положения об оплате за услуги. | По данному вопросу предлагается запросить позицию национальных органов по метрологии. Считаем нецелесообразным, т.к. противоречит положениям Протокола № 43-2013 сорок третьего заседания Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение А проекта ПМГ 06-20ХХ |  | Редакция разработчика: Приложение А (обязательное) Форма заявки на признание утверждения типа и первичной поверки средства измерений … ж) форма знака поверки (свидетельство о поверке); … м) копия документа, подтверждающего полномочия заявителя подавать заявку (в случае представления заявки уполномоченным лицом). Замечания и предложения: Приложение А (обязательное) Форма заявки на признание утверждения типа и первичной поверки средства измерений … ж) форма знака поверки (сертификат, свидетельство о поверке); Обоснование: В целях уточнения документа о поверке, а также исключения возможности направления документов не от завода-изготовителя | Предлагается частично принять и дополнить приложение А проекта ПМГ 06-20ХХ, изложив перечисления «ж», «к» в редакции: «ж) форма знака поверки (свидетельство (сертификат) о поверке); к) выписка из области аккредитации поверочной лаборатории, подтверждающую компетентность в соответствующей области измерений». По вопросу возможности предоставления документов уполномоченным лицом предлагается запросить повторно позицию национальных органов по метрологии. |
|  | Приложение Б проекта ПМГ 06-20ХХ |  | Редакция разработчика: Приложение Б (обязательное) Форма справки о прослеживаемости средства измерений к национальному эталону б) форма знака поверки (свидетельства о поверке); Замечания и предложения: Приложение Б (обязательное) Форма справки о прослеживаемости средства измерений к национальному эталону б) форма знака поверки (сертификат, свидетельства о поверке); Обоснование: В целях уточнения документа о поверке | Предлагается принять и дополнить приложение Б проекта ПМГ 06-20ХХ, изложив перечисления «б», «г» в редакции: «б) форма знака поверки (свидетельство (сертификат) о поверке); г) выписка из области аккредитации поверочной лаборатории, подтверждающую компетентность в соответствующей области измерений» |

|  | Приложение В проекта ПМГ 06-20ХХ |  | Редакция разработчика: Приложение В (обязательное) Форма заявки на внесение изменений в описание типа средства измерений е) копия документа, подтверждающего полномочия заявителя подавать заявку (в случае представления заявки уполномоченным лицом). Замечания и предложения: Приложение В (обязательное) Форма заявки на внесение изменений в описание типа средства измерений исключить Обоснование: Обоснование приведено к п.2.10 | По данному вопросу предлагается повторно запросить позицию национальных органов по метрологии. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение Г проекта ПМГ 06-20ХХ |  | Редакция разработчика: Приложение Г (обязательное) Форма заявки на внесение изменений в методику поверки (замену методики поверки или дополнение методикой поверки) средства измерений Прошу Вас рассмотреть вопрос о внесении изменений в методику поверки (замене методики поверки или дополнении методикой поверки) … а) копия решения национального органа государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства средства измерений утвержденного типа, о внесении изменений в методику поверки (замене методики поверки или дополнении методикой поверки) средства измерений, а также копии документов, на основании которых было принято данное решение, копия протокола опробования методики поверки; б) копия методики поверки; в) копия документа, подтверждающего полномочия заявителя подавать заявку (в случае представления заявки уполномоченным лицом). Замечания и предложения: Приложение Г (обязательное) Форма заявки на внесение изменений в методику поверки средства измерений Прошу Вас рассмотреть вопрос о внесении изменений в методику поверки … а) копия решения национального органа государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства средства измерений утвержденного типа, о внесении изменений в методику поверки средства измерений, а также копии документов, на основании которых было принято данное решение, копия протокола опробования методики поверки (подтверждающей возможность ее применения в отношении ранее изготовленных СИ); б) копия методики поверки; в) копия документа, подтверждающего полномочия заявителя подавать заявку (в случае представления заявки уполномоченным лицом). Обоснование: В целях уточнения МП, содержащей отличные процедуры поверки от ранее зарегистрированной, а также исключения возможности направления документов не от завода-изготовителя. | По данному вопросу предлагается повторно запросить позицию национальных органов по метрологии. Считаем нецелесообразным, в связи с тем, что в соответствии с положениями пункта 2.11 при внесении изменений в методику поверки (замене методики поверки или дополнении методикой поверки) в комплекте документов в том числе прилагается копия решения национального органа о внесении изменений в методику поверки (замене методики поверки или дополнении методикой поверки) СИ, содержащего сведения о распространении действия методики поверки с внесенными изменениями (заменяющей или дополняющей методике поверки), а также об отмене действия ранее установленной методики поверки. В связи с этим, внесение изменений в методику поверки (замена методики поверки или дополнение методикой поверке) не во всех случаях распространяется на средства измерений, находящиеся в эксплуатации. Также в соответствии с положениями пункта 2.11 проекта ПМГ 06-20ХХ заявителем направляются копии документов, на основании которых было принято соответствующее решение, копия протокола опробования методики поверки (при необходимости), копию методики поверки СИ, позволяющие по результатам метрологической экспертизы определить возможность поверки средств измерений, находящихся в эксплуатации и изготовленных в даты принятия соответствующего решения, не зависимо от характера вносимых изменений (влияющих или не влияющих на метрологические и технические характеристики СИ). |
|  | Приложение Д проекта ПМГ 06-20ХХ |  | Редакция разработчика: Приложение Д (обязательное) Форма заявки на изменение интервала между поверками средства измерений … г) копия документа, подтверждающего полномочия заявителя подавать заявку (в случае представления заявки уполномоченным лицом). Замечания и предложения: Приложение Д (обязательное) Форма заявки на изменение интервала между поверками средства измерений … Обоснование: Обоснование приведено в п.2.10 | По данному вопросу предлагается повторно запросить позицию национальных органов по метрологии. |
|  | Приложение Е проекта ПМГ 06-20ХХ |  | Редакция разработчика: Приложение Е (обязательное) Форма заявки на изменение сведений о поверочной лаборатории, проводящей первичную поверку средства измерений б) копия документа, подтверждающего полномочия заявителя подавать заявку (в случае представления заявки уполномоченным лицом). Замечания и предложения: Приложение Е (обязательное) Форма заявки на изменение сведений о поверочной лаборатории, проводящей первичную поверку средства измерений Исключить Обоснование: Обоснование приведено в п.2.10 | По данному вопросу предлагается повторно запросить позицию национальных органов по метрологии. |
|  | Приложение Ж проекта ПМГ 06-20ХХ |  | Редакция разработчика: Приложение Ж (обязательное) Форма заявки на внесение изменений в сведения об изготовителе и переоформлении свидетельства (сертификата) об утверждении типа средств измерений … в) копия документа, подтверждающего полномочия заявителя подавать заявку (в случае представления заявки уполномоченным лицом). Замечания и предложения: Приложение Ж (обязательное) Форма заявки на внесение изменений в сведения об изготовителе и переоформлении свидетельства (сертификата) об утверждении типа средств измерений … Исключить Обоснование: Обоснование приведено в п.2.10 | По данному вопросу предлагается повторно запросить позицию национальных органов по метрологии. |

|  | Приложение И проекта ПМГ 06-20ХХ |  | Редакция разработчика: Приложение И (обязательное) Форма заявки на продление признания утверждения типа и первичной поверки средства измерений … н) копия документа, подтверждающего полномочия заявителя подавать заявку (в случае представления заявки уполномоченным лицом). Замечания и предложения: Приложение И (обязательное) Форма заявки на продление признания утверждения типа и первичной поверки средства измерений … исключить Обоснование: Обоснование приведено в п.2.10 | По данному вопросу предлагается повторно запросить позицию национальных органов по метрологии. Предлагается дополнить приложение И проекта ПМГ 06-20ХХ, изложив перечисление «м» в редакции: «м) выписка из области аккредитации поверочной лаборатории, подтверждающую компетентность в соответствующей области измерений» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение К проекта ПМГ 06-20ХХ |  | Редакция разработчика: Приложение К (обязательное) Форма заявки на признание метрологической аттестации средства измерений … г) копия документа, подтверждающего полномочия заявителя подавать заявку (в случае представления заявки уполномоченным лицом). Замечания и предложения: Приложение К (обязательное) Форма заявки на признание метрологической аттестации средства измерений … исключить Обоснование: Обоснование приведено в п.2.10 | По данному вопросу предлагается повторно запросить позицию национальных органов по метрологии. |
| 4. | Пункт 2.3 проекта ПМГ 06-20ХХ | ФБУ «Пензенский ЦСМ» | 2-ое перечисление: Разумно было дать возможность производителям из РФ вместо копий свидетельства (сертификата) об утверждении типа давать ссылку на сведения об утверждении типа Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений. | Отклонено в связи с тем, что данное предложение не соответствует требованиям национального законодательства государств-участников Соглашения, на территории которых утверждение типа средств измерений подтверждается выдачей свидетельств (сертификатов) об утверждении типа. |
|  | Пункт 2.3 проекта ПМГ 06-20ХХ |  | Целесообразно дать возможность других наименований раздела «Методы испытаний», например, «Методы (методики) испытаний» (см. пункт 22 Приложения №1 к Приказу Минпромторга от 28.08.2020 №2905) и т.п. | Отклонено в связи с тем, что в комплекте предусмотренных положениями пункта 2.3 предоставляются копии программы испытаний в целях утверждения типа СИ и протоколов испытаний в целях утверждения СИ, оформленные в соответствии с национальным законодательством государств-участников Соглашения. При этом формулировка, приведенная в 4-ом перечислении пункта 2.3 проекта ПМГ 06-20ХХ является обобщенной и не регламентирует содержание и порядок оформления вышеуказанных документов, кроме тех, что предусмотрены национальным законодательством государств-участников Соглашения, на территории которых тип СИ производится. |
|  | Пункт 2.3 проекта ПМГ 06-20ХХ |  | 4-ое перечисление: Из текста не понятно, если в программе испытаний содержится ссылка на не межгосударственный стандарт, например, на какой-либо ГОСТ Р или, скажем, Р 50.2.077, то следует копию этого документа направить в качестве приложения к программе испытаний? | Национальные стандарты Российской Федерации (ГОСТ Р) и Рекомендации по метрологии (Р) не относятся к межгосударственным стандартам, что исключает возможность неоднозначности толкования сведений, изложенных в 4-ом перечислении в части межгосударственных стандартов. |
|  | Пункт 2.3 проекта ПМГ 06-20ХХ |  | Целесообразно внести правки в предложение «В случаях, когда свидетельство (сертификат) об утверждении типа СИ продлено…», ибо в РФ продлевается не документ (свидетельство или сертификат) а утверждение типа | Отклонено в связи с тем, что данное предложение соответствует только национальному законодательству Российской Федерации. |
|  | Пункт 2.3 проекта ПМГ 06-20ХХ |  | Целесообразно добавить сведения об имеющихся сертификатах (декларациях) о соответствии требованиям ТР ТС | Избыточно в связи с тем, что копии сертификатов (деклараций) о соответствии требованиям ТР ТС и (или) сведения о них приведены в протоколах испытаний в целях утверждения типа СИ. |
|  | Пункт 2.4 проекта ПМГ 06-20ХХ |  | Целесообразно откорректировать предложение «утвержден документ на поверку …» в части национального стандарта. Предполагаю, что могут быть ситуации, при которых использование того или иного национального стандарта может быть не реализуемо в других государствах. Как пример, ГОСТ Р 8.1012, предполагающий цифровую фиксацию поверки с передачей сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений РФ | Считаем нецелесообразным. В случаях невозможности применения методики поверки на территории государств-участников Соглашения, предлагается разработать методику поверку с учетом особенностей. |

|  | Пункт 2.6 проекта ПМГ 06-20ХХ |  | Имеет смысл направлять договор на возмещение расходов не в «бумажном», а в электронном виде, что позволило бы минимизировать продолжительные затраты времени на пересылку. | Данное предложение считаем целесообразным включить к рассмотрению следующей редакции проекта ПМГ 06, ввиду наличия возможных противоречий требованиям национального законодательства государств-участников Соглашения. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пункт 2.9 (предпоследний абзац) проекта ПМГ 06-20ХХ |  | Бывают некорректные ситуации, при которых методика поверки (МП), установленная в РФ, и методика поверки, установленная в ином государстве, признавшем утверждение типа, различны. В итоге первичная поверка СИ в РФ проводится по МП, установленной в РФ, а при поставке, скажем, в РБ может возникнуть ситуация, что в РБ для этого типа СИ установлена по процедуре признания иная МП. В документе желательно исключить такую некорректную ситуацию. Если уж тип СИ признан, то с той же МП, что и в РФ. | Отклонено в связи с имеющимися различиями национального законодательства государств-участников Соглашения. |
|  | Пункт 2.10 проекта ПМГ 06-20ХХ |  | 4-ое перечисление: Следует заменить «входящие» на «входящих» (в отношении копий эксплуатационных документов) | Принято. |
|  | Приложение А проекта ПМГ 06-20ХХ |  | В пункте 2.3 проекта ПМГ 06 (в первом перечислении) говорится о том, что заявка должна включать «гарантийные обязательства об оплате расходов, связанных с проведением работ по экспертизе». При этом форма заявки, приведенная в приложении А не содержит подобных заявлений (типа «оплату гарантирую», «обязуюсь оплатить расходы» и т.п.), а содержит лишь банковские реквизиты | Считаем избыточным, ввиду наличия банковский реквизитов. |

| 5. | Пункт 2.3 проекта ПМГ 06-20ХХ | ФБУ «Нижегородский ЦСМ» | Текущая редакция п. 2.3: «В случае признания результата первичной поверки заявитель представляет в национальный орган государства – участника Соглашения: … копию свидетельства о поверке (аттестата об оценке соответствия) эталона, выданного в соответствии с национальным законодательством государства – участника Соглашения; … копию аттестата аккредитации (сведения об аккредитации) поверочной лаборатории; выписку из области аккредитации поверочной лаборатории Предлагаемая редакция: п. 2.3 «В случае необходимости признания результата первичной поверки заявитель дополнительно представляет в национальный орган государства – участника Соглашения: … копию свидетельства о поверке (аттестата об оценке соответствия) эталона, выданного в соответствии с национальным законодательством государства – участника Соглашения, при помощи которого осуществляется признаваемая поверка»; копию аттестата аккредитации (сведения об аккредитации) поверочной лаборатории, в которой осуществляется первичная поверка; выписку из области аккредитации поверочной лаборатории, в которой указана возможность выполнять признаваемую поверку. | Предлагается принять части и изложить 5-е перечисление пунктов 2.3 и 2.13 проекта ПМГ 06-20хх в редакции: «- выписку из области аккредитации поверочной лаборатории, подтверждающую компетентность в соответствующей области измерений.». |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пункт 2.9 проекта ПМГ 06-20ХХ |  | Не конкретизировано, о каких изменениях требуется информировать (наименование, адрес…). Конкретизировать, о каких именно изменениях сведений о поверочной лаборатории необходимо информировать. | Считаем избыточным в связи с тем, что данная формулировка предусматривает внесение изменений в сведения о поверочной лаборатории (как организации, проводящей первичную поверку, так и реквизитов данного юридического лица). |
|  | Приложение Е проекта ПМГ 06-20ХХ |  | Не конкретизировано, о каких изменениях требуется информировать (наименование, адрес…). Конкретизировать, о каких именно изменениях сведений о поверочной лаборатории необходимо информировать. |  |
| 6. | Пункт 2.3 проекта ПМГ 06-20ХХ | ФБУ «УРАЛТЕСТ» | Неправомерно заявителю заверять такие документы, как аттестат аккредитации (сведения об аккредитации) поверочной лаборатории и выписку из области аккредитации поверочной лаборатории. В случае, где речь идет о признании результата первичной поверки, заявитель представляет в национальный орган государства-участника Соглашения – предоставляемые документы должны быть заверены печатью поверочной лаборатории | Считаем избыточным в связи с тем, что заявитель несет ответственность за предоставляемые им в национальный орган государства-участника Соглашения документы и сведения. |