**Перечень медицинской техники, являющейся средством измерения   
Утвержден приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан  
от 14 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-260/2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование медицинской техники** | **Межповерочный интервал** |
| 1. | Анализатор толщины сетчатки | 1 год |
| 2. | Анализатор электролитный, электролитов крови | 1 год |
| 3. | Аудиометры, аудиометр диагностический, аудиометр импедансный, клинический, аудиометрический модуль регистрации вызванных потенциалов | 1 год |
| 4. | Динамометр медицинский | 1 год, 2 года |
| 5. | Измеритель антропометрический | 1 год |
| 6. | Электроэнцефалограф, система цифрово-электроэнцефалографии комплекс аппаратно-программный электроэнцефалографический, электроэнцефалограф-анализатор, регистратор компьютеризированный, портативный, носимый суточной регистрации электро-энцефалографии в телеметрическом и автономном режиме | 1 год |
| 7. | Кардиомонитор, кардиомонитор прикроватный, электрокардиоанализатор компьютерный, электрокардиограф телеметрический (с передачей сигнала по телефонной линии или радиоканалу) | 1 год |
| 8. | Электрокардиограф одно- и много-канальный, комплекс электрокардиографический, в том числе аппаратно-программный для нагрузочных проб, регистраторы электрокардиографии носимые | 1 год |
| 9. | Реограф, комплекс аппаратно-программный реографическийреограф-полианализатор для комплексного исследования параметров кровообращения, реоплетизмограф, реоэнцефалограф | 1 год |
| 10. | Фотоплетизмограф | 1 год |
| 11. | Фонокардиограф | 1 год |
| 12. | Электромиограф, нейромиограф и система измерений электромиографии (вызванного потенциала мозга), нейромиоанализатор | 1 год |
| 13. | Дозиметр, клинический дозиметр | 1 год |
| 14. | Комплекс компьютеризированный диагностический электроретиноанализатор | 1 год |
| 15. | Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда физиологических параметров | 1 год, 2 года |
| 16. | Монитор автоматического измерения артериального давления и частоты пульса суточный, в том числе носимый, компьютеризированный | 1 год, 2 года |
| 17. | Пульсоксиметр | 1 год |
| 18. | Набор пробных очковых линз | не подлежит период. поверке |
| 19. | Спирограф, спирограф микропроцессорный портативный, комплекс спирографический, волюметр, оксикарбоспирограф, оксиспирограф | 1 год |
| 20. | Пневмотахограф | 1 год |
| 21. | Термометры медицинские | 1 год, 2 года, 3 года |
| 22. | Тонометры для измерения артериального давления, в том числе полуавтоматический, автоматический, цифровой для измерения артериального давления, пульса и суточного мониторирования артериального давления | 1 год, 2 года |
| 23. | Аппараты искусственной вентиляции легких | 1 год, 2 года |
| 24. | Инкубаторы для новорожденных | 1 год, 2 года, 4 года |
| 25. | Аппараты низкочастотной терапии, аппараты ультравысокочастотной терапии, аппараты ультразвуковой терапии | 1 год |
| 26. | Аппараты (сканеры) ультразвуковые диагностические (УЗИ-аппараты) | 1 год, 2 года |
| 27. | Планшетный иммуноферментный анализатор | 1 год |
| 28. | Анализаторы биохимические калибруемые светофильтрами | 1 год |
| 29. | Газоанализатор выдыхаемого воздуха | 1 год |
| 30. | Приборы колориметрические и фотометрические медицинские | 1 год, 2 года |
| 31. | Поляриметр медицинский | 1 год |
| 32. | Нефелометр медицинский | 1 год |
| 33. | Люминометр и хемилюминометр | 1 год |
| 34. | Вискозиметр | 1 год |
| 35. | Гемоглобинометр | 1 год |
| 36. | Насосы шприцевые, инфузионные, волюметрические | 1 год, 2 года |
| 37. | Весы медицинские | 1 год |