ИНФОРМАЦИЯ 
о предложениях национальных органов государств – участников Соглашения 
по проекту ГОСТ «Государственная система обеспечения единства измерений. Межгосударственный классификатор средств измерений» 
(исполнение п. 8.2., 8.3 протокола РГ ОДМ НТКМетр № 27-2025)

| № п/п | Предложения |
| --- | --- |
| 1. | ЮЛПП «Азербайджанский институт метрологии» (исх. № 3-54-2/2-227/2026 от 27.02.2025) |
|  | В Азербайджанской Республике классификация измерений осуществляется по видам измерений. |
| 2. | Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (исх. № 04-07/103 от 30.01.2026) |
|  | В Республике Беларусь категории средств измерений определены в постановлении Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 20.04.2021 №39 «О перечне категорий средств измерений». Ознакомиться с данным нормативным правовым актом можно на сайте Государственного информационного фонда по обеспечению единства измерений в разделе Главная/Реквизиты НПА и технических актов по обеспечению единства измерений, действующих в Республике Беларусь/ Постановления Госстандарта (www.oei.by) либо на Национальном правовом Интерне-портале Республики Беларусь (www.pravo.by). Предлагает в проект ГОСТ «Государственная система обеспечения единства измерений. Межгосударственный классификатор средств измерений» внести изменения в части выбора признаков для классификации средств измерений, структуры и построения кода классификации средств измерений: - в п. 4.2.2 в структуре обязательного кода средств измерений изменить позиции 8-10, которые содержат коды государственных первичных эталонов Российской Федерации (ГПЭ), первичных референтных методик измерений (ПРМИ) и т.д., предлагаем ввести условное обозначение страны с кодом национальных эталонов единиц величин каждой страны, что позволит исключить привязку только к эталонной базе Российской Федерации и сделать коды более универсальными; - в таблице 1 «Коды вида измерений» начинать нумерацию с 1, а не с 27; коды группы измерений должны обозначаться последовательным рядом чисел по возрастающей; Например, для вида измерений «Измерения геометрических величин» коды групп измерений изложены в следующей последовательности 01, 03. Для вида измерений «Измерения механических величин коды групп измерений изложены в последовательности 01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 16, что также требует пояснения. В разделах наблюдаются повторы, например, для кода группы измерений 02 «Сила» по коду подгруппы 001 и по коду подгруппы 011 обозначены одинаковые группы средств измерений – «Меры силы тяжести». Для кода группы измерений 02 «Объем», вместимость по коду подгруппы 027 и 044 обозначены одинаковые группы средств измерений – «Мензурки», по коду подгруппы 028 и 045 обозначены одинаковые группы средств измерений – «Шприцы». В некоторых случаях усматривается необходимость дополнений наименований групп средств измерений уточняющими словами, определяющими их принадлежность к средствам измерений. Например, наименование «Бокалы, фужеры и стаканы для отпуска напитков» (позиция 043) целесообразно дополнить словом «мерные». Целесообразно уточнить также и такие записи как «Установки поверочные» в отношении их назначения; - В таблице 2 «Коды средств измерений» исключить графу «Код по/ [5]», так как виды экономической деятельности в каждой стране классифицируются по-разному и отличаются от кодов Российской Федерации, приведенных в таблице; Классификатор требует дальнейшей доработки в части его оформления и уточнения содержания, в том числе более строгому анализу в отношении принадлежности его компонентов к средствам измерений и изложения компонентов классификатора в алфавитном порядке. Проект не может содержать признаков принадлежности к какой-либо стране СНГ. Например, таким признаком может быть абзац пятый подпункта 3.2 общих положений. |
| 3. | РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» (исх. № 18/02-14196 от 01.30.2026) |
|  | Направлены копии национального стандарта СТ РК 2.42-2002 «ГСИ РК. Виды измерений. Классификация.», регламентирующего классификацию средств измерений и национального классификатора «Классификатор продукции по видам экономической деятельности», который идентичен международному классификатору продукции по видам экономической деятельности Европейского сообщества (CPA 2008) согласно приложений. Считает необходимым в таблице 1 проекта ГОСТ 8.–… «ГСИ. Межгосударственный классификатор средств измерений» (далее – проект ГОСТ) нумерацию кодов видов измерений начать с цифры 1, предусмотрев классификацию видов измерений, применяемую в странах-участницах. Касательно позиций 8–9, содержащих коды ГПЭ, ПРМИ, НЭЕВ ИГ, следует отметить, что в описании приведен порядок присвоения кодов (от 001 до 399 — ГПЭ соответствующей единицы величины; от 501 до 599 — ПРМИ, с использованием последних трех знаков номера регистрации ПРМИ в ИФ с прибавлением «5» в старший разряд; от 601 до 999 — национальные эталоны единиц величин иностранных государств). При этом остается неясным принцип формирования классификации в целом. В частности, не определено, предполагается ли в данном случае создание самостоятельной классификации эталонов (ГПЭ, ПРМИ, национальных эталонов иностранных государств). Дополнительно считаем необходимым проект ГОСТа дополнить следующими группами средств измерений: - станции автоматические метеорологические; - датчики скорости и направления ветра; - мерзлотомеры, облакомеры (измеритель высоты облаков), снегомеры, флюгеры. |
| 4. | ГУ «Узбекский национальный институт метрологии» (исх. № 04-10-1162 от 02.03.2026) |
|  | В Республике Узбекистан в настоящее время действует Перечень групп средств измерений, подлежащих поверке, утверждённый Узбекским агентством по техническому регулированию и зарегистрированный Министерством Юстиции Республики Узбекистан за № 3606 от 10.02.2025. Указанный Перечень применяется в рамках действующего законодательства и определяет группы средств измерений, подлежащих обязательной поверке на территории Республики Узбекистан. |