Сводка отзывов по предложениям и замечаниям по проекту Протокола о внесении изменений в Соглашение о взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений от 29 мая 2015 года

| № п/п | Редакция структурного элемента проекта протокола | Содержание замечаний и (или) предложений | Результат рассмотрения замечаний и (или) предложений |
| --- | --- | --- | --- |
| РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» |  |  |  |
| 1. | Целью настоящего Соглашения в отношении средств измерений, произведенных в государствах – участниках настоящего Соглашения является определение основных условий взаимного признания результатов: испытаний (метрологической экспертизы средств измерений) с целью утверждения типа средств измерений; метрологической аттестации средств измерений; поверки средств измерений; калибровки средств измерений. | Предлагаемая редакция требует уточнения и разделения понятий. В национальном законодательстве Республики Казахстан применяются процедуры: испытания с целью утверждения типа; испытания на соответствие утвержденному типу (при продлении срока действия, внесении изменений в конструкцию, а также при отрицательных результатах государственного метрологического контроля); метрологическая аттестация средств измерений (для единичных экземпляров). При этом понятие «метрологическая экспертиза средств измерений» в действующей системе нормативного правового регулирования отсутствует. В этой связи целесообразно разграничить указанные процедуры в тексте проекта изменений, а также предусмотреть возможность отдельного рассмотрения вопроса о целесообразности внедрения процедуры метрологической экспертизы на национальном уровне. | Требуется обсуждение. В Республике Беларусь утверждение типа в отношении единичных экземпляров средств измерений осуществляется на основании метрологической экспертизы. В Российской Федерации продление статуса утвержденного типа средства измерений является метрологическая экспертиза. Соглашение не регулирует процедуры принятия административных решений, касающихся утверждения типа или продления утверждения типа средств измерений. Вместе с тем, в рамках реализации Соглашения в настоящее время принимаются решения о продлении утверждения типа или принятия решений об утверждении типа на новый период. В случае, если будет принято решение о погружении в Соглашение положений, касающихся продления утверждения типа, то данное Соглашение должно быть дополнено соответствующей статьей. |
| 2. | Порядки признания результатов испытаний (метрологической экспертизы средств измерений) с целью утверждения типа средства измерений, метрологической аттестации средств измерений, поверки средств измерений, калибровки средств измерений в соответствии с настоящим Соглашением регламентируется принимаемыми Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по согласованию с уполномоченными органами по метрологии (обеспечению единства измерений) государств Сторон нормативными документами. | Так как в настоящее время в реализацию Соглашения утвержден один Порядок признания результатов испытаний, утверждения типа, поверки и метрологической аттестации средств измерений (ПМГ 06-2019), считаем необходимым оставить указанный абзац в прежней редакции. | Не поддерживается. В настоящее время разрабатывается ПМГ «Порядок признания результатов периодической поверки средств измерений», который, является отдельным порядком. Без внесения изменений в Соглашение утверждение и применение вышеуказанного порядка не представляется возможным. |
| 3. | До принятия Межгосударственным советом по стандартизации соответствующих нормативных документов признание результатов испытаний (метрологической экспертизы средств измерений) с целью утверждения типа средств измерений, метрологической аттестации средств измерений, метрологической экспертизы средств измерений, поверки средств измерений, калибровки средств осуществляется в соответствии с национальным законодательством Сторон. | Предлагаемая норма требует дополнительного обсуждения. В настоящее время признание результатов испытаний в целях утверждения типа и метрологической аттестации осуществляется в соответствии с ПМГ 06. | Не поддерживается. Предложение по изменению Соглашения позволит при необходимости в рамках национального законодательства без измерений полномочий на принятие нормативных правовых актов в национальных Законах об обеспечении единства измерений уполномоченным органам принимать нормативные правовые акты, регулирующие вопросы признания результатов работ в области обеспечения единства измерений. |
| 4. | После абзаца пятого дополнить статью следующим термином и его определением: «тип средства измерений - совокупность средств измерений, предназначенных для измерений одних и тех же величин, основанных на одном и том же принципе действия, и изготовленных по одной и той же технической документации»; | Касательно определения термина «тип средства измерений», предлагается изложить в следующей редакции: «тип средства измерений - совокупность средств измерений одной конструктивной группы, предназначенных для измерений одних и тех же величин, основанных на одном и том же принципе действия, и изготовленных по одной и той же технической документации и характеризующихся единообразием наименования и маркировки» | Требуется обсуждение. Необходимо пояснение со стороны РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии», что подразумевается под «одной конструктивной группы» и «единообразие наименования и маркировки». |
| 5. | После абзаца второго дополнить статью следующим термином и его определением: «информационный фонд по обеспечению единства измерений государства - участника Соглашения – информационный ресурс, содержащий сведения об утвержденных типах средств измерений, выданных сертификатах об утверждении типа средств измерений (сведения национального реестра средств измерений), результатах поверки средств измерений, иную информацию, состав которой и порядок формирования информационного ресурса установлен национальным законодательством»; | Считаем нецелесообразным излишнюю детализацию состава указанного фонда, поскольку структура и наполнение информационных ресурсов могут различаться в зависимости от национальных особенностей систем обеспечения единства измерений. В частности, в Республике Казахстан реестр государственной системы обеспечения единства измерений не содержит сведений о выданных сертификатах о поверке. Предлагается: либо исключить конкретизацию состава фонда; либо дополнительно предусмотреть включение сведений о метрологической аттестации средств измерений, утвержденных типах стандартных образцов и методиках поверки. | Поддерживаем. С учетом комментария РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» предлагаем альтернативную редакцию: «информационный фонд по обеспечению единства измерений государства-участника Соглашения – информационный ресурс (система), содержащий сведения об утвержденных типах средств измерений и иную информацию, состав которой и порядок формирования информационного ресурса установлены национальным законодательством» |
| 6. | После абзаца второго дополнить статью следующим термином и его определением: «признание испытаний в целях утверждения типа средства измерений - решение уполномоченного органа по метрологии (обеспечению единства измерений) государства Стороны об использовании результатов испытаний в целях утверждения типа средства измерений, проведенных государстве другой Стороны, в качестве результатов испытаний средства измерений в целях утверждения типа, проведенных на национальном уровне»; | Предлагаемая формулировка требует обсуждения, поскольку отсутствует однозначность правовых последствий признания. | Требуется обсуждение. В Республике Беларусь утверждение типа средства измерений или утверждение типа стандартного образца осуществляются на основании положительных результатов испытаний или метрологической экспертизы в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца. Приведенная формулировка определяет равный статус результатов испытаний, проведенных в рамках национального законодательства, и признаваемых результатов испытаний, проведенных в государстве другой Стороны. |
| 7. | В абзаце первом: слова «и утверждения типа» заменить словами «и на основе такого признания утверждение типа»; после слов «(обеспечению единства измерений)» дополнить абзац словом «государств»; | Предлагаемая формулировка требует пересмотра в связи с неясностью смысловой нагрузки и логической структуры предложения. | Требуется обсуждение. Предметом соглашения является признание результатов испытаний. В государствах не признается административное решение об утверждении типа средства измерений, данное решение принимается в рамках национального законодательства. Дополнение словом «государств» обусловлено тем, что соглашением определено, что Сторона это Правительство. Госстандарт уполномочен в Республике Беларусь как орган по метрологии. Соответственно уполномочен в государстве Стороны. |
| 8. | В части первой: после слов «(обеспечению единства измерений)» дополнить часть словом «государств»; слова «о приостановлении признания в своем государстве результатов испытаний» заменить словами «о приостановлении или отмене в своем государстве утверждения типа средств измерений, а также о приостановлении или отмене признания результатов»; | Предлагаем изложить в следующей редакции: «Уполномоченные органы по метрологии (обеспечению единства измерений) государств Сторон при установлении в стране-импортере фактов поставки средств измерений, не соответствующих требованиям распространяющихся на них нормативных документов, в одностороннем порядке могут принимать решение о приостановлении или отмене в своем государстве решения о признании результатов испытаний в целях утверждения типа средств измерений». | Не поддерживается. Решение о приостановлении решения о признании результатов испытаний в целях утверждения типа средств измерений не влечет за собой правовых последствий в части приостановления действия утверждения типа средства измерений. Вместе с тем статус утвержденного типа позволяет применять средство измерений в областях измерений, регулируемых на государственном уровне. |
| 9. | Дополнить статью после части первой частью следующего содержания: «Органы государственного управления государств Сторон могут инициировать судебные иски о запрете реализации ввезенных на территорию государства средств измерений, в отношении которых приняты решения, указанные в части первой настоящей статьи. При обоснованном нанесении ущерба за счет эксплуатации указанных средств измерений на территории государства, вопросы его возмещения за счет поставщика этих средств измерений рассматриваются в порядке, указанном в статье 10 настоящего Соглашения.» | Предлагаемая норма требует дополнительного обсуждения. В соответствии с положениями статьи 10 Соглашения регулируются вопросы возникновения и урегулирования спорных ситуаций между государствами-участниками. При этом принятие решений о приостановлении или отмене признания результатов испытаний не относится к категории спорных вопросов. Включение данной нормы без согласования с положениями статьи 10 может привести к коллизии норм и неопределенности в механизме их применения. Дополнительно предлагаем исключить из наименования Соглашения, а также из текста документа термин «калибровка», поскольку на данный момент проведение калибровки, в том числе в Республике Казахстан, носит добровольный характер. Субъекты, пользователи и изготовители самостоятельно принимают решение о признании результатов калибровки, выполненной в других государствах. Кроме того, требования к проведению калибровки эталонов установлены в различных странах по-разному, что создает неоднородность подходов и может приводить к разночтениям при международном взаимодействии. | Требуется обсуждение. В статье 10 Соглашения определена возможность обращения в Экономический Суд Содружества Независимых Государств. При исключении из наименования и текста Соглашения понятия «калибровка» потребуется корректировка всех документов, в которых поименовано данное Соглашение. В Республике Беларусь калибровка может применяться в одной из сфер законодательной метрологии – при проведении работ по оценке соответствия техническим требованиям. |
| Узбекский Национальный институт метрологии (УзНИМ) |  |  |  |
| 10. | Внести в Соглашение, следующие изменения: В преамбуле Соглашения слова «метрологических служб» исключить. | Исключение термина «метрологических служб» не в полной мере соответствует предмету Соглашения, что приводит к неопределённости в части субъектов, осуществляющих испытания, метрологическую аттестацию, поверку и калибровку средств измерений, результаты которых подлежат признанию. Считаем целесообразным сохранить действующую редакцию, обеспечивающую однозначное понимание субъектов соответствующей деятельности. | Не поддерживается. Речь идет не об эффективности субъекта (метрологической службы), а о процессах – испытаниях, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений. В разных странах субъекты, выполняющие вышеуказанные работы поименованы по-разному, например, в Республике Беларусь – это юридические лица. |
| 11. | Целью настоящего Соглашения в отношении средств измерений, произведенных в государствах – участниках настоящего Соглашения является определение основных условий взаимного признания результатов: испытаний (метрологической экспертизы средств измерений) с целью утверждения типа средств измерений; метрологической аттестации средств измерений; поверки средств измерений; калибровки средств измерений. | В первой фразе идет дублирование словосочетания «настоящего Соглашения», что представляется избыточным и требует редакционного уточнения. Кроме того, формулировка ограничивает сферу действия Соглашения средствами измерений, произведенными исключительно в государствах – участниках Соглашения. Поскольку на практике средства измерений могут комплектоваться первичными измерительными преобразователями (датчиками) импортного производства. В этой связи предлагаемая норма требует дополнительного обсуждения. | Требуется обсуждение. Изначально при подготовке Соглашения была договоренность определить процедуры признания только для средств измерений, произведенных в государствах-участниках Соглашения. Испытания с целью утверждения типа средств измерений, произведенных не на территории государств-участниц Соглашения, проводятся в соответствии с национальным законодательством. |
| 12. | Порядки признания результатов испытаний (метрологической экспертизы средств измерений) с целью утверждения типа средства измерений, метрологической аттестации средств измерений, поверки средств измерений, калибровки средств измерений в соответствии с настоящим Соглашением регламентируется принимаемыми Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по согласованию с уполномоченными органами по метрологии (обеспечению единства измерений) государств Сторон нормативными документами. | Считаем необходимым отметить, что метрологическая экспертиза СИ является одним из этапом испытаний с целью утверждения типа СИ. Обобщающее понятие «испытания с целью утверждения типа» уже охватывает, в том числе, проведение метрологической экспертизы. Дополнительное выделение метрологической экспертизы в тексте Соглашения считаем избыточным. Целесообразно детализировать соответствующую процедуру в Правилах ПМГ 06. Предлагаем сохранить действующую редакцию в указанной части. | См. позицию по пункту 1 сводки отзывов. |
| 13. | До принятия Межгосударственным советом по стандартизации соответствующих нормативных документов признание результатов испытаний (метрологической экспертизы средств измерений) с целью утверждения типа средств измерений, метрологической аттестации средств измерений, метрологической экспертизы средств измерений, поверки средств измерений, калибровки средств осуществляется в соответствии с национальным законодательством Сторон.»; | В отношении предлагаемого дополнения отмечаем, что закрепление нормы о применении национального законодательства Сторон до принятия соответствующих межгосударственных нормативных документов представляется избыточным. Так как в настоящее время порядок признания урегулирован и осуществляется в соответствии с действующим межгосударственным нормативным документом — Правилами ПМГ 06. | См. позицию по пункту 3 сводки отзывов. |
| 14. | В наименовании термина «уполномоченный орган по метрологии (обеспечению единства измерений) Стороны» и в определении термина «национальный реестр средств измерений» слова «(обеспечению единства измерений)» дополнить словом «государства»; | В части формулировки, предусматривающий дополнение выражением «государства» не в полной мере согласуется введённым в преамбуле Соглашения сокращением «Стороны» и не находит системного применения по тексту документа. Также обеспечение единства измерений осуществляется не только в интересах государства, но также в интересах субъектов предпринимательской деятельности. | См. позицию по пункту 7 сводки отзывов. |
| 15. | После абзаца второго дополнить статью следующим термином и его определением: «информационный фонд по обеспечению единства измерений государства - участника Соглашения – информационный ресурс, содержащий сведения об утвержденных типах средств измерений, выданных сертификатах об утверждении типа средств измерений (сведения национального реестра средств измерений), результатах поверки средств измерений, иную информацию, состав которой и порядок формирования информационного ресурса установлен национальным законодательством»; | В отношении предлагаемого введения термина «информационный фонд по обеспечению единства измерений государства – участника Соглашения» отмечаем, что предлагаемая детализация его состава представляется излишней. Информационный ресурс в области обеспечения единства измерений определяются национальным законодательством и могут существенно различаться в государствах – участниках Соглашения. Для информации: в Республике Узбекистан реестр государственной системы обеспечения единства измерений не содержат сведений о результатах поверки средств измерений. В этой связи предлагаем изложить соответствующее определение в более обобщённой форме. | См. позицию по пункту 5 сводки отзывов. |
| 16. | В определении термина «программа испытаний с целью утверждения типа» после слов «утверждения типа» дополнить определение словами «средств измерений»; после абзаца пятого дополнить статью следующим термином и его определением: «тип средства измерений - совокупность средств измерений, предназначенных для измерений одних и тех же величин, основанных на одном и том же принципе действия, и изготовленных по одной и той же технической документации»; определение термина «утверждение типа средства измерений» изложить в следующей редакции: «- решение уполномоченного органа по метрологии (обеспечению единства измерений) государства Стороны об утверждении типа средства измерений и разрешении применения средства измерения утвержденного типа на территории государства – участника настоящего Соглашения на основании положительных результатов испытаний с целью утверждения типа средства измерений.»; дополнить статью следующим термином и его определением: «признание испытаний в целях утверждения типа средства измерений - решение уполномоченного органа по метрологии (обеспечению единства измерений) государства Стороны об использовании результатов испытаний в целях утверждения типа средства измерений, проведенных государстве другой Стороны, в качестве результатов испытаний средства измерений в целях утверждения типа, проведенных на национальном уровне»; | Также, при формировании терминологии, включая предлагаемые новые определения, такие как «средство измерений», «тип средства измерений», «признание испытаний в целях утверждения типа средства измерений», целесообразно использовать положения международных документов, в частности Международного словаря по метрологии (VIM) и РМГ 29, что будет способствовать обеспечению единообразного понимания и применения терминов. | Требуется обсуждение. Применение терминологии, установленной в международных словарях, рассматривалось при подготовке Модельного закона об обеспечении единства измерений и не в полной мере поддержано. |
| 17. | В абзаце первом: слова «и утверждения типа» заменить словами «и на основе такого признания утверждение типа»; после слов «(обеспечению единства измерений)» дополнить абзац словом «государств»; | Предлагаемая редакция первого абзаца со стороны Республики Беларусь представляется недостаточно ясной. Считаем целесообразным изложить его в следующей редакции: «Признание результатов испытаний с целью утверждения типа средств измерений осуществляется уполномоченными органами по метрологии (обеспечению единства измерений) Сторон при соблюдении следующих условий:»…. | См. позицию по пункту 7 сводки отзывов. |
| 18. | В абзаце четвертом после слов «(обеспечению единства измерений)» дополнить абзац словом «государств»; | Комментарий к термину «государства» приведены в статье 2. | См. позицию по пункту 7 сводки отзывов. |
| 19. | После слов «(обеспечению единства измерений)» дополнить абзац словом «государств»; в абзаце четвертом после слов «(обеспечению единства измерений)» дополнить абзац словом «государств»; | Считаем целесообразным поддержать кроме дополнения термина «государств». | См. позицию по пункту 7 сводки отзывов. |
| 20. | Абзац седьмой изложить в новой редакции: «наличие совместно с документами о признании результатов испытаний с целью утверждения типа средств измерений заявления с просьбой об утверждении типа средств измерений на основе признания результатов испытаний в целях утверждения типа средств измерений.»; | Подача заявления не рассматривается как условие признания, а является необходимым основанием для инициирования соответствующих процедур. | Не поддерживается. Установление в Соглашении необходимости заявления является основанием в ПМГ установить его обязательную форму, а не направлять документы с сопроводительным письмом произвольной формы. |
| 21. | В абзацах первом и втором после слов «(обеспечению единства измерений)» дополнить абзацы словом «государств»; | Нецелесообразно. Комментарий к термину «государства» приведены в статье 2. | См. позицию по пункту 7 сводки отзывов. |
| 22. | В абзаце первом после слов «(обеспечению единства измерений)» дополнить абзац словом «государств»; в абзаце втором; союз «и» заменить словами «в целях»; после слов «(обеспечению единства измерений)» дополнить абзац словом «государства»; | Нецелесообразно. Комментарий к термину «государства» приведены в статье 2. | См. позицию по пункту 7 сводки отзывов. |
| 23. | В абзаце первом после слов «(обеспечению единства измерений)» дополнить абзац словом «государства»; | Нецелесообразно. Комментарий к термину «государства» приведены в статье 2. | См. позицию по пункту 7 сводки отзывов. |
| 24. | В части первой: после слов «(обеспечению единства измерений)» дополнить часть словом «государств»; слова «о приостановлении признания в своем государстве результатов испытаний» заменить словами «о приостановлении или отмене в своем государстве утверждения типа средств измерений, а также о приостановлении или отмене признания результатов»; | Целесообразно поддержать без дополнения термина «государств». | См. позицию по пункту 7 сводки отзывов. |
| 25. | Дополнить статью после части первой частью следующего содержания: «Органы государственного управления государств Сторон могут инициировать судебные иски о запрете реализации ввезенных на территорию государства средств измерений, в отношении которых приняты решения, указанные в части первой настоящей статьи. При обоснованном нанесении ущерба за счет эксплуатации указанных средств измерений на территории государства, вопросы его возмещения за счет поставщика этих средств измерений рассматриваются в порядке, указанном в статье 10 настоящего Соглашения.» | Считаем предлагаемую норму нецелесообразной для включения в Соглашение, так как она касается вопросов правовой ответственности, что выходит за рамки предмета настоящего Соглашения о взаимном признании результатов испытаний. Рекомендуется оставить регулирование этих вопросов в рамках национального законодательства государств Сторон. | См. позицию по пункту 9 сводки отзывов. |
| 26. | После слов «(обеспечению единства измерений)» дополнить часть словом «государств»; после слова «МГС» изложить часть в следующей редакции: «о решениях, принятых в соответствии с частью первой настоящей статьи». | Целесообразно поддержать без дополнения «государств». | См. позицию по пункту 7 сводки отзывов. |
| Росстандарт |  |  |  |
| 27. | Внести в Соглашение, следующие изменения: в преамбуле Соглашения слова «метрологических служб» исключить; | Целесообразно поддержать. | Принято к сведению. |
| 28. | Целью настоящего Соглашения в отношении средств измерений, произведенных в государствах – участниках настоящего Соглашения является определение основных условий взаимного признания результатов: испытаний (метрологической экспертизы средств измерений) с целью утверждения типа средств измерений; метрологической аттестации средств измерений; поверки средств измерений; калибровки средств измерений. Порядки признания результатов испытаний (метрологической экспертизы средств измерений) с целью утверждения типа средства измерений, метрологической аттестации средств измерений, поверки средств измерений, калибровки средств измерений в соответствии с настоящим Соглашением регламентируется принимаемыми Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по согласованию с уполномоченными органами по метрологии (обеспечению единства измерений) государств Сторон нормативными документами. До принятия Межгосударственным советом по стандартизации соответствующих нормативных документов признание результатов испытаний (метрологической экспертизы средств измерений) с целью утверждения типа средств измерений, метрологической аттестации средств измерений, метрологической экспертизы средств измерений, поверки средств измерений, калибровки средств осуществляется в соответствии с национальным законодательством Сторон.»; | В целом не принципиально, кроме последнего абзаца, который в связи с принятием ПМГ 06 избыточен. | См. позицию по пункту 3 сводки отзывов. |
| 29. | В наименовании термина «уполномоченный орган по метрологии (обеспечению единства измерений) Стороны» и в определении термина «национальный реестр средств измерений» слова «(обеспечению единства измерений)» дополнить словом «государства»; | Не целесообразно, избыточно. Единство измерений обеспечивается не только в интересах государства, но и граждан, организаций, бизнеса и т.д. Дополнение «государства» не согласуется с сокращением «Стороны», введенным в преамбуле Соглашения, по всему тексту далее не поддерживается. Целесообразно отклонить, дополнение «государства» избыточно. | См. позицию по пункту 7 сводки отзывов. |
| 30. | В определении термина «программа испытаний с целью утверждения типа» после слов «утверждения типа» дополнить определение словами «средств измерений»; | Целесообразно поддержать. | Принято к сведению. |
| 31. | Определение термина «утверждение типа средства измерений» изложить в следующей редакции: «- решение уполномоченного органа по метрологии (обеспечению единства измерений) государства Стороны об утверждении типа средства измерений и разрешении применения средства измерения утвержденного типа на территории государства – участника настоящего Соглашения на основании положительных результатов испытаний с целью утверждения типа средства измерений.»; | Противоречивое требование о разрешении применения утвержденного типа средств измерений. Целесообразно сохранить действующую редакцию. | Требуется обсуждение. См. позицию по пункту 7 сводки отзывов. |
| 32. | «средство измерений - техническое средство, предназначенное для выполнения совокупности операций в целях определения количественного значения свойства объекта, явления, материала, вещества или процесса, которое может быть различимо качественно и определено количественно в виде числа с указанием отличительного признака как основы для сравнения;» | Слишком сложно для однозначного восприятия. Предлагается привести определение из проекта модельного закона: средство измерений - техническое средство, предназначенное для измерений и имеющее нормированные (установленные) метрологические характеристики». | Требуется обсуждение. В проекте модельного Закона об обеспечении единства измерений приведен термин «измерение», которого в Соглашении нет. В предложенной редакции термина «средство измерений» раскрыт термин «измерение», приведенный в проекте Модельного Закона об обеспечении единства измерений. |
| 33. | «информационный фонд по обеспечению единства измерений государства - участника Соглашения – информационный ресурс, содержащий сведения об утвержденных типах средств измерений, выданных сертификатах об утверждении типа средств измерений (сведения национального реестра средств измерений), результатах поверки средств измерений, иную информацию, состав которой и порядок формирования информационного ресурса установлен национальным законодательством»; | Не совсем соответствует ФИФ. Предлагаемая редакция: информационный фонд по обеспечению единства измерений государства - участника Соглашения – информационный ресурс, содержащий сведения о результатах работ в области обеспечения единства измерений и иную информацию, состав и порядок формирования которого установлен национальным законодательством. | См. позицию по пункту 5 сводки отзывов. |
| 34. | «признание испытаний в целях утверждения типа средства измерений - решение уполномоченного органа по метрологии (обеспечению единства измерений) государства Стороны об использовании результатов испытаний в целях утверждения типа средства измерений, проведенных государстве другой Стороны, в качестве результатов испытаний средства измерений в целях утверждения типа, проведенных на национальном уровне»; | Признание испытаний в целях утверждения типа средства измерений - решение уполномоченного органа по метрологии (обеспечению единства измерений) Стороны об использовании результатов испытаний в целях утверждения типа средства измерений, проведенных в государстве другой Стороны, в качестве результатов испытаний средства измерений в целях утверждения типа». | См. позицию по пункту 6 сводки отзывов. |
| 35. | «тип средства измерений - совокупность средств измерений, предназначенных для измерений одних и тех же величин, основанных на одном и том же принципе действия, и изготовленных по одной и той же технической документации»; | Целесообразно поддержать. | Принято к сведению. |
| 36. | В абзаце первом: слова «и утверждения типа» заменить словами «и на основе такого признания утверждение типа»; после слов «(обеспечению единства измерений)» дополнить абзац словом «государств»; | Предложения в исходном тексте и в предложениях Госстандарта Республики Беларусь не согласованы. Предлагаемая редакция: «Признание результатов испытаний с целью утверждения типа средств измерений осуществляется уполномоченными органами по метрологии (обеспечению единства измерений) Сторон при соблюдении следующих условий:» | См. позицию по пункту 7 сводки отзывов. |
| 37. | в абзаце четвертом после слов «(обеспечению единства измерений)» дополнить абзац словом «государств»; | Целесообразно отклонить, дополнение «государства» избыточно | См. позицию по пункту 7 сводки отзывов. |
| 38. | В абзаце пятом: слова «внесением его в национальный реестр средств измерений» заменить словами «внесением его в информационный фонд по обеспечению единства измерений государства - участника Соглашения (национальный реестр средств измерений)»; после слов «(обеспечению единства измерений)» дополнить абзац словом «государств»; | В целом целесообразно поддержать. Дополнение «государств» и конкретизация «Национальный реестр средств измерений» избыточны. Предлагается: «решение об утверждении типа средств измерений подтверждено оформлением уполномоченным органом по метрологии (обеспечению единства измерений) Стороны свидетельства (сертификата) об утверждении типа средств измерений и (или) внесением его в информационный фонд по обеспечению единства измерений государства - участника Соглашения;». | Требуется обсуждение. В настоящее время к заявлению в рамках признания заявитель должен прикладывать копию сертификата об утверждении типа средства измерений. Предложение российской стороны потребует подтверждения равного юридического статуса информации об утвержденных типах, содержащейся в информационных фондах, так как дает возможность не оформлять сертификат об утверждении типа средства измерений |
| 39. | Абзац седьмой изложить в новой редакции: «наличие совместно с документами о признании результатов испытаний с целью утверждения типа средств измерений заявления с просьбой об утверждении типа средств измерений на основе признания результатов испытаний в целях утверждения типа средств измерений.»; | Нецелесообразно. Заявление является не условием признания, а условием для начала процедур признания. Последний абзац статьи 3 целесообразно исключить | Не поддерживается. Установление в Соглашении необходимости заявления является основанием в ПМГ установить его обязательную форму, а не направлять документы с сопроводительным письмом произвольной формы. |
| 40. | в абзацах первом и втором после слов «(обеспечению единства измерений)» дополнить абзацы словом «государств»; | Целесообразно отклонить, дополнение «государства» избыточно. | См. позицию по пункту 7 сводки отзывов. |
| 41. | в абзаце первом после слов «(обеспечению единства измерений)» дополнить абзац словом «государств»; в абзаце втором; союз «и» заменить словами «в целях»; после слов «(обеспечению единства измерений)» дополнить абзац словом «государства»; | Целесообразно отклонить, дополнение «государств» избыточно. | См. позицию по пункту 7 сводки отзывов. |
| 42. | в абзаце первом после слов «(обеспечению единства измерений)» дополнить абзац словом «государства»; | Целесообразно отклонить, дополнение «государства» избыточно. | См. позицию по пункту 7 сводки отзывов. |
| 43. | После слов «(обеспечению единства измерений)» дополнить часть словом «государств»; слова «о приостановлении признания в своем государстве результатов испытаний» заменить словами «о приостановлении или отмене в своем государстве утверждения типа средств измерений, а также о приостановлении или отмене признания результатов»; | Целесообразно поддержать без дополнения «государств». | См. позицию по пункту 7 сводки отзывов. |
| 44. | Дополнить статью после части первой частью следующего содержания: «Органы государственного управления государств Сторон могут инициировать судебные иски о запрете реализации ввезенных на территорию государства средств измерений, в отношении которых приняты решения, указанные в части первой настоящей статьи. При обоснованном нанесении ущерба за счет эксплуатации указанных средств измерений на территории государства, вопросы его возмещения за счет поставщика этих средств измерений рассматриваются в порядке, указанном в статье 10 настоящего Соглашения.» | Целесообразно отклонить, не является предметом Соглашения. | См. позицию по пункту 7 сводки отзывов. |
| 45. | После слов «(обеспечению единства измерений)» дополнить часть словом «государств»; после слова «МГС» изложить часть в следующей редакции: «о решениях, принятых в соответствии с частью первой настоящей статьи». | Целесообразно поддержать без дополнения «государств». | См. позицию по пункту 9 сводки отзывов. |
| Азербайджанский Институт Метрологии замечаний и предложений не имеет. |  |  |  |