Предложения и замечания Росстандарта по проекту изменений

в Соглашение о взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений

| № п/п | Действующая редакция Соглашения | Редакция, предложенная Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь | Позиция Росстандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Преамбула: «…учитывая экономическую целесообразность сотрудничества по обеспечению единства и достоверности измерений, будучи заинтересованными в эффективной деятельности метрологических служб по испытаниям, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений,» | Преамбула: «…учитывая экономическую целесообразность сотрудничества по обеспечению единства и достоверности измерений, будучи заинтересованными в эффективной деятельности по испытаниям, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений,» | Целесообразно поддержать. |
| 2. | Статья 1: «Целью настоящего Соглашения является определение основных условий взаимного признания результатов: испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений и распространения на признание результатов испытаний с целью утверждения типа, испытаний (метрологической аттестации) единичных экземпляров средств измерений, произведенных в государствах - участниках настоящего Соглашения, а также поверки и калибровки средств измерений, проводимых в государствах - участниках настоящего Соглашения. Порядок признания результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений в соответствии с настоящим Соглашением регламентируется принимаемым Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по согласованию с уполномоченными органами по метрологии (обеспечению единства измерений) Сторон нормативным документом.» | Статья 1 (новая редакция): «Целью настоящего Соглашения в отношении средств измерений, произведенных в государствах – участниках настоящего Соглашения является определение основных условий взаимного признания результатов: испытаний (метрологической экспертизы средств измерений) с целью утверждения типа средств измерений; метрологической аттестации средств измерений; поверки средств измерений; калибровки средств измерений. Порядки признания результатов испытаний (метрологической экспертизы средств измерений) с целью утверждения типа средства измерений, метрологической аттестации средств измерений, поверки средств измерений, калибровки средств измерений в соответствии с настоящим Соглашением регламентируется принимаемыми Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по согласованию с уполномоченными органами по метрологии (обеспечению единства измерений) государств Сторон нормативными документами. До принятия Межгосударственным советом по стандартизации соответствующих нормативных документов признание результатов испытаний (метрологической экспертизы средств измерений) с целью утверждения типа средств измерений, метрологической аттестации средств измерений, метрологической экспертизы средств измерений, поверки средств измерений, калибровки средств осуществляется в соответствии с национальным законодательством Сторон.» | В целом не принципиально, кроме последнего абзаца, который в связи с принятием ПМГ 06 избыточен. |
| 3. | Статья 2: «уполномоченный орган по метрологии (обеспечению единства измерений) Стороны - орган государственного управления (организация), уполномоченный в соответствии с национальным законодательством на проведение единой государственной политики и осуществление координации деятельности по обеспечению единства измерений в государстве;» национальный реестр средств измерений - совокупность сведений, формируемых уполномоченным органом по метрологии (обеспечению единства измерений) Стороны … «программа испытаний с целью утверждения типа - методический документ, устанавливающий методы и средства для проведения испытаний с целью утверждения типа, а также последовательность и объем операций по определению метрологических и технических характеристик средств измерений;»… … «утверждение типа средства измерений - решение уполномоченного органа по метрологии (обеспечению единства измерений) Сторон о разрешении применения средства измерения утвержденного типа на территориях государств - участников настоящего Соглашения на основании положительных результатов испытаний.». | Статья 2: «уполномоченный орган по метрологии (обеспечению единства измерений государства) Стороны - орган государственного управления (организация), уполномоченный в соответствии с национальным законодательством на проведение единой государственной политики и осуществление координации деятельности по обеспечению единства измерений в государстве; национальный реестр средств измерений - совокупность сведений, формируемых уполномоченным органом по метрологии (обеспечению единства измерений государства) Стороны… … «программа испытаний с целью утверждения типа средств измерений - методический документ, устанавливающий методы и средства для проведения испытаний с целью утверждения типа, а также последовательность и объем операций по определению метрологических и технических характеристик средств измерений;» утверждение типа средства измерений - решение уполномоченного органа по метрологии (обеспечению единства измерений) государства Стороны об утверждении типа средства измерений и разрешении применения средства измерения утвержденного типа на территории государства – участника настоящего Соглашения на основании положительных результатов испытаний с целью утверждения типа средства измерений; «средство измерений - техническое средство, предназначенное для выполнения совокупности операций в целях определения количественного значения свойства объекта, явления, материала, вещества или процесса, которое может быть различимо качественно и определено количественно в виде числа с указанием отличительного признака как основы для сравнения; информационный фонд по обеспечению единства измерений государства - участника Соглашения – информационный ресурс, содержащий сведения об утвержденных типах средств измерений, выданных сертификатах об утверждении типа средств измерений (сведения национального реестра средств измерений), результатах поверки средств измерений, иную информацию, состав которой и порядок формирования информационного ресурса установлен национальным законодательством;» признание испытаний в целях утверждения типа средства измерений - решение уполномоченного органа по метрологии (обеспечению единства измерений) государства Стороны об использовании результатов испытаний в целях утверждения типа средства измерений, проведенных государстве другой Стороны, в качестве результатов испытаний средства измерений в целях утверждения типа, проведенных на национальном уровне.» … «тип средства измерений - совокупность средств измерений, предназначенных для измерений одних и тех же величин, основанных на одном и том же принципе действия, и изготовленных по одной и той же технической документации; | Статья 2: Не целесообразно, избыточно. Единство измерений обеспечивается не только в интересах государства, но и граждан, организаций, бизнеса и т.д. Дополнение «государства» не согласуется с сокращением «Стороны», введенным в преамбуле Соглашения, по всему тексту далее не поддерживается. Целесообразно отклонить, дополнение «государства» избыточно. Целесообразно поддержать. Противоречивое требование о разрешении применения утвержденного типа средств измерений. Целесообразно сохранить действующую редакцию. Слишком сложно для однозначного восприятия. Предлагается привести определение из проекта модельного закона: средство измерений - техническое средство, предназначенное для измерений и имеющее нормированные (установленные) метрологические характеристики». Не совсем соответствует ФИФ. Предлагаемая редакция: информационный фонд по обеспечению единства измерений государства - участника Соглашения – информационный ресурс, содержащий сведения о результатах работ в области обеспечения единства измерений и иную информацию, состав и порядок формирования которого установлен национальным законодательством. признание испытаний в целях утверждения типа средства измерений - решение уполномоченного органа по метрологии (обеспечению единства измерений) Стороны об использовании результатов испытаний в целях утверждения типа средства измерений, проведенных в государстве другой Стороны, в качестве результатов испытаний средства измерений в целях утверждения типа». Целесообразно поддержать. |
| 4. | Статья 3: «Признание результатов испытаний с целью утверждения типа и утверждения типа средств измерений осуществляется уполномоченными органами по метрологии (обеспечению единства измерений) Сторон при соблюдении следующих условий:»… ...«утверждение типа средств измерений осуществлено уполномоченным органом по метрологии (обеспечению единства измерений) Стороны в соответствии с национальным законодательством; решение об утверждении типа средств измерений подтверждено оформлением уполномоченным органом по метрологии (обеспечению единства измерений) Стороны свидетельства (сертификата) об утверждении типа средств измерений и внесением его в национальный реестр средств измерений как государства - изготовителя средств измерений данного типа;» ... «информация об утвержденных типах средств измерений передана уполномоченным органом по метрологии (обеспечению единства измерений) в Бюро по стандартам Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (далее - Бюро по стандартам МГС) для размещения на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации.» | Статья 3: «Признание результатов испытаний с целью утверждения типа и на основе такого признания утверждения типа средств измерений осуществляется уполномоченными органами по метрологии (обеспечению единства измерений) государств Сторон при соблюдении следующих условий:» ...«утверждение типа средств измерений осуществлено уполномоченным органом по метрологии (обеспечению единства измерений) государства Стороны в соответствии с национальным законодательством; решение об утверждении типа средств измерений подтверждено оформлением уполномоченным органом по метрологии (обеспечению единства измерений) государств Стороны свидетельства (сертификата) об утверждении типа средств измерений и внесением его в информационный фонд по обеспечению единства измерений государства - участника Соглашения (национальный реестр средств измерений) как государства - изготовителя средств измерений данного типа;» ... «наличие совместно с документами о признании результатов испытаний с целью утверждения типа средств измерений заявления с просьбой об утверждении типа средств измерений на основе признания результатов испытаний в целях утверждения типа средств измерений.» Действующая редакция абзаца седьмого Статьи 3 утратила свое значение, в связи с чем предлагается его новая редакция, взаимосвязанная с другими предложенными изменениями Соглашения. | Статья 3: Предложения в исходном тексте и в предложениях Госстандарта Республики Беларусь не согласованы. Предлагаемая редакция: «Признание результатов испытаний с целью утверждения типа средств измерений осуществляется уполномоченными органами по метрологии (обеспечению единства измерений) Сторон при соблюдении следующих условий:» Целесообразно отклонить, дополнение «государства» избыточно В целом целесообразно поддержать. Дополнение «государств» и конкретизация «Национальный реестр средств измерений» избыточны. Предлагается: «решение об утверждении типа средств измерений подтверждено оформлением уполномоченным органом по метрологии (обеспечению единства измерений) Стороны свидетельства (сертификата) об утверждении типа средств измерений и (или) внесением его в информационный фонд по обеспечению единства измерений государства - участника Соглашения;». Нецелесообразно. Заявление является не условием признания, а условием для начала процедур признания. Последний абзац статьи 3 целесообразно исключить. |
| 5. | Статья 4: «Признание результатов метрологической аттестации средств измерений осуществляется уполномоченными органами по метрологии (обеспечению единства измерений) Сторон при соблюдении следующих условий: метрологическая аттестация средств измерений проведена в имеющих полномочия в соответствии с национальным законодательством испытательных, поверочных или измерительных лабораториях (центрах) одной или нескольких Сторон в объеме, предусмотренном программой метрологической аттестации;» | Статья 4: «Признание результатов метрологической аттестации средств измерений осуществляется уполномоченными органами по метрологии (обеспечению единства измерений) государств Сторон при соблюдении следующих условий: метрологическая аттестация средств измерений проведена в имеющих полномочия в соответствии с национальным законодательством испытательных, поверочных или измерительных лабораториях (центрах) одной или нескольких государств Сторон в объеме, предусмотренном программой метрологической аттестации;» | Целесообразно отклонить, дополнение «государства» избыточно. |
| 6. | Статья 5: «Признание результатов поверки средств измерений осуществляется уполномоченными органами по метрологии (обеспечению единства измерений) Сторон при соблюдении следующих условий: результаты испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации средств измерений признаны уполномоченным органом по метрологии (обеспечению единства измерений) Стороны, осуществляющим признание результатов испытаний, метрологической аттестации средств измерений, в соответствии со статьями 3 и 4 настоящего Соглашения;» | Статья 5: «Признание результатов поверки средств измерений осуществляется уполномоченными органами по метрологии (обеспечению единства измерений) государств Сторон при соблюдении следующих условий: результаты испытаний в целях утверждения типа, метрологической аттестации средств измерений признаны уполномоченным органом по метрологии (обеспечению единства измерений) государства Стороны, осуществляющим признание результатов испытаний, метрологической аттестации средств измерений, в соответствии со статьями 3 и 4 настоящего Соглашения;» | Целесообразно отклонить, дополнение «государств» избыточно. |
| 7. | Статья 6: «Признание результатов калибровки средств измерений осуществляется уполномоченными органами по метрологии (обеспечению единства измерений) Стороны через признание сертификатов калибровки при соблюдении следующих условий:» | Статья 6: «Признание результатов калибровки средств измерений осуществляется уполномоченными органами по метрологии (обеспечению единства измерений) государства Стороны через признание сертификатов калибровки при соблюдении следующих условий:» | Целесообразно отклонить, дополнение «государства» избыточно. |
| 8. | Статья 8: «Уполномоченные органы по метрологии (обеспечению единства измерений) Сторон при установлении в стране-импортере фактов поставки средств измерений, не соответствующих требованиям распространяющихся на них нормативных документов, в одностороннем порядке могут принимать решение о приостановлении признания в своем государстве результатов испытаний, метрологической аттестации, поверки и калибровки данных средств измерений. Уполномоченные органы по метрологии (обеспечению единства измерений) Сторон информируют друг друга и Бюро по стандартам МГС о фактах приостановления признания в своем государстве результатов испытаний, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений.» | Статья 8: «Уполномоченные органы по метрологии (обеспечению единства измерений) государств Сторон при установлении в стране-импортере фактов поставки средств измерений, не соответствующих требованиям распространяющихся на них нормативных документов, в одностороннем порядке могут принимать решение о приостановлении или отмене в своем государстве утверждения типа средств измерений, а также о приостановлении или отмене признания результатов метрологической аттестации, поверки и калибровки данных средств измерений. Органы государственного управления государств Сторон могут инициировать судебные иски о запрете реализации ввезенных на территорию государства средств измерений, в отношении которых приняты решения, указанные в части первой настоящей статьи. При обоснованном нанесении ущерба за счет эксплуатации указанных средств измерений на территории государства, вопросы его возмещения за счет поставщика этих средств измерений рассматриваются в порядке, указанном в статье 10 настоящего Соглашения. Уполномоченные органы по метрологии (обеспечению единства измерений) государств Сторон информируют друг друга и Бюро по стандартам МГС о решениях, принятых в соответствии с частью первой настоящей статьи. | Целесообразно поддержать без дополнения «государств». Целесообразно отклонить, не является предметом Соглашения. Целесообразно поддержать без дополнения «государств». |